## Труба ППУ
| Карагандинская фабрика труб |  |  |  | www.KFT.kz
| 100027, Казахстан, г. Караганда. |  |  |  | e-mail: 5881488@mail.ru
| ул. Толепова, 10/3 |  |  |  | skype: mobilggk
Тел./факс: +7 (7212) 56 39 85
7 сенября 2017 г.
Стоимость стальных труб с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в защитной оболочке.
Ст 20 ГОСТ 10705-80, 10704-91
№ п/п | Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Минимальная Толщина стенки (мм) | Цена п/метра (в тг.)
|  |  | в П/Э оболочке |  | в оцинкованной оболочке
|  |  | 1 тип | 2 тип | 1 тип | 2 тип
1 | 32 | 3 | 5438 | 5880 | 4948.58 | 5196.009
2 | 38 | 3 | 6109 | 6254 | 5559.19 | 5837.1495
3 | 45 | 3 | 6368 | 6686.4 | 5794.88 | 6084.624
4 | 57 | 3 | 6525 | 6851.25 | 5937.75 | 6234.6375
5 | 76 | 3 | 6984 | 7333.2 | 6355.44 | 6673.212
6 | 89 | 4 | 7901 | 8296.05 | 7189.91 | 7549.4055
7 | 108 | 4 | 7925 | 8321.25 | 7211.75 | 7572.3375
8 | 133 | 4 | 9973 | 10471.65 | 9075.43 | 9529.2015
9 | 159 | 4.5 | 11715 | 12300.75 | 10660.65 | 11193.6825
19 | 219 | 6 | 17763 | 18651.15 | 16164.33 | 16972.5465
20 | 273 | 7 | 27653 | 29035.65 | 25164.23 | 26422.4415
31 | 325 | 8 | 37900 | 39795 | 34489 | 36213.45
32 | 426 | 7 | 44379 | 46597.95 | 40384.89 | 42404.1345
33 | 426 | 8 | 53400 | 56070 | 48594 | 51023.7
34 | 530 | 7 | 72200 | 75810 | 65702 | 68987.1
35 | 630 | 8 | 104132 | 109338.6 | 94760.12 | 99498.126
36 | 720 | 8 | 127325 | 133691.25 | 115865.75 | 121659.0375
37 | 820 | 9 | 157748 | 165635.4 | 143550.68 | 150728.214
38 | 920 | 10 | 225072 | 236325.6 | 204815.52 | 215056.296
20 | 1020 | 11 | 234173 | 245881.65 | 213097.43 | 223752.3015
21 | 1200 |  | 258000 | дог. | 234780 | дог.
Цены в тенге с НДС

## Фасонина ППУ
| Карагандинская фабрика труб | [5 empty] | www.KFT.kz
| 100027, Казахстан, г. Караганда. | [5 empty] | e-mail: 5881488@mail.ru
| ул. Толепова, 10/3 | [5 empty] | skype: mobilggk
| Тел./факс: +7 (7212) 56 39 85, 51 84 07 | [5 empty] | 7 сентября 2017 г.
Стоимость фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в защитной оболочке
№ п/п | Диаметр стальной трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр оболочки ПЭ (Тип 1) (мм) | Отвод | Тройник | Неподвижная опора | Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода | Скользящая опора | Элемент трубопровода с кабелем вывода | Металлическая заглушка изоляции | Кран | Компенсатор | КСМ ПЭ Муфты КЗС(Т) |  | КСМ ОЦ | Переход
1 | 32 | 3 | 110 | 13128.75 | 12332.25 | 25801.875 | 15579 | 5000 | 10000 | 4428 | 23276 |  | 1354.08 | 2154.88 | 3159
2 | 38 | 3 | 110 | 13621.5 | 13135.5 | 26663.175 | 16017.75 | 5500 | 11000 | 4428 | 25300 |  | 1354.08 | 2154.88 | 3159 | 18158
3 | 45 | 3 | 125 | 14775.75 | 13959 | 27962.55 | 18042.75 | 6000 | 12600 | 5076 | 27346 |  | 1528.8 | 2307.76 | 3395 | 16673
4 | 57 | 3 | 125 | 13635 | 13135.5 | 26596.35 | 16017.75 | 7000 | 15000 | 5076 | 29865 | 64500 | 1528.8 | 2307.76 | 3112 | 20837
5 | 76 | 3 | 140 | 16004.25 | 15248.25 | 31103.325 | 20088 | 8000 | 16700 | 5899.5 | 40617.5 | 67800 | 1863.68 | 2992.08 | 3645 | 18536
6 | 89 | 4 | 160 | 20553.75 | 19683 | 33561 | 25427.25 | 9000 | 19040 | 6986.25 | 47190 | 72900 | 2031.12 | 3210.48 | 4165 | 21634
7 | 108 | 4 | 180 | 25447.5 | 23854.5 | 40599.9 | 27897.75 | 10000 | 21900 | 7816.5 | 66330 | 97200 | 2387.84 | 3225.04 | 4462 | 21892
8 | 133 | 4 | 225 | 33594.75 | 31252.5 | 51440.4 | 33594.75 | 12000 | 28900 | 9031.5 | 93280 | 129000 | 2977.52 | 3508.96 | 5960 | 31658
9 | 159 | 4.5 | 250 | 40182.75 | 33594.75 | 67678.875 | 42977.25 | 14000 | 33000 | 10658.25 | 134959 | 149000 | 3399.76 | 3836.56 | 7088 | 39015
10 | 219 | 6 | 315 | 63996.75 | 56558.25 | 97416 | 63996.75 | 16000 | 39000 | 12332.25 | 483890 | 225000 | 11509 | 5620.16 | 9666 | 52380
11 | 273 | 7 | 400 | 94284 | 86960.25 | 171495.225 | 86960.25 | 18000 | 47000 | 14775.75 | 616000 | 274000 | 8983.52 | 8765.12 | 13811 | 72212
12 | 325 | 7 | 450 | 120325.5 | 108270 | 198559.35 | 105293.25 | 20000 | 50000 | 17219.25 | 898700 | 460000 | 11822.72 | 9616.88 | 17469 | 96120
13 | 426 | 7 | 560 | 196911 | 176370.75 | 315814.95 | 147717 | 25000 | 71000 | 19683 | 1963500 | 590000 | 17195.36 | 11291.28 | 19879 | 166050
14 | 530 | 7 | 710 | 230000 | 250000 | 394900 | 200000 | 30000 | 95000 | 22150 | 3434750 | 754000 | 25785.76 | 15630.16 | 27270 | 236115
15 | 630 | 8 | 800 | 278000 | 265000 | 594000 | 230000 | 35000 | 130000 | 24600 | 3622300 | 1033000 | 31609.76 | 19037.2 | 33102 | 335279
16 | 720 | 8 | 900 | 460000 | 520000 | 737000 | 350000 | 60000 | 165000 |  | 4769600 | 1215000 | 38540.32 | 21767.2 | 43160 | 384615
14 | 820 | 9 | 1000 | 620000 | 650000 | 928125 | 400000 | 75000 | 190000 |  | 6316200 | 1592000 | 42056.56 | 25043.2 | 55370 | 492858
15 | 920 | 10 | 1100 | 800000 | 870000 | 1012000 | 460000 | 90000 | 23000 |  | 9279600 | 1885000 | 60000 | 40000 |  | 724498
16 | 1020 | 11 | 1200 | 890000 | 905000 | 1329075 | 550000 | 100000 | 250000 |  | 12665400 | 2095000 |  |  | 96748 | 1065008
Цены в тенге с НДС
| ППЭ мат 15х1000х2000 |  | 3600 | шт.
| ППЭ мат 40х1000х2000 |  | 8300 | шт.
| НПЭ мат 45х1000х2000 |  | 4500 | шт.
| НПЭ мат 45х1200х2000 |  | 5400 | шт.
| НПЭ мат 45х1400х2000 |  | 8500 | шт.
Note on Q11: 45х3/38х3-ППУ-ПЭ
Note on Q13: 76х3,5/57х3-ППУ-ПЭ
Note on Q14: 89х4/76х3-ППУ-ПЭ
Note on Q15: 108х4/89х4-ППУ-ПЭ
Note on Q16: 133х4/108х4-ППУ-ПЭ
Note on Q17: 159х4,5/133х4-ППУ-ПЭ
Note on Q18: 219х6/159х4,5-ППУ-ПЭ
Note on Q19: 273х7/219х6-ППУ-ПЭ
Note on Q20: 325х7/273х7-ППУ-ПЭ
Note on Q24: 720х8/530х7-ППУ-ПЭ
Note on Q10: 38*3/32*3
Note on Q12: 57*3/45*3
Note on Q21: 426*7/325*7
Note on Q22: 530*7/426*7
Note on Q23: 630*8/530*7
Note on Q25: 820*9/720*8
Note on Q26: 920*10/820*9
Note on Q27: 1020*11/920*10

## ОДК
| Карагандинская фабрика труб |  |  |  | www.kft.kz
| 100027, Казахстан, г. Караганда. |  |  |  | e-mail: 5881488@mail.ru
| ул. Толепова, 10/3 |  |  |  | skype: mobilggk
Тел./факс: +7 (7212) 56 39 85, 51 84 07
7 сентября 2017 г.
№ | Наименование | Тип |  | Примечание | Цена
1 | Детектор переносной | «ДПП-А» | шт. | Переносной одноуровневый. Напряжение питания 9В. | 27700
2 | Детектор переносной многоуровневый | «ДПП-АМ» | шт. | Переносной многоуровневый. Напряжение питания 9В. | 40200
3 | Детектор стационарный двухканальный | «ДПС-2А» | шт. | Стационарный двухканальный одноуровневый. Напряжение питания 220В. | 60000
4 | Детектор стационарный двухканальный многоуровневый | «ДПС-2АМ» | шт. | Стационарный двухканальный многоуровневый. Напряжение питания 220В. | 66000
5 | Детектор стационарный четырехканальный | «ДПС-4А» | шт. | Стационарный четырехканальный одноуровневый. Напряжение питания 220В. | 68000
6 | Детектор стационарный четырехканальный многоуровневый | «ДПС-4АМ» | шт. | Стационарный четырехканальный многоуровневый. Напряжение питания 220В. | 78000
7 | Детектор стационарный двухканальный многоуровневый | «ДПС-2АМ/СК» | шт. | Стац. двухканальный многоуровневый. С сухим контактом для передачи данных. Напряжение 220В. | 78000
8 | Детектор стационарный двухканальный многоуровневый с токовым выходом | «ДПС-2АМ/ТВ» | шт. | Стац. двухканальный многоуровневый. С токовым выходом для передачи данных. Напряжение 220В. | 87500
9 | Детектор стационарный четырехканальный многоуровневый с «сухим контактом» | «ДПС-4АМ/СК» | шт. | Стационарный четырехканальный многоуровневый. С сухим контактом для передачи данных. Напряжение 220В. | 99000
10 | Детектор стационарный четырехканальный многоуровневый с «токовым выходом» | «ДПС-4АМ/ТВ» | шт. | Стац. четырехканальный многоуровневый. С токовым выходом для передачи данных. Напряжение 220В. | 101000
11 | Проверочное устройство | ПУ-1 | шт. | Проверочное устройство для детекторов. | 9800
12 | Терминал | «КТ-11» | шт. | Концевой. Для подключения переносного/стационарного детектора. Под 3-х жильный кабель. | 8900
13 | Терминал | «КТ-12» | шт. | Промежуточный. Для соединения/разъединения системы ОДК. Внутренние перемычки. Под пятижильный кабель. | 7150
14 | Терминал | «КТ-12/Ш» | шт. | Промежуточный. Для соединения/разъединения системы ОДК. Наружные перемычки. Под пятижильный кабель. | 13150
15 | Терминал | «КТ-13» | шт. | Концевой. Для закольцовки сигнальных проводников. Под трехжильный кабель. | 7150
16 | Терминал | «КТ-14» | шт. | Для подключения 4-х канального стац. детектора или соединения 4-х систем ОДК. Под трехжильный кабель. | 10000
17 | Терминал | «КТ-15» | шт. | Для подключения 2-х канального стац. детектора или соединения 2-х систем ОДК. Под трехжильный кабель. | 8200
18 | Терминал | «КТ-15/Ш» | шт. | Для подключения переносного/стационарного детектора или соединения 2-х систем ОДК. Под трехжильный кабель. | 13450
19 | Терминал | «КТ-16» | шт. | Для соединения 3-х независимых систем ОДК. Под трехжильный кабель. | 10000
20 | Терминал | «КТ-11Г» | шт. | Концевой. Для подключения переносного детектора. Аналог "КТ-11". Класс защиты IP67. | 24850
21 | Терминал | «КТ-12/ШГ» | шт. | Промежуточный. Для соединения/разъединения системы ОДК. Аналог "КТ-12/Ш". Класс защиты IP67. | 38900
22 | Терминал | «КТ-15/ШГ» | шт. | Для соединения/разъединения 2-х систем ОДК. Аналог "КТ-15/Ш". Класс защиты IP67. | 39800
23 | Переходное устройство | «ПКУ-1» | шт. | Для подключения переносных детекторов к разъемам герметичных терминалов серии "Г". | 7450
24 | Ковер наземный | «КНЗ» | шт. | Для защиты от несанкционированного доступа. Устанавливается на горизонтальной поверхности. | 35000
25 | Ковер настенный | «КНС» | шт. | Для защиты от несанкционированного доступа. Устанавливается на вертикальной поверхности. | 35000
26 | Комплект инструментов для монтажа системы ОДК | «МРК-05» | шт. | Набор инструментов и расходных материалов для монтажа и ремонта системы ОДК. | 118500
27 | Комплект инструментов для заделки стыков | «МРК-06» | шт. | Набор инструментов и расходных материалов для монтажа муфт на стыках трубопровода. | 151200
28 | Аппарат для заварки пробок | «POLYS P-1а 850W SOLO» | шт. | Для вварки пробок ПЗ-25 в муфту, нагрев U=220В. | 120300
29 | Насадка для заварки пробок |  | шт. | Для прогрева пробки ПЗ-25 и отверстия муфты. На аппарат "POLYS P-1а". | 21200
30 | Клещи обжимные |  | шт. | Для опресовки обжимных втулок. | 10500
31 | Паяльник газовый переносной | «Auto КТ-2912» | шт. | Для пайки сигнальных проводников. Со стабилизатором пламени. | 19050
32 | Паяльник газовый переносной | «ТКТ-9607» | шт. | Для пайки сигнальных проводников. | 13550
33 | Стриппер |  | шт. | Для снятия изоляции с кабеля и кабельных жил | 21200
34 | Валик прикаточный |  | шт. | Для прикатки термоусадочной ленты. | 22500
35 | Опрессовыватель |  | шт. | Для проверки герметичности усадки муфты. | 18600
36 | Фиксатор пробок заварочных |  | шт. | Для установки расплавленной пробки ПЗ-25 в отверстие. | 10300
37 | Завариватель пробок стальной |  | шт. | Для вварки пробок ПЗ-25 в муфту, нагрев горелкой ГВ-500. | 18600
38 | Т-образный ключ | ТК |  |  | 20000
39 | Горелка газовоздушная | «ГВ-500» | шт. | Для нагрева/усадки муфты. | 13800
40 | Мегаометр цифровой тестер | «FLUKE 1587» | шт. | Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК. | 507700
41 | Мегаометр цифровой тестер | «FLUKE 1507» | шт. | Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК. | 377000
42 | Мегаометр цифровой тестер | «АМ-2002» | шт. | Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК. | 193600
43 | Мегаометр цифровой тестер | Аналог "АМ-2002". UNI-TUT511 | шт. | Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК. | 156000
44 | Импульсный рефлектометр | «Рейс-105М1» | шт. | Для определения мест дефектов СОДК. | 492000
45 | Импульсный рефлектометр | «Рейс-205» | шт. | Для определения мест дефектов СОДК. | 737000
46 | Импульсный рефлектометр | «Рейс-305» | шт. | Для определения мест дефектов СОДК. | 941000
47 | Комплект оборудования | ДПС-GSM.220/ТВ | шт. | Комплект оборудования на основе "ДПС-2АМ/220" с модулем "МД-ТВ", GSM-контроллером и питанием 220В. | 270000
48 | Комплект оборудования | ДПС-GSM.А/С | шт. | Комплект автономного оборудования на основе "ДПС-2АМ/А" с GSM-контроллером и автономным питанием от солнечной батареи. | 889900
49 | Комплект оборудования | ДПС-GSM.А/Б | шт. | Комплект автономного оборудования на основе "ДПС-2АМ/А" с GSM-контроллером и автономным питанием от "блока батарей". | 507700
50 | Комплект оборудования | ДПС-220/СК | шт. | Комплект оборудования на основе "ДПС-2АМ/220" с модулем "МД-СК", без GSM-контроллера и питанием 220В. | 147000
51 | Комплект оборудования | ДПС-220/ТВ | шт. | Комплект оборудования на основе "ДПС-2АМ/220" с модулем "МД-СК", без GSM-контроллера и питанием 220В. | 151500
52 | Комплект оборудования | GSM.220/ТВ | шт. | Комплект оборудования для интеграции его с "ДПС-2АМ/220" через модуль "МД-ТВ", с GSM-контроллером и питанием 220В. | 190500
53 | Модуль диспетчеризации | МД-ТВ | шт. | Модуль диспетчеризации "Токовый выход" | 16500
54 | Модуль диспетчеризации | МД-СК | шт. | Модуль диспетчеризации "Сухой контакт" | 13550
55 | GSM-модем | RGM-M12-AR | шт. | Устанавливается на Пульте Диспетчера. SIM-карту предоставляет Заказчик. | 66000
56 | Контроллер | CCU825-S-AE-PC | шт. | Устанавливается в точке контроля. 8 аналоговых (цифровых) входов. SIM-карту предоставляет Заказчик. | 126000
57 | Солнечная панель с мачтой |  | шт. | Источник питания для комплекта оборудования «ДПС-GSM.A/C». | 573700
58 | Аккумуляторная батарея |  | шт. | Буферный аккумулятор для питания автономного комплекта «ДПС-GSM.A/C». | 30500
59 | Блок батарей |  | шт. | Сменный источник питания для комплекта оборудования «ДПС-GSM.A/Б». | 212000
60 | Счетчик электроэнергии |  | шт. | Счетчик для индивидуального учета потребляемой электроэнергии комплектами оборудования. | 13550
61 | Выключатель автоматический | 16А-2P | шт. | Автоматический выключатель. | 7200
62 | Пробка воздушная | «ПВ-25» | шт. | Для стравливания воздуха из муфты. | 39
63 | Пробка заварочная | «ПЗ-25» | шт. | Для запайки отверстий в муфте. | 28
64 | Держатель провода | «СКП» | шт. | Для фиксации сигнального провода в стыке. | 27
65 | Втулка обжимная медная | B1 | шт. | Для соединения проводов "встык", dвн.=1,7мм, L=15мм. | 33
66 | Баллон газовый сменный |  | шт. | Для переносного газ. паяльника. Для пайки сигнальных проводов V= 250/227 гр. | 800
67 | Сигнальная лента | «Внимание Теплосеть!» | м.п | Для идентификации подземных трубопроводов. 200мм х 250м | 45
68 | Припой | «ПОС-61» | шт. | Для спайки сигнальных проводников. С канифолью. D=2 мм. Масса 100 гр. | 1990
69 | Флюс-гель | «ТТ-20» | шт. | Для спайки сигнальных проводников. Коррозионно неактивный. Масса 20 гр. | 830
70 | Флюс-гель | «ТТ-500» | шт. | Для спайки сигнальных проводников. Коррозионно неактивный. Масса 500 гр. | 3800
71 | Комплект удлинения кабеля трехжильного | «КУК-3» | шт. | Для наращивания трехжильного кабеля NYM 3 х 1.5 (втулки, кабель, трубки термоусаживаемые, изолента). | 4700
72 | Комплект удлинения кабеля пятижильного | «КУК-5» | шт. | Для наращивания пятижильного кабеля NYM 5 х 1.5 (втулки, кабель, трубки термоусаживаемые, изолента). | 7050
73 | Кабель трехжильный | «NYM 3 х 1.5» | м | Трехжильный кабель. Для терминалов «КТ-11, 12, 13, 14, 15, 15/Ш». | 304
74 | Кабель пятижильный | «NYM 5 х 1.5» | м | Пятижильный кабель. Для терминалов «КТ-12, 12/Ш». | 461
75 | Адгезивная лента 40 мм |  | м | 40х2 мм, бухта 30 м | 410
76 | Лента термоусадочная 150 мм |  | м | 225х2 мм, бухта 30 м | 1830
77 | Замковая пластина 150 мм |  | шт. | 225х100 мм | 380
78 | Сварной кабельный вывод трехжильный | СКВ-3 | шт. | Для герметичного вывода кабеля из п/э оболочки. | 3350
79 | Сварной кабельный вывод пятижильный | СКВ-5 | шт. | Для герметичного вывода кабеля из п/э оболочки. | 3800
80 | Клещи для СКВ |  | шт. | Для удерживания сварного кабельного вывода во время его разогрева и для установки его в п/э оболочку. | 2500
81 | Насадка для заварки СКВ |  | шт. | Предназначена для разогрева поверхностей свариваемых элементов (оболочки и сварного кабельного вывода). | 55000
82 | Сверло 3 мм |  | шт. | Для сверления отверстия в п/э оболочке и крайнем центраторе преред их соединением с помощью шурупов. | 700
83 | Сверло "фоснера" |  | шт. | Предназначено для сверления отверстия в п/э оболочке под сварной кабельный вывод. | 1850
| Манжета стенового ввода | д125 | шт. | Преднозначены для предотвращения трения ПЭ обололчки о гильзы | 1400
| Манжета стенового ввода | д140 | шт. | при прохождении трубопровода через | 1800
| Манжета стенового ввода | д180 | шт. | фундаменты зданий и сооружений. | 1950

## Переходы
Карагандинская фабрика труб |  |  | www.kft.kz
100027, Казахстан, г. Караганда. |  |  | e-mail: 5881488@mail.ru
ул. Толепова, 10/3 |  |  | skype: mobilggk
Тел./факс: +7 (7212) 56 39 85, 51 84 07
12 апреля 2017 г.
Переход стандартный | цена за ед. | Переход стандартный | цена за ед.
45х3/38х3-ППУ-ПЭ | 16055 | 76х3/45х3-ППУ-ОЦ | 17560
76х3,5/57х3-ППУ-ПЭ | 17849 | 89х4/76х3-ППУ-ОЦ | 19295
89х3,5/45х3-ППУ-ПЭ | 18020 | 108х4/76х3-ППУ-ОЦ | 20593
89х3,5/76х3-ППУ-ПЭ | 20833 | 108х4/89х4-ППУ-ОЦ | 21892
108х4/76х3-ППУ-ПЭ | 21597 | 133х4/76х30-ППУ-ОЦ | 23141
133х4/76х3-ППУ-ПЭ | 27189 | 133х4/89х4-ППУ-ОЦ | 25065
133х4/89х4-ППУ-ПЭ | 29045 | 133х4/108х4-ППУ-ОЦ | 28237
133х4/108х4-ППУ-ПЭ | 31272 | 159х4,5/89х4-ППУ-ОЦ | 28310
159х4,5/108х4-ППУ-ПЭ | 34965 | 159х4,5/108х4-ППУ-ОЦ | 31519
159х4,5/133х4-ППУ-ПЭ | 37635 | 159х4,5/133х4-ППУ-ОЦ | 34802
219х6/108х4-ППУ-ПЭ | 46730 | 219х6/89х4-ППУ-ОЦ | 32915
219х6/159х4,5-ППУ-ПЭ | 47321 | 219х6/108х4-ППУ-ОЦ | 36590
273х7/108х4-ППУ-ПЭ | 50440 | 219х6/133х4-ППУ-ОЦ | 40766
273х7/159х4,5-ППУ-ПЭ | 62725 | 219х6/159х4,5-ППУ-ОЦ | 46731
325х7/219х6-ППУ-ПЭ | 65643 | 273х7/108х4-ППУ-ОЦ | 43547
325х7/273х7-ППУ-ПЭ | 87745 | 273х7/219х6-ППУ-ОЦ | 64417
426х7/325х7-ППУ-ПЭ | 136984 | 325х7/108х4-ППУ-ОЦ | 51986
630х8/530х7-ППУ-ПЭ | 190650 | 325х7/133х4-ППУ-ОЦ | 57924
|  | 325х7/273х7-ППУ-ОЦ | 85745
|  | 720х8/530х7-ППУ-ОЦ | 464750

## Оболочка
Карагандинская фабрика труб | [5 empty] | www.kft.kz
100027, Казахстан, г. Караганда. | [5 empty] | e-mail: 5881488@mail.ru
ул. Толепова, 10/3 | [5 empty] | skype: mobilggk
Тел./факс: +7 (7212) 56 39 85, 51 84 07
12 апреля 2017 г.
Спирально-навивная труба из ОЦ стали |  |  | Прайс на ПЭ оболочку для труб в ППУ
Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена, тг. | Диаметр, мм | Сенка, мм | Вес 1м | Цена, тг.
45/110 | 0.5 | 1685 | 110 | 2.5 | 0.88 | 633.0272
57/125 | 0.5 | 1765 | 125 | 2.5 | 1.01 | 726.4121
57/140 | 0.5 | 2000 | 140 | 3 | 1.33 | 956.8125
76/140 | 0.5 | 1900 | 160 | 3 | 1.53 | 1100.7171
76/160 | 0.5 | 2304.2 | 180 | 3 | 1.72 | 1237.7326
89/160 | 0.5 | 2252.65 | 200 | 3.2 | 2.03 | 1460.3255
89/180 | 0.5 | 2754.4 | 225 | 3.5 | 2.52 | 1771.7106
108/180 | 0.5 | 2503 | 250 | 3.9 | 3.13 | 2199.8268
108/200 | 0.5 | 3103.45 | 280 | 4.4 | 3.92 | 2755.62
114/180 | 0.5 | 2600.15 | 315 | 4.9 | 4.88 | 3429.7518
114/200 | 0.5 | 3050.6 | 355 | 5.6 | 6.28 | 4414.3502
133/225 | 0.7 | 3554.8 | 400 | 5.6 | 7.15 | 4908.7543
133/250 | 0.7 | 4252.7 | 450 | 5.6 | 8.19 | 5623.3019
159/250 | 0.7 | 4001.5 | 500 | 6.2 | 10.06 | 6906.9615
159/280 | 0.7 | 4902.1 | 560 | 7 | 12.67 | 8698.8034
219/315 | 0.7 | 5302.55 | 630 | 7.9 | 16.11 | 11060.5994
219/355 | 0.7 | 6839.9 | 710 | 8.9 | 20.5 | 15478.9299
273/400 | 0.7 | 7926.65 | 800 | 10 | 25.9 | 19556.329
273/450 | 0.7 | 10200.75 | 900 | 11.2 | 32.7 | 24691.5799
325/450 | 0.7 | 9102.6 | 1000 | 12.4 | 40.2 | 30353.8432
325/500 | 0.7 | 11650 | 1100 | 13.8 | 49.25 | 37141.7007
426/560 | 0.7 | 11835.3 | 1200 | 14.9 | 58 | 43786.3425
426/630 | 0.7 | 16054.15
530/710 | 0.7 | дог. | Цены при полной загруске машины 98 м.куб.
630/800 | 0.7 | дог.
720/900 | 0.7 | дог.
до 1020 | 0.7 | дог.

## Трубы ПЭ
| Карагандинская фабрика труб | [12 empty] | www.kft.kz
| 100027, Казахстан, г. Караганда. | [12 empty] | e-mail: 5881488@mail.ru
|  | ул. Толепова, 10/3 | [11 empty] | skype: mobilggk
| Тел./факс: +7 (7212) 56 39 85, 51 84 07 | [12 empty] | 12 апреля 2017 г.
Прайс - лист на трубы напорные водопроводные из полиэтилена HDPE 100
РЭ 100 | 25 атм. |  | 20 атм. |  | 16 атм. |  | 12,5 атм. |  | 10 атм. |  | 8 атм. |  | 6,3 атм. |  | 6 атм. |  | 5 атм. |  | 4 атм.
| SDR 7,4 |  | SDR 9 |  | SDR 11 |  | SDR 13,6 |  | SDR 17 |  | SDR 21 |  | SDR 26 |  | SDR 27,6 |  | SDR 33 |  | SDR 41
| т.с | Цена | т.с | Цена | т.с | Цена | т.с | Цена | т.с | Цена | т.с | Цена | т.с. | Цена | т.с. | Цена | т.с. | Цена | т.с. | Цена
16 | [8 empty] | 1.5 | 104
20 | [8 empty] | 1.5 | 125
25 | 3.5 | 240 | 2.8 | 138 | 2.3 | 186.48 | 1.9 | 170 | 1.5 | 145
32 | 4.4 | 322 | 3.6 | 192 | 3 | 266.4 | 2.4 | 230 | 2.3 | 193
40 | 5.5 | 503 | 4.5 | 300 | 3.7 | 372.96 | 3 | 307 | 2.4 | 292 | 2.3 | 149 |  |  | 1.5 | 102 |  |  | 1.5 | 102
50 | 6.9 | 789 | 5.6 | 468 | 4.6 | 568.32 | 3.7 | 490 | 3 | 450 | 2.4 | 222 | 2.3 | 210 | 1.9 | 180 | 2.3 | 210 | 1.9 | 180
63 | 8.6 | 1242 | 7.1 | 714 | 5.8 | 843.6 | 4.7 | 698 | 3.8 | 645 | 3 | 348 | 2.5 | 300 | 2.3 | 245 | 2.5 | 300 | 2.3 | 245
75 | 10.3 | 1768 | 8.4 | 1006 | 6.8 | 1179.56 | 5.6 | 990 | 4.5 | 809 | 3.6 | 480 | 2.9 | 420 | 2.8 | 355 | 2.9 | 420 | 2.8 | 355
90 | 12.3 | 2536 | 10.1 | 1451 | 8.2 | 1704.96 | 6.7 | 1422 | 5.4 | 1165 | 4.3 | 635 | 3.5 | 532 | 3.3 | 503 | 3.5 | 532 | 3.3 | 503
110 | 15.1 | 3802 | 12.3 | 2161 | 10 | 2541.16 | 8.1 | 2103 | 6.6 | 1741 | 5.3 | 956 | 4.2 | 767 | 4 | 731 | 4.2 | 767 | 4 | 731
125 | 17.1 | 4896 | 14 | 2795 | 11.4 | 3293 | 9.2 | 2714 | 7.4 | 2219 | 6 | 1230 | 4.8 | 995 | 4.6 | 955 | 4.8 | 995 | 4.6 | 955
140 | 19.2 | 6154 | 15.7 | 3510 | 12.7 | 4109.96 | 10.3 | 3404 | 8.3 | 2788 | 6.7 | 1540 | 5.4 | 1253 | 5.1 | 1187 | 5.4 | 1253 | 5.1 | 1187
160 | 21.9 | 8026 | 17.9 | 4574 | 14.6 | 5397.56 | 11.8 | 4456 | 9.5 | 3646 | 7.7 | 2021 | 6.2 | 1644 | 5.8 | 1542 | 6.2 | 1644 | 5.8 | 1542
180 | 24.6 | 10145 | 20.1 | 5780 | 16.4 | 6821.32 | 13.3 | 5649 | 10.7 | 4621 | 8.6 | 2539 | 6.9 | 2059 | 6.6 | 1972 | 6.9 | 2059 | 6.6 | 1972
200 | 27.4 | 12550 | 22.4 | 7154 | 18.2 | 8410.84 | 14.7 | 6941 | 11.9 | 5709 | 9.6 | 3149 | 7.7 | 2552 | 7.3 | 2429 | 7.7 | 2552 | 7.3 | 2429
225 | 30.8 | 15872 | 25.2 | 9054 | 20.5 | 10657.48 | 16.6 | 8814 | 13.4 | 7232 | 10.8 | 3985 | 8.6 | 3209 | 8.2 | 3065 | 8.6 | 3209 | 8.2 | 3065
250 | 34.2 | 19521 | 27.9 | 11144 | 22.7 | 13117.24 | 18.4 | 10858 | 14.8 | 8878 | 11.9 | 4882 | 9.6 | 3979 | 9.1 | 3780 | 9.6 | 3979 | 9.1 | 3780
280 | 38.3 | 24565 | 31.3 | 14026 | 25.4 | 16439.84 | 20.6 | 13615 | 16.6 | 11152 | 13.4 | 6155 | 10.7 | 4968 | 10.2 | 4745 | 10.7 | 4968 | 10.2 | 4745
315 | 43.1 | 31098 | 35.2 | 17604 | 28.6 | 20823.6 | 23.2 | 17249 | 18.7 | 14132 | 15 | 7753 | 12.1 | 6318 | 11.4 | 5968 | 12.1 | 6318 | 11.4 | 5968
355 | 48.5 | 39448 | 39.7 | 22295 | 32.2 | 26425.4 | 26.1 | 21873 | 21.1 | 17969 | 16.9 | 9845 | 13.6 | 8008 | 12.9 | 7609 | 13.6 | 8008 | 12.9 | 7609
400 | 54.7 | 50122 | 44.7 | 28561 | 36.3 | 33564.92 | 29.4 | 27762 | 23.7 | 22716 | 19.1 | 12534 | 15.3 | 10147 | 14.5 | 9638 | 15.3 | 10147 | 14.5 | 9638
450 | 61.5 | 63404 | 50.3 | 36156 | 40.9 | 42536.68 | 33.1 | 35161 | 26.7 | 28826 | 21.5 | 15872 | 17.2 | 12834 | 16.3 | 12188 | 17.2 | 12834 | 16.3 | 12188
500 | 68.3 | 78246 | 55.8 | 44576 | 45.4 | 52470.44 | 36.8 | 43432 | 29.7 | 35625 | 23.9 | 19604 | 19.1 | 15835 | 18.4 | 15066 | 19.1 | 15835 | 18.4 | 15066
560 |  |  | 62.5 | 55919 | 50.8 | 65763.8 | 41.2 | 54462 | 33.2 | 44607 | 26.7 | 24371 | 21.4 | 19871 | 20.3 | 18890 | 21.4 | 19871 | 20.3 | 18890
630 |  |  | 70.3 | 70762 | 57.2 | 83295.88 | 46.2 | 68724 | 37.4 | 56527 | 30 | 31013 | 24.1 | 25175 | 22.8 | 23870 | 24.1 | 25175 | 22.8 | 23870
710 | [6 empty] | 52.2 | 95747 | 42.1 | 76114 | 33.9 | 41948 | 27.2 | 34037 | 25.7 | 32240 | 27.2 | 34037 | 25.7 | 32240
800 | [6 empty] | 58.8 | 117721 | 47.4 | 96564 | 38.1 | 53130 | 30.6 | 43148 | 29 | 40990 | 30.6 | 43148 | 29 | 40990
Внимание! Изминение цен. Присылайте запрос на почту!
Цены в тенге с НДС в Караганде.

## Центраторы
Карагандинская фабрика труб |  |  | www.KFT.kz
100027, Казахстан, г. Караганда. |  |  | e-mail: 5881488@mail.ru
ул. Толепова, 10/3 |  |  | skype: mobilggk
Тел./факс: +7 (7212) 56 39 85, 51 84 07
12 апреля 2017 г.
Центраторы - звездочки
| Диаметр, мм | Цена, тг.
1 | 40 | 50
2 | 50 | 60
3 | 80 | 110
4 | 110 | 126
5 | 140 | 145
6 | 160 | 155
7 | 180 | 180
8 | 219 | 225
9 | 273 | 280
10 | 315 | 336
11 | 400 | 455
12 | 600 | 630
Центраторы - сегменты
| Высота ножки | Цена в тг.
1 | 86 | 100
2 | 83 | 95
3 | 80 | 90
4 | 78 | 88
5 | 76 | 86
6 | 74 | 84
7 | 72 | 82
8 | 70 | 80
9 | 64 | 74
10 | 58 | 68
11 | 56 | 66
12 | 53 | 63
Цены без НДС
Возможно производство из сырья заказчика.
Гибкие цены.

## Фитинги ПЭ
Карагандинская фабрика труб |  |  |  |  | www.kft.kz
100027, Казахстан, г. Караганда. |  |  |  |  | e-mail: 5881488@mail.ru
ул. Толепова, 10/3 |  |  |  |  | skype: mobilggk
Тел./факс: +7 (7212) 56 39 85, 51 84 07 |  |  |  |  | 12 апреля 2017 г.
Прайс лист фитингов HDPE 100 SDR17
Наименование | d(mm) | PN | Наличие |  | Цена в тенге с НДС
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 75 | 10 | Шт | 0 | 2734.2
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 90 | 10 | Шт | 0 | 3523.5
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 125 | 10 | Шт | 9 | 5382.9
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 140 | 10 | Шт | 4 | 7144.2
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 160 | 10 | Шт | 0 | 9049.32
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 180 | 10 | Шт | 6 | 11192.58
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 225 | 10 | Шт | 21 | 17384.22
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 250 | 10 | Шт | 3 | 25719.12
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 280 | 10 | Шт | 0 | 32863.32
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 315 | 10 | Шт | 5 | 50009.4
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 400 | 10 | Шт | 8 | 83349
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 450 | 10 | Шт | 2 | 108353.7
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 500 | 10 | Шт | 2 | 147646.8
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 560 | 10 | Шт | 1 | 191702.7
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 630 | 10 | Шт | 2 | 249570.72
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 710 | 10 | Шт | 2 | 341730.9
ПЭ ТРОЙНИК /TEE | 800 | 10 | Шт | 1 | 558914.58
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 110/63 | 10 | Шт | 79 | 5915
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 110/90 | 10 | Шт | 0 | 6549
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 125/63 | 10 | Шт | 1 | 6747
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 140/63 | 10 | Шт | 1 | 8731
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 160/110 | 10 | Шт | 0 | 9525.6
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 180/110 | 10 | Шт | 7 | 11907
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 225/90 | 10 | Шт | 1 | 16272.9
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 225/110 | 10 | Шт | 19 | 16868.25
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 225/160 | 10 | Шт | 25 | 19448.1
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 315/90 | 10 | Шт | 2 | 26393.85
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 315/110 | 10 | Шт | 14 | 26790.75
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 315/160 | 10 | Шт | 17 | 29767.5
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 315/225 | 10 | Шт | 22 | 32743.8
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 315/250 | 10 | Шт | 20 | 33736.5
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 315/280 | 10 | Шт | 1 | 34728.75
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 400/160 | 10 | Шт | 3 | 43659
Reduksiyon-TEE/Редуктор-Тройник | 450/225 | 10 | Шт | 1 | 59535
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 75 | 10 | Шт | 0 | 1782
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 90 | 10 | Шт | 0 | 2025
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 125 | 10 | Шт | 58 | 3275.1
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 140 | 10 | Шт | 14 | 5175
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 180 | 10 | Шт | 8 | 8055
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 280 | 10 | Шт | 27 | 35100
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 315 | 10 | Шт | 17 | 44685
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 500 | 10 | Шт | 7 | 87714.9
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 560 | 10 | Шт | 0 | 113910.3
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 630 | 10 | Шт | 6 | 148043.7
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 710 | 10 | Шт | 3 | 215119.8
ПЭ ОТВОД 90°/DIRSEK | 800 | 10 | Шт | 2 | 357210
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 125 | 10 | Шт | 10 | 2679.08
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 140 | 10 | Шт | 12 | 3175.2
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 160 | 10 | Шт | 14 | 3929.31
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 180 | 10 | Шт | 20 | 4663.58
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 225 | 10 | Шт | 6 | 7144.2
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 250 | 10 | Шт | 2 | 10517.85
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 280 | 10 | Шт | 2 | 13196.93
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 355 | 10 | Шт | 4 | 25699.28
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 500 | 10 | Шт | 10 | 58145.85
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 560 | 10 | Шт | 2 | 75411
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 630 | 10 | Шт | 5 | 98034.3
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 710 | 10 | Шт | 1 | 186543
ПЭ ОТВОД 45°/DIRSEK | 800 | 10 | Шт | 3 | 191702.7
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 32 | 10 | Шт | 0 | 572
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 40 | 10 | Шт | 0 | 713
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 75 | 10 | Шт | 41 | 1048
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 90 | 10 | Шт | 57 | 1717
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 125 | 10 | Шт | 100 | 2549
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 140 | 10 | Шт | 13 | 2916
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 180 | 10 | Шт | 0 | 5562
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 200 | 10 | Шт | 0 | 6340
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 250 | 10 | Шт | 7 | 14256
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 280 | 10 | Шт | 24 | 18252
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 315 | 10 | Шт | 49 | 22788
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 355 | 10 | Шт | 0 | 34398
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 400 | 10 | Шт | 37 | 47412
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 450 | 10 | Шт | 14 | 55080
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 500 | 10 | Шт | 50 | 57240
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 560 | 10 | Шт | 8 | 67716
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 630 | 10 | Шт | 16 | 76680
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 710 | 10 | Шт | 4 | 141455
ПЭ ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ/FLAS ADAPTORU | 800 | 10 | Шт | 0 | 160775
Reduksiyon/Переход | 355/315 | 10 | Шт | 2 | 42255
Reduksiyon/Переход | 110/90 | 16 | Шт | 0 | 1587.6
Reduksiyon/Переход | 110/63 | 16 | Шт | 0 | 1389.6
Reduksiyon/Переход | 160/32 | 16 | Шт | 6 | 4368
Manson EF | ЭФ Муфта | 16 | 160 | 18 | 5916
Manson EF | ЭФ Муфта | 16 | 225 | 13 | 13470
Manson EF | ЭФ Муфта | 16 | 140 | 30 | 4624
Manson EF | ЭФ Муфта | 16 | 110 | 11 | 2750
ПЭ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ/KAYNAK MAKINESI | 40-160 |  | Шт | 1 | 375000
ПЭ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ/KAYNAK MAKINESI | 40-160 |  | Шт | 4 | 700000
ПЭ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ/KAYNAK MAKINESI | 75-250 |  | Шт | 0 | 1300000
ПЭ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ/KAYNAK MAKINESI | 90-315 |  | Шт | 0 | 1525000
ПЭ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ/KAYNAK MAKINESI | 500-800 |  | Шт | 3 | 5250000
ПЭ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ/KAYNAK MAKINESI | 710-1200 |  | Шт | 2 | 12873000
ELEKTROFIZYON KAYNAK MAKINESI | 20-315 |  | Шт | 1 | 854720
ELEKTROFIZYON KAYNAK MAKINESI | 20-630 |  |  | 1 | 1040495