## LEZARD-MIRA
ТОО Alma Electric (Алма Электрик) Торгово-производственная компания | [8 empty] | г.Алматы, 050034, Жетысуский район, ул. Бродского, дом 34/1 тел: +7(727) 327 60 06 моб: +7 (701) 053 18 23 almaelectric@mail.ru, info@almaelectric.kz www.almaelectric.kz
Прайс лист на розетки и выключатели скрытой проводки Серия MIRA скрытая установка
330
Артикул | Наименование | Упаковка |  | Цвет базовый |  |  |  |  | Цвет металлик, перламутр |  |  |  |  | Цвет под дерево АКЦИЯ!!!
|  |  |  | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12% | USD | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12% | USD | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12%
701-хххх-100 | Выключатель | 10/120 | 1.6214 | 449 | 426.55 | 413.08 | 395.12 | 2.6215 | 756 | 718.2 | 695.52 | 665.28 | 1.7025 | 421 | 399.95 | 387.32 | 370.48
701-хххх-101 | Выключатель двойной | 10/120 | 1.9481 | 542 | 514.9 | 498.64 | 476.96 | 2.8676 | 828 | 786.6 | 761.76 | 728.64 | 2.0455 | 508 | 482.6 | 467.36 | 447.04
701-хххх-103 | Кнопка звонка | 10/120 | 1.6456 | 459 | 436.05 | 422.28 | 403.92 | 2.7373 | 790 | 750.5 | 726.8 | 695.2 | 1.7279 | 429 | 407.55 | 394.68 | 377.52
701-хххх-105 | Выключатель проходной | 10/120 | 1.9965 | 526 | 499.7 | 483.92 | 462.88 | 2.9853 | 864 | 820.8 | 794.88 | 760.32 | 2.0963 | 520 | 494 | 478.4 | 457.6
701-хххх-106 | Выключатель проходной двойной | 10/120 | 2.745 | 706 | 670.7 | 649.52 | 621.28 | 3.7893 | 1055 | 1002.25 | 970.6 | 928.4 | 2.8823 | 713 | 677.35 | 655.96 | 627.44
701-хххх-107 | Выключатель промежуточный | 10/120 | 2.2264 | 706 | 670.7 | 649.52 | 621.28 | 3.3802 | 1055 | 1002.25 | 970.6 | 928.4 | 2.3377 | 0 | 0 | 0 | 0
701-хххх-109 | Выключатель тройной | 10/120 | 2.1901 | 619 | 588.05 | 569.48 | 544.72 | 3.2197 | 978 | 929.1 | 899.76 | 860.64 | 2.2996 | 579 | 550.05 | 532.68 | 509.52
701-хххх-111 | Выключатель с подсветкой | 10/120 | 2.6257 | 609 | 578.55 | 560.28 | 535.92 | 3.7353 | 931 | 884.45 | 856.52 | 819.28 | 2.757 | 569 | 540.55 | 523.48 | 500.72
701-хххх-112 | Выключатель двойной с подсветкой | 10/120 | 2.42 | 730 | 693.5 | 671.6 | 642.4 | 3.6686 | 1079 | 1025.05 | 992.68 | 949.52 | 2.541 | 683 | 648.85 | 628.36 | 601.04
701-хххх-114 | Выключатель проходной с подсветкой | 10/120 | 8.36 | 636.5 | 604.675 | 585.58 | 560.12 | 8.79 | 1062 | 1008.9 | 977.04 | 934.56 | 8.778 | 629 | 597.55 | 578.68 | 553.52
701-хххх-115 | Диммер 800 Вт | 10/120 | 9.5931 | 2093.75 | 1989.0625 | 1926.25 | 1842.5 | 10.06 | 2392 | 2272.4 | 2200.64 | 2104.96 | 10.0728 | 2173 | 2064.35 | 1999.16 | 1912.24
701-хххх-116 | Диммер 500 Вт с фильтром | 10/120 | 10.5023 | 2505 | 2379.75 | 2304.6 | 2204.4 | 10.96 | 3369 | 3200.55 | 3099.48 | 2964.72 | 11.0274 | 2493 | 2368.35 | 2293.56 | 2193.84
701-хххх-117 | Диммер 500 Вт с фильтром и предохранителем | 10/120 | 9.0079 | 2706 | 2570.7 | 2489.52 | 2381.28 | 9.47 | 3671 | 3487.45 | 3377.32 | 3230.48 | 9.4583 | 2729 | 2592.55 | 2510.68 | 2401.52
701-хххх-157 | Диммер 1000 Вт | 10/120 | 1.7091 | 2258 | 2145.1 | 2077.36 | 1987.04 | 2.8414 | 2577 | 2448.15 | 2370.84 | 2267.76 | 1.7946 | 2342 | 2224.9 | 2154.64 | 2060.96
701-хххх-121 | Розетка б/з керамика | 10/120 | 2.0632 | 471 | 447.45 | 433.32 | 414.48 | 3.1654 | 740 | 703 | 680.8 | 651.2 | 2.1663 | 443 | 420.85 | 407.56 | 389.84
701-хххх-122 | Розетка с/з керамика | 10/120 | 2.3575 | 549 | 521.55 | 505.08 | 483.12 | 3.4347 | 824 | 782.8 | 758.08 | 725.12 | 2.4754 | 537 | 510.15 | 494.04 | 472.56
701-хххх-123 | Розетка с/з с крышкой керамика | 10/120 | 2.1806 | 616.7941 | 585.9544 | 567.4506 | 542.7788 | 3.3437 | 952 | 904.4 | 875.84 | 837.76 | 2.2897 | 614 | 583.3 | 564.88 | 540.32
701-хххх-124 | Розетка с защитой от детей керамика | 10/120 | 3.0763 | 586 | 556.7 | 539.12 | 515.68 | 3.927 | 871 | 827.45 | 801.32 | 766.48 | 3.2301 | 567 | 538.65 | 521.64 | 498.96
701-хххх-127 | Розетка двойная с/з керамика | 10/120 | 2.3771 | 700 | 665 | 644 | 616 | 3.4008 | 1086 | 1031.7 | 999.12 | 955.68 | 2.4959 | 800 | 760 | 736 | 704
701-хххх-128 | Розетка двойная б/з керамика | 10/120 | 2.057 | 600 | 570 | 552 | 528 | 3.317 | 941 | 893.95 | 865.72 | 828.08 | 2.1599 | 619 | 588.05 | 569.48 | 544.72
701-хххх-129 | Розетка ТВ проходная | 10/120 | 2.057 | 572 | 543.4 | 526.24 | 503.36 | 3.317 | 958 | 910.1 | 881.36 | 843.04 | 2.1599 | 535 | 508.25 | 492.2 | 470.8
701-хххх-130 | Розетка ТВ оконечная | 10/120 | 1.9118 | 572 | 543.4 | 526.24 | 503.36 | 3.0388 | 958 | 910.1 | 881.36 | 843.04 | 2.0074 | 535 | 508.25 | 492.2 | 470.8
701-хххх-137 | Розетка телефонная евро | 10/120 | 3.1152 | 533 | 506.35 | 490.36 | 469.04 | 3.959 | 878 | 834.1 | 807.76 | 772.64 | 3.271 | 497 | 472.15 | 457.24 | 437.36
701-хххх-138 | Розетка телефонная двойная евро | 10/120 | 4.51 | 817 | 776.15 | 751.64 | 718.96 | 5.47 | 1146 | 1088.7 | 1054.32 | 1008.48 | 4.7355 | 809 | 768.55 | 744.28 | 711.92
701-хххх-139 | Розетка компьютерная | 10/120 | 7.2 | 1072 | 1018.4 | 986.24 | 943.36 | 8.169 | 1304 | 1238.8 | 1199.68 | 1147.52 | 7.56 | 1173 | 1114.35 | 1079.16 | 1032.24
701-хххх-141 | Розетка компьютерная двойная | 10/120 | 5.4 | 1715 | 1629.25 | 1577.8 | 1509.2 | 6.32 | 1943 | 1845.85 | 1787.56 | 1709.84 | 5.67 | 1871 | 1777.45 | 1721.32 | 1646.48
701-хххх-143 | Розетка компьютер+телефон | 10/120 | 1.0648 | 1286 | 1221.7 | 1183.12 | 1131.68 | 1.819 | 1505 | 1429.75 | 1384.6 | 1324.4 | 1.118 | 1403 | 1332.85 | 1290.76 | 1234.64
701-хххх-181 | Розетка с USB | 10/120 | 1.0648 | 2964.75 | 2816.5125 | 2727.57 | 2608.98 | 1.819 | 0
701-хххх-147 | Рамка 2-ая горизонтальная б/вст | 10/120 | 1.5246 | 274 | 260.3 | 252.08 | 241.12 | 2.4824 | 519 | 493.05 | 477.48 | 456.72 | 1.6008 | 278 | 264.1 | 255.76 | 244.64
701-хххх-148 | Рамка 3-ая горизонтальная б/вст | 10/120 | 1.7424 | 395 | 375.25 | 363.4 | 347.6 | 3.0709 | 706 | 670.7 | 649.52 | 621.28 | 1.8295 | 396 | 376.2 | 364.32 | 348.48
701-хххх-149 | Рамка 4-ая горизонтальная б/вст | 10/120 | 2.04 | 449 | 426.55 | 413.08 | 395.12 | 3.164 | 874 | 830.3 | 804.08 | 769.12 | 2.142 | 453 | 430.35 | 416.76 | 398.64
701-хххх-150 | Рамка 5-ая горизонтальная б/вст | 10/120 | 1.0648 | 600 | 570 | 552 | 528 | 1.819 | 902 | 856.9 | 829.84 | 793.76 | 1.118 | 530 | 503.5 | 487.6 | 466.4
701-хххх-152 | Рамка 2-ая вертикальная б/вст | 10/120 | 1.5246 | 274 | 260.3 | 252.08 | 241.12 | 2.4824 | 519 | 493.05 | 477.48 | 456.72 | 1.6008 | 278 | 264.1 | 255.76 | 244.64
701-хххх-153 | Рамка 3-ая вертикальная б/вст | 10/120 | 1.7424 | 395 | 375.25 | 363.4 | 347.6 | 3.0709 | 706 | 670.7 | 649.52 | 621.28 | 1.8295 | 396 | 376.2 | 364.32 | 348.48
701-хххх-154 | Рамка 4-ая вертикальная б/вст | 10/120 |  | 449 | 426.55 | 413.08 | 395.12 | 3.0709 | 874 | 830.3 | 804.08 | 769.12 | 1.8295 | 453 | 430.35 | 416.76 | 398.64
Цвет базовый: | -0202- белый с белой вставкой |  |  | Вставка белый (крем, св.синяя, серая, красная, св.зеленая,коричневая,тм.синяя,синяя,розовая, оранж.,зеленая) | [5 empty] | 34 | 32.3 | 31.28 |  | 29.92
-0215- белый с серой вставкой
-0303- кремовый с кремовой вставкой
Цвет металлик и перламутр | -1010- металлик серый |  |  | Вставка двойная белый (крем, св.синяя , серая, красная, св.зеленая,коричневая, тм.синяя,синяя,розовая,оранж.,зеленая) | [5 empty] | 68 | 64.6 | 62.56 |  | 59.84
-1313- металлик золото
-3030- жемчужно-белый перламутр
| -3131-светло-коричневая перламутр |  |  | Вставка хром, золото | [5 empty] | 43 | 40.85 | 39.56 |  | 37.84
Цвет под дерево | -0601- вишня / 0404-Античный Кедр |  |  | Вставка хром, золото двойная | [5 empty] | 6 | 5.7 | 5.52 |  | 5.28
| -0701- ольха / 0505- Античный Махагон |  |  | Вставка металлик (синий) | [5 empty] | 43 | 40.85 | 39.56 |  | 37.84
| -0801- сосна / 4747- Клена |  |  | Вставка металлик двойная | [5 empty] | 86 | 81.7 | 79.12 |  | 75.68
Примечания: |  |  |  | Совершенство в классике. Представляем новое поколение розеток и выключателей, изготовленных из самозатухающего ПК-пластика (РА-66), что способствует повышенной безопасности, долговечности и увеличение блеска поверхностей изделий. Токопроводящие элементы выполнены из фосфорной бронзы (94%Cn + 6%Sn), что обеспечивает отличную проводимость и малый нагрев данных элементов из-за высокого содержания меди.
Цены указаны с учётом НДС. Продукция сертифицирована.

## DERIY
Прайс лист на розетки и выключатели скрытой проводки Серия DERIY скрытая установка
330
Артикул | Наименование | Упаковка |  | Цвет базовый(белый,крем) |  |  |  |  | Цвет металлик
|  |  | USD | Цена в тг. /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12% | USD | Цена в тг. /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12%
702-хххх-100 | Выключатель | 10/120 | 1.2481 | 369 | 350.55 | 339.48 | 324.72 | 1.3105 | 570 | 541.5 | 524.4 | 501.6
702-хххх-101 | Выключатель двойной | 10/120 | 1.5019 | 449 | 426.55 | 413.08 | 395.12 | 1.577 | 637 | 605.15 | 586.04 | 560.56
702-хххх-103 | Кнопка звонка | 10/120 | 1.2692 | 371 | 352.45 | 341.32 | 326.48 | 1.3327 | 603 | 572.85 | 554.76 | 530.64
702-хххх-105 | Выключатель проходной | 10/120 | 1.5337 | 442 | 419.9 | 406.64 | 388.96 | 1.6103 | 627 | 595.65 | 576.84 | 551.76
702-хххх-106 | Выключатель проходной двойной | 10/120 | 2.1577 | 603 | 572.85 | 554.76 | 530.64 | 2.2656 | 824 | 782.8 | 758.08 | 725.12
702-хххх-109 | Выключатель тройной | 10/120 | 1.7875 | 536 | 509.2 | 493.12 | 471.68 | 1.8769 | 777 | 738.15 | 714.84 | 683.76
702-хххх-111 | Выключатель с подсветкой | 10/120 | 1.724 | 516 | 490.2 | 474.72 | 454.08 | 1.8102 | 706 | 670.7 | 649.52 | 621.28
702-хххх-112 | Выключатель двойной с подсветкой | 10/120 | 2.0625 | 617 | 586.15 | 567.64 | 542.96 | 2.1656 | 840 | 798 | 772.8 | 739.2
702-хххх-114 | Выключатель проходной с подсветкой | 10/120 | 1.9038 | 556 | 528.2 | 511.52 | 489.28 | 1.999 | 747 | 709.65 | 687.24 | 657.36
702-хххх-115 | Диммер 800 Вт | 10/120 | 7.326 | 1883 | 1788.85 | 1732.36 | 1657.04 | 7.6923 | 2254 | 2141.3 | 2073.68 | 1983.52
702-хххх-116 | Диммер 500 Вт с фильтром | 10/120 | 8.4038 | 2003 | 1902.85 | 1842.76 | 1762.64 | 8.824 | 2295 | 2180.25 | 2111.4 | 2019.6
702-хххх-117 | Диммер 500 Вт с фильтром и предохранителем | 10/120 | 9.2077 | 2090 | 1985.5 | 1922.8 | 1839.2 | 9.6681 | 2563 | 2434.85 | 2357.96 | 2255.44
702-хххх-157 | Диммер 1000 Вт | 10/120 | 7.8923 | 1996 | 1896.2 | 1836.32 | 1756.48 | 8.2869 | 2415 | 2294.25 | 2221.8 | 2125.2
702-хххх-121 | Розетка б/з керамика | 10/120 | 1.3654 | 409 | 388.55 | 376.28 | 359.92 | 1.4337 | 589 | 559.55 | 541.88 | 518.32
702-хххх-121B | Розетка б/з | 10/120 | 1.3354 | 409 | 388.55 | 376.28 | 359.92 | 1.4022 | 589 | 559.55 | 541.88 | 518.32
702-хххх-122 | Розетка с/з керамика | 10/120 | 1.625 | 462 | 438.9 | 425.04 | 406.56 | 1.7063 | 643 | 610.85 | 591.56 | 565.84
702-хххх-122B | Розетка с/з | 10/120 | 1.5971 | 462 | 438.9 | 425.04 | 406.56 | 1.677 | 643 | 610.85 | 591.56 | 565.84
702-хххх-123 | Розетка с/з с крышкой керамика | 10/120 | 1.8365 | 500 | 475 | 460 | 440 | 1.9284 | 730 | 693.5 | 671.6 | 642.4
702-хххх-123B | Розетка с/з с крышкой | 10/120 | 1.8087 | 500 | 475 | 460 | 440 | 1.8991 | 730 | 693.5 | 671.6 | 642.4
702-хххх-124 | Розетка с защитой от детей керамика | 10/120 | 1.7115 | 486 | 461.7 | 447.12 | 427.68 | 1.7971 | 646 | 613.7 | 594.32 | 568.48
702-хххх-124B | Розетка с защитой от детей | 10/120 | 1.6817 | 486 | 461.7 | 447.12 | 427.68 | 1.7658 | 646 | 613.7 | 594.32 | 568.48
702-хххх-127 | Розетка двойная с/з керамика | 10/120 | 2.4615 | 536 | 509.2 | 493.12 | 471.68 | 2.5846 | 787 | 747.65 | 724.04 | 692.56
702-хххх-127B | Розетка двойная с/з | 10/120 | 2.4221 | 536 | 509.2 | 493.12 | 471.68 | 2.5432 | 787 | 747.65 | 724.04 | 692.56
702-хххх-128 | Розетка двойная б/з керамика | 10/120 | 1.9231 | 500 | 475 | 460 | 440 | 2.0192 | 727 | 690.65 | 668.84 | 639.76
702-хххх-128B | Розетка двойная б/з | 10/120 | 1.8827 | 500 | 475 | 460 | 440 | 1.9768 | 727 | 690.65 | 668.84 | 639.76
702-хххх-129 | Розетка ТВ проходная | 10/120 | 1.6712 | 526 | 499.7 | 483.92 | 462.88 | 1.7547 | 784 | 744.8 | 721.28 | 689.92
702-хххх-130 | Розетка ТВ оконечная | 10/120 | 1.6712 | 526 | 499.7 | 483.92 | 462.88 | 1.7547 | 784 | 744.8 | 721.28 | 689.92
702-хххх-137 | Розетка телефонная евро | 10/120 | 1.5548 | 489 | 464.55 | 449.88 | 430.32 | 1.6325 | 697 | 662.15 | 641.24 | 613.36
702-хххх-138 | Розетка телефонная двойная евро | 10/120 | 2.5385 | 694 | 659.3 | 638.48 | 610.72 | 2.6654 | 907 | 861.65 | 834.44 | 798.16
702хххх-139 | Розетка компьютерная | 10/120 | 3.8942 | 895 | 850.25 | 823.4 | 787.6 | 4.0889 | 1106 | 1050.7 | 1017.52 | 973.28
702-хххх-141 | Розетка компьютерная двойная | 10/120 | 6.0769 | 1460 | 1387 | 1343.2 | 1284.8 | 6.3808 | 1644 | 1561.8 | 1512.48 | 1446.72
702-хххх-143 | Розетка компьютер+телефон | 10/120 | 4.5646 | 1129 | 1072.55 | 1038.68 | 993.52 | 4.7928 | 1270 | 1206.5 | 1168.4 | 1117.6
702-хххх-147 | Рамка 2-ая горизонтальная б/вст | 10/120 | 0.81442 | 208 | 197.6 | 191.36 | 183.04 | 0.85514 | 342 | 324.9 | 314.64 | 300.96
702-хххх-148 | Рамка 3-ая горизонтальная б/вст | 10/120 | 1.174 | 299 | 284.05 | 275.08 | 263.12 | 1.2327 | 469 | 445.55 | 431.48 | 412.72
702-хххх-149 | Рамка 4-ая горизонтальная б/вст | 10/120 | 1.3433 | 342 | 324.9 | 314.64 | 300.96 | 1.4104 | 579 | 550.05 | 532.68 | 509.52
702-хххх-150 | Рамка 5-ая горизонтальная б/вст | 10/120 | 1.6737 | 452 | 429.4 | 415.84 | 397.76 | 1.7574 | 606 | 575.7 | 557.52 | 533.28
702-хххх-152 | Рамка 2-ая вертикальная б/вст | 10/120 | 0.81442 | 144 | 136.8 | 132.48 | 126.72 | 0.85514 | 304 | 288.8 | 279.68 | 267.52
702-хххх-153 | Рамка 3-ая вертикальная б/вст | 10/120 | 1.174 | 204 | 193.8 | 187.68 | 179.52 | 1.2327 | 402 | 381.9 | 369.84 | 353.76
702-хххх-154 | Рамка 4-ая вертикальная б/вст | 10/120 | 1.3433 | 282 | 267.9 | 259.44 | 248.16 | 1.4104 | 579 | 550.05 | 532.68 | 509.52
Цвет базовый: | -0202- белый с белой вставкой
-0215- белый с серой вставкой
-0303- кремовый с кремовой вставкой
Цвет металлик и перламутр | -1010- металлик серый
-1313- металлик золото
-2930-темно-серый и жемчужно-белый металлик
-3030- жемчужно-белый металлик
-3131-светло-коричневая металлик
-3130-светло-коричневый и жемчужно-белый металлик
-3230-коричневый и жемчужно-белый металлик
Цвет под дерево | -0601- вишня / 0404-Античный Кедр
-0701- ольха / 0505- Античный Махагон
-0801- сосна / 4747- Клена
Примечания:
Цены указаны с учётом НДС. Продукция сертифицирована.
Цены указаны с учётом НДС.
Продукция сертифицирована.

## NATA и Demet
Прайс лист на розетки и выключатели открытой проводки
Серия NATA открытая установка | [8 empty] | 330
Артикул | Наименование | Упаковка |  | Цвет базовый |  |  |  |  | Цвет под дерево
|  |  | USD | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12% | USD | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12%
710-0200-100 | Выключатель | 10/120 | 1.6988 | 486 | 461.7 | 447.12 | 427.68 | 3.45 | 504.75 | 479.5125 | 464.37 | 444.18
710-0200-101 | Выключатель двойной | 10/120 | 2.0196 | 579 | 550.05 | 532.68 | 509.52 | 3.6676 | 584.25 | 555.0375 | 537.51 | 514.14
710-0200-103 | Кнопка звонка | 10/120 | 1.7107 | 489 | 464.55 | 449.88 | 430.32 | 3.4662 | 468 | 444.6 | 430.56 | 411.84
710-0200-105 | Выключатель проходной | 10/120 | 2.0552 | 589 | 559.55 | 541.88 | 518.32 | 3.7457 | 597 | 567.15 | 549.24 | 525.36
710-0200-106 | Выключатель проходной двойной | 10/120 | 2.7324 | 914 | 868.3 | 840.88 | 804.32 | 5.088 | 849 | 806.55 | 781.08 | 747.12
710-0200-111 | Выключатель с подсветкой | 10/120 | 2.2928 | 656 | 623.2 | 603.52 | 577.28 | 4.452 | 656.25 | 623.4375 | 603.75 | 577.5
710-0200-112 | Выключатель двойной с подсветкой | 10/120 | 2.7086 | 777 | 738.15 | 714.84 | 683.76 | 4.9336 | 799.5 | 759.525 | 735.54 | 703.56
710-0200-114 | Выключатель проходной с подсветкой | 10/120 | 2.4948 | 835 | 793.25 | 768.2 | 734.8 | 4.7543 | 718.5 | 682.575 | 661.02 | 632.28
710-0200-121 | Розетка б/з керамика | 10/120 | 1.8803 | 539 | 512.05 | 495.88 | 474.32 | 3.5779 | 500.25 | 475.2375 | 460.23 | 440.22
710-0200-122 | Розетка с/з керамика | 10/120 | 2.1945 | 630 | 598.5 | 579.6 | 554.4 | 4.0492 | 601.5 | 571.425 | 553.38 | 529.32
710-0200-123 | Розетка с/з с крышкой керамика | 10/120 | 2.471 | 706 | 670.7 | 649.52 | 621.28 | 4.3778 | 668.25 | 634.8375 | 614.79 | 588.06
710-0200-127 | Розетка двойная с/з закрытый корпус керамика | 10/120 | 2.8631 | 821 | 779.95 | 755.32 | 722.48 | 4.7806 | 856.5 | 813.675 | 787.98 | 753.72
710-0200-128 | Розетка двойная б/з закрытый корпус керамика | 10/120 | 2.4235 | 694 | 659.3 | 638.48 | 610.72 | 4.399 | 693 | 658.35 | 637.56 | 609.84
710-0200-129 | Розетка ТВ проходная | 10/120 | 2.2334 | 747 | 709.65 | 687.24 | 657.36 | 4.9078 | 681 | 646.95 | 626.52 | 599.28
710-0200-130 | Розетка ТВ оконечная | 10/120 | 2.2334 | 747 | 709.65 | 687.24 | 657.36 | 4.9078 | 681 | 646.95 | 626.52 | 599.28
710-0200-137 | Розетка телефонная евро | 10/120 | 2.2216 | 744 | 706.8 | 684.48 | 654.72 | 4.5474 | 626.25 | 594.9375 | 576.15 | 551.1
710-0200-139 | Розетка компьютерная | 10/120 | 4.9365 | 1655 | 1572.25 | 1522.6 | 1456.4 | 6.54 | 1317 | 1251.15 | 1211.64 | 1158.96
710-0200-170 | Выключатель и розетка с/з, с крышкой горизонталь | 10/120 | 3.597 | 1206 | 1145.7 | 1109.52 | 1061.28 | 5.11 | 885.75 | 841.4625 | 814.89 | 779.46
710-0200-171 | Выключатель 2-х кл. и розетка с/з, с крышкой горизонталь | 10/120 | 3.795 | 1273 | 1209.35 | 1171.16 | 1120.24 | 5.54 | 960 | 912 | 883.2 | 844.8
710-0200-172 | Выключатель и розетка с/з, с крышкой, крем, вертикаль | 10/121 | 3.597 | 1206 | 1145.7 | 1109.52 | 1061.28 | 5.11 | 885.75 | 841.4625 | 814.89 | 779.46
710-0200-173 | Выключатель 2-х кл. и розетка с/з, с крышкой вертикаль | 10/120 | 3.795 | 1273 | 1209.35 | 1171.16 | 1120.24 | 5.54 | 960 | 912 | 883.2 | 844.8
Серия DEMET открытая установка
Артикул | Наименование | Упаковка |  | Цвет базовый(белый,крем) |  |  |  |  | Цвет под дерево
|  |  | USD | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12% | USD | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12%
711-хххх-100 | Выключатель | 10/120 | 1.22 | 369 | 350.55 | 339.48 | 324.72 | 1.28 | 317 | 301.15 | 291.64 | 278.96
711-хххх-101 | Выключатель двойной | 10/120 | 1.46 | 438 | 416.1 | 402.96 | 385.44 | 1.53 | 379 | 360.05 | 348.68 | 333.52
711-хххх-103 | Кнопка звонка | 10/120 | 1.24 | 375 | 356.25 | 345 | 330 | 1.3 | 323 | 306.85 | 297.16 | 284.24
711-хххх-105 | Выключатель проходной | 10/120 | 1.49 | 449 | 426.55 | 413.08 | 395.12 | 1.56 | 386 | 366.7 | 355.12 | 339.68
711-хххх-106 | Выключатель проходной двойной | 10/120 | 2.01 | 606 | 575.7 | 557.52 | 533.28 | 2.11 | 522 | 495.9 | 480.24 | 459.36
711-хххх-111 | Выключатель с подсветкой | 10/120 | 1.69 | 509 | 483.55 | 468.28 | 447.92 | 1.77 | 438 | 416.1 | 402.96 | 385.44
711-хххх-112 | Выключатель двойной с подсветкой | 10/120 | 1.99 | 600 | 570 | 552 | 528 | 2.09 | 518 | 492.1 | 476.56 | 455.84
711-хххх-114 | Выключатель проходной с подсветкой | 10/120 | 1.84 | 617 | 586.15 | 567.64 | 542.96 | 1.93 | 478 | 454.1 | 439.76 | 420.64
711-хххх-121 | Розетка б/з негорючий пластик | 10/120 | 1.33 | 402 | 381.9 | 369.84 | 353.76 | 1.4 | 347 | 329.65 | 319.24 | 305.36
711-хххх-122 | Розетка с/з негорючий пластик | 10/120 | 1.6 | 483 | 458.85 | 444.36 | 425.04 | 1.68 | 416 | 395.2 | 382.72 | 366.08
711-хххх-123 | Розетка с/з с крышкой негорючий пластик | 10/120 | 1.77 | 533 | 506.35 | 490.36 | 469.04 | 1.86 | 461 | 437.95 | 424.12 | 405.68
711-хххх-127 | Розетка двойная с/з закрытый корпус пластик | 10/120 | 2.04 | 617 | 586.15 | 567.64 | 542.96 | 2.14 | 530 | 503.5 | 487.6 | 466.4
711-хххх-128 | Розетка двойная б/з закрытый корпус пластик | 10/120 | 1.75 | 529 | 502.55 | 486.68 | 465.52 | 1.84 | 455 | 432.25 | 418.6 | 400.4
711-хххх-129 | Розетка ТВ проходная | 10/120 | 1.61 | 500 | 475 | 460 | 440 | 1.69 | 419 | 398.05 | 385.48 | 368.72
711-хххх-130 | Розетка ТВ оконечная | 10/120 | 1.61 | 500 | 475 | 460 | 440 | 1.69 | 419 | 398.05 | 385.48 | 368.72
711-хххх-137 | Розетка телефонная евро | 10/120 | 1.61 | 500 | 475 | 460 | 440 | 1.69 | 419 | 398.05 | 385.48 | 368.72
711-хххх-139 | Розетка компьютерная | 10/120 | 3.56 | 1103 | 1047.85 | 1014.76 | 970.64 | 3.74 | 926 | 879.7 | 851.92 | 814.88
Примечания:
Цены указаны с учётом НДС. Продукция сертифицирована. |  | Цвет базовый: |  | -0202- белый с белой вставкой
-0303- кремовый с кремовой вставкой
|  | Цвет под дерево |  | -0601- вишня / 0404-Античный Кедр
-0701- ольха / 0505- Античный Махагон
-0801- сосна / 4747- Клен

## Удлинители и аксессуары
330
Прайс лист на колодки и удлинители серии LILA
Артикул | Наименование | упаковка | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12%
720 0300 301 | Колодка с/з 3 входа | 1/36 | 529 | 502.55 | 486.68 | 465.52
720 0300 302 | Колодка с/з 3 входа с выключателем | 1/36 | 757 | 719.15 | 696.44 | 666.16
720 0300 303 | Колодка б/з 3 входа | 1/36 | 366 | 347.7 | 336.72 | 322.08
720 0400 401 | Колодка с/з 4 входа | 1/36 | 646 | 613.7 | 594.32 | 568.48
720 0400 402 | Колодка с/з 4 входа с выключателем | 1/36 | 874 | 830.3 | 804.08 | 769.12
720 0600 601 | Колодка с/з 6 входов | 1/36 | 918 | 872.1 | 844.56 | 807.84
720 0600 602 | Колодка с/з 6 входов с выключателем | 1/36 | 1156 | 1098.2 | 1063.52 | 1017.28
720 0302 301 | Удлинитель с/з 3 входа 2 метра | 1/12 | 1142 | 1084.9 | 1050.64 | 1004.96
720 0302 302 | Удлинитель с/з 3 входа 2 метра с выключателем | 1/12 | 1367 | 1298.65 | 1257.64 | 1202.96
720 0302 303 | Удлинитель б/з 3 входа 2 метра | 1/12 | 754 | 716.3 | 693.68 | 663.52
720 0303 301 | Удлинитель с/з 3 входа 3 метра | 1/12 | 1414 | 1343.3 | 1300.88 | 1244.32
720 0303 302 | Удлинитель с/з 3 входа 3 метра с выключателем | 1/12 | 1658 | 1575.1 | 1525.36 | 1459.04
720 0303 303 | Удлинитель б/з 3 входа 3 метра | 1/12 | 898 | 853.1 | 826.16 | 790.24
720 0305 301 | Удлинитель с/з 3 входа 5 метров | 1/12 | 1890 | 1795.5 | 1738.8 | 1663.2
720 0305 302 | Удлинитель с/з 3 входа 5 метров с выключателем | 1/12 | 2130 | 2023.5 | 1959.6 | 1874.4
720 0305 303 | Удлинитель б/з 3 входа 5 метров | 1/12 | 1220 | 1159 | 1122.4 | 1073.6
720 0307 302 | Удлинитель с/з 3 входа 7 метров с выключателем | 1/12 | 2824 | 2682.8 | 2598.08 | 2485.12
720 0307 303 | Удлинитель б/з 3 входа 7 метров | 1/12 | 1561 | 1482.95 | 1436.12 | 1373.68
720 0310 301 | Удлинитель с/з 3 входа 10 метров | 1/12 | 3326 | 3159.7 | 3059.92 | 2926.88
720 0310 302 | Удлинитель с/з 3 входа 10 метров с выключателем | 1/12 | 3645 | 3462.75 | 3353.4 | 3207.6
720 0310 303 | Удлинитель б/з 3 входа 10 метра | 1/12 | 1950 | 1852.5 | 1794 | 1716
720 0402 401 | Удлинитель с/з 4 входа 2 метра | 1/12 | 1283 | 1218.85 | 1180.36 | 1129.04
720 0402 402 | Удлинитель с/з 4 входа 2 метра с выключателем | 1/12 | 1505 | 1429.75 | 1384.6 | 1324.4
720 0403 401 | Удлинитель с/з 4 входа 3 метра | 1/12 | 1527 | 1450.65 | 1404.84 | 1343.76
720 0403 402 | Удлинитель с/з 4 входа 3 метра с выключателем | 1/12 | 1762 | 1673.9 | 1621.04 | 1550.56
720 0405 401 | Удлинитель с/з 4 входа 5 метров | 1/12 | 2037 | 1935.15 | 1874.04 | 1792.56
720 0405 402 | Удлинитель с/з 4 входа 5 метров с выключателем | 1/12 | 2235 | 2123.25 | 2056.2 | 1966.8
720 0407 402 | Удлинитель с/з 4 входа 7 метров с выключателем | 1/12 | 2991 | 2841.45 | 2751.72 | 2632.08
720 0410 401 | Удлинитель с/з 4 входа 10 метров | 1/12 | 3407 | 3236.65 | 3134.44 | 2998.16
720 0410 402 | Удлинитель с/з 4 входа 10 метров с выключателем | 1/12 | 3735 | 3548.25 | 3436.2 | 3286.8
720-0602-601 | Удлинитель с/з 6 входов 2 метра | 1/12 | 1695 | 1610.25 | 1559.4 | 1491.6
720-0602-602 | Удлинитель с/з 6 входов 2 метра с выключателем | 1/12 | 1953 | 1855.35 | 1796.76 | 1718.64
720-0603-601 | Удлинитель с/з 6 входов 3 метра | 1/12 | 2067 | 1963.65 | 1901.64 | 1818.96
720-0603-602 | Удлинитель с/з 6 входов 3 метра с выключателем | 1/12 | 2314 | 2198.3 | 2128.88 | 2036.32
720-0605-601 | Удлинитель с/з 6 входов 5 метров | 1/12 | 2757 | 2619.15 | 2536.44 | 2426.16
720-0605-602 | Удлинитель с/з 6 входов 5 метров с выключателем | 1/12 | 2995 | 2845.25 | 2755.4 | 2635.6
Безопасность и надежность Продукция LILA была разработана, чтобы обеспечить Вашу уверенность и безопасность благодаря внутреннему несгораемому материалу колодки, который покрывает и защищает все проводящие металлические контакты. - IEC 60884-1 ; - проводники MS 70 - дополнительно (с выключателем / без выключателя) - на 3, 4, 6 входов; - кабельные варианты на 2, 3, 5 и 10 метров
Артикул | Наименование | Упаковка | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12%
715-0101-601 | Вилка однофазная | 50/600 | 161 | 152.95 | 148.12 | 141.68
715-0201-602 | Вилка с ручкой с/з бело/красная | 50/400 | 218 | 207.1 | 200.56 | 191.84
715-0203-602 | Вилка с ручкой с/з бело/черная | 50/400 | 221 | 209.95 | 203.32 | 194.48
715-0501-605 | Вилка с/з UPS | 50/400 | 221 | 209.95 | 203.32 | 194.48
715-0600-606 | Розетка штепсельная с/з крем | 50/400 | 204 | 193.8 | 187.68 | 179.52
715-0701-607 | Розетка штепсельная с/з белая | 50/400 | 261 | 247.95 | 240.12 | 229.68
715-0800-608 | Тройник с/з прямоугольный | 24 | 941 | 893.95 | 865.72 | 828.08
715-0900-609 | Тройник с/з треугольный | 48 | 801 | 760.95 | 736.92 | 704.88
715-1100-611 | Выключатель навесной белый белый | 50/800 | 168 | 159.6 | 154.56 | 147.84
Примечания:
Цены указаны с учётом НДС. Продукция сертифицирована.
715 0101 601
715 0501 605
715 0201 602
715 0701 607
715 1100 611
715 0900 609
715 0800 608

## Силовые разъемы каучук
Силовые разъемы
Наименование | Артикул |  | Упаковка | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Вид
Вилка однофазная 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) | 106-0400-105 | 1.134 | 24/240шт. | 321 | 304.95 | 295.32
Розетка наружной установки тройная с заглушками 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) | 106-0400-101 | 4.7547 | 36шт | 1323 | 1256.85 | 1217.16
Штепсельный разъем с заглушкой 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) | 106-0400-102 | 1.7253 | 24/240 шт. | 479 | 455.05 | 440.68
Розетка наружной установки прямая с заглушкой 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) | 106-0400-103 | 2.025 | 12/120шт. | 563 | 534.85 | 517.96
Розетка наружной установки наклонная с заглушкой 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) | 106-0400-104 | 2.2698 | 12/120шт. | 630 | 598.5 | 579.6
Переносной светильник с ручкой из каучука с выключателем 2Р+РЕ 1х16А 220-240V | 106-0400-106 | 5.17 | 20 шт. | 1732 | 1645.4 | 1593.44
Розетка наруж. уст-ки 4-ая с заглушками 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) | 106-0400-107 | 6.0116 | 36 шт. | 1672 | 1588.4 | 1538.24
Вилка угловая 2Р+РЕ 1х16А 220-240V | 106-0400-108 | 1.283 | 240шт | 355 | 337.25 | 326.6
Вилка с ручкой 2Р+РЕ 1х16А 220-240V | 106-0400-109 | 1.3365 | 240 шт | 371 | 352.45 | 341.32
Розетка наруж. уст-ки двойная с заглушками 2Р+РЕ 1х16А 220-240V (каучук) | 106-0400-110 | 3.474 | 72шт. | 965 | 916.75 | 887.8
Вилка трехфазная 3Р+Е 3х32А 380V (72шт) | 332-0100-201 | 3.432 | 72 шт. | 955 | 907.25 | 878.6
Розетка наружной установки наклонная трехфазная 3Р+Е 3х32А 380V (48шт) | 332-0100-202 | 4.267 | 48 шт. | 1186 | 1126.7 | 1091.12
Штепсельный разъем трехфазный 3Р+Е 3х32А 380V (48шт) | 332-0100-203 | 4.1225 | 48 шт. | 1146 | 1088.7 | 1054.32
"Степень защиты IP44 Мы представляем Вам различные промышленные каучуковые разъемы, с уровнем защиты IP44 требуемые при строительстве зданий. -IEC 60884-1 -проводники MS 70"
Цены указаны с учётом НДС. Продукция сертифицирована.

## Щиты (Боксы) Lezard и Luxray
Прайс Лист на Щиты пластиковые Luxray
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Артикул | Размеры мм |  | Ед.изм | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8%
Боксы внутренней установки
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-4 для внутренней установки 4-и модульных устройств | 731-1000-004 | 115х200х65 | 3.12 | шт | 751 | 713.45 | 690.92
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-6 для внутренней установки 6-и модульных устройств | 731-1000-006 | 145х200х65 | 3.48 | шт | 854 | 811.3 | 785.68
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-8 для внутренней установки 8-и модульных устройств | 731-1000-008 | 182х200х65 | 4.61 | шт | 1048 | 995.6 | 964.16
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-12 для внутренней установки 12-и модульных устройств | 731-1000-012 |  |  | шт | 1498 | 1423.1 | 1378.16
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-18 для внутренней установки 18-и модульных устройств | 731-1000-018 |  |  | шт | 2238 | 2126.1 | 2058.96
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-24 для внутренней установки 24-и модульных устройств | 731-1000-024 | 305х255х65 | 10.65 | шт | 2928 | 2781.6 | 2693.76
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-36 для внутренней установки 36-и модульных устройств | 731-1000-036 | 445х255х65 | 16.28 | шт | 3913 | 3717.35 | 3599.96
Боксы наружной установки
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-4 для наружной установки 4-х модульных устройств | 731-2000-004 | 325х270х140 | 11.89 | шт | 751 | 713.45 | 690.92
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-6 для наружной установки 6-и модульных устройств | 731-2000-006 |  |  | шт | 854 | 811.3 | 785.68
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-8 для наружной установки 8-и модульных устройств | 731-2000-008 |  |  | шт | 1048 | 995.6 | 964.16
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-12 для наружной установки 12-и модульных устройств | 731-2000-012 |  |  | шт | 1498 | 1423.1 | 1378.16
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-18 для наружной установки 18-и модульных устройств | 731-2000-018 |  |  | шт | 2238 | 2126.1 | 2058.96
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-24 для наружной установки 24-и модульных устройств | 731-2000-024 |  |  | шт | 2928 | 2781.6 | 2693.76
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-36 для наружной установки 36-и модульных устройств | 731-2000-036 | 460х270х140 | 16.28 | шт | 3913 | 3717.35 | 3599.96
Прайс Лист на Щиты пластиковые LEZARD!!!
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Артикул | Размеры мм |  | Ед.изм | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8%
Боксы внутренней установки
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-4 для внутренней установки 4-х модульных устройств | 730-1000-004 | 155х148х92 | 3.12 | шт | 835 | 793.25 | 768.2
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-6 для внутренней установки 6-и модульных устройств | 730-1000-006 | 190x148x92 | 3.48 | шт | 931 | 884.45 | 856.52
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-8 для внутренней установки 8-и модульных устройств | 730-1000-008 | 236x182x92 | 4.61 | шт | 1237 | 1175.15 | 1138.04
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-12 для внутренней установки 12-и модульных устройств | 730-1000-012 | 315x216x93 | 6.83 | шт | 1829 | 1737.55 | 1682.68
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-16 для внутренней установки 16-и модульных устройств | 730-1000-016 | 236x297x92 | 8 | шт | 2144 | 2036.8 | 1972.48
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-18 для внутренней установки 18-и модульных устройств | 730-1000-018 | 410x228x94 | 9.62 | шт | 2580 | 2451 | 2373.6
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-24 для внутренней установки 24-и модульных устройств | 730-1000-024 |  | 12.59 | шт | 3374 | 3205.3 | 3104.08
Бокс с прозрачной крышкой ЩРВ-П-36 для внутренней установки 36-и модульных устройств | 730-1000-036 |  | 17.23 | шт | 4616 | 4385.2 | 4246.72
Боксы наружной установки
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-4 для наружной установки 4-х модульных устройств | 730-2000-004 | 155х148х92 | 3.12 | шт | 835 | 793.25 | 768.2
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-6 для наружной установки 6-и модульных устройств | 730-2000-006 | 190x148x92 | 3.48 | шт | 931 | 884.45 | 856.52
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-8 для наружной установки 8-и модульных устройств | 730-2000-008 | 236x182x92 | 4.61 | шт | 1237 | 1175.15 | 1138.04
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-12 для наружной установки 12-и модульных устройств | 730-2000-012 | 315x216x93 | 6.83 | шт | 1829 | 1737.55 | 1682.68
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-16 для наружной установки 16-и модульных устройств | 730-2000-016 | 236x297x92 | 8 | шт | 2144 | 2036.8 | 1972.48
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-18 для наружной установки 18-и модульных устройств | 730-2000-018 | 410x228x94 | 9.62 | шт | 2580 | 2451 | 2373.6
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-24 для наружной установки 24-и модульных устройств | 730-2000-024 |  | 12.59 | шт | 3374 | 3205.3 | 3104.08
Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-36 для наружной установки 36-и модульных устройств | 730-2000-036 |  | 17.23 | шт | 4616 | 4385.2 | 4246.72
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Артикул | Размеры мм |  | Ед.изм | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8%
Боксы наружной установки
LX 731 2000 0S2 Щит пластиковый, распределительный без крышки под 2 модуля (1/120шт) | LX 731 2000 0S2 | 44*125*57 | шт | шт | 198 | 188.1 | 182.16
LX 731 2000 0S4 Щит пластиковый, распределительный без крышки под 4 модуля (1/72шт) | LX 731 2000 0S4 | 79*125*57 | шт | шт | 232 | 220.4 | 213.44
Основные параметры: - ударопрочный АБС-пластик - степень защиты IP40 - крышка изготовлена из РС пластика - рабочая температура от -15 до +60 градусов по С - количество модулей – от 4 до 36 - количество рядов – от 1 до 3 - в комплект входит: DIN-рейка, маркировочная лента, дюбель-гвозди, суппорт с нулевыми шинами Преимущества: - У LUXRAY крышка открывается вверх на 90 градусов и для удобства в эксплуатации фиксируется в 2-х положениях (открытом и закрытом) - У LEZARD крышка из поликарбоната открывается сбоку и для удобства в эксплуатации двухстороннее крепление - нулевая шина крепится на специальную панель (суппорт), изготовленную из термопластика, который самозатухает при температуре 960 градусов. Суппорт легко снимается и устанавливается в противоположную сторону. При этом имеет фиксацию.
Цены указаны с учётом НДС. Продукция сертифицирована.

## Светодиодные лампы новые цены
Прайс-лист на светодиодные лампы Lezard
артикул | Наименование | Разметы, мм | Упаковка | Цена в тенге /шт. | Цена со скидкой 5% | Цена со скидкой 8% | Цена со скидкой 12%
442 MR16 05 | LED MR16 5W GU5.3 4200K | 50*48 | 25шт/100шт | 361 | 342.95 | 332.12 | 317.68
464 MR16 05 | LED MR16 5W GU5.3 6400K | 50*48 | 25шт/100шт | 361 | 342.95 | 332.12 | 317.68
442 R50 1405 | LED REFLECTOR R50 5W 4200K E14 220V | 84*50 | 25шт/100шт | 410 | 389.5 | 377.2 | 360.8
464 R50 1405 | LED REFLECTOR R50 5W 6400K E14 220V | 84*50 | 25шт/100шт | 410 | 389.5 | 377.2 | 360.8
442 B35 1405 | LED CANDLE B35 5W 4200K E14 220V | 138*38 | 25шт/100шт | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
442 B35 1407 | LED CANDLE B35 7W 4200K E14 220V | 138*38 | 25шт/100шт | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
464 B35 1405 | LED CANDLE B35 5W 6400K E14 220V | 138*38 | 25шт/100шт | 363 | 344.85 | 333.96 | 319.44
464 B35 1407 | LED CANDLE B35 7W 6400K E14 220V | 138*38 | 25шт/100шт | 363 | 344.85 | 333.96 | 319.44
N442 B35 1405 | LED CANDLE (N442 B35 1405) B35 5W 4200K E14 220V светодиодные лампы 25шт/100шт |  | 25шт/100шт | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
N442 B35 1405 | LED CANDLE (N442 B35 2705) B35 5W 4200K E27 220V светодиодные лампы 25шт/100шт |  | 25шт/100шт | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
N464 B35 1405 | LED CANDLE (N464 B35 1405) B35 5W 6400K E14 220V светодиодные лампы 25шт/100шт |  | 25шт/100шт | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
N464 В35 2705 | LED CANDLE (N464 B35 2705) B35 5W 6400K E27 220V светодиодные лампы 25шт/100шт |  | 25шт/100шт | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
N442 B35 1407 | LED CANDLE (N442 B35 1407) B35 7W 4200K E14 220V светодиодные лампы 25шт/100шт |  | 25шт/100шт | 363 | 344.85 | 333.96 | 319.44
N442 B35 2707 | LED CANDLE (N442 B35 2707) B35 7W 4200K E27 220V светодиодные лампы 25шт/100шт |  | 25шт/100шт | 363 | 344.85 | 333.96 | 319.44
N464 В35 1407 | LED CANDLE (N464 B35 1407) B35 7W 6400K E14 220V светодиодные лампы 25шт/100шт |  | 25шт/100шт | 363 | 344.85 | 333.96 | 319.44
N464 В35 2707 | LED CANDLE (N464 B35 2707) B35 7W 6400K E27 220V светодиодные лампы 25шт/100шт |  | 25шт/100шт | 363 | 344.85 | 333.96 | 319.44
427 A45 1405 | LED GLOB A45 5W 2700 E14 220V | 87*45 | 50 шт. | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
427 A45 2705 | LED GLOB A45 5W 2700 E27 220V | 87*45 | 50 шт. | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
442 A45 1405 | LED GLOB A45 5W 4200 E14 220V | 87*45 | 50 шт. | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
464 A45 1405 | LED GLOB A45 5W 6400 E14 220V | 87*45 | 50 шт. | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
464 A45 2705 | LED GLOB A45 5W 6400 E 27 220V | 87*45 | 50 шт. | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
442 A45 2705 | LED GLOB A45 5W 4200 E27 220V | 87*45 | 50 шт. | 344 | 326.8 | 316.48 | 302.72
442 A45 1407 | LED GLOB A45 7W 4200 E14 220V | 87*45 | 50 шт. | 363 | 344.85 | 333.96 | 319.44
442 A45 2707 | LED GLOB A45 7W 4200 E27 220V | 87*45 | 50 шт. | 363 | 344.85 | 333.96 | 319.44
464 A45 1407 | LED GLOB A45 7W 6400 E14 220V | 87*45 | 50 шт. | 363 | 344.85 | 333.96 | 319.44
464 A45 2707 | LED GLOB A45 7W 6400 E27 220V | 87*45 | 50 шт. | 363 | 344.85 | 333.96 | 319.44
427 A55 2705 | LED GLOB A55 5W 2700 E27 220V | 105*55 | 50 шт. | 379 | 360.05 | 348.68 | 333.52
442 A55 2705 | LED GLOB A55 5W 4200 E27 220V | 105*55 | 50 шт. | 379 | 360.05 | 348.68 | 333.52
464 A55 2705 | LED GLOB A55 5W 6400 E27 220V | 105*55 | 50 шт. | 379 | 360.05 | 348.68 | 333.52
427 A60 2707 | LED GLOB A60 7W 2700 E27 220V | 109*60 | 50 шт. | 399 | 379.05 | 367.08 | 351.12
442 A60 2707 | LED GLOB A60 7W 4200K E27 220V | 109*60 | 50 шт. | 399 | 379.05 | 367.08 | 351.12
464 A60 2707 | LED GLOB A60 7W 6400 E27 220V | 109*60 | 50 шт. | 399 | 379.05 | 367.08 | 351.12
427 A60 2709 | LED GLOB A60 9W 2700 E27 220V | 119*60 | 50 шт. | 435 | 413.25 | 400.2 | 382.8
442 A60 2709 | LED GLOB A60 9W 4200K E27 220V | 119*60 | 50 шт. | 435 | 413.25 | 400.2 | 382.8
464 A60 2709 | LED GLOB A60 9W 6400 E27 220V | 119*60 | 50 шт. | 435 | 413.25 | 400.2 | 382.8
427 A60 2711 | LED GLOB A60 11W 2700 E27 220V | 119*60 | 50 шт. | 462 | 438.9 | 425.04 | 406.56
442 A60 2711 | LED GLOB A60 11W 4200 E27 220V | 119*60 | 50 шт. | 462 | 438.9 | 425.04 | 406.56
464 A60 2711 | LED GLOB A60 11W 6400 E27 220V | 119*60 | 50 шт. | 462 | 438.9 | 425.04 | 406.56
442 A60 2713 | LED GLOB A60 13W 4200 E27 220V | 121*60 | 50 шт. | 563 | 534.85 | 517.96 | 495.44
464 A60 2713 | LED GLOB A60 13W 6400 E27 220V | 121*60 | 50 шт. | 563 | 534.85 | 517.96 | 495.44
427 A60 2715 | LED GLOB A60 15W 2700 E27 220V | 140*70 | 50 шт. | 677 | 643.15 | 622.84 | 595.76
442 A65 2715 | LED GLOB A65 15W 4200 E27 220V | 140*70 | 50 шт. | 677 | 643.15 | 622.84 | 595.76
464 A65 2715 | LED GLOB A65 15W 6400 E27 220V | 140*70 | 50 шт. | 677 | 643.15 | 622.84 | 595.76
464 Т80 2723 | LED Т (464 Т80 2723) Т80 23W 6400 E27 220V |  | 80 шт. | 1105 | 1049.75 | 1016.6 | 972.4
464 Т100 2732 | LED Т (464 Т100 2732) Т100 32W 6400 E27 220V |  | 30 шт. | 1699 | 1614.05 | 1563.08 | 1495.12
465 Т120 2745 | LED Т (464 Т120 2745) Т120 45W 6400 E27 220V |  | 30 шт. | 2386 | 2266.7 | 2195.12 | 2099.68
464 Т140 2760 | LED Т (464 Т140 2760) Т140 60W 6400 E27 220V |  | 30 шт. | 3165 | 3006.75 | 2911.8 | 2785.2
Переходник | Переходник для лапм с цоколя Е27 на Е40 |  | 1 | 60 | 57 | 55.2 | 52.8
Примечания:
Цены указаны с учётом НДС.
Продукция сертифицирована.

## Свет-ки Led панель и IP65
ТОО Alma Electric (Алма Электрик) Торгово-производственная компания г.Алматы, 050034, Жетысуский район, ул. Бродского, дом 34/1 тел: +7(727) 327 60 06 моб: +7 (701) 053 18 23 almaelectric@mail.ru, info@almaelectric.kz www.almaelectric.kz
Прайс лист на LED панель
Артикул | Наименование | Ед.изм | Размер, мм | Цена в тг. /от 1-16/ | Цена в тг. /от 16-50/ | Цена в тг. /от 50-100/
442 LPS 60036 | Светодиодная панель 442 LPS 60036 (595*595*9 мм 36 W/3000Lm 4200 K) С драйвером | шт | 595*595*9 | 4629 | 4397.55 | 4258.68
464 LPS 60036 | Светодиодная панель 464 LPS 60036 (595*595*9 мм 36 W/3000Lm 6400 K) С драйвером | шт | 595*595*9 | 4629 | 4397.55 | 4258.68
442 LPS 60045 | Светодиодная панель 442 LPS 60045 (595*595*12 mm 45 W/3200Lm 4200 K) IP20 | шт | 595*595*12 | 6841 | 6498.95 | 6293.72
464 LPS 60045 | Светодиодная панель 464 LPS 60045 (595*595*12 mm 45 W/3200Lm 6400 K) IP20 | шт | 595*595*12 | 6841 | 6498.95 | 6293.72
442 LPS 30015 | LZ-LED P14 Светодиодная панель 442 LPS 30015 ( 295*295*12mm 15W/1050 Lm 4200K) | шт | 295*295*12 | 4590 | 4360.5 | 4222.8
464 LPS 30015 | LZ-LED Р14 Светодиодная панель 464 LPS 30015 (295*295*12mm 15W/1050 Lm 6400K IP20) | шт | 295*295*12 | 4590 | 4360.5 | 4222.8
442 LPS 305920 | LZ-LED P14 Светодиодная панель 442 LPS 305920 (295*595*12mm 20W/1450Lm 4200K IP20) | шт | 295*595*12 | 6222 | 5910.9 | 5724.24
464 LPS 305920 | LZ-LED Р14 Светодиодная панель 464 LPS 305920 (295*595*12mm 20W/1450 Lm 6400K IP20) | шт | 295*595*12 | 6222 | 5910.9 | 5724.24
442 LPS 301145 | Светодиодная панель 442 LPS 301145 (295*1195*12 mm 45 W/3200Lm 6400 K) | шт | 295*1195*12 | 7905 | 7509.75 | 7272.6
ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ПРИЗМА
442-LEPS-60036 | Светодиодная панель универсальная с рассеивателем Призма 442-LEPS-60036 (595*595*18 36W/3400Lm 4200K) IP20 | шт | 595*595*18 | 3337 | 3170.15 | 3070.04
464-LEPS-60036 | Светодиодная панель универсальная с рассеивателем Призма 464-LEPS-60036 (595*595*18 36W/3400Lm 6400K) IP20 | шт | 595*595*18 | 3337 | 3170.15 | 3070.04
Панель 460 RRP – круглая, встраиваемая
442RRP-03 | Светодиодная панель круглая встраиваемая 442RRP-03 ø 85 3W/ 240 Lm 4200 К | шт | d 85 d 72 | 381 | 361.95 | 350.52
460RRP-03 | Светодиодная панель круглая встраиваемая 460RRP-03 ø 85 3W/ 240 Lm 6400 К | шт | d 85 d 72 | 381 | 361.95 | 350.52
442RRP-06 | Светодиодная панель круглая встраиваемая 442RRP-06 ø120 6W/470 Lm 4200 К | шт | d 120 d 107 | 518 | 492.1 | 476.56
460RRP-06 | Светодиодная панель круглая встраиваемая 460RRP-06 ø120 6W/470 Lm 6400 К | шт | d 120 d 107 | 518 | 492.1 | 476.56
442RRP-09 | Светодиодная панель круглая встраиваемая 442RRP-09 ø145 9W/710 Lm 4200 К | шт | d 145 d 132 | 694 | 659.3 | 638.48
460RRP-09 | Светодиодная панель круглая встраиваемая 460RRP-09 ø145 9W/710 Lm 6400 К | шт | d 145 d 132 | 694 | 659.3 | 638.48
442RRP-12 | Светодиодная панель круглая встраиваемая 442RRP-12 ø174 12W/950 Lm 4200 К | шт | d 174 d 158 | 816 | 775.2 | 750.72
460RRP-12 | Светодиодная панель круглая встраиваемая 460RRP-12 ø174 12W/950 Lm 6400 К | шт | d 174 d 158 | 816 | 775.2 | 750.72
442RRP-18 | Светодиодная панель круглая встраиваемая 442RRP-18 ø225 18W/1440 Lm 4200 К | шт | d 225 d 205 | 976 | 927.2 | 897.92
460RRP-18 | Светодиодная панель круглая встраиваемая 460RRP-18 ø225 18W/1440 Lm 6400 К | шт | d 225 d 205 | 976 | 927.2 | 897.92
Панель 460 RKP – квадратная, встраиваемая
460RKP-03 | Светодиодная панель квадратная встраиваемая 460RKP-03 85x85 3W/ 240 Lm 6400 К | шт | 85*85 72*72*25 | 435 | 413.25 | 400.2
460RKP-06 | Светодиодная панель квадратная втраиваемая 460RKP-06 120x120 6W/ 470 Lm 6400 К | шт | 120*120 107*107 | 578 | 549.1 | 531.76
460RKP-09 | Светодиодная панель квадратная встраиваемая 460RKP-09 145x145 9W/ 710 Lm 6400 К | шт | 145*145 132*132 | 796 | 756.2 | 732.32
460RKP-12 | Светодиодная панель квадратная встраиваемая 460RKP-12 174x174 12W/ 950 Lm 6400 К | шт | 174*174 158*158 | 874 | 830.3 | 804.08
442RKP-18 | Светодиодная панель квадратная встраиваемая 442RKP-18 225x225 18W/1440 Lm 4200 К | шт | 225*225 205*205 | 1180 | 1121 | 1085.6
460RKP-18 | Светодиодная панель квадратная встраиваемая 460RKP-18 225x225 18W/1440 Lm 6400 К | шт | 225*225 205*205 | 1180 | 1121 | 1085.6
Панель 460 SRP - круглая, накладная
442SRP-06 | Светодиодная панель круглая накладная 442SRP-06 ø120 6W/470 Lm 4200 К | шт | d 120 | 707 | 671.65 | 650.44
460SRP-06 | Светодиодная панель круглая накладная 460SRP-06 ø120 6W/470 Lm 6400 К | шт | d 120 | 707 | 671.65 | 650.44
442SRP-12 | Светодиодная панель круглая накладная 442SRP-12 ø174 12W/950 Lm 4200 К | шт | d 174 | 972 | 923.4 | 894.24
460SRP-12 | Светодиодная панель круглая накладная 460SRP-12 ø174 12W/950 Lm 6400 К | шт | d 174 | 972 | 923.4 | 894.24
442SRP-18 | Светодиодная панель круглая накладная 442SRP-18 ø225 18W/1440 Lm 4200 К | шт | d 225 | 1221 | 1159.95 | 1123.32
460SRP-18 | Светодиодная панель круглая накладная 460SRP-18 ø225 18W/1440 Lm 6400 К | шт | d 225 | 1221 | 1159.95 | 1123.32
Панель 460 SKP – квадратная, накладная
460SKP-06 | Светодиодная панель квадратная накладная 460SKP-06 120x120 6W/ 470 Lm 6400 К | шт | 120*120*40 | 772 | 733.4 | 710.24
442SKP-12 | Светодиодная панель квадратная накладная 442SKP-12 174x174 12W/ 950 Lm 4200 К | шт | 174*174 | 1078 | 1024.1 | 991.76
460SKP-12 | Светодиодная панель квадратная накладная 460SKP-12 174x174 12W/ 950 Lm 6400 К | шт | 174*174 | 1078 | 1024.1 | 991.76
442SKP-18 | Светодиодная панель квадратная накладная 442SKP-18 225x225 18W/ 1440 Lm 4200 К | шт | 225*225 | 1391 | 1321.45 | 1279.72
460SKP-18 | Светодиодная панель квадратная накладная 460SKP-18 225x225 18W/ 1440 Lm 6400 К | шт | 225*225 | 1391 | 1321.45 | 1279.72
| Крепление для светодиодных панелей | к-т |  | 1500
| LZ-LED DRIVER 45W | шт |  | 1755
| 44-LPD-36W LED DRIVER | шт |  | 717
Рветодиоды – Epistar (Тайвань)
Рассеиватель - Mitsubishi (Япония)
Срок службы:
LED панель - 35000 часов;
LED Driver – 30000 часов;
- Гарантийный срок:
LED панель – 3 года;
LED Driver – 1 год;
Артикул | Наименование | Ед. изм | Норма упаковки | Цена | Цена от 15-30 шт
LZ-LED IP6518 | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник IP 65 18W 6500K 1600L PC (поликарбонат) 600x76x66mm | шт. | 0.083333 | 3283 | 3118.85
LZ-LED IP6536 | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник IP 65 36W 6500K 2800L PC (поликарбонат) 1200x76x66mm | шт. | 0.083333 | 4666 | 4432.7
Техническая характеристика Защита – IP 65 Мощность – 36 W Цветовая температура – 6500 K Световой поток – 2800L Цветопередача – 70 CRI Размеры –1200 * 76 * 66mm Количество светодиодов – 180 шт. Светодиоды – Epistar бренд Корпус – поликарбонат Гарантия – 2 года