Опросный лист для выбора диаметров расходомера и определения типов теплосчетчика

Для системы отопления

| 1. Диаметр трубопровода, Ду: | Подающей Т1 = ____мм Обратный Т2 = ____мм |
| --- | --- |
| 2. Расчетный расход теплоносителя, м3/ч: | Min = __ м3/ч Max = __ м3/ч |
| 3. Температурный график, оС | Подающий Т1 = __ оС Обратный Т2 = __ оС |
| 4. Максимальное расчетное количество теплоты (по договору теплоснабжения), Гкал | _____ Гкал/час |
| 5. Располагаемый перепад давлений/давление в трубопроводах, атм (кгс/см2). 5а. Допускаемые потери давления на расход-ре. | Подающей Р1 = ___ (кгс/см2); Обратный Р2 = ___ (кгс/см2); ∆Р = Р1 - Р2 (кгс/см2) |
| 6. Место установки ( улица/помещение) | Помещение, колодец или пр. |
| 7. Необходимость установки отсечных задвижек (да/нет), либо модернизации теплового узла |  |

Для системы ГВС (при наличии):

| 1. Диаметр трубопровода, Ду: | Подающей Т1 = ____мм Обратный Т2 = ____мм |
| --- | --- |
| 2. Расчетный расход теплоносителя, м3/ч: | Min = __ м3/ч Max = __ м3/ч |
| 3. Температурный график, оС | Подающий Т1 = __ оС Обратный Т2 = __ оС |
| 4. Максимальное расчетное количество теплоты (по договору горячего водоснабжения), Гкал | _____ Гкал/час |
| 5. Располагаемый перепад давлений/давление в трубопроводах, атм (кгс/см2) 5а. Допускаемые потери давления на расход-ре. | Подающей Р1 = ___ (кгс/см2); Обратный Р2 = ___ (кгс/см2); ?Р = Р1 - Р2 (кгс/см2) |
| 6. Место установки ( улица/помещение) | Помещение, колодец или пр. |
| 7. Необходимость установки отсечных задвижек (да/нет), либо модернизации теплового узла |  |