| Магазин "Вода и тепло в доме" |
| --- |
| г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра, 156 |
| тел/факс +7(723)226-58-70 |
| Прайс-Лист |
| Насосное оборудование |
| Насосы для систем отопления Speroni |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| SCR 25/40-180 | 4,2 | 3,2 | 2,5 | 2 | 16900 |  |
| SCR 25/60-180 | 5,2 | 3,3 | 2,7 | 2 | 16900 |  |
| SCR 25/80-180 | 7,9 | 6,9 | 6 | 3,5 | 30900 |  |
| SCR 32/40-180 | 4,2 | 3,2 | 2,5 | 2 | 16900 |  |
| SCR 32/60-180 | 5,2 | 3,3 | 2,7 | 2 | 16900 |  |
| SCR 32/80-180 | 7,9 | 6,9 | 6 | 3,5 | 31000 |  |
| Насосы для систем водоснабжения Speroni |
| Поверхностные вихревые насосы типа КРМ |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| КРМ50 | 33 | 2,3 | 13 | 1,8 | 25500 |  |
| КРМ80 | 58 | 3,6 | 25 | 2,4 | 37700 |  |
| Поверхностные вихревые насосы типа СМ |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| CM 22 HL | 20 | 6 | 15 | 4 | 43800 |  |
| CM 32 HL | 30 | 7 | 20 | 5 | 55700 |  |
| CM 35 HL | 35 | 8 | 27 | 5 | 95100 |  |
| CM 45 HL | 42 | 8 | 35 | 5 | 103300 |  |
| Насосы для повышения давления самовсасывающие типа САМ (8м) |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| CАM 40 HL | 38 | 3,6 | 25 | 2,4 | 41000 |  |
| CАM 100 HL | 45 | 3,6 | 30 | 2,4 | 55400 |  |
| Насосы для повышения давления самовсасывающие типа САМ (8м) |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| CАM 80 | 40 | 3,6 | 25 | 2,4 | 52900 |  |
| CАM 88 | 47 | 3,6 | 30 | 2,4 | 69300 |  |
| CАM 98 | 47 | 3,6 | 30 | 2,4 | 79100 |  |
| Автоматические станции поддержания давления набазе насосов САМ (8м) |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| CАM 40/22 HL | 38 | 3,4 | 25 | 2,4 | 66800 |  |
| CАM 100/25 HL | 45 | 3,6 | 29 | 2,7 | 82000 |  |
| Автоматические станции поддержания давления на базе насосов САМ (8м) |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| CАM 88/25 | 34 | 3 | 29 | 2,7 | 101700 |  |
| CАM 98/25 | 34 | 4 | 32 | 3 | 111500 |  |
| Насосы для производственно-бытовых нужд, многоступенчатые, типа SM, RSM |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| SM 85-3 | 34 | 5 | 20 | 3,6 | 74600 |  |
| SM 98-5 | 58 | 5,5 | 31 | 4,2 | 95900 |  |
| RSM 40 | 50 | 9,6 | 30 | 7,2 | 153200 |  |
| RSM 60 | 70 | 9,6 | 41 | 7,2 | 175100 |  |
| Насосы центробежные моноблочные типа CS |  |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| CS 32-160C | 25 | 30 | 19 | 20 | 206500 |  |
| CS 32-160A | 37 | 37 | 30 | 21 | 241000 |  |
| CS 32-200B | 55 | 37 | 31,5 | 30 | 356500 |  |
| CS 40-160A | 35 | 55 | 30 | 35 | 276600 |  |
| CS 40-200B | 45 | 70 | 37 | 42 | 359400 |  |
| CS 40-200A | 55 | 70 | 45 | 46 | 371700 |  |
| CS 50-160B | 36 | 93 | 28 | 60 | 363500 |  |
| CS 50-200B | 52 | 90 | 46 | 60 | 508100 |  |
| CS 50-200A | 65 | 90 | 58 | 60 | 631800 |  |
| CS 65-160B | 35 | 160 | 26,5 | 120 | 508100 |  |
| CS 65-200C | 47 | 160 | 38 | 120 | 635900 |  |
| CS 80-160C | 30 | 237 | 22 | 168 | 660500 |  |
| CS 80-160A | 38,5 | 260 | 30 | 180 | 799000 |  |
| CS 80-200B | 53 | 270 | 38 | 210 | 1588100 |  |
| Насосы горизонтальные многоступенчатые типа RXM |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| RXM 2-6 | 57 | 4,5 | 32 | 3 | 106600 |  |
| RXM 4-4 | 40 | 8 | 20 | 6 | 97900 |  |
| RXM 4-6 | 57 | 8 | 33 | 6 | 129100 |  |
| RXM 8-4 | 46 | 10 | 27 | 8 | 150500 |  |
| Насосы дренажные погружные типа TS и TF |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| TS 400/S | 7,5 | 11 | 4,5 | 5,4 | 47600 |  |
| TS 800/S | 9,5 | 14,5 | 6,6 | 8,4 | 59500 |  |
| TF 1000/S | 11 | 14 | 7,5 | 8,4 | 68500 |  |
| Насос дренажный погружной типа ЕСМ |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| ЕСМ 100-VS | 9 | 20 | 5 | 15 | 144300 |  |
| Насос для откачки фекальных вод в систему канализации |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| ECO LIFT WC 560 | 6,5 | 4,8 | 4,6 | 2,8 | 111500 |  |
| Насосы погружные канализационные |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| SXG 1400 | 10 | 24 | 7,8 | 15 | 144300 |  |
| SET 200 N-M | 15 | 30 | 9 | 24 | 241800 |  |
| SQ 25-2,2 | 17 | 50 | 13 | 24 | 202900 |  |
| Насосы погружные канализационные с режущим механизмом |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| Cutty 150 | 15 | 20 | 8 | 15 | 430200 |  |
| Cutty 200 | 17 | 18 | 7 | 18 | 442500 |  |
| Насосы скважинные многоступенчатые типа SРM |  |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| SPM 50-10 | 69 | 3 | 50 | 2,1 | 136100 |  |
| SPM 50-14 | 90 | 3 | 67 | 2,1 | 147100 |  |
| SPM 70-16 | 105 | 4,2 | 70 | 3 | 161500 |  |
| SPM 70-21 | 145 | 4,2 | 100 | 3 | 184800 |  |
| SPM 140-10 | 62 | 8,4 | 38 | 6 | 159800 |  |
| SPM 140-14 | 90 | 8,4 | 59 | 6 | 184800 |  |
| Насосы скважинные одноступенчатые типа SСM |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| SСM 5S-F | 58 | 5,7 | 45 | 3 | 177500 |  |
| SСM 7S-F | 85 | 5,7 | 60 | 3 | 212700 |  |
| Насосы c бензиновым двигателем типа MSА и MSHP |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| MSA 25 | 22 | 7,8 | 15 | 5 | 86000 |  |
| MSA 40 | 20 | 10,8 | 15 | 7 | 111400 |  |
| MSHP 50 | 80 | 18 | 50 | 13 | 217300 |  |
| Насосы повышения давления STAIRS PUMPS (Тайвань) |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| VSC 1-6 | 35 | 2,4 | 27 | 1,8 | 152000 |  |
| VSC 1-8 | 48 | 2,4 | 37 | 1,8 | 166600 |  |
| VSC 1-10 | 59 | 2,4 | 45 | 1,8 | 180800 |  |
| VSC-1-23 | 22 | 4,5 | 13 | 3 | 269300 |  |
| VSC-3-6 | 38 | 4,5 | 27 | 3 | 155000 |  |
| VSC-3-8 | 50 | 4,5 | 37 | 3 | 175500 |  |
| VSC-3-10 | 63 | 4,5 | 45 | 3 | 189700 |  |
| VSC-3-12 | 75 | 4,5 | 55 | 3 | 206100 |  |
| VSC-3-15 | 96 | 4,5 | 68 | 3 | 222400 |  |
| VSC-3-19 | 123 | 4,5 | 90 | 3 | 257000 |  |
| VSC-3-25 | 155 | 4,5 | 120 | 3 | 301300 |  |
| VSC-5-6 | 38 | 8,5 | 25 | 6 | 174300 |  |
| VSC-5-7 | 42 | 8,5 | 30 | 6 | 180600 |  |
| VSC-5-8 | 51 | 8,5 | 34 | 6 | 190300 |  |
| VSC-5-9 | 59 | 8,5 | 41 | 6 | 210500 |  |
| VSC-5-10 | 65 | 8,5 | 46 | 6 | 216800 |  |
| VSC-5-11 | 72 | 8,5 | 52 | 6 | 231600 |  |
| VSC-5-13 | 86 | 8,5 | 62 | 6 | 247700 |  |
| VSC-5-15 | 100 | 8,5 | 71 | 6 | 260500 |  |
| VSC-5-18 | 120 | 8,5 | 88 | 6 | 309300 |  |
| VSC-5-24 | 155 | 8,5 | 120 | 6 | 370800 |  |
| VSC-10-3 | 30 | 13 | 21 | 10 | 202100 |  |
| VSC-10-5 | 50 | 13 | 39 | 10 | 249400 |  |
| VSC-10-6 | 60 | 13 | 46 | 10 | 261100 |  |
| VSC-10-7 | 70 | 13 | 57 | 10 | 301500 |  |
| VSC-10-8 | 80 | 13 | 62 | 10 | 313300 |  |
| VSC-15-2 | 27 | 23,5 | 20 | 17 | 237500 |  |
| VSC-15-3 | 40 | 23,5 | 30 | 17 | 284800 |  |
| VSC-15-4 | 52 | 23,5 | 42 | 17 | 323100 |  |
| VSC-15-5 | 67 | 23,5 | 53 | 17 | 342100 |  |
| VSC-15-6 | 82 | 23,5 | 65 | 17 | 440300 |  |
| VSC-20-3 | 43 | 29 | 32 | 20 | 304400 |  |
| VSC-20-4 | 55 | 29 | 45 | 20 | 402700 |  |
| VSC-20-5 | 68 | 29 | 58 | 20 | 421800 |  |
| VSC-20-6 | 82 | 29 | 70 | 20 | 453100 |  |
| VSC-20-7 | 99 | 29 | 82 | 20 | 475600 |  |
| VSC-32-3 | 58 | 40 | 40 | 32 | 545900 |  |
| VSC-32-4-2 | 70 | 40 | 49 | 32 | 601300 |  |
| VSC-32-5 | 98 | 40 | 71 | 32 | 823300 |  |
| VSC-45-2-2 | 40 | 58 | 30 | 45 | 556700 |  |
| VSC-45-2 | 50 | 58 | 38 | 45 | 568600 |  |
| VSC-45-3 | 78 | 58 | 58 | 45 | 826900 |  |
| VSC-45-4 | 98 | 58 | 78 | 45 | 905700 |  |
| VSC-64-2 | 60 | 85 | 45 | 60 | 791200 |  |
| VSC-64-3 | 89 | 85 | 70 | 60 | 953200 |  |
| VSC-64-4-1 | 108 | 85 | 87 | 60 | 1094500 |  |
| VSC-64-4 | 118 | 85 | 93 | 60 | 1094200 |  |
| VSC-90-2 | 68 | 120 | 46 | 80 | 898200 |  |
| VSC-90-3 | 102 | 120 | 70 | 80 | 1131300 |  |
| Насосы напорные горизонтальные типа СВ |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| СВ 2-30 | 27 | 3,5 | 19,5 | 2,5 | 65300 |  |
| СВ 2-40 | 37 | 3,5 | 23,5 | 2,5 | 70000 |  |
| СВ 2-50 | 45 | 3,5 | 31 | 2,5 | 80100 |  |
| СВ 2-60 | 54 | 3,5 | 38,5 | 5 | 88000 |  |
| СВ 4-30 | 26 | 8 | 15,5 | 5 | 66800 |  |
| СВ 4-40 | 29 | 8 | 19,7 | 5 | 73300 |  |
| СВ 4-50 | 38 | 8 | 28,5 | 5 | 86800 |  |
| СВ 4-60 | 46 | 8 | 33 | 5 | 96800 |  |
| СВ 8-30 | 26 | 10 | 20,5 | 8 | 96500 |  |
| СВ 8-40 | 38 | 11 | 24,5 | 8 | 102200 |  |
| СВ 8-50 | 48,5 | 11 | 32 | 8 | 110800 |  |
| СВ 8-60 | 56 | 11 | 38 | 8 | 160000 |  |
| СВ 12-30 | 31 | 14 | 24 | 10 | 102600 |  |
| СВ 12-40 | 45 | 14 | 32,5 | 10 | 144700 |  |
| СВ 12-50 | 47 | 14 | 41 | 10 | 171600 |  |
| СВ 12-60 | 57 | 14 | 50 | 10 | 200800 |  |
| Насосы для систем отопоения и водоснабжения IMP PUMPS(Словения) |  |
| Насосы циркуляционные для отопления и горячего водоснабжения GHN(Словения) |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| NMT SMART 25/60-180 | 6,2 | 9,4 | 3,3 | 5 | 177000 |  |
| NMT SMART 25/80-180 | 8,6 | 10,6 | 4,4 | 6 | 199000 |  |
| NMT SMART 32/60-180 | 6,2 | 9,4 | 3,3 | 5 | 179300 |  |
| NMT SMART 32/80-180 | 8,6 | 10,6 | 4,4 | 6 | 201400 |  |
| NMT SMART 32/120-180 | 12,1 | 10,8 | 6 | 5,7 | 222700 |  |
| NMT SMART 40/80F | 8,6 | 10,6 | 4,5 | 6 | 227800 |  |
| NMT SMART 40/100F | 10,5 | 11,8 | 6 | 6,2 | 230200 |  |
| NMT SMART 50/100F | 10,5 | 11,8 | 6 | 6,2 | 246800 |  |
| NMT SMART 40/100F | 10,1 | 21,4 | 7,5 | 11 | 384200 |  |
| NMT SMART 40/120F | 11,9 | 23,8 | 8,8 | 12 | 431000 |  |
| NMT SMART 40/180F | 16,8 | 25,6 | 11 | 13 | 606800 |  |
| NMT SMART 50/120F | 12,5 | 37,4 | 6,5 | 19 | 563200 |  |
| NMT SMART 50/180F | 17 | 42 | 8,1 | 21 | 762300 |  |
| NMT SMART 65/120F | 11,9 | 50,2 | 7 | 25 | 686100 |  |
| NMT SMART 65/180F | 17 | 59,5 | 10 | 30 | 872400 |  |
| NMT SMART 80F | 14 | 83 | 7,4 | 41 | 880000 |  |
| Насосы циркуляционные типа SAN для систем ГВС (бронзовые) |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| SAN Eco 15/15 B | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 63600 |  |
| SAN Eco 15/15 BU (с термостатом) | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 77500 |  |
| SAN Eco 15/15 BT (с таймером) | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 81200 |  |
| SAN Eco 15/15 BTU (с термостатом и таймером) | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 106300 |  |
| SAN 25/40-130 | 3,9 | 2,8 | 2,7 | 1,5 | 53000 |  |
| SAN 25/60-130 | 5,3 | 3 | 2,5 | 2 | 54300 |  |
| SAN 25/70-130 | 6,7 | 4,2 | 3,7 | 3 | 65100 |  |
| SAN basic 40-70F | 6 | 13 | 3,3 | 10 | 522200 |  |
| SAN basic 40-120F | 12 | 20 | 6,2 | 12 | 572400 |  |
| Насосы циркуляционные с мокрым ротором типа GHN(резьбовые) |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| GHN25/40-180 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 25200 |  |
| GHN25/60-180 | 5 | 3 | 2,6 | 2,2 | 25500 |  |
| GHN25/70-180 | 6 | 6 | 3,5 | 3,5 | 35000 |  |
| GHN25/80-180 | 7,5 | 7,5 | 4 | 5 | 72600 |  |
| GHN32/40-180 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 25200 |  |
| GHN32/60-180 | 5 | 3 | 2,6 | 2,2 | 25500 |  |
| GHN32/70-180 | 6 | 6 | 3,5 | 3,5 | 35800 |  |
| GHN32/80-180 | 7,5 | 7,5 | 4 | 5 | 72600 |  |
| GHN32/120-180 | 11,5 | 8,5 | 6 | 5 | 90300 |  |
| Насосы циркуляционные с мокрым ротором типа GHN BasicII GHNM II(фланцевые) |  |
| Тип | Макс. Характ-ки | Номинал. Характ-ки | Цена |  |
|  | H(m) | Q(m3/ч) | H(m) | Q(m3/ч) |  |  |
| GHNM BasicII 40-70 F | 6 | 16 | 3,8 | 8 | 210700 |  |
| GHN BasicII 40-70 F | 6 | 16 | 4,2 | 8 | 185100 |  |
| GHNM BasicII 40-120 F | 10 | 19 | 6 | 10 | 220000 |  |
| GHN BasicII 40-120 F | 12 | 20 | 8 | 10 | 198400 |  |
| GHN BasicII 40-190 | 18 | 27 | 11 | 16 | 270200 |  |
| GHNM BasicII 50-70 F | 5,5 | 25 | 3 | 15 | 283400 |  |
| GHN BasicII 50-70 F | 6 | 25 | 3,9 | 15 | 239800 |  |
| GHNM BasicII 50-120 F | 11 | 30 | 6 | 17 | 291900 |  |
| GHN BasicII 50-120 F | 12 | 30 | 8,5 | 17 | 248800 |  |
| GHN BasicII 50-190 | 19,5 | 37 | 12 | 20 | 328400 |  |
| GHN BasicII 65-70 F | 6 | 35 | 4 | 20 | 285100 |  |
| GHN BasicII 65-120 F | 12 | 50 | 7,6 | 30 | 290900 |  |
| GHN BasicII 65-190 | 18,5 | 57 | 12 | 33 | 396400 |  |
| GHN BasicII 80-70 F | 6 | 60 | 4,5 | 30 | 362400 |  |
| GHN BasicII 80-120 F | 12 | 70 | 8,1 | 40 | 381400 |  |
| GHN BasicII 80-190 | 18,5 | 57 | 12 | 32 | 423500 |  |
| GHN BasicII 100-120 F | 11,5 | 75 | 8,7 | 45 | 523500 |  |
| Прессконтроль (защита от сухого хода) |  |  |  |
| Тип | Характеристики | Цена |  |
|  | DN | P (бар) | Q(m3/ч) | Tmax, oC |  |  |
| Flussmatic (Speroni) | 25 | 1,5 | 10 | 65 | 43000 |  |
| Brio2000-M | 25 | 1-3,5 | 10 | 55 | 14000 |  |
| Brio Tank | 25 | 1-3,5 | 10 | 35 | 21500 |  |
| Штуцер латунный пятиходовой |  |  |  |  |
| Тип | Характеристики | Цена |  |
| Штуцер | R5 | 2100 |  |
| Реле давления WATTS |  |
| Тип | Характеристики | Цена |  |
|  | R'' | Диапазон рег-ки | Дифференц, бар | Tmax, oC |  |  |
| РА 5 MI, ~1, 220 B | 1/4 | 1-5 | 0,5-2,5 | 90 | 8400 |  |
| РА 12 MI, ~1, 220 B | 1/4 | 2-12 | 1,5-4 | 90 | 8800 |  |
| РА 12 TI, ~3, 380 B | 1/4 | 2-12 | 1,5-4 | 90 | 10300 |  |
| Датчик (преобразователь) давления (Danfoss) |  |  |
| Тип | Характеристики | Цена |  |
|  | R'' | Диапазон рег-ки | Tmax, oC |  |  |
| MBS 1700 | 1/2 | 0-16 бар | -40…+85 | 33300 |  |
| Прессостаты для воды, воздуха, масла, фреонов с однополюсным выключателем |  |
| Тип | Характеристики | Цена |  |
|  | R'' | Диапазон рег-ки | Дифференц, бар | Tmax, oC |  |  |
| KPI 35 | 1/2 | -0,2 - 8 | 0,4-1,5 | 100 | 25200 |  |
| KPI 36 | 1/4 | 4-12 | 0,5-1,6 | 100 | 31600 |  |
| Выключатель поплавковый Speroni |  |
| Тип | Характеристики | Цена |  |
|  | Параметры | Tmax, oC |  |  |
| IGD 10/S | 10 метров | 40 | 9700 |  |
| IGD 5/S | 5 метров | 40 | 6200 |  |
| Муфта кабельная для скважинных насосов типа КМ |  |
| Тип | Применение | Цена |  |
| Kit 4x2,5 | Для изоляции кабельных соединений | 7200 |  |
| Реле протока WATTS |  |
| Тип | Характеристики | Цена |  |
|  | R'' | Параметры |  |  |
| FLU 25 | 1 | 10бар, 110оС, 6А-220В | 33100 |  |
| Реле давления italtecnica |  |  |  |  |  |
| Тип | Характеристики | Цена |  |
|  | R'' | Диапазон рег-ки | Дифференц, бар | Tmax, oC |  |  |
| РА 5 MI, ~1, 220 B | 1/4 | 1-5 | 0,5-2,5 | 55 | 3000 |  |
| РА 12 MI, ~1, 220 B | 1/4 | 2-12 | 1,5-4 | 55 | 4200 |  |
| РА 12 TI, ~3, 380 B | 1/4 | 2-12 | 1,5-4 | 55 | 5000 |  |
| LP/3,1-220 B(защита от сухого хода) | 1/4 | 0,05-0,4 бар | - | 55 | 4300 |  |