## КОМПЛЕКТАЦИЯ GESAN
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК C АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ:
Дизельный двигатель жидкостного охлаждения
Синхронный генератор переменного тока
Автоматический регулятор выходного напряжения
Регулятор частоты вращения двигателя:
Механический для Mitsubishi, Perkins (модели DPA(S)15E - DPA(S)90E, DPB(S)), Volvo (DVA 165E), John Deere
Электронный для Perkins DPA(S)110 - DPA(S)150, DPA(S)800E и выше
Электронный блок управления двигателем (ЕСU) для Volvo Penta (кроме DVA 165), Perkins (DPA(S) 230 - DPA(S) 700), MTU
Выходной автоматический защитный выключатель на всех ДГУ DPB(S), на других моделях - до 63А включительно (DPA(S)25E - DPA(S)35E; DPA(S)15E Mf ; DHA(S); DHA(S)Mf); свыше 63А - опция.
Электрический старт
Аккумуляторная батарея (сухозаряженная до мощности менее 140кВА, 140кВА и выше - spiracell (AMG, необслуживаемая))
Статическое зарядное устройство аккумуляторной батареи
Подогреватель охлаждающей жидкости 230В
Размыкатель массы
Глушитель выхлопа двигателя с гибким переходником:
Промышленный (-11дБА) для моделей открытого исполнения DHA, DJA, DPA 15-700E, DVA, DTA 275-715E
Резидентный (-35дБА) для моделей открытого исполнения с двигателем Perkins DPA 800E и выше; с двигателем MTU - DTA 880 и выше
Резидентный (-26дБА) для всех DPB(S) и всех электростанций кожухного исполнения
Прочная сварная рама
Металлический топливный бак
С верхним расположением (над двигателем) - на ДГУ открытого исполнения DHA 11-26, DPA 15. Недоступны опции SAB
С верхним расположением (на раме) - на всех ДГУ DPB(S). Недоступны опции SAB
Встроенный в раму - DPA 25-900Е, выше - без бака; DJA; DVA; DTA 275-880Е, выше - без бака.
Встроенный в раму - на всех ДГУ кожухного исполнения, кроме DPBS
Панель управления электростанцией на раме ДГУ с управляющим контроллером DeepSea.
| Модель ДГУ | Контроллер | DeepSea 4420/7320 имеют функцию автоматического запуска/останова при пропадании сети и по внешнему сигналу, функцию управления контакторами АВР, поддерживают протокол CANBUS(J1939). Deep Sea 7320 поддерживает протокол Modbus (RS 485 и RS232-modem). Имеют ЖК-жисплей, СИД, USB-порт. Возможна русификация DSE 7320.
| DHA(S) | Deep Sea 4420
DPA(S) 15-25
DPB(S)
| другие ДГУ | Deep Sea 7320
Кожухное исполнение: Шумозащитный всепогодный кожух из гальванизированных стальных листов, исполнение IP44. Внутри кожуха - масло- и топливостойкий пластик толщиной около 50мм. Кожух ДГУ DPBS - съемный.
Щит переключения нагрузки, до 125А укомплектован стандартными контакторами АС1, 160А и выше - переключателем с мотор-приводом.
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК C РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ:
Дизельный двигатель жидкостного охлаждения
Синхронный генератор
Автоматический регулятор выходного напряжения
Регулятор частоты вращения двигателя:
Механический для Mitsubishi, Perkins (DP(S)13 - DP(S)80), Volvo (DV 150), John Deere
Электронный для Perkins (DP(S)100 - DP(S)140)
Электронный блок управления двигателем (ЕСU) для Volvo Penta (DV 150 - опция), Perkins (DP(S) 200 - DP(S) 650), MTU
Выходной автоматический защитный выключатель (2P для однофазных станций, 4P для трёхфазных станций)
Реле защиты от тока утечки на землю
Электрический старт
Аккумуляторная батарея (сухозаряженная до мощности менее 140кВА, 140кВА и выше - spiracell (AMG, необслуживаемая)
Размыкатель массы
Глушитель выхлопа двигателя с гибким переходником:
Промышленный (-11дБА) для моделей открытого исполнения DH, DJ, DP, DV, DT 250-DT 650
Резидентный (-35дБА) для моделей открытого исполнения с двигателем MTU - DT 800 и выше
Резидентный (-26дБА) для всех электростанций кожухного исполнения
Прочная сварная рама
Металлический топливный бак
С верхним расположением - на ДГУ открытого исполнения DH 10-15, DP13. Недоступны опции SAB
Встроенный в раму - ДГУ открытого исполнения кроме DH 10-15, DP13, DT 900 и выше.
Встроенный в раму - на всех ДГУ кожухного исполнения
Панель управления электростанцией на раме ДГУ с управляющим контроллером, вольтметром (3ф), амперметром, счетчиком моточасов, указателем частоты тока и уровня топлива.
| Модель ДГУ | Контроллер
| DH(S) | GPM-2
| DP(S) 13-140 |  | GPM-2 поддерживает функцию запуска по удаленному сигналу, есть СИД, нет коммуникационных портов, нет ЖК-дисплея.
DJ(S)
DV(S) 150
| DP(S) 200-650 | Deep Sea 7310
| DV(S) 140, 180 - 630 |  | Deep Sea 7310 имеет функцию запуска по удаленному сигналу, есть СИД, ЖК-дисплей, поддерживает протоколы Modbus (RS 485 и RS232-modem) и CANBUS( J1939).
DT(S)
Кожухное исполнение: Шумозащитный всепогодный кожух из гальванизированных стальных листов, исполнение IP44. Внутри кожуха - масло- и топливостойкий пластик толщиной около 50мм

## ENERGY 15-65 кВА
СЕРИЯ ENERGY RANGE
Дизельные генераторы GESAN Grupos Electrogenos(Испания) с двигателем Perkins - 1500 об/мин жидкостного охлаждения
МОДЕЛЬ | Основная мощность |  | Резервная мощность |  | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход топлива, л/ч при 75% нагрузки | ДГУ без АВР (евро) | Панель АВР |  | Автомат защиты генератора
| кВт | кВА | кВт | кВА | [5 empty] | Ток, А | Цена (евро) | Ток, А | Цена (евро)
ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DPB 15 E | 9.6 | 12 | 10.64 | 13.3 | 1550x800x1100 | 430 | 80 | 2.86 | 9193.5428 | 25 | 385.4721 | 20 | включен
DPB 25 E | 16.3 | 20.4 | 17.6 | 22 | 1550x800x1100 | 525 | 80 | 4 | 10990.2871 | 40 | 385.4721 | 32 | включен
DPB 35 E | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1920x880x1235 | 810 | 90 | 5.8 | 13892.2359 | 60 | 385.4721 | 50 | включен
DPB 45 E | 32 | 40 | 36 | 45 | 1920x880x1235 | 900 | 90 | 7.5 | 14753.648 | 125 | 385.4721 | 63 | включен
DPB 50 E | 36 | 45 | 40 | 50 | 1920x880x1235 | 900 | 90 | 8.57 | 14897.2167 | 125 | 385.4721 | 80 | включен
DPB 65 E | 48 | 60 | 53 | 66 | 1920x880x1235 | 930 | 90 | 11.25 | 16507.9394 | 125 | 385.4721 | 100 | включен
ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DPBS 15 E | 9.6 | 12 | 10.64 | 13.3 | 1950x800x1165 | 430 | 80 | 2.86 | 10623.3296 | 25 | 344.1715 | 25 | включен
DPBS 25 E | 16.3 | 20.4 | 17.6 | 22 | 1950x800x1166 | 525 | 80 | 4 | 13335.6614 | 40 | 385.4721 | 40 | включен
DPBS 35 E | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 2300x880x1275 | 810 | 90 | 5.8 | 16083.1334 | 60 | 507.4072 | 60 | включен
DPBS 45 E | 32 | 40 | 36 | 45 | 2300x880x1275 | 900 | 90 | 7.5 | 16842.2775 | 125 | 690.3097 | 125 | включен
DPBS 50 E | 36 | 45 | 40 | 50 | 2300x880x1275 | 900 | 90 | 8.57 | 16983.8795 | 125 | 690.3097 | 125 | включен
DPBS 65 E | 48 | 60 | 53 | 66 | 2300x880x1275 | 930 | 90 | 11.25 | 18718.5039 | 125 | 690.3097 | 125 | включен
Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические данные, приведенные в настоящем документе, без предупреждения.

## MITSUBISHI
Дизельные генераторы GESAN Grupos Electrogenos (Испания) с двигателем MITSUBISHI - 1500 об/мин жидкостного охлаждения
МОДЕЛЬ | Основная мощность |  | Резервная мощность |  | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход топлива, л/ч при 75% нагрузки | ДГУ без АВР (евро) | Панель АВР |  | Автомат защиты генератора
| кВт | кВА | кВт | кВА | [5 empty] | Ток, А | Цена (евро) | Ток, А | Цена (евро)
ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 230 В, 1 фаза, 50 Гц
DHA 16 E MF | 11.6 | 14.5 | 12 | 15 | 1400 х 700 х 1432 | 448 | 29 | 3.6 | 10367 | 80 (2Р) | 631 | 63 (2P) | включен
ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DHA 16 E | 11.6 | 14.5 | 12 | 15 | 1400 х 700 х 1432 | 398 | 29 | 3.6 | 9275 | 25 | 346 | 20 | включен
ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 230 В, 1 фаза, 50 Гц
DHAS 16 E MF | 11.6 | 14.5 | 12 | 15 | 1860 х 840 х 1230 | 648 | 50.5 | 3.6 | 12275 | 80 (2Р) | 631 | 63 (2P) | включен
ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DHAS 16 E | 11.6 | 14.5 | 12 | 15 | 1860 х 840 х 1230 | 598 | 50.5 | 3.6 | 11499 | 25 | 346 | 20 | включен
Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические данные, приведенные в настоящем документе, без предупреждения.

## PERKINS 10-2200 кВА
Дизельные генераторы GESAN Grupos Electrogenos (Испания) с двигателем Perkins - 1500 об/мин жидкостного охлаждения
МОДЕЛЬ | Основная мощность |  | Резервная мощность |  | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход топлива, л/ч при 75% нагрузки | ДГУ без АВР (евро) | Панель АВР |  | Автомат защиты генератора
| кВт | кВА | кВт | кВА | [5 empty] | Ток, А | Цена (евро) | Ток, А | Цена (евро)
ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 230 В, 1 фаза, 50 Гц
DPA 15 E MF | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.2 | 1400 х 700 х 1432 | 452 | 29 | 3 | 10306.1849 | 60 | 508.8822 | 63 | включен
DPA 25 E MF | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1550 x 700 x 1525 | 580 | 88 | 4.6 | 11845.6856 | 125 | 692.0798 | 100 | 427.461
DPA 35 E MF | 24 | 30 | 26.4 | 33.5 | 1550 x 750 x 1525 | 762 | 88 | 5.9 | 13533.0262 | 160 | 1180.6066 | 160 | 508.8822
ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DPA 15 E | 9.6 | 12 | 10.5 | 13.2 | 1400 х 700 х 1432 | 410 | 29 | 3 | 9323.7781 | 25 | 346.0399 | 20 | включен
DPA 25 E | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1550 x 700 x 1525 | 570 | 88 | 4.6 | 11140.7517 | 40 | 386.7505 | 32 | включен
DPA 35 E | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1550 x 700 x 1525 | 762 | 88 | 5.9 | 13105.5652 | 60 | 508.8822 | 50 | включен
DPA 45 E | 32 | 40 | 36 | 45 | 1965 х 750 х 1735 | 860 | 153 | 9 | 14469.3694 | 125 | 692.0798 | 63 | включен
DPA 50 E | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | 1965 х 750 х 1735 | 860 | 153 | 9 | 14502.5789 | 125 | 692.0798 | 80 | 386.7505
DPA 65 E | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 1965 х 750 х 1735 | 938 | 153 | 11.5 | 16062.4348 | 125 | 692.0798 | 100 | 427.461
DPA 90 E | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 1965 х 750 х 1735 | 1077 | 153 | 15.3 | 18617.5517 | 125 | 692.0798 | 125 | 468.1716
DPA 110 E | 80 | 100 | 88 | 110 | 1965 х 850 х 1732 | 1149 | 153 | 18.6 | 20521.2994 | 160 | 1180.6066 | 160 | 508.8822
DPA 150 E | 109 | 136 | 120 | 150 | 2490 x 850 x 1885 | 1398 | 248 | 25.9 | 25671.187 | 250 | 1648.7783 | 250 | 834.5668
DPA 220 E | 160 | 200 | 176 | 220 | 2900 х 1100 х 2060 | 2297 | 415 | 36.8 | 45831.4442 | 330 | 1933.7523 | 400 | 1994.8181
DPA 275 E | 200 | 250 | 220 | 275 | 2900 х 1100 х 2060 | 2320 | 415 | 60 | 50309.6073 | 400 | 2666.5426 | 400 | 1994.8181
DPA 400 E | 280 | 350 | 320 | 400 | 3430 х 1150 х 2210 | 3759 | 527 | 63 | 63669.0853 | 630 | 3256.8459 | 630 | 2503.7003
DPA 450 E | 328 | 410 | 360 | 450 | 3430 х 1150 х 2210 | 3624 | 527 | 67.5 | 66925.9312 | 630 | 3256.8459 | 630 | 2503.7003
DPA 500 E | 364 | 455 | 400 | 500 | 3810 х 1200 х 2365 | 3963 | 943 | 78 | 75436.5545 | 800 | 4335.6761 | 800 | 3928.5704
DPA 550 E | 409 | 511 | 449 | 561 | 3810 х 1200 х 2365 | 4233 | 943 | 83.2 | 80525.3763 | 800 | 4335.6761 | 800 | 3928.5704
DPA 700 E | 520 | 650 | 560 | 700 | 3800 x 1550 x 2598 | 4803 | 995 | 105 | 113278.0898 | 1000 | 5760.5462 | 1250 | 5190.5982
DPA 800 E | 580 | 725 | 640 | 800 | 4315 х 1710 х 2600 | 5210 | 995 | 119 | 136939.2615 | 1250 | 7185.4163 | 1250 | 5190.5982
DPA 900 E | 640 | 800 | 720 | 900 | 4315 х 1710 х 2600 | 6285 | 995 | 132 | 143745.5975 | 1600 | 8980.5822 | 1600 | 5747.5726
DPA 1000 E | 724 | 905 | 797 | 996 | 5325 х 2100 х 2570 | 7938 | недоступно | 162 | 176453.8231 | 1600 | 8980.5822 | 1600 | 5747.5726
DPA 1100 E | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 5325 х 2100 х 2570 | 8063 | недоступно | 214 | 183260.1591 | 1600 | 8980.5822 | 1600 | 5747.5726
DPA 1400 E | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 5300 х 2100 х 3025 | 9750 | недоступно | 193 | 262255.1633 | 2000 | 15503.3208 | 2000 | 10530.9143
DPA 1500 E | 1092 | 1365 | 1200 | 1500 | 5300 х 2100 х 3025 | 10240 | недоступно | 213 | 288466.9446 | 2500 | 20097.5976 | 2500 | 11268.2673
DPA 1660 E | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 5800 x 2200 x 2900 | 10506 | недоступно | 264 | 297220.6489 | 2500 | 20097.5976 | 2500 | 11268.2673
DPA 2000 E | 1465 | 1835 | 1628 | 2035 | 5770 x 2780 x 3580 | 13434 | недоступно | 277 | 434670.8227 | 3200 | 23368.4202 | 3200 | 17488.5022
DPA 2300 E | 1640 | 2050 | 1804 | 2255 | 6300 x 2400 x 3200 | 13550 | недоступно | 316 | 460270.2086 | 3200 | 23368.4202 | 3200 | 17488.5022
ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 230 В, 1 фаза, 50 Гц
DPAS 15 E MF | 9.6 | 12 | 10.5 | 13.2 | 1861 х 840 х 1230 | 652 | 50.5 | 3 | 12535.6172 | 60 (2Р) | 508.8822 | 63 | включен
DPAS 25 E MF | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1860 х 840 х 1230 | 775 | 50.5 | 4.6 | 13594.0921 | 125 (2Р) | 692.0798 | 100 | 122.1317
DPAS 35 E MF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 2250 х 1050 х 1505 | 1415 | 124 | 5.9 | 17736.9214 | 160 (4P) | 1180.6066 | 160 | 142.487
ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DPAS 15 E | 9.6 | 12 | 10.5 | 13.2 | 1861 х 840 х 1230 | 600 | 50.5 | 3 | 11390.3681 | 25 | 346.0399 | 20 | включен
DPAS 25 E | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1860 х 840 х 1230 | 760 | 50.5 | 4.6 | 13024.1441 | 40 | 386.7505 | 32 | включен
DPAS 35 E | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 2250 х 1050 х 1505 | 1270 | 124 | 5.9 | 16922.7099 | 60 | 508.8822 | 50 | включен
DPAS 45 E | 32 | 40 | 36 | 45 | 2250 х 1050 х 1505 | 1340 | 124 | 9 | 18195.4437 | 125 | 692.0798 | 63 | включен
DPAS 50 E | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | 2250 х 1050 х 1505 | 1340 | 124 | 9 | 18546.8365 | 125 | 692.0798 | 80 | 122.1317
DPAS 65 E | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 2250 х 1050 х 1505 | 1418 | 124 | 11.5 | 20348.8078 | 125 | 692.0798 | 100 | 122.1317
DPAS 90 E | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 2800 х 1100 х 1585 | 1667 | 178 | 15.3 | 23880.9784 | 125 | 692.0798 | 125 | 142.487
DPAS 110 E | 80 | 100 | 88 | 110 | 2800 х 1100 х 1585 | 1739 | 178 | 18.6 | 25453.6885 | 160 | 1180.6066 | 160 | 142.487
DPAS 150 E | 109 | 136 | 120 | 150 | 3400 x 1100 x 1755 | 2228 | 244 | 25.9 | 31861.3076 | 250 | 1648.7783 | 250 | 284.974
DPAS 220 E | 160 | 200 | 176 | 220 | 3675 x 1400 x 2065 | 3215 | 405 | 36.8 | 55145.573 | 330 | 1933.7523 | 400 | 1160.2514
DPAS 275 E | 200 | 250 | 220 | 275 | 3675 x 1400 x 2065 | 3340 | 405 | 60 | 59664.4467 | 400 | 2666.5426 | 400 | 1160.2514
DPAS 400 E | 280 | 350 | 320 | 400 | 4580 x 1500 x 2255 | 4909 | 537 | 63 | 75187.9948 | 630 | 3256.8459 | 630 | 1465.5807
DPAS 450 E | 328 | 410 | 360 | 450 | 4580 x 1500 x 2255 | 4932 | 537 | 67.5 | 78561.6194 | 630 | 3256.8459 | 630 | 1465.5807
DPAS 500 E | 364 | 455 | 400 | 500 | 5000 x 1650 x 2300 | 5494 | 995 | 78 | 88352.5125 | 800 | 4335.6761 | 800 | 2524.0556
DPAS 550 E | 409 | 511 | 449 | 561 | 5000 x 1650 x 2300 | 5709 | 995 | 83.2 | 93325.6122 | 800 | 4335.6761 | 800 | 2524.0556
DPAS 700 E | 520 | 650 | 560 | 700 | 5600 x 1850 x 2520 | 6294 | 970 | 105 | 133085.8975 | 1000 | 5760.5462 | 1250 | 2707.2532
DPAS 800 E | 580 | 725 | 640 | 800 | 6500 х 2040 х 2660 | 7010 | 1210 | 119 | 164951.8541 | 1000 | 5350.5363 | 1250 | 2707.2532
DPAS 900 E | 640 | 800 | 720 | 900 | 6500 х 2040 х 2660 | 8085 | 1210 | 132 | 169962.0736 | 1600 | 8980.5822 | 1600 | 4877.8741
DPAS 1000 E | 724 | 905 | 797 | 996 | 6500 х 2140 х 2660 | 9598 | 1280 | 162 | 201403.5646 | 1600 | 8980.5822 | 1600 | 4877.8741
DPAS 1100 E | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 6500 х 2140 х 2660 | 9663 | 1280 | 214 | 212199.1697 | 1600 | 8980.5822 | 1600 | 4877.8741
ДГУ с ручным управлением открытого исполнения - 230 В, 1 фаза, 50 Гц
DP 13 MF | 9.6 | 12 | 10.6 | 13.2 | 1400 х 700 х 1432 | 452 | 29 | 2.8 | 9710
DP 20 MF | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1550 x 700 x 1525 | 580 | 88 | 4 | 12306
ДГУ с ручным управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DP 13 | 9.6 | 12 | 10.5 | 13.2 | 1401 х 700 х 1432 | 410 | 29 | 2.8 | 8754
DP 20 | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1550 x 700 x 1525 | 570 | 88 | 4 | 11283.2387
DP 30 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1550 x 700 x 1525 | 762 | 88 | 5.4 | 13227.6969
DP 45 | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | 1965 х 750 х 1735 | 860 | 153 | 8.2 | 14718.9859
DP 60 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 1965 х 750 х 1735 | 938 | 153 | 10.4 | 16820.9334
DP 80 | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 1965 х 750 х 1735 | 1077 | 153 | 14 | 19072.8692
DP 100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1965 х 850 х 1732 | 1149 | 153 | 17.1 | 20986.2661
DP 140 | 109 | 136 | 120 | 150 | 2490 x 850 x 1885 | 1398 | 248 | 24.1 | 26581.8219
DP 200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 2900 х 1100 х 2060 | 2297 | 415 | 35 | 47393.4483
DP 250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 2900 х 1100 х 2060 | 2320 | 415 | 45 | 51790.1903
DP 350 | 280 | 350 | 320 | 400 | 3430 х 1150 х 2210 | 3759 | 527 | 58 | 66722.3783
DP 400 | 328 | 410 | 360 | 450 | 3430 х 1150 х 2210 | 3624 | 527 | 62 | 70182.7771
DP 450 | 364 | 455 | 400 | 500 | 3810 х 1200 х 2365 | 3963 | 943 | 72 | 79156.2191
DP 500 | 409 | 511 | 449 | 561 | 3810 х 1200 х 2365 | 4233 | 943 | 76 | 82820.1708
DP 650 | 520 | 650 | 560 | 700 | 3800 x 1550 x 2598 | 4803 | 995 | 92 | 117627.7116
ДГУ с ручным управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 230 В, 1 фаза, 50 Гц
DPS 13 MF | 9.6 | 12 | 10.5 | 13.2 | 1860 х 840 х 1230 | 652 | 52 | 2.7 | 12312
DPS 20 MF | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1860 х 840 х 1230 | 765 | 52 | 4.05 | 13614
ДГУ с ручным управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DPS 13 | 9.6 | 12 | 10.5 | 13.2 | 1860 х 840 х 1230 | 600 | 50.5 | 2.8 | 11370.0128
DPS 20 | 16.3 | 20.4 | 18.2 | 22.7 | 1860 х 840 х 1230 | 760 | 50.5 | 4 | 13044.4994
DPS 30 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 2250 х 1050 х 1505 | 1270 | 124 | 5.4 | 17111.2604
DPS 45 | 36 | 45 | 39.7 | 49.6 | 2250 х 1050 х 1505 | 1340 | 124 | 8.2 | 18546.8365
DPS 60 | 48 | 60 | 50.4 | 63 | 2250 х 1050 х 1505 | 1418 | 124 | 10.4 | 20282.3889
DPS 80 | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 2800 х 1100 х 1585 | 1667 | 178 | 14 | 24043.8207
DPS 100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2800 х 1100 х 1585 | 1739 | 178 | 17.1 | 25799.7284
DPS 140 | 108 | 136 | 120 | 150 | 3400 x 1100 x 1755 | 2228 | 244 | 24.1 | 32660.5168
DPS 200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 3675 x 1400 x 2065 | 3215 | 405 | 35 | 56341.182
DPS 250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3675 x 1400 x 2065 | 3340 | 405 | 45 | 60819.3451
DPS 350 | 280 | 350 | 320 | 400 | 4580 x 1500 x 2255 | 4909 | 537 | 58 | 77360.6575
DPS 400 | 320 | 400 | 360 | 450 | 4580 x 1500 x 2255 | 4932 | 537 | 62 | 80821.0563
DPS 450 | 364 | 455 | 400 | 500 | 5000 x 1650 x 2300 | 5494 | 995 | 72 | 92220.017
DPS 500 | 400 | 500 | 416 | 520 | 5000 x 1650 x 2300 | 5709 | 995 | 76 | 95476.863
Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические данные, приведенные в настоящем документе, без предупреждения.

## JOHN DEERE 75-200 кВА
Дизельные генераторы GESAN Grupos Electrogenos(Испания) с двигателем John Deere - 1500 об/мин водяного охлаждения
МОДЕЛЬ | Основная мощность |  | Резервная мощность |  | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход топлива, л/ч при 75% нагрузки | ДГУ без АВР (евро) | Панель АВР |  | Автомат защиты генератора
| кВт | кВА | кВт | кВА | [5 empty] | Ток, А | Цена (евро) | Ток, А | Цена (евро)
ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DJA 75 E | 54,4 | 68 | 60 | 75 | 1965 х 750 х 1735 | 1145 | 153 | 13.5 | 17396.2345 | 125 | 692.0798 | 125 | 468.1716
DJA 90 E | 64 | 80 | 72 | 90 | 1965 х 750 х 1735 | 1045 | 153 | 15.5 | 18637.907 | 125 | 692.0798 | 125 | 468.1716
DJA 110 E | 80 | 100 | 88 | 110 | 2490 х 850 х 1885 | 1254 | 248 | 18.5 | 20917.6991 | 160 | 1180.6066 | 160 | 508.8822
DJA 135 E | 96 | 120 | 105,6 | 132 | 2490 х 850 х 1885 | 1438 | 248 | 22 | 24592.3568 | 250 | 1648.7783 | 200 | 712.435
DJA 165 E | 120 | 150 | 132 | 165 | 2490 х 850 х 1885 | 1513 | 248 | 28.5 | 27473.1582 | 250 | 1648.7783 | 250 | 834.5668
DJA 200 E | 138.4 | 173 | 160 | 200 | 2490 х 850 х 1885 | 1617 | 248 | 34.7 | 31508.8581 | 330 | 1933.7523 | 400 | 1994.8181
ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DJAS 75 E | 54.4 | 68 | 60 | 75 | 2800 х 1100 х 1585 | 1735 | 178 | 13.5 | 22404.6918 | 125 | 692.0798 | 125 | 142.487
DJAS 90 E | 64 | 80 | 72 | 90 | 2800 х 1100 х 1585 | 1635 | 178 | 15.5 | 23733.1384 | 125 | 692.0798 | 125 | 142.487
DJAS 110 E | 80 | 100 | 88 | 110 | 2800 х 1100 х 1585 | 1824 | 178 | 18.5 | 26395.3847 | 160 | 1180.6066 | 160 | 142.487
DJAS 135 E | 96 | 120 | 105.6 | 132 | 3400 х 1100 х 1755 | 2268 | 277 | 22 | 30924.9644 | 250 | 1648.7783 | 200 | 162.8423
DJAS 165 E | 120 | 150 | 132 | 165 | 3400 х 1100 х 1755 | 2343 | 277 | 28.5 | 32164.5236 | 250 | 1648.7783 | 250 | 284.974
DJAS 200 E | 138.4 | 173 | 160 | 200 | 3400 х 1100 х 1755 | 2447 | 277 | 34.7 | 35808.1199 | 330 | 1933.7523 | 400 | 1160.2514
ДГУ с ручным управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DJ 70 | 54.4 | 68 | 60 | 75 | 1965 х 750 х 1735 | 1145 | 153 | 12 | 17905.1166
DJ 80 | 64 | 80 | 72 | 90 | 1965 х 750 х 1735 | 1045 | 153 | 14 | 19106.0786
DJ 100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2490 х 850 х 1885 | 1254 | 248 | 16,5 | 21824.0377
DJ 120 | 96 | 120 | 105.6 | 132 | 2490 х 850 х 1885 | 1438 | 248 | 18,5 | 25722.6035
DJ 150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2490 х 850 х 1885 | 1513 | 248 | 26 | 29081.2259
DJ 180 | 138.4 | 173 | 160 | 200 | 2490 х 850 х 1885 | 1617 | 248 | 34.7 | 33152.2833
ДГУ с ручным управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DJS 70 | 54.4 | 68 | 60 | 75 | 2800 х 1100 х 1585 | 1735 | 178 | 12 | 23051.7646
DJS 80 | 64 | 80 | 72 | 90 | 2800 х 1100 х 1585 | 1635 | 178 | 14 | 24252.7266
DJS 100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2800 х 1100 х 1585 | 1824 | 178 | 16.5 | 26573.2293
DJS 120 | 96 | 120 | 105.6 | 132 | 3400 х 1100 х 1755 | 2268 | 277 | 18,5 | 31703.8183
DJS 150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 3400 х 1100 х 1755 | 2343 | 277 | 26 | 35123.5065
DJS 180 | 138.4 | 173 | 160 | 200 | 3400 х 1100 х 1755 | 2447 | 277 | 34.7 | 38848.524
Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические данные, приведенные в настоящем документе, без предупреждения.

## VOLVO PENTA 140-700 кВА
Дизельные генераторы GESAN Grupos Electrogenos(Испания) с двигателем Volvo Penta - 1500 об/мин водяного охлаждения
МОДЕЛЬ | Основная мощность |  | Резервная мощность |  | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход топлива, л/ч при 75% нагрузки | ДГУ без АВР (евро) | Панель АВР |  | Автомат защиты генератора
| кВт | кВА | кВт | кВА | [5 empty] | Ток, А | Цена (евро) | Ток, А | Цена (евро)
ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DVA 140E | 105 | 131 | 113.6 | 142 | 2490 х 850 х 1885 | 1528 | 248 | 21.8 | 26318.2599 | 250 | 1648.7783 | 250 | 834.5668
DVA 165E | 120 | 150 | 132 | 165 | 2490 х 850 х 1885 | 1578 | 264 | 25.6 | 28903.3813 | 250 | 1648.7783 | 250 | 834.5668
DVA 200E | 149 | 186 | 164 | 205 | 2900 х 1100 х 2060 | 2243 | 415 | 30.3 | 36492.6637 | 330 | 1933.7523 | 400 | 1994.8181
DVA 220E | 160 | 200 | 176 | 220 | 2900х 1100 х 2060 | 2317 | 415 | 33.8 | 38263.5737 | 330 | 1933.7523 | 400 | 1994.8181
DVA 275E | 200 | 250 | 220 | 275 | 2900 х 1100 х 2060 | 2315 | 415 | 43.1 | 42334.6311 | 400 | 2666.5426 | 400 | 1994.8181
DVA 340E | 240 | 300 | 264 | 330 | 3430 х 1150 х 2210 | 3059 | 527 | 47.1 | 49216.8315 | 630 | 3256.8459 | 630 | 2503.7003
DVA 360E | 260.8 | 326 | 286.4 | 358 | 3430 х 1150 х 2210 | 3159 | 527 | 47.1 | 50031.043 | 630 | 3256.8459 | 630 | 2503.7003
DVA 410E | 300 | 375 | 330 | 412 | 3430 х 1150 х 2210 | 3610 | 527 | 58.3 | 57562.4992 | 630 | 3256.8459 | 630 | 2503.7003
DVA 450E | 320 | 400 | 350 | 437 | 3430 х 1150 х 2210 | 3315 | 527 | 63.3 | 61633.5566 | 630 | 3256.8459 | 630 | 2503.7003
DVA 505E | 365 | 456 | 404.8 | 506 | 3430 х 1250 х 2210 | 3446 | 943 | 75.8 | 70182.7771 | 800 | 4335.6761 | 800 | 3928.5704
DVA 550E | 400 | 500 | 436.8 | 546 | 3810 х 1200 х 2365 | 4291 | 943 | 72.8 | 80118.2706 | 800 | 4335.6761 | 800 | 3928.5704
DVA 660E | 478 | 597 | 526 | 658 | 3810 х 1200 х 2365 | 4500 | 943 | 90 | 90998.6998 | 1000 | 5760.5462 | 1250 | 5190.5982
DVA 700E | 509 | 630 | 566 | 707 | 3800 х 1550 х 2600 | 5156 | 995 | 96.2 | 107486.4823 | 1000 | 5760.5462 | 1250 | 5190.5982
ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DVAS 140E | 105 | 131 | 113.6 | 142 | 3400 x 1100 x 1755 | 2358 | 244 | 21.8 | 32166.6369 | 250 | 1648.7783 | 250 | 284.974
DVAS 165E | 120 | 150 | 132 | 165 | 3400 x 1100 x 1755 | 2408 | 244 | 25.6 | 34507.4949 | 250 | 1648.7783 | 250 | 284.974
DVAS 200E | 149 | 186 | 164 | 205 | 3675 x 1400 x 2065 | 3263 | 405 | 30.3 | 46021.0514 | 330 | 1933.7523 | 400 | 1160.2514
DVAS 220E | 160 | 200 | 176 | 220 | 3675 x 1400 x 2065 | 3337 | 405 | 33.8 | 47547.698 | 330 | 1933.7523 | 400 | 1160.2514
DVAS 275E | 200 | 250 | 220 | 275 | 3675 x 1400 x 2065 | 3370 | 405 | 43.1 | 52127.6375 | 400 | 2666.5426 | 400 | 1160.2514
DVAS 340E | 240 | 300 | 264 | 330 | 4580 x 1500 x 2255 | 4209 | 537 | 47.1 | 59732.9789 | 630 | 3256.8459 | 630 | 1465.5807
DVAS 360E | 260.8 | 326 | 286.4 | 358 | 4580 x 1500 x 2255 | 4309 | 537 | 47.1 | 61585.3101 | 630 | 3256.8459 | 630 | 1465.5807
DVAS 410E | 300 | 375 | 330 | 412 | 4580 x 1500 x 2255 | 4760 | 537 | 58.3 | 68953.924 | 630 | 3256.8459 | 630 | 1465.5807
DVAS 450E | 320 | 400 | 350 | 437 | 4580 x 1500 x 2255 | 4465 | 537 | 63.3 | 73289.6001 | 630 | 3256.8459 | 630 | 1465.5807
DVAS 505E | 365 | 456 | 404.8 | 506 | 4580 x 1550 x 2255 | 4598 | 943 | 75.8 | 83392.2321 | 800 | 4335.6761 | 800 | 2524.0556
DVAS 550E | 400 | 500 | 436.8 | 546 | 5000 x 1650 x 2300 | 5761 | 995 | 72.8 | 93325.6122 | 800 | 4335.6761 | 800 | 2524.0556
DVAS 660E | 478 | 597 | 526 | 658 | 5000 x 1650 x 2300 | 5970 | 995 | 90 | 104439.5989 | 1000 | 5760.5462 | 1250 | 2707.2532
DVAS 700E | 509 | 630 | 566 | 707 | 5600 x 1850 x 2520 | 6695 | 970 | 96.2 | 124835.5966 | 1000 | 5760.5462 | 1250 | 2707.2532
ДГУ с ручным управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DV 140 | 105 | 131 | 113.6 | 142 | 2490 х 850 х 1885 | 1528 | 248 | 19.7 | 27580.2877
DV 150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2490 х 850 х 1885 | 1578 | 264 | 23.1 | 30613.2254
DV 180 | 149 | 186 | 164 | 205 | 2900 х 1100 х 2060 | 2243 | 415 | 27.4 | 38246.4581
DV 200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 2900х 1100 х 2060 | 2317 | 415 | 30.6 | 40725.5068
DV 250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 2900 х 1100 х 2060 | 2315 | 415 | 38.8 | 44389.4584
DV 315 | 240 | 300 | 264 | 330 | 3430 х 1150 х 2210 | 3059 | 527 | 42.9 | 52141.5832
DV 375 | 300 | 375 | 330 | 412 | 3430 х 1150 х 2210 | 3610 | 527 | 53 | 60208.6865
DV 400 | 320 | 400 | 350 | 437 | 3430 х 1150 х 2210 | 3315 | 527 | 57.8 | 64279.7439
DV 460 | 365 | 456 | 404.8 | 506 | 3430 х 1250 х 2210 | 3446 | 943 | 68.3 | 74864.4932
DV 500 | 400 | 500 | 436.8 | 546 | 3810 х 1200 х 2365 | 4291 | 943 | 70.7 | 85502.7723
DV 590 | 478 | 597 | 526 | 658 | 3810 х 1200 х 2365 | 4500 | 943 | 80.2 | 97919.4974
DV 630 | 509 | 630 | 566 | 707 | 3800 х 1550 х 2600 | 5156 | 995 | 88.2 | 113389.5156
ДГУ с ручным управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DVS 140 | 105 | 131 | 113.6 | 142 | 3400 x 1100 x 1755 | 2358 | 244 | 19.7 | 33326.8883
DVS 150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 3400 x 1100 x 1755 | 2408 | 244 | 23.1 | 35749.1674
DVS 180 | 149 | 186 | 164 | 205 | 3675 x 1400 x 2065 | 3263 | 405 | 27.4 | 48199.0671
DVS 200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 3675 x 1400 x 2065 | 3337 | 405 | 30.6 | 50641.7016
DVS 250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3675 x 1400 x 2065 | 3370 | 405 | 38.8 | 53898.5475
DVS 315 | 240 | 300 | 264 | 330 | 4580 x 1500 x 2255 | 4209 | 537 | 42.9 | 61965.6508
DVS 375 | 300 | 375 | 330 | 412 | 4580 x 1500 x 2255 | 4760 | 537 | 53 | 70107.7657
DVS 400 | 320 | 400 | 350 | 437 | 4580 x 1500 x 2255 | 4465 | 537 | 57.8 | 74585.9288
DVS 460 | 365 | 456 | 404.8 | 506 | 4580 x 1550 x 2255 | 4598 | 943 | 68.3 | 85781.3367
DVS 500 | 400 | 500 | 436.8 | 546 | 5000 x 1650 x 2300 | 5761 | 995 | 70.7 | 97105.2859
DVS 590 | 478 | 597 | 526 | 658 | 5000 x 1650 x 2300 | 5970 | 995 | 80.2 | 110132.6696
DVS 630 | 509 | 630 | 566 | 707 | 5600 x 1850 x 2520 | 6695 | 970 | 88.2 | 130541.4866
Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические данные, приведенные в настоящем документе, без предупреждения.

## MTU 275-3100 кВА
Дизельные генераторы GESAN Grupos Electrogenos (Испания) с двигателем MTU - 1500 об/мин водяного охлаждения
МОДЕЛЬ | Основная мощность |  | Резервная мощность |  | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход топлива, л/ч при 75% нагрузки | ДГУ без АВР (евро) | Панель АВР |  | Автомат защиты генератора
| кВт | кВА | кВт | кВА | [5 empty] | Ток, А | Цена (евро) | Ток, А | Цена (евро)
ДГУ с автоматическим управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DTA 275 E | 200 | 250 | 220 | 275 | 3430 х 1150 х 2210 | 3105 | 527 | 48.7 | 45428.7126 | 400 | 3135.8541 | 400 | 2345.9061
DTA 300 E | 220 | 275 | 240 | 300 | 3430 х 1150 х 2210 | 3130 | 527 | 48.7 | 46047.1062 | 630 | 3830.0508 | 630 | 2944.3516
DTA 330 E | 240 | 300 | 264 | 330 | 3430 х 1150 х 2210 | 3130 | 527 | 52.7 | 48381.0434 | 630 | 3830.0508 | 630 | 2944.3516
DTA 400 E | 288 | 360 | 320 | 400 | 3400 х 1550 х 2610 | 3200 | 600 | 63 | 56499.9532 | 630 | 3830.0508 | 630 | 2944.3516
DTA 440 E | 320 | 400 | 349.6 | 437 | 3400 х 1550 х 2610 | 3200 | 600 | 74.2 | 60649.1749 | 630 | 3830.0508 | 630 | 2944.3516
DTA 500 E | 364 | 455 | 400 | 500 | 3740 х 1550 х 2610 | 4300 | 600 | 78.8 | 69526.1156 | 800 | 5098.7551 | 800 | 4619.9988
DTA 550 E | 400 | 500 | 437 | 546 | 3740 х 1550 х 2610 | 4600 | 600 | 84.1 | 77764.7145 | 800 | 5098.7551 | 800 | 4619.9988
DTA 650 E | 472 | 590 | 520 | 650 | 3940 х 1550 х 2590 | 5300 | 995 | 105 | 89995.1842 | 1000 | 6774.4024 | 1250 | 5669.6779
DTA 715 E | 520 | 650 | 572 | 715 | 3940 х 1550 х 2590 | 5300 | 995 | 115 | 105455.0247 | 1000 | 6774.4024 | 1250 | 5669.6779
DTA 880 E | 640 | 800 | 704 | 880 | 4230 х 1750 х 2355 | 5951 | 995 | 138 | 151342.6902 | 1250 | 7848.6129 | 1250 | 5669.6779
DTA 1000 E | 728 | 910 | 800 | 1000 | 4616 x 1960 x 2300 | 7266 | недоступно | 150 | 174188.1569 | 1600 | 10561.1647 | 1600 | 6759.1454
DTA 1100 E | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4616 x 1960 x 2300 | 7391 | недоступно | 157.2 | 183452.3365 | 1600 | 10561.1647 | 1600 | 6759.1454
DTA 1250 E | 922 | 1152 | 1014 | 1267 | 4616 x 1960 x 2300 | 8330 | недоступно | 181 | 214279.6572 | 2000 | 18231.9053 | 2000 | 12384.3552
DTA 1400 E | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 5600 x 2125 x 2375 | 11590 | недоступно | 255.3 | 297471.9894 | 2000 | 18231.9053 | 2000 | 12384.3552
DTA 1500 E | 1120 | 1400 | 1216 | 1520 | 5600 x 2125 x 2375 | 12161 | недоступно | 255.3 | 326183.2085 | 2500 | 23634.7748 | 2500 | 13251.4824
DTA 1800 E | 1312 | 1640 | 1440 | 1800 | 6016 x 2125 x 2375 | 12910 | недоступно | 255.3 | 359348.9712 | 2500 | 23634.7748 | 2500 | 13251.4824
DTA 2050 E | 1467 | 1833 | 1630 | 2037 | 6016 x 2125 x 2375 | 13464 | недоступно | 282 | 400545.2485 | 3200 | 25613.6036 | 3200 | 19168.7567
DTA 2250 E | 1674 | 2093 | 1830 | 2287 | 6470 x 2256 x 2395 | 15918 | недоступно | 318.5 | 464337.4893 | 3200 | 25613.6036 | 3200 | 19168.7567
DTA 2500 E | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 6500 х 2300 х 2610 | 18900 | недоступно | 344 | 555190.4884 | 4000 | 146615.0851 | 4000 | 64510.6374
DTA 2750 E | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 8000 х 2280 х 2765 | 20000 | недоступно | 405 | 760779.7214 | 4000 | 146615.0851 | 4000 | 64510.6374
DTA 3100 E | 2240 | 2800 | 2480 | 3100 | 6950 х 4326 х 2653 | 22000 | недоступно | 428 | 896204.3972 | 5000 | 205406.18 | 5000 | 91429.7888
ДГУ с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DTAS 275 E | 200 | 250 | 220 | 275 | 4579 х 1550 х 2255 | 4265 | 537 | 48.7 | 56980.9441 | 400 | 3135.8541 | 400 | 1364.4556
DTAS 300 E | 220 | 275 | 240 | 300 | 4580 х 1500 х 2255 | 4280 | 537 | 48.7 | 57599.3377 | 630 | 3830.0508 | 630 | 1723.5229
DTAS 330 E | 240 | 300 | 264 | 330 | 4580 х 1500 х 2255 | 4280 | 537 | 52.7 | 58616.695 | 630 | 3830.0508 | 630 | 1723.5229
DTAS 400 E | 288 | 360 | 320 | 400 | 4580 х 1500 х 2255 | 5800 | 537 | 63 | 67573.4284 | 630 | 3830.0508 | 630 | 1723.5229
DTAS 440 E | 320 | 400 | 349.6 | 437 | 4580 х 1500 х 2255 | 5800 | 537 | 74.2 | 71822.391 | 630 | 3830.0508 | 630 | 1723.5229
DTAS 500 E | 364 | 455 | 400 | 500 | 5000 x 1650 x 2300 | 5700 | 943 | 78.8 | 82155.5489 | 800 | 5098.7551 | 800 | 2968.2894
DTAS 550 E | 400 | 500 | 437 | 546 | 5000 x 1650 x 2300 | 6000 | 943 | 84.1 | 90813.0596 | 800 | 5098.7551 | 800 | 2968.2894
DTAS 650 E | 472 | 590 | 520 | 650 | 5000 x 1650 x 2300 | 6700 | 943 | 105 | 103322.8039 | 1000 | 6774.4024 | 1250 | 3183.7297
DTAS 715 E | 520 | 650 | 572 | 715 | 5000 x 1650 x 2300 | 6300 | 685 | 115 | 119720.2089 | 1000 | 6774.4024 | 1250 | 3183.7297
DTAS 880 E | 640 | 800 | 704 | 880 | 5600 x 1850 x 2520 | 7301 | 995 | 138 | 165994.7535 | 1250 | 7848.6129 | 1250 | 3183.7297
DTAS 1000 E | 728 | 910 | 800 | 1000 | 6500 х 2040 х 2660 | 8766 | 1210 | 150 | 203051.4716 | 1600 | 10561.1647 | 1600 | 6175.9569
DTAS 1100 E | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 6500 х 2040 х 2660 | 8891 | 1210 | 157.2 | 212686.2183 | 1600 | 10561.1647 | 1600 | 6175.9569
DTAS 1250 E | 922 | 1152 | 1014 | 1267 | 6500 х 2040 х 2660 | 9830 | 1210 | 181 | 240108.1897 | 2000 | 18231.9053 | 2000 | 11472.7599
ДГУ с ручным управлением открытого исполнения - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DT 250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3430 х 1150 х 2210 | 3105 | 527 | 44.9 | 48160.4961
DT 275 | 220 | 275 | 240 | 300 | 3430 х 1150 х 2210 | 3130 | 527 | 44.9 | 48479.667
DT 300 | 240 | 300 | 264 | 330 | 3430 х 1150 х 2210 | 3130 | 527 | 48.68 | 51132.7751
DT 350 | 288 | 360 | 320 | 400 | 3400 х 1550 х 2610 | 3200 | 600 | 59.49 | 58154.5349
DT 400 | 320 | 400 | 349.6 | 437 | 3400 х 1550 х 2610 | 3200 | 600 | 67.44 | 62742.6166
DT 450 | 364 | 455 | 400 | 500 | 3740 х 1550 х 2610 | 4300 | 600 | 74.5 | 74350.0327
DT 500 | 400 | 500 | 437 | 546 | 3740 х 1550 х 2610 | 4600 | 600 | 78.8 | 83711.5071
DT 600 | 472 | 590 | 520 | 650 | 3940 х 1550 х 2590 | 5300 | 995 | 98.72 | 96966.4195
DT 650 | 520 | 650 | 572 | 715 | 3940 х 1550 х 2590 | 5300 | 995 | 105.43 | 112127.0373
DT 800 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4230 х 1750 х 2355 | 5951 | 995 | 125.97 | 165967.1786
DT 900 | 728 | 910 | 800 | 1000 | 4616 x 1960 x 2300 | 7266 | недоступно | 135 | 180669.2139
DT 1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4616 x 1960 x 2300 | 7391 | недоступно | 142.8 | 190489.2442
DT 1150 | 922 | 1152 | 1014 | 1267 | 4616 x 1960 x 2300 | 8330 | недоступно | 164.6 | 219097.0306
DT 1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 5600 x 2125 x 2375 | 11590 | недоступно | 229.1 | 308585.1361
DT 1400 | 1120 | 1400 | 1216 | 1520 | 5600 x 2125 x 2375 | 12161 | недоступно | 214.1 | 334335.6864
DT 1650 | 1312 | 1640 | 1440 | 1800 | 6016 x 2125 x 2375 | 12910 | недоступно | 229.1 | 370836.5538
DT 1850 | 1467 | 1833 | 1630 | 2037 | 6016 x 2125 x 2375 | 13464 | недоступно | 248 | 444931.4616
DT 2100 | 1674 | 2093 | 1830 | 2287 | 6470 x 2256 x 2395 | 15918 | недоступно | 288.5 | 479361.6499
ДГУ с ручным управлением в шумозащитном всепогодном кожухе - 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DTS 250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 4579 х 1550 х 2255 | 4265 | 537 | 44.9 | 58994.5931
DTS 275 | 220 | 275 | 240 | 300 | 4580 х 1500 х 2255 | 4280 | 537 | 44.9 | 59313.764
DTS 300 | 240 | 300 | 264 | 330 | 4580 х 1500 х 2255 | 4280 | 537 | 48.68 | 60131.6395
DTS 350 | 288 | 360 | 320 | 400 | 4580 х 1500 х 2255 | 5800 | 537 | 59.49 | 68012.2884
DTS 400 | 320 | 400 | 349.6 | 437 | 4580 х 1500 х 2255 | 5800 | 537 | 67.44 | 72540.5255
DTS 450 | 364 | 455 | 400 | 500 | 5000 x 1650 x 2300 | 5700 | 943 | 74.5 | 83910.9889
DTS 500 | 400 | 500 | 437 | 546 | 5000 x 1650 x 2300 | 6000 | 943 | 78.8 | 92887.6705
DTS 600 | 472 | 590 | 520 | 650 | 5000 x 1650 x 2300 | 6700 | 943 | 98.72 | 105736.5338
DTS 650 | 520 | 650 | 572 | 715 | 5000 x 1650 x 2300 | 6300 | 685 | 105.43 | 124088.8606
DTS 800 | 640 | 800 | 704 | 880 | 5600 x 1850 x 2520 | 7301 | 995 | 125.97 | 180542.2137
DTS 900 | 728 | 910 | 800 | 1000 | 6500 х 2040 х 2660 | 8766 | 1210 | 135 | 202866.188
DTS 1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 6500 х 2040 х 2660 | 8891 | 1210 | 142.8 | 214353.7706
DTS 1150 | 922 | 1152 | 1014 | 1267 | 6500 х 2040 х 2660 | 9830 | 1210 | 164.6 | 238255.3538
Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические данные, приведенные в настоящем документе, без предупреждения.