ОПТовый прайс на диаграммную ленту от 01.07.2019 г.

| № п/п | Реест-ровый номер | Типоразмер | Используемое оборудование | Ед. изм. | м2 | Цена, тенге. | Ед. в коробе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4018 | 50*30*18 вн | 1-кан. ЭКГ ЭК1Т, HelligeEK 41 | рулон | 1,5 | 400 | 119 |
|  | 4018/1 | 50*30*18 нар | KENZ | рулон | 1,5 | 378 | 119 |
|  | 4023 | 50*50*18 вн | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион, Салют | рулон | 2,5 | 397 | 40 |
|  | 4023/1 | 50*50*18 ч нар |  | рулон | 2,5 | 600 | 40 |
|  | 4023/2 | 50*50*18 нар | ЭКГ Валента | рулон | 2,5 | 700 | 40 |
|  | 4024 ч/л | 57*20*12 ч нар | БХА (биохиманализатор) AVО, Bosh, HP,Epson,Multiscan,BiochemFP-900 | рулон | 1,14 | 265 | 100 |
|  | 4024/1 ч | 55*30*12 ч нар | Лаб.обор-ие.Миндрей ВА-88А | рулон | 1,65 | 400 | 68 |
|  | 4024/2 | 57*30*12 ч нар | Биохимический анализатор,BiosysGuardianBPM 700/730 | рулон | 1.71 | 505 | 72 |
|  | 4024/3 | 57*25*12 ч нар | Биохимический анализатор | рулон | 1.43 | 270 | 72 |
|  | 4024/4 | 57*23*-12 ч нар | Биохимический анализатор | рулон | 1.31 | 300 | 84 |
|  | 4024/6 | 57*50*12 ч нар | Биохимический анализатор, | рулон | 2,85 | 700 | 40 |
|  | 4025 | 57*23*12 нар | Heartmirror, ЭК 1Т-07, «Аксион»Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, ХеартСкрин 60G, Альтон-103 | рулон | 1,31 | 200 | 84 |
|  | 4025вн. | 57*23*12 вн. | ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион» | рулон | 1,31 | 256 | 84 |
|  | 4025/1 | 57*30*12 вн. | ЭКГ,Лабораторное оборудование | рулон | 1,71 | 303 | 72 |
|  | 4025/2 | 58*30*12вн. | Heart mirror | рулон | 1,74 | 500 | 72 |
|  | 4025/3 | 58*23*12 нар |  | рулон | 1,33 | 300 | 84 |
|  | 4025/4 | 57*18*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | рулон | 1,03 | 300 | 96 |
|  | 4025/5 | 57*50*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | рулон | 2,85 | 800 | 40 |
|  | 4025/6 | 57*25*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | рулон | 1,43 | 400 | 72 |
|  | 4025/7 | 58*25*12 нар | ЭКГ BTL-08 S-линии | рулон | 1,45 | 400 | 72 |
|  | 4025/8 | 57*25*12 вн |  | рулон | 1,43 | 400 | 72 |
|  | 4025/9 | 57*20*12 нар |  | рулон | 1,14 | 250 | 100 |
|  | 4025/10 | 57*30*12 нар |  | рулон | 1,71 | 303 | 72 |
|  | 4026/1 | 60*30*16 нар | Cardioline Delta 1 Plus | рулон | 1,8 | 414 | 68 |
|  | 4027 | 63*30*18 вн | Burdic, Cardisuny, Fucuda ,FX-2111, Hellige, Kenz, Nihon Kohden, ECG 9803 Мединова | рулон | 1,89 | 425 | 63 |
|  | 4027/1 | 63*75*400 | Fucuda, OP-122 TE,NihonKohden, Сименс Кардиостат 11 | пачка | 1,89 | 600 | 70 |
|  | 4027/2 | 63*30*16 вн | Hellige, Kenz, NihonKohden, Фукуда FX 2111 | рулон | 1.89 | 425 | 60 |
|  | 4027/3 | 63*30*18 нар. | ЭКГ | рулон | 1,89 | 425 | 63 |
|  | 4028 | 70*100*200 М | SchillerAT-3 | пачка | 1,4 | 422 | 90 |
|  | 4029 ч/л | 80*30*12 ч нар | Биохимический анализаторБХА AYL, БХАAYO, спироанализатор | рулон | 2,4 | 385 | 51 |
|  | 4029/2 | 80*90*280 | МАС-400 , МАС-600 пл.70 г/м2 | пачка | 2,02 | 687 | 39 |
|  | 4030 | 80*30*18 нар | HeartScren 80G, ХеартМиррор, Инномед, Диксион ЕСG, KenzCardico 306 | рулон | 2,4 | 485 | 51 |
|  | 4030/1 | 80*30*12 нар | 3-х кан. Юкард, ЭКГ Мединова, HeartScren | рулон | 2,4 | 485 | 51 |
|  | 4030/2 | 80*23*12 нар. |  | рулон | 1,84 | 419 | 63 |
|  | 4030/3 | 80*20*16 нар | МАС-600 | рулон | 1,6 | 290 | 63 |
|  | 4030/4 | 80*23*12 вн |  | рулон | 1,84 | 419 | 63 |
|  | 4030/5 | 80*30*12 вн |  | рулон | 2,4 | 485 | 51 |
|  | 4030/6 | 80*25*18 нар |  | рулон | 2,0 | 438 | 54 |
|  | 4030/7 | 80*30*18 вн |  | рулон | 2,4 | 485 | 51 |
|  | 4031 | 90*50*18 вн | 2-кан. ЭКГ, ЭК 2Т, МАС-500 | рулон | 4,5 | 635 | 36 |
|  | 4032 | 90*70*400 М | BiomedicaP 80 | пачка | 2,52 | 900 | 55 |
|  | 4033 | 90*90*400М | Schiller AT-1 , Spirovit SP 1 | пачка | 3,24 | 1000 | 36 |
|  | 4033/1 | 90*90*270 | Schiller AT-4 , AT-104 | пачка | 2,19 | 747 | 50 |
|  | 4034 | 100*100*150 | FMWakeling medical AFM 210 | пачка | 1,5 | 438 | 90 |
|  | 4035 | 107*140*200M | Burdick Eclipse 400, 4/400 | пачка | 2,99 | 674 | 45 |
|  | 4035/1 | 104*100*300 | Siemens Cardiostat 31, 31S | пачка | 3,12 | 595 | 42 |
|  | 4035/2 | 104*100*180 |  | пачка | 1,87 | 496 | 150 |
|  | 4036 | 110*30*12 вн | Bioset 3500 , ЭКГ Геолинк, ЭК12Т-01- «Р-Д»,Heart Screen 12D | рулон | 3,3 | 592 | 55 |
|  | 4036/1 | 110*30*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», HeartScreen 12D, Альтон-038/06 | рулон | 3,3 | 592 | 55 |
|  | 4036/2 | 110*25*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан Юкард-200 | рулон | 2,75 | 427 | 63 |
|  | 4036/3 | 110*25*12 вн | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | рулон | 2,75 | 527 | 63 |
|  | 4036/4 | 110*20*12 вн |  | рулон | 2,2 | 561 | 72 |
|  | 4036/5 | 110*50*12 нар |  | рулон | 5,5 | 854 | 30 |
|  | 4037 | 110*30*18 вн | NihonKohden, Heart Screen | рулон | 3,3 | 592 | 50 |
|  | 4039 | 110*100*200 М | Bioset 3600/3700/3601 | пачка | 2,2 | 549 | 50 |
|  | 4040 ч/л | 110*140*142ч М | ЭкгNihonKohden, Кардиофакс электрокардиостимулятор «ЮНИ-2» | пачка | 2,19 | 547 | 52 |
|  | 4041 ч/л | 110*150*300ч М | NihonKohden, электромиограф Neuropack 2 | пачка | 4,95 | 1000 | 44 |
|  | 4042 ч/л | 110*30*12 ч нар | Спирометр SP 3000-SP 5000, Синускоп, Ангиодин-ЛОР/П, Biotronik, Olympus | рулон | 3,3 | 600 | 55 |
|  | 4042/1 | 110*12*12 ч нар | Спирометр Микролаб | рулон | 1,32 | 500 | 120 |
|  | 4042/2 | 110*25*12 ч нар | Лабораторное оборудование | рулон | 2,75 | 500 | 63 |
|  | 4042/3 | 110*5*12 ч нар | Спирометр Микролаб | рулон | 0,55 | 500 | 200 |
|  | 4042/4 | 110*20*12 ч нар | Спирограф Спиролаб | рулон | 2,2 | 500 | 60 |
|  | 4043 | 112*27*12 вн | Геолинг, Cardico302, ЭК ЗТ-02 «Аксион» | рулон | 3,02 | 600 | 63 |
|  | 4043/1 | 112*27*12 нар | ЭКГ Диксион 1006, Кенз-Кардико 302 Мединова 9806 | рулон | 3,02 | 609 | 63 |
|  | 4043/2 | 112*30*12 нар | KENZ, Мединова ЕСG-9803 | рулон | 3,36 | 700 | 55 |
|  | 4043/3 | 112*30*12 ч нар | Лабораторное оборудование | рулон | 3,36 | 700 | 55 |
|  | 4043/5 | 112*25*12 нар | ЭКГ BTL-08 M-линии | рулон | 2,8 | 533 | 63 |
|  | 4044 | 112*100*300 М | Cardioline Delta 3+ | пачка | 3,36 | 733 | 35 |
|  | 4045 | 116*120*250 | FM Analogic, КТГ Sonicaid Team | Пачка | 3,48 | 752 | 36 |
|  | 4046 | 120*30*19 нар М | Cardioline ETA 3, CardietteExel, Cardiorapid, Bohse, ЭКГ «Доктор» | рулон | 3,6 | 628 | 48 |
|  | 4046/1 | 120*30*12 ч.нар | Биохиманализатор | рулон | 3,6 | 628 | 50 |
|  | 4046/2 | 120*20*19 M | Cardiette AR 1200 | рулон | 2,4 | 650 | 63 |
|  | 4046/3 | 120*100*200М | ЭКГ Cardiette AR 1200 | пачка | 2,4 | 822 | 68 |
|  | 4046/5 | 120*30*12 ч. вн | лабораторное оборудование | рулон | 3,6 | 808 | 50 |
|  | 4047 | 120*100*150 | FM Advanced AM-66, Kontron AN 66, FM Фотоскан | пачка | 1,8 | 600 | 70 |
|  | 4047/1 | 120*120*250 | FM Биосис IFM 500 | пачка | 3,6 | 700 | 60 |
|  | 4048 | 126*150*170 М | Biomedica Персонал C 120 | пачка | 3,21 | 700 | 60 |
|  | 4049 | 130*25*16нарМ | Cardiette Start 100 | рулон | 3,25 | 700 | 50 |
|  | 4051 | 130*135*370 M | Hellige EK 53/56,Cardioline | пачка | 6,49 | 1500 | 19 |
|  | 4052 | 135*140*150М | Schiller AT-5 | пачка | 2,83 | 800 | 52 |
|  | 4053 | 112*90*300 | KENZ 302 | пачка | 3,02 | 700 | 42 |
|  | 4054 | 145*30*18 вн | Fucuda, Nihon Kohden , Siemens Sicard 440 | рулон | 4,35 | 800 | 40 |
|  | 4054/1 | 145*30*18 нар 3-канальная | Fucuda, Nihon Kohden | рулон | 4,35 | 800 | 40 |
|  | 4054/2 | 143*30*18 вн 3-канальная |  | рулон | 4,29 | 800 | 40 |
|  | 4054/3 | 145*30*16 вн | Fucuda, Nihon Kohden | рулон | 4,35 | 900 | 42 |
|  | 4054/4 | 143*30*18 вн | ЭКГ Bosh | рулон | 4,29 | 900 | 40 |
|  | 4055 | 145*100*350М | Schiller AT-6 | пачка | 5,08 | 1200 | 24 |
|  | 4056 | 145*100*250 М (обор) | Nihon Kohden, FQS 145-2/5-100 | пачка | 3,62 | 800 | 35 |
|  | 4057 | 148*100*400 М (обор) | SiemensSicard 460 | пачка | 5,92 | 1500 | 24 |
|  | 4058 | 150*100*150М | Hewlett-Packard M 1911 HPM 1911/M 1351 FMФилипс | Пачка | 2,25 | 800 | 60 |
|  | 4058/1 | 151*150*200 ч/л | FM Kranzbuhler (Baby Doplex) | пачка | 4,5 | 1200 | 40 |
|  | 4058/2 | 151*100*150 2М | FM Hewlett-Packard М 1910 А | пачка | 2,26 | 700 | 60 |
|  | 4059 перфор. | 152*150*200 | Toitu, FM | пачка | 4,56 | 923 | 36 |
|  | 4060 | 170*50*18 вн | 4-кан. ЭКГ, ЭК– 4Т | рулон | 8,5 | 1512 | 20 |
|  | 4061 | 183*30*18 вн | Kenz, Siemens, Hellige | рулон | 5,49 | 1000 | 34 |
|  | 4061/1 | 183*30*18 нар |  | рулон | 5,49 | 950 | 34 |
|  | 4062 | 210*30*12 вн | Bioset 8000 | рулон | 6,3 | 950 | 26 |
| 9. | 4062/1 | 210*30*12вн ч/л | ЭКГ Диксион 1012 Эксперт, NihonKohden 1350 | рулон | 6,3 | 950 | 26 |
| . | 4062/2 | 210*30*12 нар | Биосет 8000 | рулон | 6,3 | 950 | 26 |
|  | 4062/3 | 210*25*12 ч. Нар. | ЭКГ BTL-08-M линии | рулон | 5,25 | 925 | 26 |
| . | 4063 | 210*30*18 вн | 6-ти кан.Fukuda FCP 4101, NihonKohden | рулон | 6,3 | 950 | 25 |
| . | 4063/1 | 210*30*18нар | 4-кан. ЭКГ, ЭК 4Т, Sensitec ECG 1012 | рулон | 6,3 | 950 | 25 |
|  | 4063/2 | 210*100*140 | Fukuda Cardimax FX 7402 | Пачка | 2.94 | 800 | 42 |
|  | 4063/3 | 210*25*18нар |  | рулон | 5,25 | 825 | 25 |
|  | 4064/1 | 210*30*12 вн М |  | рулон | 6,3 | 950 | 25 |
|  | 4064/2 | 210*30*18 нар М | Cardiette Дельта плюс | рулон | 6,3 | 950 | 25 |
|  | 4065 | 210*140*250М | Schiller AT-10 , | пачка | 7,35 | 1666 | 18 |
|  | 4065/1 | 207*135*370 М | ЭКГ Хеллиге ЕК 512 | пачка | 10,34 | 2000 | 13 |
|  | 4065/2 | 210*140*160М | Schiller AT-10 плюсПл. 70 г/м2 | пачка | 4,7 | 1999 | 20 |
|  | 4065/3 | 210*140*140 М | Schiller AT-10 , | Пачка | 4.12 | 1400 | 30 |
|  | 4065/4 | 210*140*215 М | Schiller AT-10 , | Пачка | 6.32 | 1503 | 23 |
|  | 4067 | 210*150*170 M | Biomedica C-210 | пачка | 5,36 | 1330 | 28 |
|  | 4068 | 210*150*280 M ч/л | БиомедикаР 80 | пачка | 8,82 | 2000 | 32 |
|  | 4069 | 210*150*200M | Burdick Eclipse 800/850 | пачка | 6,3 | 1500 | 22 |
|  | 4070 | 210*280*215M | Schiller AT-2, AT-2 plus, | пачка | 12,64 | 2500 | 10 |
|  | 4070/1 | 210*280*215 М | Schiller AT-2, AT-2 plus, пл.70 г/м2 | пачка | 12,64 | 4500 | 8 |
|  | 4070/2 | 210*280*173 | Schiller AT-102 plus, AT-102 Пл. 70 г/м2 | пачка | 10,17 | 3990 | 10 |
|  | 4071 | 210*300*200 перфорир. | Burdick 350, Megacart 150 E Пл.70 г/м2 | пачка | 12,6 | 6500 | 8 |
|  | 4072 | 210*300*200M | BiomedicaArchimed (Архимед) | пачка | 12,6 | 3000 | 11 |
|  | 4074 | 210*300*200 Перфорир. | HP 1709A/1700/1701 Пл 70 г/м2 | пачка | 12,6 | 4665 | 8 |
|  | 4075 | 210*150*500 М | Bioset 9000 | Пачка | 15.75 | 4500 | 8 |
|  | 4076 | 250*50*18 вн | 6-кан. ЭКГ. ЭК-6Т | рулон | 12,5 | 2488 | 12 |
|  | 4078 | 112*120*250 | FMBiosysCTGBFM-800/900 | пачка | 3,36 | 900 | 46 |
|  | 4081 | 55*30*12 нар |  | рулон | 1,65 | 500 | 72 |
|  | 4081/1 | 55*25*12 нар |  | рулон | 1,38 | 390 | 80 |
|  | 4081/2 | 55*25*12 вн |  | рулон | 1,38 | 550 | 80 |
|  | 4081/3 | 55*30*18 нар |  | рулон | 1,65 | 600 | 64 |
|  | 4081/4 | 55*30*18 вн |  | рулон | 1,65 | 600 | 64 |
|  | 4082 | 151*24*16 вн | FM BIONET FC 1400 | рулон | 3,62 | 831 | 46 |
|  | 4084 | 145х150х400 М Обор. | SiemensCardiostat 3, FucudaAlpha-600/ C 300 | пачка | 8,7 | 1981 | 20 |
|  | 4085 | 63*100*500 М (обор) | Fukuda, Alphа 501 AX, Fukuda, Alphа 1000, Cardiosunny | пачка | 3,15 | 900 | 32 |
|  | 4086 | 210*280*200 М | BiomedikaPower 80, Шиллер АТ-102 | пачка | 11,76 | 2866 | 11 |
|  | 4087 | 210*30*12 Нар М | Bioset 8000 | рулон | 6,3 | 950 | 27 |
|  | 4087/1 | 215*25*18 нар ч/л |  | рулон | 5,38 | 840 | 27 |
|  | 4087/18 | 215*25*18 нар | FM Bionet FC 700 | рулон | 5,38 | 1000 | 27 |
|  | 4087/3 | 216*30*18 нар | ЭКГ Cardipia 800 | Рулон | 6,48 | 1000 | 25 |
|  | 4087/4 | 216*30*18 вн | ЭКГ Cardipia 800 | Рулон | 6,48 | 1000 | 25 |
|  | 4087/5 | 215*20*18 нар | FM Bionet FC 700 | рулон | 4,3 | 900 | 23 |
|  | 4087/6 | 215*20*18 вн | FM Bionet FC 700 | рулон | 4,3 | 900 | 23 |
|  | 4087/7 | 215*25*18 вн | FM Bionet FC 700 | рулон | 5,4 | 1000 | 27 |
|  | 4089 | 210*140*300 ч/л М | Nihon Kohden 9130, Dixion ECG 1012 | пачка | 8,82 | 2000 | 14 |
|  | 4089/1 | 210*140*215 ч/л М | Nihon Kohden FQW 210, Dixion ECG 1012-3-140 | пачка | 6,32 | 2000 | 20 |
|  | 4091/1 | 210*300*250М | ЭК MortaraELI 250 Пл.70г/м2 | пачка | 15,75 | 6600 | 7 |
|  | 4092 | 140*43*20 вн | Кардиотокограф | рулон | 6,02 | 1006 | 24 |
|  | 4093 | 210*280*360М | Шиллер АТ-60 | пачка | 21,17 | 5500 | 6 |
|  | 4094 | 50*20*12 ч нар | Биохиманализатор | рулон | 1,0 | 509 | 130 |
|  | 4094/1 | 50*30*12вн | ЭКГ , KENZ | рулон | 1,5 | 500 | 85 |
|  | 4094/2 | 50*23*12 ч нар | Биохиманализатор | рулон | 1,15 | 300 | 98 |
|  | 4094/3 | 50*30*12 ч нар | Биохиманализатор, дефибрилятор | рулон | 1,5 | 400 | 85 |
|  | 4094/4 | 50*30*12 нар | ЭКГМединова 9801 | рулон | 1,5 | 400 | 85 |
|  | 4094/5 | 50*50*12 ч нар | лабораторное оборудование | рулон | 2,5 | 600 | 48 |
|  | 4094/6 | 50*50*12 ч вн | Анализатор ВС-3000 plus Mindray | рулон | 2,5 | 600 | 48 |
|  | 4094/7 | 50*50*12 вн |  | рулон | 2,5 | 600 | 40 |
|  | 4094/8 | 50*20*12 ч. вн | Биохиманализатор | рулон | 1,0 | 300 | 162 |
|  | 4096 | 152*90*150 | FMCorometrics 4305 BAO | пачка | 2,05 | 3333 525 | 70 |
|  | 4096/1 | 152*90*160 | FM Bistos/Corometrics 4305 AAO/CAO Корометрикс-170 | пачка | 2,19 | 547 | 70 |
|  | 4096/2 | 152*100*160 | FM Neoventa STAN S31 | пачка | 2,43 | 585 | 70 |
|  | 4097 | 110*140*142M | Fukuda Denshi | пачка | 2,19 | 647 | 52 |
|  | 4098 | 110*140*200М | МАС-800 пл. 70 г/м2 | пачка | 3,08 | 1196 | 35 |
|  | 4099 | 60*15*16 М нар | ЭКГ Кардиетт АR600, Кардиолайн | рулон | 0,9 | 500 | 96 |
|  | 4099/1 | 60*75*250 M | Cardietta AR 600 | пачка | 1,13 | 500 | 120 |
|  | 4101 | 50*100*300 | Дефибрилятор Nihon Kohden TEC 7721 K | пачка | 1,5 | 500 | 84 |
|  | 4104 | 90*90*360М | Mac-500, Helligeпл.55 г/м2 Пл.70г/м2 | пачка | 2,91 2,91 | 700 1500 | 40 30 |
|  | 4105 | 130*120*250 | FM Bistos (CTG) | пачка | 3,9 | 890 | 28 |
|  | 4106 | 112*90*150 М об | FM Dixion Overton 6100 | пачка | 1,51 | 890 | 80 |
|  | 4106/1 | 112*90*122 | FM Cadence 240 | пачка | 1,23 | 500 | 100 |
|  | 4107 | 112*150*300 М | Heart Screen | пачка | 5,04 | 990 | 30 |
|  | 4160 | 210*300*150M | MAC-1200, пл.55 г/м2 | пачка | 9,45 | 2000 | 14 |
|  | 4160 | 210*300*150 М | Пл.70 г/м2 | пачка | 9,45 | 3748 | 11 |
|  | 4160/1 | 210*295*150М | МАС-1200 ST пл. 70 г/м2 | пачка | 9,29 | 3702 | 12 |
|  | 4161 | 216*280*250 М | Mortara Rangoni ELI 350 пл 70 г/м2 | пачка | 15,12 | 5398 | 6 |
|  | 4162 | 210*280*300 Перфорир. | Marquette, MAC 1-6,12-15, МАС 5000 Пл. 70 г/м2 | пачка | 18,14 | 6276 | 5 |
|  | 4163 | 210*150*320М | KENZ 1210/1211 | пачка | 10,08 | 2600 | 12 |
|  | 4164 | 80*70*315 М | Шиллер АТ-101 | пачка | 1,76 | 696 | 60 |
|  | 4164/1 | 80*70*275 | Шиллер АТ-101 | пачка | 1,76 | 696 | 70 |
|  | 4165 | 210*150*200 М | Dedalus K 600D/AR2100 пл. 70 г/м2 | пачка | 6,3 | 2832 | 18 |
|  | 4165/1 | 210*280*200 М | Cardioline AR 2100 view пл. 70 г/м2 | пачка | 11,76 | 4420 | 8 |
|  | 4167 | 210*150*200 М | Шиллер SC-6/12 | пачка | 6,3 | 2000 | 22 |
|  | 4168 | 143*150*300 ч/л | FMOxford, Sonicaid, Меридиан 800, ТЕАМ 8003, 8400-8300 | пачка | 6,43 | 2020 | 20 |
|  | 5001 | 240*300*500 | ЭЭГ Biospirt, гемоанализатор «Микрос» | пачка | 36 | 5716 | 3 |
|  | 5002 | 245*300*1000 | ЭлектроэнцефалографNihonKohden NK245F 16-кан, Neurofax 7300 | пачка | 73,5 | 10630 | 1 |
|  | 5002/1 Термоб. | 300*300*500 300*300*1000 | Nihon Kohden | пачка пачка | 45 90 | 7738 15477 | 2 1 |
|  | 5003 | 250*300*500 | ЭЭГMedicor 8Х (8С), ЭЭГBioscript 101 | пачка | 37,5 | 5913 | 3 |
|  | 5005 | 345*300*1000 | ЭЭГNihonKohden 7214, NKFV345-30, NK345F 17-кан,Neurofax 4400 | пачка | 103,5 | 15561 | 1 |
|  | 5006 | 420*300*500 | ЭЭГ Медикор 16S 16X | пачка | 63 | 10861 | 3 |
|  | 5008 | 250*200*500 Офсет пл.65г/м2 | ЭКГ Вioset( MWZ) -6000 | пачка | 25 | 5275 | 3 |

Обозначения: вн ( намотка внутрь);  нар ( намотка наружу);  М ( наличие регистрационной метки);

Ч. нар (без сетки термослоем наружу);

ч/л ( без сетки);  2М ( наличие двух регистрационных меток);  М об (регистрационная метка на

обратной стороне