|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фильтры и обратные клапаны из латуни и бронзы BUGATTI, ARCO,Sirena** | | | | | | |  |
| **Фильтры сетчатые "М" - "М", на воду Bugatti** | | | | | | |  |
| **Наименование** | | | **DN** | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** |  |
| Фильтр сетчатый | | | 15 | 20 | 120 | 1200 |  |
| Фильтр сетчатый | | | 20 | 20 | 120 | 2000 | |  | | --- | |  | |
| Фильтр сетчатый | | | 25 | 20 | 120 | 2700 |  |
| Фильтр сетчатый | | | 32 | 20 | 120 | 5500 |  |
| Фильтр сетчатый | | | 40 | 20 | 120 | 6900 |  |
| Фильтр сетчатый | | | 50 | 20 | 120 | 10100 |  |
| Фильтр сетчатый | | | 65 | 20 | 120 | 26100 |  |
| Фильтр сетчатый | | | 80 | 20 | 120 | 35900 |  |
| Фильтр сетчатый | | | 100 | 20 | 120 | 78400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Клапаны обратные "М" - "М", на воду PN 8-12Bugatti** | | | | | | |  |
| **Наименование** | | | **DN** | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** |  |
| Обратный клапан | | | 15 | 12 | 100 | 1700 | |  | | --- | |  | |
| Обратный клапан | | | 20 | 12 | 100 | 2300 |  |
| Обратный клапан | | | 25 | 12 | 100 | 3100 |  |
| Обратный клапан | | | 32 | 8 | 100 | 4300 |  |
| Обратный клапан | | | 40 | 8 | 100 | 6200 |  |
| Обратный клапан | | | 50 | 8 | 100 | 8900 |  |
| Обратный клапан | | | 65 | 12 | 100 | 14800 |  |
| Обратный клапан | | | 80 | 12 | 100 | 21000 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **Клапаны обратные "М" - "М", на воду PN 18-25Bugatti** | | | | | | |  |
| **Наименование** | | | **DN** | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** |  |
| Обратный клапан | | | 15 | 25 | 100 | 2300 |  |
| Обратный клапан | | | 20 | 25 | 100 | 3100 |
| Обратный клапан | | | 25 | 25 | 100 | 4200 |
| Обратный клапан | | | 32 | 18 | 100 | 6800 |
| Обратный клапан | | | 40 | 18 | 100 | 9200 |
| Обратный клапан | | | 50 | 18 | 100 | 14100 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **Клапаны обратные донные, "М", на воду Bugatti** | | | | | | | |  | | --- | |  | |
| **Наименование** | | | **DN** | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** |  |
| Обратный клапан | | | 20 | 10 | 100 | 2000 |  |
| Обратный клапан | | | 25 | 10 | 100 | 2500 |  |
| Обратный клапан | | | 32 | 10 | 100 | 3500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фильтры сетчатые на воду SirenaSERENA** | | | | | | |  |
| **Наименование** | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** |  |
| Фильтр сетчатый | | | 15 | 20 | 120 | 1000 |  |
| Фильтр сетчатый | | | 20 | 20 | 120 | 1600 |
| Фильтр сетчатый | | | 25 | 20 | 120 | 2100 |
| Фильтр сетчатый | | | 32 | 20 | 120 | 3600 |
| Фильтр сетчатый | | | 40 | 20 | 120 | 4900 |
| Фильтр сетчатый | | | 50 | 20 | 120 | 9100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фитинги из латуни и бронзыBUGATTI,GIACOMINI** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сгон сантехнический прямой GIACOMINI** | | | | | | |  |
| **Наименование** | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | |  | | --- | | **Цена** | |  |
| Сгон сантехнический | | | 15 | 10 | 110 | 1200 |  |
| Сгон сантехнический | | | 20 | 10 | 110 | 1800 |  |
| Сгон сантехнический | | | 25 | 10 | 110 | 2700 |  |
| Сгон сантехнический | | | 32 | 10 | 110 | 4500 |  |
| Сгон сантехнический | | | 40 | 10 | 110 | 10100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сгон сантехнический угловой GIACOMINI** | | | | | | | |  | | --- | |  | |
| **Наименование** | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 15 | 16 | 110 | 1400 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 20 | 16 | 110 | 2300 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 25 | 16 | 110 | 3400 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 32 | 16 | 110 | 5600 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 40 | 16 | 110 | 12700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сгон сантехнический прямой BUGATTI** | | | | | | |  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** | |  | | --- | |  | |
| Сгон сантехнический угловой | | | 15 | 20 | 120 | 1200 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 20 | 20 | 120 | 1900 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 25 | 20 | 120 | 3300 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 32 | 20 | 120 | 5000 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 40 | 20 | 120 | 7300 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 50 | 20 | 120 | 13200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сгон сантехнический угловой BUGATTI** | | | | | | |  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** | |  | | --- | |  | |
| Сгон сантехнический угловой | | | 15 | 20 | 120 | 1700 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 20 | 20 | 120 | 2600 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 25 | 20 | 120 | 4400 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 32 | 20 | 120 | 6400 |  |
| Сгон сантехнический угловой | | | 40 | 20 | 120 | 10200 |  |
| Сгон сантехнический угловой |  |  | 46 | 20 | 120 | 17400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тройник сантехнический BUGATTI** | | | | | | |  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** |  |
| Тройник сантехнический | | | 15 | 20 | 120 | |  | | --- | | 900 | |  |
| Тройник сантехнический | | | 20 | 20 | 120 | 1300 |  |
| Тройник сантехнический | | | 25 | 20 | 120 | 2200 |  |
| Тройник сантехнический | | | 32 | 20 | 120 | 4100 |  |
| Тройник сантехнический | | | 40 | 20 | 120 | 5300 |  |
| Тройник сантехнический |  |  | 50 | 20 | 120 | 8300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уголок сантехнический М-М BUGATTI** | | | | | | |  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** |  |
| Уголок сантехнический | | | 15 | 20 | 120 | 900 | |  | | --- | |  | |
| Уголок сантехнический | | | 20 | 20 | 120 | 1200 |  |
| Уголок сантехнический | | | 25 | 20 | 120 | 2000 |  |
| Уголок сантехнический | | | 32 | 20 | 120 | 3500 |  |
| Уголок сантехнический | | | 40 | 20 | 120 | 5200 |  |
| Уголок сантехнический | | | 50 | 20 | 120 | 8700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уголок сантехнический П-М BUGATTI** | | | | | | |  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** | |  | | --- | |  | |
| Уголок сантехнический | | | 15 | 20 | 120 | 800 |  |
| Уголок сантехнический | | | 20 | 20 | 120 | 1200 |  |
| Уголок сантехнический | | | 25 | 20 | 120 | 2000 |  |
| Уголок сантехнический | | | 32 | 20 | 120 | 3400 |  |
| Уголок сантехнический | | | 40 | 20 | 120 | 5500 |  |
| Уголок сантехнический | | | 50 | 20 | 120 | 9400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муфта сантехническая "М" - "М"BUGATTI** | | | | | | |  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | |  | | --- | | **Цена** | |  |
| Муфта сантехническая | | | 15 | 20 | 120 | 600 |  |
| Муфта сантехническая | | | 20 | 20 | 120 | 700 |  |
| Муфта сантехническая | | | 25 | 20 | 120 | 1200 |  |
| Муфта сантехническая | | | 32 | 20 | 120 | 1700 |  |
| Муфта сантехническая | | | 40 | 20 | 120 | 2700 |  |
| Муфта сантехническая | | | 50 | 20 | 120 | 4500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Переходники сантехнические "П" - "М" (футорки)BUGATTI** | | | | | | |  |
|  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | |  | | --- | | **Цена** | |  |
| Переходник сантехнический | | | 20-15 | 20 | 120 | 600 |  |
| Переходник сантехнический | | | 25-20 | 20 | 120 | 700 |  |
| Переходник сантехнический | | | 32-25 | 20 | 120 | 1300 |  |
| Переходник сантехнический | | | 40-32 | 20 | 120 | 1300 |  |
| Переходник сантехнический | | | 50-40 | 20 | 120 | 2700 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **Переходники сантехнические "П" - "П" (бочонки)GiacominiGGIACOMINIGIACOMINIIACOMINI** | | | | | | |  |
|  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** | |  | | --- | |  | |
| Переходник сантехнический | | | 15 | 10 | 110 | 600 |  |
| Переходник сантехнический | | | 20 | 10 | 110 | 700 |  |
| Переходник сантехнический | | | 25 | 10 | 110 | 1000 |  |
| Переходник сантехнический | | | 32 | 10 | 110 | 1600 |  |
| Переходник сантехнический | | | 40 | 10 | 110 | 2100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Переходники сантехнические "П" - "П" (бочонки)BUGATTI** | | | | | | |  |
|  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** | |  | | --- | |  | |
| Переходник сантехнический | | | 15 | 20 | 120 | 400 |  |
| Переходник сантехнический | | | 20 | 20 | 120 | 600 |  |
| Переходник сантехнический | | | 25 | 20 | 120 | 900 |  |
| Переходник сантехнический | | | 32 | 20 | 120 | 1700 |  |
| Переходник сантехнический | | | 40 | 20 | 120 | 2100 |  |
| Переходник сантехнический | | | 50 | 20 | 120 | 3200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Удлиннители сантехнические "П" - "М"BUGATTI** | | | | | | |  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** |  |
| Удлиннитель 1/2 х 10мм |  |  | 15 | 20 | 120 | 500 |  |
| Удлиннитель 1/2 х 15мм |  |  | 15 | 20 | 120 | 600 | |  | | --- | |  | |
| Удлиннитель 1/2 х 20мм |  |  | 15 | 20 | 120 | 700 |  |
| Удлиннитель 1/2 х 25мм |  |  | 15 | 20 | 120 | 800 |  |
| Удлиннитель 1/2 х 30мм |  |  | 15 | 20 | 120 | 900 |  |
| Удлиннитель 3/4 х 10мм |  |  | 20 | 20 | 120 | 700 |  |
| Удлиннитель 3/4 х 15мм |  |  | 20 | 20 | 120 | 900 |  |
| Удлиннитель 3/4 х 20мм |  |  | 20 | 20 | 120 | 1000 |  |
| Удлиннитель 3/4 х 30мм |  |  | 20 | 20 | 120 | 1200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заглушка "М" BUGATTI** | | | | | | |  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | |  | | --- | | **Цена** | |  |
| Заглушка 1/2 | | |  | 20 | 120 | 300 |  |
| Заглушка 3/4 | | |  | 20 | 120 | 400 |  |
| Заглушка 1" | | |  | 20 | 120 | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заглушка "П" BUGATTI** | | | | | | |  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** | |  | | --- | |  | |
| Заглушка 1/2 | | |  | 20 | 185 | 400 |  |
| Заглушка 3/4 | | |  | 20 | 185 | 500 |  |
| Заглушка 1" | | |  | 20 | 185 | 800 |  |
| Заглушка 1 1/4 | | |  | 20 | 185 | 1300 |  |
| Заглушка 1 1/2 | | |  | 20 | 185 | 2000 |  |
| Заглушка 2" | | |  | 20 | 185 | 2900 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **Врезка в ёмкость BUGATTI** | | | | | | | |  |
| Наименование | | | DN | **PN, бар** | **Tmax, oC** | **Цена** |  |
| Врезка1\*3/4 | | | 25 | 20 | 185 | 4600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |