Каталог – 2012

Удлинители на катушках на 220В производства ООО «РВМ Электромаркет»

Вся представленная продукция сертифицирована. Возможно изготовление изделий по индивидуальным заказам на базе представленных в Каталоге. Производитель вправе вносить изменения в комплектацию изделий. Представленные фотоизображения демонстрируют внешний конструктивный вид типовых изделий, цвет, марка и тип комплектующих могут отличаться.

| Фотография | Код РВМ | Наименование изделия | Вход - выход, комплектующие | Габариты (мм) | Вес (кг) | Сте-пень защи-ты | Питающая сеть (В/Гц) | Номинал. мощ. потреби-теля (Вт) | Суммарная передава-емая мощность (Вт) | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удлинители бытовые на пластмассовых катушках Ø 190мм |
|  | УХ-01-0 4-18-0044 4-18-2054 4-18-2039 | Удлинитель 10м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 20м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 30м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 | Вход: вводная вилка 2р,10А Выход: 3 розетки 2р,10А | 190х 190х 120 | 0,90 1,50 2,10 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-0 4-18-0045 4-18-2059 4-18-2034 | Удлинитель 10м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,10А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,10А | 190х 190х 120 | 1,00 1,70 2,40 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-01-1 4-18-1310 4-18-1315 4-18-1320 4-18-1325 4-18-1332 | Удлинитель 10м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 15м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 20м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 25м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 30м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 | Вход: вводная вилка 2р,10А Выход: 3 розетки 2р,10А | 280х 190х 120 | 1,10 1,70 2,30 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-1 4-18-1311 4-18-1314 4-18-1321 4-18-1324 4-18-1333 | Удлинитель 10м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 15м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 25м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,10А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,10А | 280х 190х 120 | 1,20 1,90 2,60 | IР 20 | 220/ 50 | 2 200 | 2 200 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
| 2. Удлинители бытовые на пластмассовых катушках 3, 1, 4 и 2 розетки Ø 190-260-300мм с подставкой и в корпусе |
|  | УХ-01-2 4-18-1440 4-18-1450 418-1477-6 | Удлинитель 40м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 50м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 60м, 3 розетки провод ПВС 2х0,75 | Вход: вводная вилка 2р,10А Выход: 3 розетки 2р,10А | 320х 260х 190 | 3,50 4,10 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-2 4-18-1441 4-18-1451 418-1478-6 | Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 60м, 3 розетки провод ПВС 3х0,75 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,10А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,10А | 320х 260х 190 | 3,80 4,40 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-01-3 418-1472-2 418-1472-3 418-1472-4 418-1472-5 418-1472-6 | Удлинитель 20м, 3 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 30м, 3 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 40м, 3 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 50м, 3 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 60м, 3 розетки провод ПВС 2х1,0 | Вход: вводная вилка 2р,10А Выход: 3 розетки 2р,10А | 380х 300х 230 |  | IP20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-3 418-1475-2 418-1475-3 418-1475-4 418-1475-5 418-1475-6 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,0 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,10А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,10А | 380х 300х 230 |  | IP20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-01-4 418-1473-2 418-1473-3 418-1473-4 418-1473-5 418-1473-6 418-1474-2 418-1474-3 418-1474-4 418-1474-5 418-1474-6 | Удлинитель 20м, 3 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 30м, 3 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 40м, 3 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 50м, 3 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 60м, 3 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 20м, 3 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 30м, 3 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 40м, 3 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 50м, 3 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 60м, 3 розетки провод ПВС 2х2,5 | Вход: вводная вилка 2р,16А Выход: 3 розетки 2р,16А | 380х 300х 230 | 2,90 3,50 4,40 5,30 6,20 | IP20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-4 418-1476-2 418-1476-3 418-1476-4 418-1476-5 418-1476-6 418-1480-2 418-1480-3 418-1480-4 418-1480-5 418-1480-6 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х2,5 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 3,10 4,20 5,30 6,40 7,50 | IP20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-2 418-1490-2 418-1490-3 418-1490-4 418-1490-5 418-1490-6 УХ-02-3 418-1491-2 418-1491-3 418-1491-4 418-1491-5 УХ-02-4 418-1495-2 418-1495-3 418-1495-4 418-1495-5 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,16А |  |  | IP44 | 220/ 50 | 2200 2200 3500 | 2200 2200 3500 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-01-5 418-7034-2 418-7034-3 418-7034-4 418-7034-5 418-7034-6 418-7044-2 418-7044-3 418-7044-4 418-7044-5 418-7044-6 | Удлинитель 20м, 1 розетка, провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 30м, 1 розетка, провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 40м, 1 розетка, провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 50м, 1 розетка, провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 60м, 1 розетка, провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 20м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 30м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 40м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 50м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 60м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,0 | Вход: вводная вилка 2р,10А Выход: 1 розетка 2р,10А |  | 2,30 2,70 3,10 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-5 418-7035-2 418-7035-3 418-7035-4 418-7035-5 418-7035-6 418-7045-2 418-7045-3 418-7045-4 418-7045-5 418-7045-6 | Удлинитель 20м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 40м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 50м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 60м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 20м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 40м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 50м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 60м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,0 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,10А Выход: 1 розетка СЕ, 2р+Е,10А |  | 2,50 2,90 3,30 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-01-6 418-7036-2 418-7036-3 418-7036-4 418-7036-5 418-7036-6 418-7046-2 418-7046-3 418-7046-4 418-7046-5 418-7046-6 | Удлинитель 20м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 30м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 40м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 50м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 60м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 20м, 1 розетка, провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 30м, 1 розетка, провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 40м, 1 розетка, провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 50м, 1 розетка, провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 60м, 1 розетка, провод ПВС 2х2,5 | Вход: вводная вилка 2р,16А Выход: 1 розетка 2р,16А |  | 2,70 3,10 3,50 | IР 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, приборов, инструмента, в том числе, переносных газонокосилок, электроплугов и т.д. |
|  | УХ-02-6 418-7037-2 418-7037-3 418-7037-4 418-7037-5 418-7037-6 418-7048-2 418-7048-3 418-7048-4 418-7048-5 418-7048-6 | Удлинитель 20м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 40м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 50м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 60м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 20м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 40м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 50м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 60м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х2,5 | Вход: вводная вилка 2р+Е,16А Выход: 1 розетка 2р+Е,16А |  | 3,00 3,40 3,90 | IР 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электроприборов, инструмента, в том числе, переносных газонокосилок и т.д. |
|  | УХ-01-7 418-7030-2 418-7030-3 418-7030-4 418-7030-5 418-7030-6 418-7042-2 418-7042-3 418-7042-4 418-7042-5 418-7042-6 | Удлинитель 20м, 4 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 30м, 4 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 40м, 4 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 50м, 4 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 60м, 4 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 20м, 4 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 30м, 4 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 40м, 4 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 50м, 4 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 60м, 4 розетки провод ПВС 2х1,0 | Вход: вводная вилка 2р,10А Выход: 4 розетки 2р,10А |  | 1,90 2,30 2,70 3,10 3,50 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-7 418-7031-2 418-7031-3 418-7031-4 418-7031-5 418-7031-6 418-7041-2 418-7041-3 418-7041-4 418-7041-5 418-7041-6 | Удлинитель 20м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 40м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 50м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 60м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 20м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 30м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 40м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 50м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 60м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 4 розетки СЕ, 2р+Е,16А |  | 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-01-8 418-7032-2 418-7032-3 418-7032-4 418-7032-5 418-7032-6 418-7038-2 418-7038-3 418-7038-4 418-7038-5 418-7038-6 | Удлинитель 20м, 4 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 30м, 4 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 40м, 4 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 50м, 4 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 60м, 4 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 20м, 4 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 30м, 4 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 40м, 4 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 50м, 4 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 60м, 4 розетки провод ПВС 2х2,5 | Вход: вводная вилка 2р,16А Выход: 4 розетки 2р,16А |  | 3,50 4,40 5,30 6,20 | IP 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-8 418-7033-2 418-7033-3 418-7033-4 418-7033-5 418-7033-6 418-7039-2 418-7039-3 418-7039-4 418-7039-5 418-7039-6 | Удлинитель 20м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 30м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 40м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 50м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 60м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 20м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 30м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 40м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 50м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 60м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 4 розетки СЕ, 2р+Е,16А |  | 4,20 5,30 6,40 7,50 | IР 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-01-7 418-7011-2 418-7011-3 418-7011-4 418-7011-5 418-7011-6 418-7014-2 418-7014-3 418-7014-4 418-7014-5 418-7014-6 | Удлинитель 20м, 4 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 30м, 4 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 40м, 4 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 50м, 4 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 60м, 4 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 20м, 4 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 30м, 4 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 40м, 4 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 50м, 4 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 60м, 4 розетки провод ПВС 2х1,0 | Вход: вводная вилка 2р,10А Выход: 4 розетки 2р,10А |  |  | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-7 418-7013-2 418-7013-3 418-7013-4 418-7013-5 418-7013-6 418-7018-2 418-7018-3 418-7018-4 418-7018-5 418-7018-6 | Удлинитель 20м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 40м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 50м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 60м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 20м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 30м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 40м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 50м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 60м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,10А Выход: 4 розетки СЕ, 2р+Е,10А |  |  | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-8 418-7016-2 418-7016-3 418-7016-4 418-7016-5 418-7016-6 418-7015-2 418-7015-3 418-7015-4 418-7015-5 418-7015-6 | Удлинитель 20м, 4 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 30м, 4 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 40м, 4 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 50м, 4 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 60м, 4 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 20м, 4 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 30м, 4 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 40м, 4 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 50м, 4 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 60м, 4 розетки провод ПВС 2х2,5 | Вход: вводная вилка 2р,16А Выход: 4 розетки 2р,16А |  |  | IР 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-8 418-7017-2 418-7017-3 418-7017-4 418-7017-5 418-7017-6 418-7019-2 418-7019-3 418-7019-4 418-7019-5 418-7019-6 | Удлинитель 20м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 30м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 40м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 50м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 60м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 20м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 30м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 40м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 50м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 60м, 4 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 4 розетки СЕ, 2р+Е,16А |  |  | IР 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-01-2 418-7026-2 418-7026-3 418-7026-4 418-7026-5 418-7026-6 УХ-01-3 418-7020-2 418-7020-3 418-7020-4 418-7020-5 418-7020-6 | Удлинитель 20м, 2 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 30м, 2 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 40м, 2 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 50м, 2 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 60м, 2 розетки провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 20м, 2 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 30м, 2 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 40м, 2 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 50м, 2 розетки провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 60м, 2 розетки провод ПВС 2х1,0 | Вход: вводная вилка 2р,10А Выход: 2 розетки 2р,10А |  |  | IP20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-2 418-7027-2 418-7027-3 418-7027-4 418-7027-5 418-7027-6 УХ-02-3 418-7023-2 418-7023-3 418-7023-4 418-7023-5 418-7023-6 | Удлинитель 20м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 40м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 50м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 60м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 20м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 30м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 40м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 50м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 60м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х1,0 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,10А Выход: 2 розетки СЕ, 2р+Е,10А |  |  | IP20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-01-4 418-7021-2 418-7021-3 418-7021-4 418-7021-5 418-7021-6 418-7022-2 418-7022-3 418-7022-4 418-7022-5 418-7022-6 | Удлинитель 20м, 2 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 30м, 2 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 40м, 2 розетки провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 50м, 2 розетки провод ПВС 2х1, 2 Удлинитель 60м, 2 розетки провод ПВС 2х1, 5 Удлинитель 20м, 2 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 30м, 2 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 40м, 2 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 50м, 2 розетки провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 60м, 2 розетки провод ПВС 2х2,5 | Вход: вводная вилка 2р,16А Выход: 2 розетки 2р,16А |  |  | IP20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
|  | УХ-02-4 418-7024-2 418-7024-3 418-7024-4 418-7024-5 418-7024-6 418-7025-2 418-7025-3 418-7025-4 418-7025-5 418-7025-6 | Удлинитель 20м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 30м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 40м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 50м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х1, 2 Удлинитель 60м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х1, 5 Удлинитель 20м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 30м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 40м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 50м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 60м, 2 розетки Евро провод ПВС 3х2,5 | Вход: вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 2 розетки СЕ, 2р+Е,16А |  |  | IP20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трёхпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых приборов, инструмента и т.д. |
| 3. Удлинители на металлических катушках Ø 300мм провод ПВС |
|  | УХ-03 4-18-7058 4-18-7059 4-18-7060 4-18-7061 4-18-7062 4-18-1360 4-18-1034 4-18-1340 4-18-1361 4-18-1362 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, с А/В, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, с А/В, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, с А/В, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, с А/В, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, с А/В, провод ПВС 3х0,75 | Вход : 1 вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход : 3 розетки СЕ , 2р+Е,16А *** 1 автом. выключатель 2р,10А/16А | 380х 300х 230 | 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц стационарных и передвижных электробытовых машин, установок, приборов и инструмента. |
|  |  | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, с А/В, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, с А/В, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, с А/В, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, с А/В, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, с А/В, провод ПВС 3х1,0 |  |  | 5,23 5,88 |  |  | 2200 | 2200 |  |
|  | УХ-04 4-18-7063 4-18-7064 4-18-7065 4-18-7066 4-18-7077 4-18-3029 4-18-3030 4-18-3040 4-18-3031 4-18-3032 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 | Вход : 1 вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход : 3 розетки СЕ , 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц стационарных и передвижных электробытовых машин, приборов и инструмента. |
|  |  | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 |  |  | 5,2 5,85 |  |  | 2200 | 2200 |  |
|  | УХ-05 4-18-7089 4-18-2031 4-18-1040 4-18-1051 4-18-1060 4-18-2800 4-18-2801 4-18-2802 4-18-2803 4-18-2804 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, А/В, ПВС 3х1,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, А/В, ПВС 3х1,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, А/В, ПВС 3х1,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, А/В, ПВС 3х1,5 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, А/В, ПВС 3х1,5 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, А/В, ПВС 3х2,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, А/В, ПВС 3х2,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, А/В, ПВС 3х2,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, А/В, ПВС 3х2,5 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, А/В, ПВС 3х2,5 | Вход: 1 вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,16А *** 1 автом. выключатель 2р,16А | 380х 300х 230 | 4.5 5,5 6,85 7,87 8,96 | IР 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента, и т.д. |
|  | УХ-06 4-18-7090 4-18-5031 4-18-3041 4-18-3050 4-18-3060 4-18-2805 4-18-2806 4-18-2807 4-18-2808 4-18-2809 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 | Вход: 1 вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 4,5 5,5 6,85 7,87 8,96 | IР 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента, в том числе, маломощных электро-сварочных аппаратов, бетономешалок и т.д. |
|  | УХ-07 4-18-7050 4-18-1037 4-18-1048 4-18-7051 4-18-7052 4-18-2900 4-18-1025 4-18-1042 4-18-1056 4-18-2901 | Удлинитель 20м, 1 розетка, провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 30м, 1 розетка, провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 40м, 1 розетка, провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 50м, 1 розетка, провод ПВС 2х0,75 Удлинитель 60м, 1 розетка, провод ПВС 2х0,75 | Вход : 1 вводная вилка 2р,10А Выход : 1 розетка 2р, 10А | 380х 300х 230 | 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5,0 5,6 6,5 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента, в том числе, передвижных газоноко-силок, электроплугов ит.д. |
|  |  | Удлинитель 20м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 30м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 40м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 50м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,0 Удлинитель 60м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УХ-08 4-18-2902 4-18-1041 4-18-1047 4-18-1050 4-18-2903 4-18-2904 4-18-2905 4-18-2906 4-18-2907 4-18-2908 | Удлинитель 20м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 30м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 40м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 50м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 60м, 1 розетка, провод ПВС 2х1,5 Удлинитель 20м, 1 розетка, провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 30м, 1 розетка, провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 40м, 1 розетка, провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 50м, 1 розетка, провод ПВС 2х2,5 Удлинитель 60м, 1 розетка, провод ПВС 2х2,5 | Вход : 1 вводная вилка 2р 16А Выход : 1 розетка 2р, 16А | 380х 300х 230 | 5,61 6,2 6,8 | IР 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к двухпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента, в том числе, передвижных газоноко-силок, электроплугов и т.д. |
|  | УХ-09 4-18-7053 4-18-7054 4-18-7055 4-18-7056 4-18-7057 | Удлинитель 20м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 40м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 50м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 60м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х0,75 | Вход : 1 вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход : 1 розетка СЕ, 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5,2 5,85 6,5 | IР 20 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента, в том числе, передвижных триммеров, газонокосилок, электро-культиваторов и т.д. |
|  | 4-18-2909 4-18-1036 4-18-1043 4-18-1055 4-18-2910 | Удлинитель 20м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 40м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 50м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 60м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,0 |  |  |  |  |  | 2200 | 2200 |  |
|  | УХ-10 4-18-7087 4-18-7088 4-18-1044 4-18-1057 4-18-1064 4-18-2911 4-18-2912 4-18-2913 4-18-2914 4-18-2915 | Удлинитель 20м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 40м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 50м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 60м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 20м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 40м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 50м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 60м, 1 розетка Евро, провод ПВС 3х2,5 | Вход: 1 вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 1 розетка СЕ, 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 6,95 8,45 9,95 | IР 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента, в том числе, триммеров, газонокосилок, электроплугов и т.д. |
|  | УХ-11 4-18-7078 4-18-7079 4-18-7080 4-18-7081 4-18-7082 4-18-1180 4-18-1130 4-18-1141 4-18-1181 4-18-1182 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х0,75 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,0 | Вход: 1 вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 4.6 4.8 5.0 5.2 5,5 6,85 | IР 44 | 220/ 50 | 2200 | 2200 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента, в том числе, маломощных электро-сварочных аппаратов, бетономешалок и т.д. |
|  | УХ-12 4-18-7091 4-18-1131 4-18-1140 4-18-1151 4-18-1160 4-18-1124 4-18-1134 4-18-1144 4-18-1154 4-18-1164 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х1,5 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, провод ПВС 3х2,5 | Вход: 1 вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 5,5 6,85 7,87 8,96 | IР 44 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента, в том числе, маломощных электро-сварочных аппаратов, бетономешалок и т.д. |
| 4. Удлинители на металлических катушках Ø 300мм провод КГ. |
|  | УХ-13 4-18-1038 4-18-1035 4-18-1045 4-18-1052 4-18-1062 4-18-2700 4-18-2701 4-18-2702 4-18-2703 | Удлинитель 20м 3 розетки Евро, А/В, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 30м 3 розетки Евро, А/В, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 40м 3 розетки Евро, А/В, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 50м 3 розетки Евро, А/В, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 60м 3 розетки Евро, А/В, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 20м 3 розетки Евро, А/В, провод КГ 3х2,5 Удлинитель 30м 3 розетки Евро, А/В, провод КГ 3х2,5 Удлинитель 40м 3 розетки Евро, А/В, провод КГ 3х2,5 Удлинитель 50м 3 розетки Евро, А/В, провод КГ 3х2,5 | Вход: 1 вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 3 розетки СЕ, 2р+Е,16А *** 1 автомат. выключатель 2р, 16A | 380х 300х 230 | 8,50 9,74 10,87 12,75 | IР 20 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента на ремонтных и строительных участках. |
|  | УХ-14 4-18-1120 4-18-1132 4-18-1145 4-18-1152 4-18-1162 4-18-1126 4-18-1135 4-18-1095 4-18-1155 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, провод КГ 3х2,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, провод КГ 3х2,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, провод КГ 3х2,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, провод КГ 3х2,5 | Вход: 1 вводная вилка СЕ, 2р+Е,16А Выход: 3 розетки брызгозащищенные, СЕ, 2 р+Е,16А | 380х 300х 230 | 8,48 9,72 10,85 12,73 | IР 44 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента на ремонтных и строительных участках. |
|  | УХ-15 4-18-1330 4-18-1334 4-18-1335 4-18-1336 4-18-1338 4-18-1352 4-18-1353 4-18-1354 4-18-1355 | Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 40м, 1 розетка Евро, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 50м, 1 розетка Евро, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 60м, 1 розетка Евро, провод КГ 3х1,5 Удлинитель 20м, 1 розетка Евро, провод КГ 3х2,5 Удлинитель 30м, 1 розетка Евро, провод КГ 3х2,5 Удлинитель 40м, 1 розетка Евро, провод КГ 3х2,5 Удлинитель 50м, 1 розетка Евро, провод КГ 3х2,5 | Вход: 1 вводная вилка СЕ, каучук, 2р+Е,16А Выход: 1 розетка СЕ , каучук, 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 8,2 9,7 11,.2 | IР 44 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента на ремонтных и строительных участках. |
|  | УХ-16 4-18-1339 4-18-1337 4-18-1046 4-18-1153 4-18-1163 4-18-1191 4-18-1192 4-18-1193 4-18-1195 | Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, каучук, КГ 3х1,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, каучук, КГ 3х1,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, каучук, КГ 3х1,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, каучук, КГ 3х1,5 Удлинитель 60м, 3 розетки Евро, каучук, КГ 3х1,5 Удлинитель 20м, 3 розетки Евро, каучук, КГ 3х2,5 Удлинитель 30м, 3 розетки Евро, каучук, КГ 3х2,5 Удлинитель 40м, 3 розетки Евро, каучук, КГ 3х2,5 Удлинитель 50м, 3 розетки Евро, каучук, КГ 3х2,5 | Вход: 1 вводная вилка СЕ, каучук 2р+Е,16А Выход: 3 розетки СЕ, каучук, 2р+Е,16А | 380х 300х 230 | 8,0 8,75 9.6 | IР 44 | 220/ 50 | 3500 | 3500 | Для подключения к трехпроводной электросети 220В/ 50Гц электробытовых машин, установок, приборов, инструмента на ремонтных и строительных участках. |

Удлинители на пластиковых катушках с 2 и 4 розетками могут дополнительно оснащаться термореле-выключателем.

По заказу изготавливаем изделия с необходимыми комплектующими и техническими параметрами, а также: дополнительными розетками, УЗО и т.д.

Вся продукция сертифицирована.