	[image: image1.png]ADTEC

Advanced Domestic Thermo Technology

F\/\LV,.,_ Ho.a"‘i/g




	Опросный лист
на разработку, изготовление и поставку
Блочно-Модульной Котельной
 
	ТОО «ADTTEC»

Республик Казахстан

г. Алматы, ул. Халиуллина 32

Тел: +7 (727) 317 36 46

e-mail: adtt@adtt.kz
www.adtt.kz

	1. Данные о заказчике

	1.1. Наименование заказчика
	     

	1.2. Руководитель (Ф.И.О., Должность)
	     

	1.3. Полный адрес
	     

	1.4. Телефон, e-mail
	     


	2. Общая информация о котельной

	2.1. Адрес установки котельной
	     

	2.2. Назначение котельной / Категория
	     


	3. Технические данные по котельной

	3.1. Требуемая тепловая мощность котельной
	      кВт
	      Гкал/час

	3.1.1. Тепловая нагрузка на отопление
	      кВт
	      Гкал/час

	3.1.2. Тепловая нагрузка на вентиляцию
	
	      Гкал/час

	3.1.3. Тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая)
	
	      Гкал/час

	3.1.4. Тепловая нагрузка на ГВС (максимальная часовая)
	      кВт
	      Гкал/час

	3.2. Резерв мощности (при необходимости)
	   
	%

	3.3. Параметры теплоносителя
	Температура (подача/обратка), oC
	Давление (подача/обратка), бар

	3.4. 
	
	      /      

	3.5. Гидравлическое сопротивление системы
	Отопления, м.вод.ст.
	ГВС, м.вод.ст.

	3.6. 
	
	     

	3.7. Топливо
	 FORMCHECKBOX 
 Природный газ
	 FORMCHECKBOX 
 Сжиженный газ
	 FORMCHECKBOX 
 Дизельное топливо

	3.8. 
	Давление газа 
	 FORMCHECKBOX 
 Уголь

	3.9. Исходное водоснабжение (хим.анализ приветствуется)
	Давление воды (макс/мин), бар
	Темпер. воды (макс/мин), oC

	3.10. 
	
	

	3.11. Требование к автоматике котельной
	 FORMCHECKBOX 
 с постоянным присутствием обслуживающего персонала

	3.12. 
	 FORMCHECKBOX 
 без постоянного присутствия обслуживающего персонала  

	3.13. 
	 FORMCHECKBOX 
 с погодозависимой автоматикой

	3.14. 
	 FORMCHECKBOX 
 качественное регулирование отпуска теплоносителя

	3.15. 
	 FORMCHECKBOX 
 количественное регулирование отпуска теплоносителя

	3.16. Требование к эл. щиту управления котельной
	 FORMCHECKBOX 
 предусмотреть дополнительный ввод питания в шкафу управления

	3.17. 
	 FORMCHECKBOX 
 предусмотреть ремонтное освещение с понижающим трансформ.

	3.18. Система теплоснабжения
	 FORMCHECKBOX 
 двухтрубная (закрытая)
	 FORMCHECKBOX 
 четырёхтрубная

	3.19. 
	 FORMCHECKBOX 
 другое      

	3.20. Дымовые трубы (при необходимости включение в объем поставки)
	 FORMCHECKBOX 
 на каждый котел отдельная
	 FORMCHECKBOX 
 общая на все котлы

	3.21. 
	Необходимая высота дымовых(ой) труб(ы) 


	4. Дополнительные работы и оборудование необходимые включить в объем поставки

	4.1. Оборудование (например: топливная емкость, запасные части и т.д.)
	     

	4.2. Доставка БМК и Дымовых труб
	 FORMCHECKBOX 
 включить доставку в объем поставки


	5. Дополнительные пожелания заказчика

	     


	6. Опросный лист заполнил

	6.1. Ф.И.О.
	     

	6.2. Должность
	     

	6.3. Контактный телефон, e-mail
	     

	6.4. Дата заполнения / Подпись
	     


Просим Вас направить заполненный опросный лист и другую уместную информацию

по электронной почте на e-mail: adtt@adtt.kz
Мы свяжемся с Вами в кратчайший срок.

