## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ от 24.12.2012 г.
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРН ДУ……………....…..…..…..…….............. | 1
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРН-Ф ДУ……………………..……............... | 2
Комплектующие для крышных вентиляторов ВКРН…………..….……..…...…………… | 3
Радиальные вентиляторы дымоудаления ВР-80-70 ДУ и ВР-280-46 ДУ…………………. | 4
Вентиляторы осевые дымоудаления ВО-21-210А/Б ДУ, ВО 12-303……....…………….. | 5
Вентиляторы радиальные общего назначения ВЦ 4-75 и ВЦ 14-46..………………………….. | 6
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов ВЦ 4-75 и ВЦ 14-46……...………...…...…………...…………….……………………... | 7
Вентиляторы крышные радиальные ВКР…………………..……………………………………… | 8 | .
Осевые вентиляторы ВО 25-188…………………..…….…………....……………………… | 9
Канальные вентиляторы КЕ(КТ), гибкие вставки VG…………...….….….…..…………. | 10
Автоматика …………………………………………………..…….......………….……………………… | 11
Фильтры ……………………………….…….………………..……………..……….……………… | 12
Унифицированные воздухозаборные клапаны УВК………...……………………………….. | 13
Решетки декоративные ДАР……………………………………………………………………. | 14
Решетки вентиляционные РАР и РАГ……………………………….……………………. | 15
Решетки вентиляционные щелевые RPS P и RPS V…………..………………………………. | 16
Воздушная заслонка (дроссель клапан) квадратная КВК..….………….……………………….. | 17
Воздушная заслонка (дроссель клапан) круглая КВК…………………………............................. | 18
Шумоглушители пластинчатые………..……………...…………………………………………………. | 19
Шумоглушители трубчатые………..……………...……………….…..…………………………………………… | 20
Вентиляторы крышные KV...………..……………...……………….…..……….................................. | 21
Клапан противопожарный (для дымоудаления) КП-Ж ДУ……..…….…..................................... | 22
Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж ОГ..……………...…….… | 23
Клапаны воздушные утепленные КВУ..…….…................................................................ | 24
Клапаны обратные КО, КОп и АЗЕ…………..…….…............................................................. | 25
Шкафы пожарные………….………..…….…...................................................................... | 26
Республика Казахстан г.Алматы ул.Ворошилова, 17
тел./факс: 8 (727) 245-82-83; 329-97-96
Сайт:http://toosk-amet.satu.kz/

## ВКРН
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРН
Тип вентилятора | Цена, тенге (в т.ч. НДС) |  | Тип вентилятора | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
| 400С | 600С |  | 400С | 600С
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРН ДУ
ВКРН-А-3,15ДУ-4 | 139248 | 139248 | ВКРН-Б-3,15ДУ-4 | 149026.5 | 149026.5
ВКРН-А-3,55ДУ-4 | 186921 | 186921 | ВКРН-Б-3,55ДУ-4 | 152167.5 | 152167.5
ВКРН-А-4ДУ-4 | 164857.5 | 164857.5 | ВКРН-Б-4ДУ-4 | 169249.5 | 169249.5
ВКРН-А-4,5ДУ-4 | 169627.5 | 169627.5 | ВКРН-Б-4,5ДУ-4 | 175770 | 175770
ВКРН-А-5ДУ-4 | 192073.5 | 192073.5 | ВКРН-Б-5ДУ-4 | 198598.5 | 198598.5
ВКРН-А-5,6ДУ-4 | 224757 | 224757 | ВКРН-Б-5,6ДУ-4 | 223690.5 | 224113.5
ВКРН-А-6,3ДУ-6 | 242964 | 247576.5 | ВКРН-Б-6,3ДУ-6 | 254839.5 | 256266
ВКРН-А-6,3ДУ-4 | 255537 | 259884 | ВКРН-Б-6,3ДУ-4 | 275440.5 | 276867
ВКРН-А-7,1ДУ-6 | 289462.5 | 296959.5 | ВКРН-Б-7,1ДУ-6 | 315009 | 317389.5
ВКРН-А-7,1ДУ-4 | 334417.5 | 342414 | ВКРН-Б-7,1ДУ-4 | 398479.5 | 400783.5
ВКРН-А-8ДУ-8 | 349353 | 359266.5 | ВКРН-Б-8ДУ-6 | 369535.5 | 373630.5
ВКРН-А-8ДУ-6 | 363708 | 373621.5 | ВКРН-Б-8ДУ-4 | 491593.5 | 495688.5
ВКРН-А-8ДУ-4 | 433296 | 442903.5 | ВКРН-Б-9ДУ-8 | 460363.5 | 489645
ВКРН-А-9ДУ-8 | 403861.5 | 416916 | ВКРН-Б-9ДУ-6 | 494959.5 | 508936.5
ВКРН-А-9ДУ-6 | 447840 | 454117.5 | ВКРН-Б-10ДУ-8 | 572098.5 | 587520
ВКРН-А-9ДУ-4 | 576828 | 585144 | ВКРН-Б-10ДУ-6 | 637303.5 | 652729.5
ВКРН-А-10ДУ-8 | 490936.5 | 505849.5 | ВКРН-Б-11,2ДУ-8 | 733117.5 | 760491
ВКРН-А-10ДУ-6 | 580198.5 | 595111.5 | ВКРН-Б-11,2ДУ-6 | 889578 | 916951.5
ВКРН-А-11,2ДУ-8 | 651537 | 675670.5 | ВКРН-Б-12,5ДУ-12 | 909337.5 | 933457.5
ВКРН-А-11,2ДУ-6 | 777150 | 801598.5 | ВКРН-Б-12,5ДУ-8 | 975951 | 996453
ВКРН-А-12,5ДУ-12 | 905278.5 | 926365.5 | ВКРН-Б-14ДУ-12 | 1322140.5 | 1355071.5
ВКРН-А-12,5ДУ-8 | 864342 | 885429 | ВКРН-Б-14ДУ-8 | 1469956.5 | 1515352.5
ВКРН-А-12,5ДУ-6 | 1035585 | 1057423.5
ВКРН-А-14ДУ-12 | 1133302.5 | 1164096
ВКРН-А-14ДУ-8 | 1368517.5 | 1400391

## ВКРН Ф
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРН-Ф
Тип вентилятора | Цена, тенге (в т.ч. НДС) |  | Тип вентилятора | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
| 400С | 600С |  | 400С | 600С
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРН ДУ
ВКРН-АФ3,15ДУ-4 | 158760 | 158760 | ВКРН-БФ3,15ДУ-4 | 169866 | 169866
ВКРН-АФ3,55ДУ-4 | 164619 | 164619 | ВКРН-БФ3,55ДУ-4 | 173457 | 173457
ВКРН-АФ4ДУ-4 | 187960.5 | 187960.5 | ВКРН-БФ4ДУ-4 | 192924 | 192924
ВКРН-АФ4,5ДУ-4 | 193396.5 | 193396.5 | ВКРН-БФ4,5ДУ-4 | 200389.5 | 200389.5
ВКРН-АФ5ДУ-4 | 219006 | 219006 | ВКРН-БФ5ДУ-4 | 226516.5 | 226516.5
ВКРН-АФ5,6ДУ-4 | 254938.5 | 258525 | ВКРН-БФ5,6ДУ-4 | 271354.5 | 277213.5
ВКРН-АФ6,3ДУ-6 | 280188 | 284854.5 | ВКРН-БФ6,3ДУ-6 | 311629.5 | 319158
ВКРН-АФ6,3ДУ-4 | 308731.5 | 307552.5 | ВКРН-БФ6,3ДУ-4 | 333526.5 | 341046
ВКРН-АФ7,1ДУ-6 | 370152 | 378643.5 | ВКРН-БФ7,1ДУ-6 | 379111.5 | 388543.5
ВКРН-АФ7,1ДУ-4 | 397408.5 | 405900 | ВКРН-БФ7,1ДУ-4 | 444640.5 | 453348
ВКРН-АФ8ДУ-6 | 396882 | 406831.5 | ВКРН-БФ8ДУ-6 | 427077 | 438331.5
ВКРН-АФ8ДУ-4 | 475402.5 | 485352 | ВКРН-БФ8ДУ-4 | 550710 | 561748.5
ВКРН-АФ9ДУ-8 | 467779.5 | 476487 | ВКРН-БФ9ДУ-8 | 507699 | 521851.5
ВКРН-АФ9ДУ-6 | 535023 | 543618 | ВКРН-БФ9ДУ-6 | 571005 | 585157.5
ВКРН-АФ9ДУ-4 | 512257.5 | 610573.5 | ВКРН-БФ10ДУ-8 | 648144 | 663552
ВКРН-АФ10ДУ-8 | 585531 | 601375.5 | ВКРН-БФ10ДУ-6 | 713367 | 728775
ВКРН-АФ10ДУ-6 | 638230.5 | 653139 | ВКРН-БФ11,2ДУ-8 | 826222.5 | 853614
ВКРН-АФ11,2ДУ-8 | 744952.5 | 779206.5 | ВКРН-БФ11,2ДУ-6 | 982678.5 | 1010079
ВКРН-АФ11,2ДУ-6 | 885775.5 | 911034 | ВКРН-БФ12,5ДУ-12 | 1018917 | 1051344
ВКРН-АФ12,5ДУ-12 | 1001241 | 1022598 | ВКРН-БФ12,5ДУ-8 | 1068925.5 | 1100943
ВКРН-АФ12,5ДУ-8 | 967320 | 988677 | ВКРН-БФ14ДУ-12 | 1465114.5 | 1509975
ВКРН-АФ12,5ДУ-6 | 1169694 | 1191051 | ВКРН-БФ14ДУ-8 | 1612935 | 1657791
ВКРН-АФ14ДУ-12 | 1288678.5 | 1322019
ВКРН-АФ14ДУ-8 | 1467612 | 1499467.5

## Комплектующие для ВКРН
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Стаканы монтажные СК к вентиляторам дымоудаления |  |  | Клапаны обратные к вентиляторам дымоудаления КЛ
Наименование | Цена, тенге (в т.ч. НДС) |  | Наименование | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
СК 400 | 25715 |  | КЛ-250 | 32325
СК 400-01 | 25715 |  | КЛ-280 | 32425
СК 515 | 33800 |  | КЛ-315 | 32510
СК 515-01 | 33800 |  | КЛ-355 | 42285
СК 630 | 43015 |  | КЛ-400 | 46080
СК 700 | 64910 |  | КЛ-450 | 47115
СК 700-01 | 64910 |  | КЛ-500 | 47550
СК 700-02 | 64910 |  | КЛ-560 | 49095
СК 700-03 | 64910 |  | КЛ-630 | 52905
СК 1000 | 82500 |  | КЛ-710 | 56775
СК 1000-01 | 82500 |  | КЛ-800 | 75710
СК 1000-02 | 82500 |  | КЛ-900 | 85315
СК 1000-03 | 82500 |  | КЛ-1000 | 114045
СК 1000-04 | 82500 |  | КЛ-1120 | 128375
СК 1000-05 | 82500 |  | КЛ-1250 | 141600
СК 1000-06 | 82500 |  | КЛ-1510 | 178885
СК 1000-07 | 82500 |  | КЛ-1600 | 195335
СК 1200 | 112500 |  | КЛ-1680 | 225290
СК 1200-01 | 112500
СК 1200-02 | 112500 |  | Поддоны к вентиляторам дымоудаления
СК 1200-03 | 112500
СК 1200-04 | 112500
СК 1200-05 | 112500 |  | Наименование | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
СК 1450 | 126250
СК 1450-01 | 126250 |  | ПД-00 | 16500
СК 1450-03 | 126250 |  | П-00 | 16500
СК 1450-04 | 126250 |  | П-02 | 23500
СК 1588 | 130925 |  | П-03 | 27250
СК 1772 | 149475

## ВР ДУ
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Радиальные вентиляторы дымоудаления Вр-80-70 Ду и Вр-280-46 Ду
Радиальные вентиляторы (низкого давления)
| Тип вентилятора |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
|  |  | 400 С | 600 С
| ВР-80-70-2,5ДУ-4-00 |  | 68613.6 | 68613.6
| ВР-80-70-2,5ДУ-2-01 |  | 68217.6 | 71007.2
| ВР-80-70-3,15ДУ-4-00 |  | 78135.2 | 78135.2
| ВР-80-70-3,15ДУ-2-01 |  | 82777.2 | 82777.2
| ВР-80-70-4ДУ-6-00 |  | 89663.2 | 89663.2
| ВР-80-70-4ДУ-4-01 |  | 93702.4 | 93702.4
| ВР-80-70-5ДУ-6-00 |  | 125589.2 | 141363.2
| ВР-80-70-5ДУ-4-01 |  | 136505.6 | 152279.6
| ВР-80-70-6,3ДУ-6-00/02 |  | 163178.4 | 183154.4
| ВР-80-70-6,3ДУ-4-01/03 |  | 169316.4 | 189292.4
| ВР-80-70-8ДУ-8-00/02 |  | 243430 | 279118.4
| ВР-80-70-8ДУ-6-01/03 |  | 256027.2 | 287672
| ВР-80-70-10ДУ-8-00/02 |  | 398248.4 | 434698
| ВР-80-70-10ДУ-6-01/03 |  | 427737.2 | 469255.6
| ВР-80-70-12,5ДУ-8-00/02 |  | 623242.4 | 684081.2
| ВР-80-70-12,5ДУ-8-01/03 |  | 678924.4 | 739763.2
Радиальные вентиляторы (среднего давления)
| Тип вентилятора |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
|  |  | 400 С | 600 С
| ВР-280-46-2,5ДУ-4-00/03 |  | 80036 | 95321.6
| ВР-280-46-2,5ДУ-2 -01/04 |  | 85694.4 | 104548.4
| ВР-280-46-2,5ДУ-2 -02/05 |  | 97055.2 | 117858.4
| ВР-280-46-3,15ДУ-6-00/03 |  | 89170.4 | 94322.8
| ВР-280-46-3,15ДУ-4-01/04 |  | 89170.4 | 94322.8
| ВР-280-46-3,15ДУ-4-02/05 |  | 93385.6 | 101046
| ВР-280-46-4ДУ-6-00/04 |  | 134978.8 | 134978.8
| ВР-280-46-4ДУ-6-01/05 |  | 134978.8 | 140153.2
| ВР-280-46-4ДУ-4-02/06 |  | 138635.2 | 155575.2
| ВР-280-46-4ДУ-4-03/07 |  | 138635.2 | 159170
| ВР-280-46-5ДУ-6-00/04 |  | 184712 | 190313.2
| ВР-280-46-5ДУ-6-01/05 |  | 195738.4 | 202892.8
| ВР-280-46-5ДУ-4-02/06 |  | 244807.2 | 251292.8
| ВР-280-46-5ДУ-4-03/07 |  | 279813.6 | 281349.2
| ВР-280-46-6,3ДУ-8-00/05 |  | 236935.6 | 246422
| ВР-280-46-6,3ДУ-8-01/06 |  | 284754.8 | 289841.2
| ВР-280-46-6,3ДУ-8-02/07 |  | 293823.2 | 303309.6
| ВР-280-46-6,3ДУ-6-03/08 |  | 298174.8 | 310701.6
| ВР-280-46-6,3ДУ-6-04/09 |  | 349496.4 | 358626.4
| ВР-280-46-8ДУ-8-00/03 |  | 460662.4 | 461238.8
| ВР-280-46-8ДУ-8-01/04 |  | 530332 | 532180
| ВР-280-46-8ДУ-6-02/05 |  | 606249.6 | 606773.2

## ВО
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Вентиляторы осевые дымоудаления
Тип вентилятора | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
ВО-21-210А-5ДУ-4 | 236748
ВО-21-210А-6,3ДУ-4 | 369763
ВО-21-210А-8ДУ-4 | 435018
ВО-21-210А-10ДУ-6 | 549778
ВО-21-210А-12,5ДУ-6 | 776073
ВО-21-210А-12,5ДУ-8 | 714475
ВО-21-210А-16ДУ-8 | 1352176
ВО-21-210Б-4ДУ-4 | 191718
ВО-21-210Б-5ДУ-4 | 237839
ВО-21-210Б-6,3ДУ-4 | 377546
ВО-21-210Б-8ДУ-4 | 446251
ВО-21-210Б-10ДУ-6 | 568216
ВО-21-210Б-12,5ДУ-8 | 799790
ВО-21-210Б-12,5ДУ-6 | 788975
ВО-21-210Б-16ДУ-8 | 1393964
Вентиляторы осевые
Тип вентилятора | Частота вращения колеса, об/мин | Установочная мощность, Ny, кВт | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
ВО 12-303-4 | 1350 | 0.25 | 34000
| 2820 | 0.75 | 37500
ВО 12-303-5 | 1350 | 0.37 | 41000
ВО 12-303-6,3 | 915 | 0.37 | 51620
| 1395 | 1.1 | 53620
ВО 12-303-8 | 920 | 0.75 | 60000
| 1430 | 2.2 | 63200
|  | 3 | 69000
ВО 12-303-10 | 950 | 2.2 | 128000
| 1450 | 7.5 | 146700
ВО 12-303-12,5 | 730 | 3 | 147000
| 950 | 5.5 | 197200
|  | 7.5 | 204000
Примечание:
- возможны 2 варианта изготовления: с рамой и без рамы. Цена одинаковая!
- вентиляторы ВО-12-303 являются аналогом ВО-06-300;

## ВЦ 4-75, 14-46
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Вентиляторы радиальные
Тип вентилятора | Частота вращения колеса, об/мин | Мощность эл.дв., кВт | Цена, тенге (в т.ч. НДС) | Тип вентилятора | Частота вращения колеса, об/мин | Мощность эл.дв., кВт | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
Радиальные вентиляторы, низкого давления |  |  |  | ВЦ 4-75 -16.1.С-01 | 1000 | 18,5 | 1397502
[6 empty] | 22 | 1420053
ВЦ 4-75-2,5 | 1500 | 0,12 | 38290.285 |  | 1500 | 30 | 1420053
|  | 0,18 | 38945.555 |  |  | 45 | 1623016
|  | 0,25 | 40816.49 |  |  | 55 | 1654729
|  | 0,37 | 41053.045 |  | 1000;1500 | 55;75 | договорная
| 3000 | 0,37 | 41289.6 | Радиальные вентиляторы, среднего давления
|  | 0,55 | 41526.155
| 1500 | 0,55 | 45031.47
| 3000 | 0.75 | 45289.53 | ВЦ 14-46-2 | 1500 | 0.12 | 36493.985
|  | 1,1 | 47397.02 |  |  | 0,18 | 36709.035
ВЦ 4-75-3,15 | 1500 | 0,18 | 45461.57 |  |  | 0,25-0,37 | 40149.835
|  | 0,25 | 47903.02 |  | 3000 | 1,1 | 46472.305
|  | 0,37 | 48182.585 |  |  | 1,5 | 46784.76
|  | 0,55 | 49418.49 |  |  | 2,2 | 48171.2
|  | 0,75 | 50268.57 | ВЦ 14-46-2-01А | 3000 | 3 | 71590.145
|  | 1,1 | 52665.745 |  |  | 4 | 83073.815
| 3000 | 1,1 | 50558.255 | ВЦ 14-46-2,5 | 1500 | 0,37 | 45719.63
|  | 1,5 | 52966.815 |  |  | 0,55 | 47031.435
|  | 2,2 | 55838.365 |  |  | 0,75 | 47848.625
|  | 3 | 58956.59 |  |  | 1,1 | 49902.985
ВЦ 4-75-4 | 1000 | 0,18 | 58816.175 |  | 3000 | 2,2 | 50386.215
|  | 0,25 | 59138.75 |  |  | 3 | 56536.645
|  | 0,37 | 62461.905 |  |  | 4 | 67429.56
|  | 0,55 | 63504.265 |  |  | 5,5 | 73902.565
|  | 0.75 | 66020.35 | ВЦ 14-46-3,15 | 1000 | 0,37 | 55838.365
| 1500 | 0,55 | 62805.985 |  |  | 0,55 | 56203.95
|  | 0,75 | 64031.77 |  |  | 0,75 | 54816.245
|  | 1,1 | 67117.105 |  | 1500 | 1,1 | 55138.82
|  | 1,5 | 67580.095 |  | 1000 | 1,1 | 56536.645
|  | 2,2 | 72428.84 |  | 1500 | 1,5 | 56870.605
| 3000 | 4 | 81632.98 |  | 1500 | 2.2 | 61934.4
|  | 5,5 | 88741.015 |  |  | 3 | 73654.625
|  | 7.5 | 100535.875 | ВЦ 14-46 -3,15-01А | 3000 | 7,5 | 97331.63
ВЦ 4-75-5 | 1000 | 0,55 | 82934.665 | ВЦ 14-46-4 | 1000 | 1,1 | 73289.04
|  | 0,75 | 85708.81 |  |  | 1,5 | 75988.55
|  | 1,1 | 87009.23 |  |  | 2,2 | 90234.98
| 1500 | 1,1 | 87353.31 |  |  | 3 | 101202.53
|  | 1,5 | 87493.725 |  | 1500 | 3 | 99331.595
|  | 2,2 | 90385.515 |  |  | 4 | 100781.285
|  | 3 | 98977.395 |  |  | 5,5 | 101202.53
|  | 4 | 102535.84 |  |  | 7,5 | 110987.305
ВЦ 4-75 -6,3.1С-01 | 1000 | 1,1 | 124642.98 |  |  | 11 | 120934
ВЦ 4-75-6,3 | 1000 | 1,5 | 124819.695 | ВЦ 14-46-5 | 1000 | 3-4 | 118664.59
|  | 2,2 | 125664 |  |  | 5,5 | 130298.795
|  | 3 | 127559.355 |  |  | 7,5 | 138556.715
|  | 4 | 128246.58 |  | 1500 | 11 | 142857.715
| 1500 | 5,5 | 128933.805 |  | 1000 | 11 | 202050.86
|  | 7,5 | 135040.29 |  | 1500 | 15 | 204523.935
|  | 11 | 141932.175 |  |  | 18,5 | 219609.06
ВЦ 4-75-8 | 750 | 4 | 169787.2 |  |  | 22 | 245823.655
|  | 5,5 | 177481.7 |  |  | 30 | 282673.105
| 1000 | 5,5 | 170357 | ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 4 | 150836.07
|  | 7,5 | 175902.1 |  |  | 5,5 | 173867.925
ВЦ 4-75-8.1.С-01 | 750 | 7,5 | 263352.1 |  |  | 7,5 | 225125.67
ВЦ 4-75-8 | 1000 | 11 | 270514.2 |  | 1000 | 11 | 214963.98
ВЦ 4-75-10 | 750 | 5,5 | 248532.9 |  | 750 | 11 | 237319.005
|  | 7,5 | 312271.3 |  | 1000 | 15 | 231899.745
|  | 11 | 327203.8 |  |  | 18,5 | 269834.565
| 1000 | 11 | 301257 |  |  | 22 | 305511.36
|  | 15 | 321396.9 |  |  | 30 | 337123.71
| 750 | 15 | 370278.7 | ВЦ 14-46-8 | 750 | 11 | 280640.8
|  | 18,5 | 442161.5 |  |  | 15 | 324080.9
|  | 22 | 456944.4 |  |  | 18,5 | 381498.7
| 1000 | 18,5 | 367408.8 |  | 1000 | 22 | 362434.6
|  | 22 | 408894.2 |  | 750 | 22 | 394401.7
|  | 30 | 449248.8 |  |  | 30 | 450530.3
ВЦ 4-75 -10.1.С-02 | 1000 | 11 | 655061 |  | 1000 | 30 | 407304.7
|  | 15 | 664364.8 |  |  | 37 | 441498.2
|  | 18,5 | 713975.9 | ВЦ 14-46 - 8-01А | 750 | 37 | 617053.8
| 1500 | 22 | 696921.5 | ВЦ 14-46-8 | 1000 | 45 | 618633.4
ВЦ 4-75-12,5.1.С-01 | 750 | 15 | 594763.4 | ВЦ 14-46 - 8-01А | 750 | 45 | 688440.5
ВЦ 4-75-12,5 | 750 | 18,5 | 602663.6
|  | 22 | 616090.2
|  | 30 | 681558.9
|  | 37 | 821098.3
ВЦ 4-75 -12,5.1.С-02 | 750 | 7,5 | 872121.8
|  | 11 | 871345.2
|  | 15 | 914757.8
|  | 22 | 1063599.9
|  | 30 | 1106235.9

## ВЦ 4-75, 14-46 взр
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов
Тип вентилятора | Частота вращения колеса, об/мин | Мощность эл.дв., кВт | Цена, тенге (в т.ч. НДС) | Тип вентилятора | Частота вращения колеса, об/мин | Мощность эл.дв., кВт | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
Радиальные вентиляторы, низкого давления взрывозащищенные из разнородных металлов |  |  |  | Радиальные вентиляторы, среднего давления взрывозащищенные из разнородных металлов
ВЦ 4-75-2,5 В | 1500 | 0,25 | 68880 | ВЦ 14-46-2 В | 1500 | 0.25 | 67704
|  | 0,37 | 69384 |  |  | 0.37 | 68208
| 3000 | 0,37 | 69888 |  | 3000 | 1,1 | договорная
|  | 0,55 | 70224 |  |  | 1,5 | 75432
| 1500 | 0,55 | 73416 |  |  | 2,2 | 75600
| 3000 | 0.75 | 73752 | ВЦ 14-46-2,5 В | 1500 | 0,37 | 78288
|  | 1,1 | 74256 |  |  | 0,55 | 83496
ВЦ 4-75-3,15 В | 1500 | 0,25 | 76944 |  |  | 0,75 | 84000
|  | 0,37 | 77280 |  | 3000 | 2,2 | 86856
|  | 0,55 | 80640 |  |  | 3 | 104328
|  | 0,75 | 80976 |  |  | 4 | 124656
|  | 1,1 | 88368 |  |  | 5,5 | 125496
| 3000 | 1,1 | 81480 | ВЦ 14-46-3,15 В |  | 0,37 | договорная
|  | 1,5 | 88368 |  |  | 0,55 | 81984
|  | 2,2 | 88704 |  |  | 0,75 | 89208
|  | 3 | 110040 |  | 1500 | 1,1 | 89712
ВЦ 4-75-4 В | 1000 | 0,37 | 90384 |  | 1000 | 1,1 | 90216
|  | 0,55 | 90888 |  | 1500 | 1,5 | 90552
|  | 0.75 | 98616 |  |  | 2.2 | 111552
| 1500 | 0,55 | 91392 |  |  | 3 | 131880
|  | 0,75 | 91896 | ВЦ 14-46-4 В | 1000 | 1,1 | 104328
|  | 1,1 | 99120 |  |  | 1,5 | 105000
| 3000 | 4 | 140280 |  |  | 2,2 | 128352
|  | 5,5 | 153552 |  |  | 3 | 150024
|  | 7.5 | 165312 |  | 1500 | 4 | 141624
ВЦ 4-75-5 В | 1000 | 0,55 | 108864 |  |  | 5,5 | 164136
|  | 0,75 | 117600 |  |  | 7,5 | 263592
|  | 1,1 | 118440 |  |  | 11 | 289464
| 1500 | 1,5 | 119112 | ВЦ 14-46-5 В | 1000 | 3 | 185976
|  | 2,2 | 137592 |  |  | 4 | 187152
|  | 3 | 158928 |  |  | 5,5 | 289632
|  | 4 | 159768 |  |  | 7,5 | 322728
ВЦ 4-75-6,3 В | 1000 | 1,5 | 186480 |  | 1500 | 11 | 312144
|  | 2,2 | 206808 |  | 1000 | 11 | 371448
|  | 3 | 227976 |  | 1500 | 15 | 367584
|  | 4 | 229488 |  |  | 18,5 | 389424
| 1500 | 5,5 | 230832 |  |  | 22 | 430416
|  | 7,5 | 337512 |  |  | 30 | 535752
|  | 11 | 375312 | ВЦ 14-46-6,3 В | 750 | 4 | 352464
ВЦ 4-75-8 В | 750 | 4 | 440328 |  |  | 5,5 | 401016
|  | 5,5 | 490896 |  |  | 7,5 | 418656
| 1000 | 5,5 | 430752 |  | 1000 | 11 | 420336
|  | 7,5 | 465360 |  | 750 | 11 | 503328
|  | 11 | 524328 |  | 1000 | 15 | 486528
ВЦ 4-75-10 В | 750 | 5,5 | 564480 |  |  | 18,5 | 564144
|  | 7,5 | 596232 |  |  | 22 | договорная
|  | 11 | 689640 |  |  | 30 | договорная
| 1000 | 11 | 597912 | ВЦ 14-46-8 В | 750 | 11 | 597576
|  | 15 | 673008 |  |  | 15 | 719880
| 750 | 15 | 822024 |  |  | 18,5 | 793632
| 1000 | 18,5 | 775320 |  | 1000 | 22 | договорная
[5 empty] | 750 | 22 | договорная
[6 empty] | 30 | договорная
[5 empty] | 1000 | 30 | договорная
[6 empty] | 37 | договорная

## ВКР
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Крышные вентиляторы ВКР
Тип вентилятора | Частота вращения колеса, об/мин | Установочная мощность, кВт | Цена, тенге (в т.ч. НДС) | Обозначение вентилятора | Частота вращения колеса, об/мин | Установочная мощность, кВт | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
ВКР-3,55 | 1000 | 0,18 | 61600 | ВКР-9 | 750 | 2,2 | 267665
| 1500 | 0,25 | 61600 |  | 750 | 3 | 267197
ВКР-4 | 1000 | 0,18 | 59806 |  | 750 | 4 | 272190
| 1000 | 0,37 | 61098 |  | 750 | 5,5 | 291405
| 1500 | 0,37 | 60161 |  | 1000 | 5,5 | 281810
| 1500 | 0,55 | 61098 |  | 1000 | 7,5 | 286450
ВКР-4,5 | 1000 | 0,25 | 73069 |  | 1000 | 11 | 339810
| 1000 | 0,37 | 74001 |  | 1500 | 18,5 | 354395
| 1500 | 0,55 | 81239 |  | 1500 | 22 | 379520
| 1500 | 0,75 | 81239 | ВКР-10 | 750 | 4 | 365870
ВКР-5 | 1000 | 0,55 | 71947 |  | 750 | 5,5 | 342140
| 1000 | 0,75 | 75969 |  | 750 | 7,5 | 396295
| 1500 | 1,1 | 75970 |  | 1000 | 11 | 439570
| 1500 | 1,5 | 77200 |  | 1000 | 15 | 407570
ВКР-5,6 | 1000 | 0,75 | 108058 | ВКР-11,2 | 750 | 7,5 | 469290
| 1500 | 1,5 | 110880 |  | 750 | 11 | 481317
| 1500 | 2,2 | 110880 |  | 750 | 15 | 492165
| 1500 | 3 | 123587 |  | 1000 | 15 | 479840
ВКР-6,3 | 1000 | 1,1 | 95125 |  | 1000 | 18,5 | 549125
| 1000 | 1,5 | 99860 |  | 1000 | 22 | 567155
| 1000 | 2,2 | 107910 |  | 1000 | 30 | 579190
| 1500 | 3 | 105180 | ВКР-12,5 | 750 | 11 | 567080
| 1500 | 4 | 107620 |  | 750 | 15 | 608500
| 1500 | 5,5 | 118390 |  | 750 | 18,5 | 643045
ВКР-7,1 | 750 | 1,1 | 157152 |  | 750 | 22 | 664030
| 1000 | 1,5 | 152160
| 1000 | 2,2 | 152160
| 1000 | 3 | 183650
| 1000 | 4 | 183650
| 1500 | 5,5 | 203270
| 1500 | 7,5 | 203270
ВКР-8 | 750 | 2,2 | 187710
| 750 | 3 | 187140
| 1000 | 3 | 186995
| 1000 | 4 | 186995
| 1000 | 5,5 | 199920
| 1000 | 7,5 | 205640
| 1000 | 11 | 203990
| 1500 | 11 | 257740

## ВО-25-188
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Вентиляторы осевые ВО-25-188 для подпора
воздуха в системы дымоудаления
Тип вентилятора | Номер модификации и кривой | Угол установки лопаток, градус |  | Частота вращения колеса, об/мин | Установочная мощность, Ny, кВт | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
|  | колеса | НА
ВО 25-188-8 | 1 | 35 | 10 | 1435 | 11 | 210870
| 2 | 35 | 5 | 1455 | 7.5 | 204900
| 3 | 35 | - | 1450 | 5.5 | 189955
| 4 | 30 | 5 | 1450 | 5.5 | 186250
| 5 | 30 | - | 1435 | 4 | 184800
ВО 25-188-9 | 1 | 35 | 10 | 1435 | 11 | 232575
| 2 | 35 | 5 | 1435 | 11 | 229950
| 3 | 35 | - | 1455 | 7.5 | 227070
| 4 | 30 | 5 | 1455 | 7.5 | 224438
| 5 | 30 | - | 1455 | 7.5 | 221813
ВО 25-188-10 | 1 | 35 | 10 | 1460 | 15 | 275200
| 2 | 35 | 5 | 1460 | 15 | 273205
| 3 | 35 | - | 1460 | 15 | 270600
| 4 | 30 | 5 | 1435 | 11 | 247720
| 5 | 30 | - | 1435 | 11 | 244500
ВО 25-188-11,2 | 1 | 35 | 10 | 960 | 7.5 | 346100
| 2 | 35 | 5 | 960 | 7.5 | 344750
| 3 | 35 | - | 960 | 7.5 | 340850
| 4 | 30 | 5 | 950 | 5.5 | 338500
| 5 | 30 | - | 950 | 5.5 | 335600
ВО 25-188-12,5 | 1 | 35 | 10 | 970 | 15 | 365525
| 2 | 35 | 5 | 970 | 15 | 362900
| 3 | 35 | - | 970 | 15 | 360275
| 4 | 30 | 5 | 970 | 11 | 347650
| 5 | 30 | - | 970 | 11 | 345025
страница: 1/2

## КЕ(КТ), VG
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Вентиляторы канальные
Тип вентилятора | Напряжение, V / фазность, ~ | Мощность эл. дв., кВт | Макс. расход воздуха, куб.м.\ час | Вес, кг | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
Вентилятор для круглых каналов
K 100/1 | 220/1 | 0.056 |  | 1.95 | 11600
K 125/1 | 220/1 | 0.076 |  | 2.36 | 11900
K 160/1 | 220/1 | 0.106 |  | 3.7 | 14600
K 200/1 | 220/1 | 0.163 |  | 4.9 | 18000
K 250/1 | 220/1 | 0.195 |  | 5.3 | 19000
K 315/1 | 220/1 | 0.313 |  | 5.7 | 23900
Вентилятор для прямоугольных каналов
КЕ (КТ) 40-20/20-4D | 400/3 | 0.32 | 1248 | 12.8 | 52700
КЕ (КТ) 40-20/20-4E | 220/1 | 0.3 | 1198 | 13.4 | 54220
КЕ (КТ) 50-25/22-4D | 400/3 | 0.52 | 1930 | 18.1 | 59700
КЕ (КТ) 50-25/22-4E | 220/1 | 0.48 | 1640 | 18.1 | 60550
КЕ (КТ) 50-25/22-6D | 400/3 | 0.23 | 1380 | 16 | 57900
КЕ (КТ) 50-30/25-4D | 400/3 | 0.94 | 2570 | 22.5 | 67300
КЕ (КТ) 50-30/25-4E | 220/1 | 0.82 | 2302 | 22.8 | 67300
КЕ (КТ) 50-30/25-6D | 400/3 | 0.36 | 1811 | 18.8 | 66300
КЕ (КТ) 60-30/28-4D | 400/3 | 1.74 | 3562 | 31.5 | 93800
КЕ (КТ) 60-30/28-4E | 220/1 | 1.15 | 2489 | 31.7 | 93800
КЕ (КТ) 60-30/28-6D | 400/3 | 0.58 | 2576 | 25.8 | 87500
КЕ (КТ) 60-35/31-4D | 400/3 | 2.48 | 4510 | 38.9 | 109700
КЕ (КТ) 60-35/31-6D | 400/3 | 0.94 | 3680 | 31.2 | 100800
КЕ (КТ) 70-40/35-4D | 400/3 | 3.35 | 5787 | 62 | 167800
КЕ (КТ) 70-40/35-6D | 400/3 | 1.1 | 4040 | 43.5 | 155100
КЕ (КТ) 70-40/35-8D | 400/3 | 0.65 | 3672 | 44.5 | 155100
КЕ (КТ) 80-50/40-4D | 400/3 | 4.98 | 6822 | 78 | 185400
КЕ (КТ) 80-50/40-6D | 400/3 | 2.81 | 7360 | 71 | 179500
КЕ (КТ) 80-50/40-8D | 400/3 | 1.24 | 4700 | 57.1 | 167500
КЕ (КТ) 90-50/45-4D | 400/3 | 4.92 | 6558 | 96 | 206800
КЕ (КТ) 90-50/45-6D | 400/3 | 3.75 | 9213 | 96 | 206600
КЕ (КТ) 90-50/45-8D | 400/3 | 1.85 | 7815 | 96 | 204500
КЕ (КТ) 100-50/63-4D | 400/5 | 3.8 | 14000 | 150 | 263800
Наименование | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
VG 40-20 | 4429.7647 |  | Вставки гибкие для прямоугольных каналов
VG 50-25 | 4891.7647
VG 50-30 | 4891.7647
VG 60-30 | 5181.6471
VG 60-35 | 5272.2353
VG 70-40 | 5743.2941 |  | * Завод по заказу изготавливает любые размеры
VG 80-50 | 6214.3529
VG 90-50 | 6498.8
VG100-50 | 6776

## Автоматика
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Трансформаторные регуляторы оборотов
Наименование | Напряжение, V / фазность, ~ | Макс. ток, А | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
R-E-2G | 220 | 2 | 22470
R-E-3.5G | 220 | 3.5 | 24780
R-E-6G | 220 | 6 | 27300
R-E-7.5G | 220 | 7 | 32130
R-ET2KTG | 220 | 2 | 35070
R-ET3.5KTG | 220 | 3.5 | 36750
R-ET6KTG | 220 | 6 | 39900
R-ET7.5KTG | 220 | 7 | 45150
R-D-1G | 380 | 1 | 45150
R-D-2G | 380 | 2 | 49140
R-D-3G | 380 | 3 | 58380
R-D-4 | 380 | 4 | 58380
R-D-5.2G | 380 | 5.2 | 76650
R-D-7 | 380 | 7 | 76650
R-DT1KTG | 380 | 1 | 49140
R-DT2KTG | 380 | 2 | 52920
R-DT3KTG | 380 | 3 | 72030
R-DT4KT | 380 | 4 | 72030
R-DT5.2KTG | 380 | 5.2 | 90510
R-DT7KT | 380 | 7 | 90510
Защитное реле STDT 16 SET-10B
Защита и запуск трехвазных и одно фазнных двигателей со встроенными
термоконтактами. Тепловая и электромагнитная от короткого замыкания.
Наименование | Напряжение, V / фазность, ~ | Макс. ток, А | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
STDT 16 (в корпусе) | 380В | 16 А | 22260
STDT 16Е (без корпуса) | 380В | 16 А | 21420
SET-10 (в корпусе) | 220B | 10 A | 8400
SET-10E (без корпуса) | 220B | 10 A | 7350

## Фильтры
Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Фильтр кассетный FRС
Фильтры тип FRC предназначены для очистки от пыли наружного и
рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и
кондиционирования воздуха
Наименование | Класс |  | Внутреннее сечение, см |  |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
Фильтр кассетный | G3 |  | 40-20 |  |  | 3340
Фильтр кассетный | G3 |  | 50-25 |  |  | 4421
Фильтр кассетный | G3 |  | 50-30 |  |  | 5585
Фильтр кассетный | G3 |  | 60-30 |  |  | 6320
Фильтр кассетный | G3 |  | 60-35 |  |  | 6916
Фильтр кассетный | G3 |  | 70-40 |  |  | 9410
Фильтр кассетный | G3 |  | 80-50 |  |  | 12405
Фильтр кассетный | G3 |  | 90-50 |  |  | 13658
Фильтр кассетный | G3 |  | 100-50 |  |  | 14900
* Завод по заказу изготавливает любые размеры
Фильтр карманный KFK
Фильтры предназначены для очистки от пыли наружного и
рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и
кондиционирования воздуха
Наименование | Класс очистки G4 | Класс очистки F5 |  | Класс очистки F6 |  |  | Класс очистки F7
Фильтр карманный 40-20 | 6640 | 10320 |  | 10440 |  |  | 10440
Фильтр карманный 50-25 | 7840 | 12600 |  | 13920 |  |  | 14160
Фильтр карманный 50-30 | 8080 | 12960 |  | 14280 |  |  | 14640
Фильтр карманный 60-30 | 9040 | 14280 |  | 15480 |  |  | 15840
Фильтр карманный 60-35 | 9360 | 14520 |  | 15720 |  |  | 16080
Фильтр карманный 70-40 | 11200 | 17640 |  | 18720 |  |  | 19320
Фильтр карманный 80-50 | 14080 | 21960 |  | 22680 |  |  | 23280
Фильтр карманный 90-50 | 16560 | 24960 |  | 25200 |  |  | 25440
Фильтр карманный 100-50 | 17680 | 28320 |  | 28320 |  |  | 28320
* Завод по заказу изготавливает любые размеры

## УВК
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Унифицированные воздухозаборные клапаны УВК
УВК Типоразмер, мм | Цена, тенге (в т.ч. НДС) | [8 empty] | Изготавливаются из алюминиевого профиля с шестеренчатым приводом и резиновым уплотнителем.
длина высота | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
200 | 4602.3862 | 6013.7847 | 7916.1043 | 8652.4862 | 8897.9468 | 10370.7104 | 10922.9967 | 12579.8558 | 13009.4118
300 | 6013.7847 | 7179.7226 | 8897.9468 | 10738.9013 | 12365.0777 | 13623.0633 | 14175.3497 | 15402.6527 | 16445.8602
400 | 7916.1043 | 8897.9468 | 10922.9967 | 12579.8558 | 14113.9845 | 15279.9224 | 16844.7337 | 16936.7814 | 19176.6094
500 | 8652.4862 | 10738.9013 | 12579.8558 | 14175.3497 | 15402.6527 | 16445.8602 | 19514.1177 | 20127.7692 | 21907.3586
600 | 8897.9468 | 12365.0777 | 14113.9845 | 15402.6527 | 16936.7814 | 19176.6094 | 20618.6904 | 21539.1677 | 22705.1055
700 | 10370.7104 | 13623.0633 | 15279.9224 | 16445.8602 | 19176.6094 | 21907.3586 | 23288.0744 | 22950.5661 | 26233.6016
800 | 10922.9967 | 14175.3497 | 16844.7337 | 19514.1177 | 20618.6904 | 23288.0744 | 25957.4584 | 26356.3319 | 29762.0978
900 | 12579.8558 | 15402.6527 | 16936.7814 | 20127.7692 | 21539.1677 | 22950.5661 | 26356.3319 | 29762.0978 | 32615.5772
1000 | 13009.4118 | 16445.8602 | 19176.6094 | 21907.3586 | 22705.1055 | 26233.6016 | 29762.0978 | 32615.5772 | 35469.0567
*для УВК с приводом добавляется цена привода в зависимости от площади сечения
Производитель | Площадь клапана |  | Наименование привода с возвратной пружиной |  | Характеристики привода |  |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
Honeywell | до 0,6 м2 |  | S03230-2POS |  | 2-pt, 230Vac, 10VA, 3Нм |  |  | 20000
| до 1,0 м2 |  | S05230-2POS |  | 2-pt, 230Vac, 10VA, 5Нм |  |  | 21800
| до 2,0 м2 |  | S10230-2POS |  | 2-pt, 230Vac, 6VA, 10Нм |  |  | 56600
Belimo | до 0,29 м2 |  | TF 230 |  | 2 Нм, 220 В |  |  | 30100
| до 0,59 м2 |  | LF 230 |  | 4 Нм, 220 В |  |  | 37800
| до 0,96 м2 |  | NF 230 |  | 7 Нм, 220 В |  |  | 47600
| до 1,99 м2 |  | АF 230 |  | 15 Нм, 220 В |  |  | 57000

## ДАР
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Декоративные алюминиевые решетки
Типоразмер, мм |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
длина высота | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000
50 | 1130.877 | 1215.522 | 1300.167 | 1384.812 | 1469.457 | 1554.102 | 1638.747 | 1723.392 | 2053.557 | 2138.202 | 2222.847 | 2307.492 | 2392.137 | 2476.782 | 2561.427 | 2646.072 | 2730.717 | 2815.362 | 2900.007
75 | 1243.737 | 1288.881 | 1390.455 | 1492.029 | 1593.603 | 1695.177 | 1791.108 | 2138.202 | 2243.34 | 2341.35 | 2437.281 | 2556.081 | 2674.881 | 2793.681 | 2912.481 | 3031.281 | 3150.081 | 3268.881 | 3387.681
100 | 1249.38 | 1367.883 | 1480.743 | 1599.246 | 1712.106 | 1830.609 | 1943.469 | 2162 | 2420.352 | 2538.855 | 2657.358 | 2776.158 | 2894.958 | 3013.758 | 3132.558 | 3251.358 | 3370.158 | 3488.958 | 3607.758
125 | 1305.81 | 1441.242 | 1571.031 | 1700.82 | 1836.252 | 1966.041 | 2095.83 | 2231.262 | 2606.571 | 2736.36 | 2871.792 | 3005.442 | 3134.142 | 3262.842 | 3391.542 | 3520.242 | 3648.942 | 3777.642 | 3906.342
150 | 1367.883 | 1514.601 | 1661.319 | 1808.037 | 1954.755 | 2101.473 | 2248.191 | 2394.909 | 2787.147 | 2939.508 | 3086.226 | 3224.826 | 3363.426 | 3502.026 | 3640.626 | 3779.226 | 3917.826 | 4056.426 | 4195.026
175 | 1424.313 | 1587.96 | 1751.607 | 1909.611 | 2073.258 | 2236.905 | 2400.552 | 2564.199 | 2973.366 | 3137.013 | 3300.66 | 3464.01 | 3627.36 | 3790.71 | 3954.06 | 4117.41 | 4280.76 | 4444.11 | 4607.46
200 | 1480.743 | 1661.319 | 1836.252 | 2016.828 | 2197.404 | 2372.337 | 2552.913 | 2733.489 | 3153.942 | 3334.518 | 3515.094 | 3695.67 | 3876.147 | 4056.624 | 4237.101 | 4417.578 | 4598.253 | 4778.928 | 4959.603
250 | 1599.246 | 1808.037 | 2016.828 | 2225.619 | 2440.053 | 2648.844 | 2857.635 | 3066.426 | 3526.38 | 3735.171 | 3943.962 | 4152.753 | 4361.544 | 4570.335 | 4779.126 | 4987.917 | 5196.708 | 5405.499 | 5614.29
300 | 1715 | 1954.755 | 2197.404 | 2440.053 | 2677.059 | 2919.708 | 3162.357 | 3405.006 | 3893.175 | 4130.181 | 4371.84 | 4613.499 | 4855.158 | 5096.817 | 5333.526 | 5570.235 | 5806.944 | 6043.653 | 6280.362
350 | 1830.609 | 2101.473 | 2372.337 | 2648.844 | 2919.708 | 3196.215 | 3467.079 | 3737.943 | 4259.97 | 4530.834 | 4801.698 | 5047.812 | 5294.124 | 5540.436 | 5786.748 | 6033.06 | 6279.372 | 6525.684 | 6771.996
400 | 1943.469 | 2248.191 | 2552.913 | 2857.635 | 3162.357 | 3467.079 | 3771.801 | 4076.523 | 4626.765 | 4931.487 | 5230.566 | 5529.645 | 5829.12 | 6128.595 | 6428.07 | 6727.545 | 7027.02 | 7326.495 | 7625.97
450 | 2061.972 | 2394.909 | 2733.489 | 3066.426 | 3405.006 | 3737.943 | 4274.523 | 4409.46 | 4993.56 | 5326.497 | 5665.077 | 6003.657 | 6347.187 | 6690.717 | 7034.247 | 7377.777 | 7721.307 | 8064.837 | 8408.367
500 | 2174.832 | 2541.627 | 2908.422 | 3280.86 | 3647.655 | 4014.45 | 4381.245 | 4748.04 | 5360.355 | 5727.15 | 6093.945 | 6460.74 | 6827.832 | 7194.924 | 7562.016 | 7929.108 | 8296.2 | 8663.292 | 9030.384
550 | 2538.855 | 2939.508 | 3334.518 | 3735.171 | 4130.181 | 4530.834 | 4931.487 | 5326.497 | 5727.15 | 6122.16 | 6522.813 | 6923.466 | 7324.119 | 7724.772 | 8125.425 | 8526.078 | 8926.731 | 9327.384 | 9728.037
600 | 2657.358 | 3086.226 | 3515.094 | 3943.962 | 4372.83 | 4801.698 | 5230.566 | 5665.077 | 6093.945 | 6522.813 | 6951.681 | 7380.549 | 7809.912 | 8239.275 | 8668.638 | 9101.268 | 9533.898 | 9966.528 | 10399.158
650 | 2770.218 | 3232.944 | 3690.027 | 4152.753 | 4615.479 | 5078.205 | 5535.288 | 5998.014 | 6460.74 | 6917.823 | 7380.549 | 7843.275 | 8306.001 | 8768.727 | 9231.453 | 9694.179 | 10156.905 | 10619.631 | 11082.357
700 | 2888.721 | 3379.662 | 3870.603 | 4361.544 | 4858.128 | 5349.069 | 5840.01 | 6336.594 | 6827.535 | 7318.476 | 7809.417 | 8300.358 | 8791.299 | 9282.24 | 9773.181 | 10263.726 | 10754.271 | 11244.816 | 11735.361
750 | 3001.581 | 3526.38 | 4051.179 | 4575.978 | 5100.777 | 5619.933 | 6144.732 | 6669.531 | 7194.33 | 7719.129 | 8243.928 | 8768.727 | 9293.526 | 9818.325 | 10343.124 | 10867.923 | 11392.722 | 11917.521 | 12442.32
800 | 3120.084 | 3673.098 | 4231.755 | 4784.769 | 5337.783 | 5896.44 | 6449.454 | 7002.468 | 7561.125 | 8114.139 | 8672.796 | 9231.453 | 9790.11 | 10348.767 | 10907.424 | 11466.081 | 12024.738 | 12583.395 | 13142.052
850 | 3232.944 | 3819.816 | 4406.688 | 4993.56 | 5580.432 | 6167.304 | 6754.176 | 7341.048 | 7927.92 | 8514.792 | 9101.664 | 9688.536 | 10275.408 | 10862.28 | 11449.152 | 12036.024 | 12622.896 | 13209.768 | 13796.64
900 | 3351.447 | 3966.534 | 4587.264 | 5202.351 | 5823.081 | 6438.168 | 7058.898 | 7673.985 | 8294.715 | 8909.802 | 9530.532 | 10151.262 | 10771.992 | 11392.722 | 12013.452 | 12634.182 | 13254.912 | 13875.642 | 14496.372
950 | 3464.307 | 4113.252 | 4767.84 | 5416.785 | 6065.73 | 6714.675 | 7363.62 | 8012.565 | 8661.51 | 9310.455 | 9959.4 | 10608.345 | 11259.27 | 11910.195 | 12561.12 | 13212.045 | 13862.97 | 14513.895 | 15164.82
1000 | 3582.81 | 4265.613 | 4942.773 | 5625.576 | 6302.736 | 6985.539 | 7668.342 | 8345.502 | 9028.305 | 9711.108 | 10388.268 | 11065.032 | 11741.994 | 12418.956 | 13095.918 | 13772.88 | 14449.842 | 15126.804 | 15803.766
* Можно окрасить решетки в цвета RAL, дополнительно к цене + 10%.

## РАГ и РАР
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
сайт:http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Решетки РАР, РАГ
РАГ : НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ | [6 empty] | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
MM | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
100 | 772.2 | 970.2 | 1049.4 | 1376.1 | 1574.1 | 1982.4763 | 2496.9584
150 | 811.8 | 1009.8 | 1257.3 | 1455.3 | 1623.6 | 2050.9276 | 2590.0887
200 | 1009.8 | 1217.7 | 1415.7 | 1782 | 1821.6 | 2308.7853 | 2925.6256
300 | 1217.7 | 1415.7 | 1623.6 | 1821.6 | 2019.6 | 2567.3469 | 3263.005
350 | 1415.7 | 1623.6 | 1821.6 | 2019.6 | 2425.5 | 3083.349 | 3918.8132
400 | 1455.3 | 1663.2 | 2019.6 | 2227.5 | 2465.1 | 3164.0346 | 4061.3042
450 | 1623.6 | 1821.6 | 2059.2 | 2425.5 | 2623.5 | 3341.6477 | 4255.5677
500 | 1663.2 | 2019.6 | 2227.5 | 2623.5 | 2831.4 | 3608.7709 | 4600.2216
600 | 1821.6 | 2227.5 | 2623.5 | 3029.4 | 3435.3 | 4382.3953 | 5591.0885
700 | 2019.6 | 2425.5 | 2831.4 | 3435.3 | 3633.3 | 4384.7658 | 5595.5097
750 | 2227.5 | 2623.5 | 3029.4 | 3435.3 | 4039.2 | 5129.53 | 6514.5031
800 | 2425.5 | 2831.4 | 3237.3 | 3841.2 | 4247.1 | 5424.6427 | 6928.8318
900 | 2623.5 | 3029.4 | 3633.3 | 4039.2 | 4643.1 | 5932.5142 | 7580.1691
1000 | 3029.4 | 3237.3 | 3841.2 | 4445.1 | 5049 | 6453.9878 | 8249.9423
1100 | 3435.3 | 3633.3 | 4247.1 | 5049 | 5652.9 | 7226.3083 | 9237.4901
1200 | 3633.3 | 3841.2 | 4643.1 | 5247 | 6058.8 | 7746.3165 | 9903.5185
РАР : РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ (РАГ+ДАМПЕР) | [6 empty] | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
MM | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
100 | 1089 | 1415.7 | 1782 | 2138.4 | 2326.5 | 2864.8664 | 3527.0561
150 | 1237.5 | 1633.5 | 2178 | 2544.3 | 2900.7 | 3594.1637 | 4452.9516
200 | 1544.4 | 1999.8 | 2356.2 | 2900.7 | 3267 | 4064.0664 | 5055.597
300 | 1910.7 | 2356.2 | 2722.5 | 3267 | 3623.4 | 4529.0913 | 5661.7907
350 | 2504.7 | 2722.5 | 3078.9 | 3623.4 | 3989.7 | 4852.1202 | 5900.5189
400 | 2544.3 | 2900.7 | 3445.2 | 3989.7 | 4534.2 | 5702.6932 | 7172.6311
450 | 2722.5 | 3078.9 | 3663 | 4395.6 | 4940.1 | 6199.5116 | 7780.1506
500 | 3078.9 | 3445.2 | 4029.3 | 4752 | 5484.6 | 6889.3086 | 8653.1583
600 | 3623.4 | 3811.5 | 4752 | 5484.6 | 6217.2 | 7819.0536 | 9833.9392
700 | 3989.7 | 4346.1 | 5118.3 | 6039 | 6949.8 | 8750.1301 | 11016.5145
750 | 4346.1 | 4712.4 | 5672.7 | 6583.5 | 7494.3 | 9318.4014 | 11586.9501
800 | 4534.2 | 5078.7 | 6039 | 7316.1 | 8415 | 10602.6227 | 13358.9553
900 | 5078.7 | 5435.1 | 6583.5 | 7682.4 | 8959.5 | 11295.3787 | 14239.462
1000 | 5435.1 | 5979.6 | 7316.1 | 8415 | 9692.1 | 12224.9885 | 15419.9693
1100 | 5979.6 | 6345.9 | 8048.7 | 8959.5 | 10969.2 | 13841.3838 | 17465.9409
1200 | 6157.8 | 6880.5 | 8593.2 | 10058.4 | 11523.6 | 14546.7314 | 18362.3215

## RPS V RPS P
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Диффузоры щелевые линейные
Диффузор приточный |  |  |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
к-во щелей | RPS P1 | RPS P2 | RPS P3 | RPS P4 | RPS P5
длина
500 | 1910.8319 | 3296.5563 | 4709.3662 | 6110.4026 | 7385.56
600 | 2178.1911 | 3767.4929 | 5368.6774 | 6899.2214 | 8498.49
700 | 2494.8938 | 4299.6513 | 6110.4026 | 7911.7352 | 9611.42
800 | 2707.8855 | 4732.913 | 6687.2999 | 8712.3274 | 10724.35
900 | 2978.6741 | 5156.7559 | 7346.6112 | 9501.1462 | 11837.28
1000 | 3296.5563 | 5686.5596 | 8123.6566 | 10513.66 | 12950.21
1100 | 3567.3449 | 6157.4963 | 8759.4211 | 11361.3459 | 14063.14
1200 | 3826.36 | 6687.2563 | 9501.1462 | 12373.8596 | 15176.07
1300 | 4087.7298 | 7113.4976 | 10148.6841 | 13162.6784 | 16289
1400 | 4352.7387 | 7534.9859 | 10772.6751 | 13963.2707 | 17401.93
1500 | 4626.9523 | 8069.4989 | 11526.1737 | 14975.7844 | 18514.86
1600 | 4885.9674 | 8500.4059 | 12161.9381 | 15776.3766 | 19627.79
1700 | 5180.3028 | 8971.3425 | 12797.7025 | 16129.5791 | 20740.72
1800 | 5415.7711 | 9501.1462 | 13539.4277 | 17577.7092 | 21853.65
1900 | 5686.5596 | 9926.2736 | 14175.1921 | 18660.8634 | 22966.58
2000 | 5945.5748 | 10351.1868 | 14834.5034 | 19308.4013 | 24079.51
Диффузор вытяжной |  |  |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
к-во щелей | RPS V1 | RPS V2 | RPS V3 | RPS V4 | RPS V5
длина
500 | 1636.3754 | 2719.2708 | 3850.295 | 4945.2226 | 6040.1502
600 | 1852.9545 | 3104.3003 | 4283.4532 | 5534.799 | 6786.1449
700 | 2117.6622 | 3537.4585 | 4945.2226 | 6352.9867 | 7760.7508
800 | 2286.1126 | 3850.295 | 5390.413 | 6930.5309 | 8470.6489
900 | 2502.6917 | 4187.1958 | 5859.6677 | 7604.3326 | 9348.9975
1000 | 2767.3995 | 4620.354 | 6497.3728 | 8422.5203 | 10347.6677
1100 | 2983.9786 | 5270.0912 | 7002.724 | 9012.0967 | 11021.4694
1200 | 3200.5577 | 5426.5095 | 7604.3326 | 9818.2522 | 12032.1718
1300 | 3417.1368 | 5751.3781 | 8085.6194 | 10419.8608 | 12754.1021
1400 | 3657.7802 | 6076.2468 | 8578.9385 | 11069.598 | 13560.2576
1500 | 3850.295 | 6521.4371 | 9168.5149 | 11839.657 | 14510.7992
1600 | 4090.9384 | 6894.4344 | 9673.8661 | 12441.2656 | 15208.6651
1700 | 4283.4532 | 7219.3031 | 10155.153 | 13091.0029 | 16026.8528
1800 | 4560.1931 | 7652.4613 | 10744.7294 | 13885.1262 | 17025.5231
1900 | 4740.6757 | 7989.3621 | 11238.0484 | 14486.7348 | 17735.4212
2000 | 4885.0617 | 8302.1985 | 11719.3353 | 15088.3434 | 18457.3515

## КВК кругл..
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Воздушная заслонка (дроссель клапан)
Дроссель-клапаны устанавливаются в системах вентиляции для регулирования количества проходящего по воздуховодам воздуха.
Положение клапана фиксируется через каждые 15°.
№№ | Размер, мм |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
1 | d-100 |  | 1500
2 | d-125 |  | 1550
3 | d-160 |  | 1735
4 | d-200 |  | 1850
5 | d-225 |  | 2150
6 | d-250 |  | 2345
7 | d-315 |  | 2600
8 | d-355 |  | 3250
9 | d-400 |  | 3950
10 | d-450 |  | 4350
11 | d-500 |  | 5200
12 | d-560 |  | 6250
13 | d-630 |  | 7300
14 | d-710 |  | 8250
*для воздушных заслонок (дроссель клапан) с приводом добавляется цена привода в зависимости от площади сечения
| Производитель | Площадь клапана |  | Наименование привода с возвратной пружиной | Характеристики привода |  |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
| Honeywell | до 0,6 м2 |  | S03230-2POS | 2-pt, 230Vac, 10VA, 3Нм |  |  | 20000
|  | до 1,0 м2 |  | S05230-2POS | 2-pt, 230Vac, 10VA, 5Нм |  |  | 21800
| Belimo | до 0,29 м2 |  | TF 230 | 2 Нм, 220 В |  |  | 30100
|  | до 0,59 м2 |  | LF 230 | 4 Нм, 220 В |  |  | 37800
|  | до 0,96 м2 |  | NF 230 | 7 Нм, 220 В |  |  | 47600

## КВК квадрат.
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
[7 empty] | Воздушная заслонка (дроссель клапан) | [7 empty] | вернуться к содержанию
Дроссель-клапаны устанавливаются в системах вентиляции для регулирования количества проходящего по воздуховодам воздуха.
Положение клапана фиксируется через каждые 15°.
Типоразмер, мм |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
длина высота | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000
100 | 2003.9952 | 2939.6938 | 3098.3924 | 3385.8886 | 3568.9069 | 3746.0052 | 3923.1035 | 4100.2018 | 4289.14 | 4466.2383 | 4643.3366 | 5096.4297 | 5291.9277 | 5487.4256 | 5682.9235 | 5878.4215 | 6073.9194 | 6269.4173 | 6482.6753
150 | 2162.6938 | 3107.5923 | 3275.4907 | 3590.5864 | 3786.5045 | 3972.8026 | 4159.1007 | 4345.3988 | 4550.937 | 4737.2351 | 4923.5332 | 5404.2258 | 5608.9235 | 5813.6213 | 6018.3191 | 6223.0168 | 6427.7146 | 6632.4124 | 6865.9701
200 | 2321.3924 | 3275.4907 | 3452.589 | 3795.2842 | 4004.1021 | 4199.6 | 4395.098 | 4590.5959 | 4812.7339 | 5008.2318 | 5203.7297 | 5712.0218 | 5925.9194 | 6139.817 | 6353.7146 | 6567.6122 | 6781.5098 | 6995.4074 | 8359.265
250 | 2608.8886 | 3590.5864 | 3795.2842 | 4108.0896 | 4335.7997 | 4546.0298 | 4756.26 | 4966.4901 | 5211.6802 | 5421.9104 | 5632.1405 | 6182.5156 | 6411.6427 | 6640.7698 | 6869.8969 | 7099.024 | 7328.151 | 7557.2781 | 8978.8452
300 | 2806.7069 | 3797.6045 | 4011.5021 | 4339.5997 | 4559.2783 | 4778.9569 | 4998.6355 | 5218.3141 | 5480.5527 | 5700.2313 | 5919.91 | 6498.6305 | 6737.206 | 6975.7816 | 7214.3572 | 7452.9327 | 7691.5083 | 9070.0838 | 9372.4994
350 | 2987.5052 | 3987.6026 | 4210.7 | 4553.6298 | 4782.7569 | 5011.884 | 5241.0111 | 5470.1382 | 5749.4252 | 5978.5523 | 6207.6794 | 6814.7454 | 7062.7694 | 7310.7934 | 7558.8174 | 8946.8414 | 9194.8655 | 9442.8895 | 9766.1535
400 | 3168.3035 | 4177.6007 | 4409.898 | 4767.66 | 5006.2355 | 5244.8111 | 5483.3866 | 5721.9622 | 6018.2977 | 6256.8733 | 6495.4488 | 7130.8602 | 7388.3327 | 7645.8052 | 9043.2777 | 9300.7502 | 9558.2227 | 9815.6952 | 10159.8077
450 | 3349.1018 | 4367.5988 | 4609.0959 | 4981.6901 | 5229.7141 | 5477.7382 | 5725.7622 | 6288.196 | 6618.0739 | 6879.1518 | 7140.2298 | 7838.9211 | 8119.8906 | 9600.86 | 9881.8294 | 10162.7989 | 10443.7683 | 10724.7378 | 11108.9072
500 | 3529.9 | 4557.597 | 4808.2939 | 5195.7202 | 5453.1927 | 5710.6652 | 5968.1377 | 6553.2739 | 6901.0976 | 7172.1213 | 7443.145 | 8171.6736 | 9662.5888 | 9953.504 | 10244.4192 | 10535.3344 | 10826.2496 | 11117.1648 | 11523.28
550 | 3710.6983 | 4747.5951 | 5007.4918 | 5409.7504 | 5676.6713 | 5943.5923 | 6210.5133 | 6818.3518 | 7184.1213 | 7465.0907 | 7746.0602 | 8504.4261 | 10005.287 | 10306.148 | 10607.009 | 10907.8699 | 11208.7309 | 11509.5918 | 11937.6528
600 | 3891.4966 | 4937.5932 | 5206.6897 | 5623.7805 | 5900.15 | 6176.5194 | 6452.8888 | 7083.4298 | 7467.145 | 7758.0602 | 8048.9754 | 8837.1786 | 10347.9853 | 10658.792 | 10969.5987 | 11280.4054 | 11591.2122 | 11902.0189 | 12352.0256
650 | 4348.2897 | 5421.9858 | 5718.6818 | 6177.9556 | 6482.6705 | 6787.3854 | 7092.1002 | 7786.1211 | 8207.6736 | 8528.4261 | 8849.1786 | 10316.1724 | 12027.019 | 12387.8655 | 12748.712 | 13109.5586 | 13470.4051 | 13831.2517 | 14362.1982
700 | 4547.4877 | 5630.3835 | 5936.2794 | 6410.8827 | 6725.046 | 7039.2094 | 7353.3727 | 8071.0906 | 8510.5888 | 8841.287 | 9171.9853 | 10690.519 | 12412.5545 | 12784.59 | 13156.6255 | 13528.661 | 13900.6966 | 14272.7321 | 14828.3676
750 | 4746.6856 | 5838.7813 | 6153.877 | 6643.8098 | 6967.4216 | 7291.0334 | 7614.6452 | 8356.06 | 8813.504 | 9154.148 | 9494.792 | 11064.8655 | 12798.09 | 13181.3145 | 13564.539 | 13947.7635 | 14330.988 | 14714.2125 | 15294.537
800 | 4945.8835 | 6047.1791 | 6371.4746 | 6876.7369 | 7209.7972 | 7542.8574 | 9015.9177 | 9841.0294 | 10316.4192 | 10667.009 | 11017.5987 | 12789.212 | 13183.6255 | 13578.039 | 13972.4525 | 14366.866 | 14761.2794 | 15155.6929 | 15760.7064
850 | 5145.0815 | 6255.5768 | 6589.0722 | 7109.664 | 7452.1727 | 7794.6814 | 9277.1902 | 10125.9989 | 10619.3344 | 10979.8699 | 11340.4054 | 13163.5586 | 13569.161 | 13974.7635 | 14380.366 | 16428.8538 | 16879.5232 | 17330.1926 | 18029.862
900 | 5344.2794 | 6463.9746 | 6806.6698 | 7342.591 | 7694.5483 | 8046.5055 | 9538.4627 | 10410.9683 | 10922.2496 | 11292.7309 | 11663.2122 | 13537.9051 | 13954.6966 | 14371.488 | 14788.2794 | 16894.5232 | 17357.6248 | 17820.7264 | 18547.828
950 | 5543.4773 | 6672.3724 | 7024.2674 | 7575.5181 | 7936.9238 | 8298.3295 | 9799.7352 | 10695.9378 | 11225.1648 | 11605.5918 | 11986.0189 | 13912.2517 | 14340.2321 | 14768.2125 | 15196.1929 | 17360.1926 | 17835.7264 | 18311.2602 | 19065.794
1000 | 5742.6753 | 6880.7701 | 7241.865 | 7808.4452 | 8179.2994 | 8550.1535 | 10061.0077 | 10980.9072 | 11528.08 | 11918.4528 | 12308.8256 | 14286.5982 | 14725.7676 | 15164.937 | 15604.1064 | 17825.862 | 18313.828 | 18801.794 | 19583.76
*для воздушных заслонок (дроссель клапан) с приводом добавляется цена привода в зависимости от площади сечения
[5 empty] | Производитель |  | Площадь клапана |  | Наименование привода с возвратной пружиной |  |  | Характеристики привода |  |  |  | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
[5 empty] | Honeywell |  | до 0,6 м2 |  | S03230-2POS |  |  | 2-pt, 230Vac, 10VA, 3Нм |  |  |  | 20000
[7 empty] | до 1,0 м2 |  | S05230-2POS |  |  | 2-pt, 230Vac, 10VA, 5Нм |  |  |  | 21800
[5 empty] | Belimo |  | до 0,29 м2 |  | TF 230 |  |  | 2 Нм, 220 В |  |  |  | 30100
[7 empty] | до 0,59 м2 |  | LF 230 |  |  | 4 Нм, 220 В |  |  |  | 37800
[7 empty] | до 0,96 м2 |  | NF 230 |  |  | 7 Нм, 220 В |  |  |  | 47600
[7 empty] | до 1,99 м2 |  | АF 230 |  |  | 15 Нм, 220 В |  |  |  | 57000

## Шумоглушители пластинчатые
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Шумоглушители пластинчатые
Обозначение по серии 5.904-17 | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 26159.4
ГП 1-2 | 1200 |  |  | 41896.8
ГП 1-3 | 1600 |  |  | 55864.8
ГП 2-1 | 800 | 1000 |  | 47804.4
ГП 2-2 | 1200 |  |  | 64693.8
ГП 2-3 | 1600 |  |  | 81973.8
ГП 2-4 | 2000 |  |  | 120072.6
ГП 3-1 | 800 | 1500 |  | 27646.2
ГП 3-2 | 1200 |  |  | 101109.6
ГП 3-3 | 1600 |  |  | 134539.2
ГП 4-1 | 800 | 2000 |  | 90680.4
ГП 4-2 | 1200 |  |  | 131887.8
ГП 4-3 | 1600 |  |  | 145953
ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 40003.2
ГП 5-2 | 1200 |  |  | 57859.2
ГП 5-3 | 1600 |  |  | 76107.6
ГП 6-1 | 800 | 1000 |  | 70390.8
ГП 6-2 | 1200 |  |  | 101476.8
ГП 6-3 | 1600 |  |  | 132953.4
ГП 6-4 | 2000 |  |  | 235261.8
ГП 7-1 | 800 | 1500 |  | 100778.4
ГП 7-2 | 1200 |  |  | 145873.8
ГП 7-3 | 1600 |  |  | 190580.4
ГП 8-1 | 800 | 2000 |  | 131166
ГП 8-2 | 1200 |  |  | 189491.4
ГП 8-3 | 1600 |  |  | 247816.8
Шумоглушители для прямоугольных каналов
Обозначение по серии 5.904-17 | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
KSG 40-20 | 400 | 200 | 1000 | 9783.1169
KSG 50-25 | 500 | 250 |  | 12424.6753
KSG 50-30 | 500 | 300 |  | 12962.3377
KSG 60-30 | 600 | 300 |  | 16667.5325
KSG 60-35 | 600 | 350 |  | 17228.5714
KSG 70-40 | 700 | 400 |  | 20197.4026
KSG 80-50 | 800 | 500 |  | 25632.4675
KSG 90-50 | 900 | 500 |  | 27405
KSG 100-50 | 1000 | 500 |  | 28846.7532
* Завод по заказу изготавливает любые размеры

## Шумоглушители трубчатые
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
вернуться к содержанию
Шумоглушители трубчатые прямоугольного сечения
Обозначение по серии 5.904-17 | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
ГТП 1-1 | 200 | 100 | 980 | 8928
ГТП 1-2 | 300 | 200 |  | 10476
ГТП 1-3 | 400 | 200 |  | 12056
ГТП 1-4 | 400 | 300 |  | 17798
ГТП 1-5 | 400 | 400 |  | 19264
ГТП 1-6 | 500 | 500 |  | 26568
ГТП 2-1 | 200 | 100 | 480 | 6812
ГТП 2-2 | 300 | 200 |  | 7980
ГТП 2-3 | 400 | 200 |  | 8840
ГТП 2-4 | 400 | 300 |  | 9608
ГТП 2-5 | 400 | 400 |  | 12048
ГТП 2-6 | 500 | 500 |  | 13760
Шумоглушители трубчатые круглого сечения
Обозначение по серии 5.904-17 | Диаметр, мм | Высота, мм | Длина, мм | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
ГТК 1-1 | 100 |  | 980 | 5595
ГТК 1-1 | 125 |  |  | 6720
ГТК 1-2 | 200 |  |  | 9542.5
ГТК 1-3 | 250 |  |  | 12145
ГТК 1-4 | 315 |  |  | 15185
ГТК 1-5 | 400 |  |  | 19490
ГТК 1-6 | 500 |  |  | 23627.5
ГТК 2-1 | 100 |  | 480 | 3267
ГТК 2-1 | 125 |  |  | 4029
ГТК 2-2 | 200 |  |  | 5784
ГТК 2-3 | 250 |  |  | 7302
ГТК 2-4 | 315 |  |  | 9111
ГТК 2-5 | 400 |  |  | 11082
ГТК 2-6 | 500 |  |  | 16368

## Вентиляторы крышные KV
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
Вернуться к содержанию
Вентиляторы крышные KV
Модель | Напряжение, фазность | Потребляемая мощность, кВт | Вес, кг | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
KV 30/22-2Е | 1~220 | 0.17 | 6.4 | 79000
KV 40/31-4D | 3~380 | 0.11 | 15 | 68600
KV 40/32-4D | 3~380 | 0.14 | 17.4 | 70700
KV 56/35-4D | 3~380 | 0.25 | 30.4 | 84200
KV 56/35-4Е | 1~220 | 0.31 | 29.6 | 93600
KV 56/40-4D | 3~380 | 0.45 | 30.8 | 97700
KV 56/40-4Е | 1~220 | 0.49 | 29.8 | 100900
KV 63/45-4D | 3~380 | 0.69 | 40 | 109200
KV 63/45-4Е | 1~220 | 0.73 | 40.5 | 116500
KV 63/50-4D | 3~380 | 1.15 | 48.4 | 158000
KV 63/50-6D | 3~380 | 0.39 | 40.7 | 138300
KV 90/56-4D | 3~380 | 1.8 | 77 | 199600
KV 90/56-6D | 3~380 | 0.61 | 70 | 166300
KV 90/63-6D | 3~380 | 1.05 | 78 | 220400

## КП ДУ
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
Вернуться к содержанию
Вся продукция сертифицирована в Республике Казахстан и
имеет Заключение на применение Комитета Противопожарной службы МЧС РК
Клапан противопожарный (для дымоудаления) КП-Ж
Цена, тенге (в т.ч. НДС)
№№ | Типоразмер,мм | Клапан с электромагнитным приводом | Клапан с площадкой под эл/привод
1 | 400х400 | 25573.68 | 20573.68
2 | 500х500 | 25573.68 | 20573.68
3 | 600х600 | 25573.68 | 20573.68
4 | 700х700 | 25573.68 | 20573.68
5 | 800х800 | 29056.5 | 24056.5
6 | 900х900 | 29056.5 | 24056.5
7 | 1000х1000 | 29056.5 | 24056.5
8 | 1100*1100 | 32521.5 | 27521.5
9 | 1200*1200 | 32521.5 | 27521.5
10 | 1300*1300 | 32521.5 | 27521.5
11 | 1400*1400 | 35986.5 | 30986.5
12 | 1500*1500 | 35986.5 | 30986.5
13 | 1600*1600 | 35986.5 | 30986.5
14 | 1700*1700 | 39451.5 | 34451.5
15 | 1800*1800 | 39451.5 | 34451.5
16 | 1900*1900 | 39451.5 | 34451.5
17 | 2000*2000 | 39451.5 | 34451.5
Производитель | Площадь клапана | Наименование привода | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
Belimo | до 1,0 м2 | BLF 230 | 48280
| до 4,0 м2 | BF 230 | 63920
Honeywell | до 5,0 м2 | S20230-F | 66223
ALLFA (Россия) | до 1,0 м2 | ALLFA FS 230-4-4 | 18 500*
| до 1,79 м2 | ALLFA FS 230-7-7 | 19 600*
| до 3,5 м2 | 2 х ALLFA FS 230-7-7 | 39 200*
| до 5,3 м2 | 3 х ALLFA FS 230-7-7 | 58 800*
* Стоимость приводов ALLFA фиксированная - приводы продаются без скидок!

## КП ОГ
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
Вернуться к содержанию
Вся продукция сертифицирована в Республике Казахстан и
имеет Заключение на применение Комитета Противопожарной службы МЧС РК
Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж
Цена, тенге (в т.ч. НДС)
№№ | Типоразмер,мм | С плавким предохранит. с возвр. пружиной | С электромагнитным приводом | С площадкой под эл/привод
1 | 100х100 | 20434 | 27086 | 20434
2 | 150х150 | 20909 | 27562 | 20909
3 | 200х200 | 21384 | 28037 | 21384
4 | 250х250 | 21859 | 28512 | 21859
5 | 300х300 | 22810 | 29462 | 22810
6 | 400х400 | 23760 | 30413 | 23760
7 | 500х500 | 25186 | 31838 | 25186
8 | 600х600 | 28037 | 34690 | 28037
9 | 700х700 | 31838 | 38491 | 31838
10 | 800х800 | 36115 | 42768 | 36115
11 | 900х900 | 43718 | 50371 | 43718
12 | 1000х1000 | 54648 | 61301 | 54648
13 | 1100х1100 | 60826 | 67478 | 60826
14 | 1200х1200 | 63202 | 69854 | 63202
15 | 1300х1300 | 64628 | 71280 | 64628
16 | 1400х1400 | 67004 | 73656 | 67004
17 | 1500х1500 | 70330 | 76982 | 70330
18 | 1600х1600 | 76520 | 83172 | 76520
19 | 1700х1700 | 81005 | 87657 | 81005
20 | 1800х1800 | 86656 | 93308 | 86656
21 | 1900х1900 | 89502 | 96154 | 89502
22 | 2000х2000 | 93773 | 100425 | 93773
Производитель |  | Площадь клапана | Наименование привода | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
Belimo |  | до 0,8 м2 | BLF 230 | 48280
|  | до 3,6 м2 | BF 230 | 63920
Honeywell |  | до 4,0 м2 | S20230-F | 66223
ALLFA (Россия) |  | до 0,8 м2 | ALLFA FS 230-4-4 | 18 500*
|  | до 1,4 м2 | ALLFA FS 230-7-7 | 19 600*
|  | до 2,8 м2 | 2хALLFA FS 230-7-7 | 39 200*
|  | до 4,2 м3 | 3хALLFA FS 230-7-7 | 58 800*
* Стоимость приводов ALLFA фиксированная - приводы продаются без скидок!

## КВУ
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
Клапаны воздушные утепленные КВУ
Вернуться к содержанию
| Типоразмер (высота х длина), мм | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
|  | КВУ |  | КВУ без ТЭНов
| 400*400 | 15594 |  | 12800
| 400х500 | 18793 |  | 16000
| 500*500 | 20000 |  | 17206
| 600х500 | 24000 |  | 20260
| 600*600 | 28800 |  | 25060
| 600х800 | 38400 |  | 33459
| 600х1000 | 42825 |  | 37484
| 600х1400 | 50187 |  | 44047
| 700*700 | 39213 |  | 34273
| 800*800 | 48603 |  | 42416
| 800х1000 | 52860 |  | 46173
| 900*900 | 52899 |  | 46212
| 1000х1000 | 63279 |  | 55246
| 1100*1100 | 69690 |  | 60456
| 1200х1000 | 75219 |  | 65838
| 1200*1200 | 81078 |  | 70297
| 1200х1400 | 84762 |  | 73981
| 1300*1300 | 84408 |  | 73627
| 1400*1400 | 106554 |  | 94227
| 1500*1500 | 102507 |  | 90180
| 1600х1000 | 95514 |  | 83440
| 1600х1400 | 110481 |  | 96607
| 1800х1000 | 105447 |  | 92026
| 1800х1400 | 122091 |  | 106670
| 2400х1000 | 136065 |  | 118604
| 2400х1400 | 156798 |  | 136737
*для КВУ с приводом добавляется цена привода в зависимости от площади сечения
| Производитель | Площадь клапана | Наименование привода с возвратной пружиной |  | Характеристики привода | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
| Honeywell | до 1,5 м2 | S03230-2POS |  | 2-pt, 230Vac, 10VA, 3Нм | 20000
|  | до 2,0 м2 | S05230-2POS |  | 2-pt, 230Vac, 10VA, 5Нм | 21800
|  | до 3,0 м2 | S10230-2POS |  | 2-pt, 230Vac, 6VA, 10Нм | 56600
|  | до 4,0 м2 | S20230-2POS |  | 2-pt, 230Vac, 6VA, 20Нм | 59300
|  | до 6,0 м2 | S20230-2POS + S10230-2POS |  | 30 Нм | 115900
| Belimo | до 0,29 м2 | TF 230 |  | 2 Нм, 220 В | 30100
|  | до 1,5 м2 | LF 230 |  | 4 Нм, 220 В | 37800
|  | до 2,0 м2 | NF 230 |  | 7 Нм, 220 В | 47600
|  | до 3,0 м2 | АF 230 |  | 15 Нм, 220 В | 57000
|  | до 3,99 м2 | АF 230 * 2 |  | 30 Нм, 220 В | 114000
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz

## КО АЗЕ
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
Вернуться к содержанию
Клапаны обратные КО, КОп и АЗЕ
Серия | Типоразмер (выс* дл./диаметр), мм | Глубина, мм | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
КОп - 00 | 150х150 | 50 | 10010
КОп - 01 | 200х200 | 50 | 10384
КОп - 02 | 250х250 | 50 | 12474
КОп - 03 | 400х400 | 50 | 14806
КОп - 04 | 500х500 | 50 | 16302
КОп - 05 | 800х800 | 64 | 21956
КОп - 06 | 1000х1000 | 72 | 24820.4
КО - 00 | Ø 250 | 50 | 12848
КО - 01 | Ø 315 | 50 | 13024
КО - 02 | Ø 400 | 50 | 13068
КО - 03 | Ø 500 | 50 | 14344
КО - 04 | Ø 630 | 50 | 18937.6
КО - 05 | Ø 800 | 50 | 22589.6
КО - 06 | Ø 1000 | 64 | 25229.6
КО - 07 | Ø 1250 | 72 | 29832
АЗЕ 100.000 | Ø 100 | 90 | 9850
АЗЕ 100.000-01 | Ø 125 | 115 | 10420
АЗЕ 100.000-02 | Ø 160 | 150 | 11440
АЗЕ 100.000-03 | Ø 200 | 190 | 13000
АЗЕ 101.000 | Ø 250 | 235 | 23254
АЗЕ 101.000-01 | Ø 315 | 300 | 14800
АЗЕ 101.000-02 | Ø 355 | 340 | 15400
АЗЕ 101.000-03 | Ø 400 | 385 | 15800
АЗЕ 101.000-04 | Ø 450 | 435 | 16000
АЗЕ 101.000-05 | Ø 500 | 485 | 17400
АЗЕ 101.000-06 | Ø 560 | 545 | 19400
АЗЕ 101.000-07 | Ø 630 | 615 | 19900
АЗЕ 101.000-08 | Ø 710 | 695 | 27000
АЗЕ 101.000-09 | Ø 800 | 785 | 30300
АЗЕ 101.000-10 | Ø 900 | 885 | 33800
АЗЕ 101.000-11 | Ø 1000 | 985 | 40600
АЗЕ 102.000 | 150х150 | 150 | 14700
АЗЕ 102.000-01 | 250х250 | 160 | 18700
АЗЕ 102.000-02 | 300х250 | 160 | 20900
АЗЕ 103.000 | 400х400 | 170 | 23700
АЗЕ 103.000-01 | 500х500 | 170 | 39300
АЗЕ 103.000-02 | 600х600 | 170 | 31100
АЗЕ 104.000 | 800х800 | 200 | 37300
АЗЕ 104.000-01 | 1000х1000 | 200 | 41800

## Шкаф пожарный
Республика Казахстан
г.Алматы ул.Ворошилова, 17
т/ф: (727) 245-82-83; 329-97-96
http://toosk-amet.satu.kz , e-mail: info@amet.kz
Вернуться к содержанию
Шкафы пожарные навесные
Наименование | Цвет | Тип | Габаритные размеры, мм | Кол-во размещ. огнетуши-телей | Кол-во размещ. пожарных кранов | Масса, кг | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
|  | по наличию окна на двери | (с учетом всех выступающих элементов) |  |  | не более
ПОЖВЕНТ -01-НОК | красный | Открытый | 540x650x235 | - | 1 | 17 | 8500
ПОЖВЕНТ -01-НОБ | белый | [5 empty] | 8500
ПОЖВЕНТ -01-НЗК | красный | Закрытый |  |  |  | 16 | 8500
ПОЖВЕНТ -01-НЗБ | белый | [5 empty] | 8500
ПОЖВЕНТ -02-НОК | красный | Открытый | 840x650x235 | 1 | 1 | 22 | 14600
ПОЖВЕНТ -02-НОБ | белый | [5 empty] | 14600
ПОЖВЕНТ -02-НЗК | красный | Закрытый |  |  |  | 20.5 | 12600
ПОЖВЕНТ -02-НЗБ | белый | [5 empty] | 12600
ПОЖВЕНТ -03-НОК | красный | Открытый | 540x1280x235 | 2 | 1 | 27 | 17500
ПОЖВЕНТ -03-НОБ | белый | [5 empty] | 17500
ПОЖВЕНТ -03-НЗК | красный | Закрытый |  |  |  | 25 | 16000
ПОЖВЕНТ -03-НЗБ | белый | [5 empty] | 16000
Шкафы пожарные встроенные
Наименование | Цвет | Тип | Габаритные размеры, мм | Кол-во размещаемых огнетушителей | Количество размещ. пожарных кранов | Масса, кг, | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
|  | по наличию окна на двери | (с учетом всех выступающих элементов) |  |  | не более
ПОЖВЕНТ -01-ВОК | красный | Открытый | 590x700x250 | - | 1 | 19 | 10500
ПОЖВЕНТ -01-ВОБ | белый | [5 empty] | 10500
ПОЖВЕНТ -01-ВЗК | красный | Закрытый |  |  |  | 18 | 10500
ПОЖВЕНТ -01-ВЗБ | белый | [5 empty] | 10500
ПОЖВЕНТ -02-ВОК | красный | Открытый | 890x700x250 | 1 | 1 | 25 | 16600
ПОЖВЕНТ -02-ВОБ | белый | [5 empty] | 16600
ПОЖВЕНТ -02-ВЗК | красный | Закрытый |  |  |  | 23.5 | 14600
ПОЖВЕНТ -02-ВЗБ | белый | [5 empty] | 14600
ПОЖВЕНТ -03-ВОК | красный | Открытый | 590x1350x250 | 2 | 1 | 31 | 19500
ПОЖВЕНТ -03-ВОБ | белый | [5 empty] | 19500
ПОЖВЕНТ -03-ВЗК | красный | Закрытый |  |  |  | 29 | 18000
ПОЖВЕНТ -03-ВЗБ | белый | [5 empty] | 18000
Шкафы пожарные приставные
Наименование | Цвет | Тип | Габаритные размеры, мм | Кол-во размещаемых огнетушителей | Количество размещ. пожарных кранов | Масса, кг, | Цена, тенге (в т.ч. НДС)
|  | по наличию окна на двери | (с учетом всех выступающих элементов) |  |  | не более
ПОЖВЕНТ -03-ПОК | красный | Открытый | 540x1480x235 | 2 | 1 | 34 | 23650
ПОЖВЕНТ -03-ПОБ | белый | [5 empty] | 23650
ПОЖВЕНТ -03-ПЗК | красный | Закрытый |  |  |  | 32 | 22150
ПОЖВЕНТ -03-ПЗБ | белый | [5 empty] | 22150