050046, Республика  Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева,  д. 90

тел./факс: +7 (727) 356-28-21. e-mail: sales_get@mail.ru,  www.getech.kz

050046, Республика  Казахстан, Алматы қаласы, Сатпаев  көшесі, 90 үй. тел./факс: +7 (727) 356-28-21. e-mail: sales_get@mail.ru, www.getech.kz

Электромагнитный клапан

• Тип – электромагнитный соленоидный клапан 2/2 прямого действия, нормально закрытый или открытый, производство КНР.

• Рабочая среда – воздух, газ, вода, легкие масла.

• Катушка переменного тока -  220В, 24В или 12В

• Предельно допустимое давление – 11бар. (до 10 атм., 1МПа)

• Температура 5-800 С

| Наименование | Цена* |
| --- | --- |
| Электромагнитный клапан 15 (нормально закрытый) | 8000 |
| Электромагнитный клапан 15 (нормально открытый) | 15000 |
| Электромагнитный клапан 20 (нормально закрытый) | 12000 |
| Электромагнитный клапан 20 (нормально открытый) | 20000 |
| Электромагнитный клапан 25 (нормально закрытый) | 16000 |
| Электромагнитный клапан 25 (нормально открытый) | 26000 |
| Электромагнитный клапан 32 (нормально закрытый) | 18000 |
| Электромагнитный клапан 50 (нормально закрытый) | 36000 |

*Розничная цена с учетом НДС в тг, на остальные позиции цены уточняйте.