## Солнечные модули
№ | Код | Наименование | Тип солнечных элементов | Номинальная мощность (Вт) | Цена руб/шт | Цена руб/Вт | Номинальная удельная эффективность Вт/ 1*кв.М | S,площадь одной солнечной батареи (кв.м) | Высота солнечной панели (мм) | Ширина солн панели (мм) | Толщина Al профиля солн панели (мм) | Вес (кг)
1 | FSM-300 | Солнечная панель FSM-300 | монокристаллические | 300 | 16700 | 55.6667 | 154.5321 | 1.9413 | 1957 | 992 | 50 | 22.5
2 | FSM-250 | Солнечная панель FSM-250 | монокристаллические | 250 | 13900 | 55.6 | 152.737 | 1.6368 | 1650 | 992 | 50 | 19.5
3 | FSM-230P | Солнечная панель FSM-230P | поликристаллические | 230 | 11400 | 49.5652 | 140.5181 | 1.6368 | 1650 | 992 | 50 | 19.5
3 | FSM-200 | Солнечная панель FSM-200 | монокристаллические | 200 | 11000 | 55 | 156.6612 | 1.2766 | 1580 | 808 | 45 | 15.5
4 | FSM-150 | Солнечная панель FSM-150 | монокристаллические | 150 | 9200 | 61.3333 | 152.3628 | 0.98449 | 1476 | 667 | 35 | 12
5 | FSM-140P | Солнечная панель FSM-140P | поликристаллические | 140 | 7600 | 54.2857 | 142.2053 | 0.98449 | 1476 | 667 | 35 | 12
6 | FSM-95 | Солнечная панель FSM-95 | монокристаллические | 95 | 6175 | 65 | 146.6504 | 0.6478 | 1193 | 543 | 35 | 9
7 | FSM-50 | Солнечная панель FSM-50 | монокристаллические | 50 | 3400 | 68 | 129.6311 | 0.38571 | 690 | 559 | 28 | 5
8 | FSM-30 | Солнечная панель FSM-30 | монокристаллические | 30 | 2200 | 73.3333 | 116.8912 | 0.25665 | 527 | 487 | 34 | 3.5
Мобильные солнечные панели(солнечные модули) SUNWAYS
9 | FSM-60M | Солнечная панель FSM-60M | поликристаллические | 60 | 8700 | 145
10 | FSM-30M | Солнечная панель FSM-30M | поликристаллические | 30 | 5850 | 195
11 | FSM-20M | Солнечная панель FSM-20M | поликристаллические | 20 | 4500 | 225
12 | FSM-10M | Солнечная панель FSM-10M | поликристаллические | 10 | 2950 | 295

## OUTBACKPOWER
Прайс-лист
| предлагаемое электронное оборудование произведено компанией |  | США
№ | Код | Наименование | Розничная цена за единицу (вкл. НДС 18%), руб. | Вес брутто кг. | Д | Ш | В
| AXS port | Устройство совместимое с протоколом Modbus/TCP IP позволяет как дистанционно контролировать состояние системы, так и безопасно управлять всеми параметрами оборудования. С AXS Port, пользователи могут получить безопасный доступ к системе OutBack в любой точке мира через соединение Ethernet. | 6300 | 0.95 | 340 | 230 | 85
RADIAN серия
1 | GS7048 | Инвертор/зарядное устройство 7000Вт, входное постоянное напряжение 48В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц вентилируемое, для построения резервных и автономных систем. | 250000 | 78 | 876 | 368 | 533
Военный класс защищенных мобильных инверторов
2 | OBXIC-2024P | Инвертор/зарядное устройство может выдержать жесткие условия окружающей среды, включая экстремальные тряски и вибрации.Мощность 2000Вт, входное постоянное напряжение 24В, выходное переменное напряжение 230В. | 153840 | 30 | 570 | 330 | 560
Инверторы вентилируемые, общего назначения
3 | VFX3048E | Инвертор/зарядное устройство 3000Вт, входное постоянное напряжение 48В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц вентилируемое | 99200 | 28.6996 | 570 | 330 | 560
4 | VFX3024E | Инвертор/зарядное устройство 3000Вт, входное постоянное напряжение 24В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц , вентилируемое | 99200 | 28.6996 | 570 | 330 | 560
5 | VFX2612E | Инвертор/зарядное устройство 2600Вт, входное постоянное напряжение 12В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц вентилируемое. | 99200 | 28.6996 | 570 | 330 | 560
Инверторы вентилируемые, общего назначения, с возможностью добавления мощности в нагрузку.
6 | GVFX3048E | Инвертор/зарядное устройство 3000Вт, входное постоянное напряжение 48В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц вентилируемое, с возможностью продажи энергии в сеть. | 99200 | 28.6996 | 570 | 330 | 560
7 | GVFX3024E | Инвертор/зарядное устройство 3000Вт, входное постоянное напряжение 24В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц вентилируемое, с возможностью продажи энергии в сеть. | 99200 | 28.6996 | 570 | 330 | 560
8 | GVFX2612E | Инвертор/зарядное устройство 2600Вт, входное постоянное напряжение 12В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц вентилируемое, с возможностью продажи энергии в сеть. | 99200 | 28.6996 | 570 | 330 | 560
Инверторы герметичные , предназначены для установки в тяжелых условиях
9 | FX2348ET | Инвертор/зарядное устройство 2300Вт, входное постоянное напряжение 48В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное | 88000 | 30.0448 | 570 | 330 | 560
10 | FX2024ET | Инвертор/зарядное устройство 2000Вт, входное постоянное напряжение 24В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное | 88000 | 30.0448 | 570 | 330 | 560
11 | FX2012ET | Инвертор/зарядное устройство 2000Вт, входное постоянное напряжение 12В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное | 88000 | 30.0448 | 570 | 330 | 560
Инверторы герметичные , предназначены для установки в тяжелых условиях, с возможностью добавления мощности в нагрузку.
12 | GTFX2348E | Инвертор/зарядное устройство 2300Вт, входное постоянное напряжение 48В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное с возможностью продажи энергии в сеть. | 88000 | 30.0448 | 570 | 330 | 560
13 | GTFX2024E | Инвертор/зарядное устройство 2000Вт, входное постоянное напряжение 24В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное с возможностью продажи энергии в сеть. | 88000 | 30.0448 | 570 | 330 | 560
14 | GTFX2012E | Инвертор/зарядное устройство 2000Вт, входное постоянное напряжение 12В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное с возможностью продажи энергии в сеть. | 88000 | 30.0448 | 570 | 330 | 560
Инверторы герметичные , малой мощности, предназначены для установки в тяжелых условиях,с возможностью добавления мощности в нагрузку.
15 | GFX1448E | Инвертор/зарядное устройство 1400Вт, входное постоянное напряжение 24В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное | 49536 | 25.56 | 570 | 330 | 560
16 | GFX1424E | Инвертор/зарядное устройство 1400Вт, входное постоянное напряжение 24В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное | 49536 | 25.56 | 570 | 330 | 560
17 | GFX1312E | Инвертор/зарядное устройство 1300Вт, входное постоянное напряжение 12В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное | 49536 | 25.56 | 570 | 330 | 560
Инверторы для мобильных применений (ground switching system)
18 | FX2348ETM | Инвертор/зарядное устройство 2300Вт, входное постоянное напряжение 48В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное | 88000 | 28 | 570 | 330 | 560
19 | FX2024ETM | Инвертор/зарядное устройство 2000Вт, входное постоянное напряжение 24В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное | 88000 | 28 | 570 | 330 | 560
20 | FX2012ETM | Инвертор/зарядное устройство 2000Вт, входное постоянное напряжение 12В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц герметичное | 88000 | 28 | 570 | 330 | 560
21 | VFX3048EM | Инвертор/зарядное устройство 3000Вт, входное постоянное напряжение 48В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц вентилируемое | 99200 | 30 | 570 | 330 | 560
22 | VFX3024EM | Инвертор/зарядное устройство 3000Вт, входное постоянное напряжение 24В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц , вентилируемое | 99200 | 30 | 570 | 330 | 560
23 | VFX2612EM | Инвертор/зарядное устройство 2600Вт, входное постоянное напряжение 12В, выходное переменное напряжение 230В, 50Гц вентилируемое. | 99200 | 30 | 570 | 330 | 560
Контроллеры заряда для систем на солнечных элементах
24 | FM80 | Контроллер зарядки от солнечных батарей на 80А, =12-60В | 33032 | 7.1749 | 530 | 270 | 250
25 | FM60 | Контроллер зарядки от солнечных батарей на 60А, =12-60В | 29935 | 6.278 | 460 | 300 | 200
Системные контроллеры
26 | MATE | Системный контроллер серого цвета, овальный с портом RS 232 | 11808 | 1.3453 | 345 | 230 | 85
27 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета, овальный с портом RS 232 | 11808 | 1.3453 | 345 | 230 | 85
28 | MATE2 | Системный контроллер черного цвета, квадратный, под врезку c портом RS 232 | 11808 | 1.3453 | 345 | 230 | 85
29 | MATE3 | Системный контроллер, квадратный, накладной монтаж, Ethernet порт, графический дисплей, SD карта, хранение событий системы в течение года, встроенный помощник настройки оборудования. | 22400 |  | 345 | 230 | 85
Системы мониторинга
30 | FN­DC | прецизионный монитор состояния генерации, потребления энергии и заряда аккумуляторов | 16651 | 0.89686 | 292 | 228 | 540
31 | FWSHUNT500 | силовое соединение до 500 amp | 1920 | 0.44843 | 110 | 110 | 110
Контроллеры сопряжения оборудования
32 | HUB10 | Электронное устройство позволяющее объеденять для параллельной работы до 10 инверторов, отвечает за корректное распределение сигналов между устройствами и позвроляет так же подключать и управлять дополнительными контрольными приборами. | 15868 | 1.3453 | 345 | 230 | 85
33 | HUB4 | Электронное устройство позволяющее объеденять для параллельной работы до 4 инверторов, отвечает за корректное распределение сигналов между устройствами и позвроляет так же подключать и управлять дополнительными контрольными приборами. | 8567 | 1.3453 | 345 | 230 | 85
Байпасс
34 | FW­IOB­S­230VAC | Комплект защиты + системный байпас.(содержит 3 х 30А~ на DIN реку, шины, изоляторы, крепеж, силовые провода) | 4370 | 2.6906
35 | FW­IOB­D­230VAC | Комплект защиты + системный байпас.(содержит 6 х 30А~ на DIN реку, шины, изоляторы, крепеж, силовые провода) | 8283 | 4.4843 | 415 | 310 | 165
36 | FW­IOB­T­230/400VAC | Комплект защиты + системный байпас.(содержит 9 х 30А~ на DIN реку, шины, изоляторы, крепеж, силовые провода), | 12861 | 4.4843 | 415 | 310 | 165
37 | FW-IOB-Q-230VAC | Комплект защиты + системный байпас.(содержит 12 х 30А~ на DIN реку, шины, изоляторы, крепеж, силовые провода), | 15744 | 5.8296 | 415 | 310 | 165
Монтажные боксы и крепежные аксессуары
38 | FW­MP | монтажная панель для установки 2х инверторов FX или VFX серий | 7450 | 4.9327 | 1220 | 580 | 40
39 | FW350 DC-AC | Коммутационный бокс для одного инвертора с креплениями для переключателей переменного и постоянного тока | 6400 | #N/A
40 | FW500­AC | Коммутационный бокс переменного тока для 2 инверторов | 14576 | 6.278 | 520 | 345 | 380
41 | FW500­DC | Коммутационный бокс постоянного тока для 2 инверторов | 14576 | 6.278 | 520 | 345 | 380
42 | FW1000­AC | Коммутационный бокс постоянного тока для 4 инверторов | 29120 | 10.7623
43 | FW1000­DC | Коммутационный бокс переменного тока для 4 инверторов | 29120 | 10.7623
44 | FW-ACA | адаптер, инвертор-монтажный бокс переменного тока (пластик) | 1711 | 0.44843 | 265 | 240 | 160
45 | FW-ACA-R | адаптер, инвертор-монтажный бокс переменного тока (металл) | 998 | #N/A
46 | DCA | адаптер, инвертор-монтажный бокс постоянного тока, металл (аллюминий) | 1711 | 0.67265 | 230 | 230 | 155
47 | DCA-R | адаптер, инвертор-монтажный бокс постоянного тока, металл (сталь) | 998 | #N/A
48 | FW-CCB | монтажная панель для крепления контроллеров MX60/FM80 к монтажному боксу FW-1000 | 1483 | 0.44843
49 | FW-CCB2 | монтажная панель для крепления контроллеров MX60/FM80 к монтажному боксу FW-500 | 2243 | 0.44843
Гидромагнитные автоматические выключатели постоянного тока (крепление на панель)
50 | PNL-1-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 1A | 1600 | 0
51 | PNL-5-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 5A | 1600 | 0
52 | PNL-10-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 10A | 1600 | 0
53 | PNL-15-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 15A | 1600 | 0
54 | PNL-20-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 20A | 1600 | 0
55 | PNL-30-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 30A | 1600 | 0
56 | PNL-40-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 40A | 1600 | 0
57 | PNL-50-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 50A | 1600 | 0
58 | PNL-60-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 60A | 1600 | 0
59 | PNL-80-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 80A | 1600 | 0
60 | PNL-100-DC | автоматический выключатель постоянного тока на 100A | 3168 | 0
61 | PNL-125-DC | автоматический выключатель постоянного тока на 125A | 3168 | 0.11211
62 | PNL-175-DC | автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 8320 | 0.89686
63 | PNL-250-DC | автоматический выключатель постоянного тока на 250A | 8320 | 0.89686
Гидромагнитные автоматические выключатели постоянного тока (крепление на DIN рейку) ширина 13 мм
64 | DIN-1-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 1A | 960 | 0.11211
65 | DIN-2-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 2A | 960 | 0.11211
66 | DIN-3-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 3A | 960 | 0.11211
67 | DIN-4-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 4A | 960 | 0.11211
68 | DIN-5-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 5A | 960 | 0.11211
69 | DIN-6-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 6A | 960 | 0.11211
70 | DIN-8-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 8A | 960 | 0.11211
71 | DIN-9-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 9A | 960 | 0.11211
72 | DIN-10-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 10A | 960 | 0.11211
73 | DIN-15-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 15A | 960 | 0.11211
74 | DIN-20-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 20A | 960 | 0.11211
75 | DIN-30-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 30A | 960 | 0.11211
76 | DIN-50-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 50A | 960 | 0.11211
77 | DIN-60-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 60A | 960 | 0.11211
Гидромагнитные автоматические выключатели переменного тока крепление на DIN рейку
78 | OBB-10-277VAC-DIN | Выключатель автоматический переменного тока 10A | 963 | 0.11211
79 | OBB-15-277VAC-DIN | Выключатель автоматический переменного тока 15A | 963 | 0.11211
80 | OBB-15D-240VAC-DIN | Выключатель автоматический переменного тока 15A сдвоеный | 1973 | 0.11211
81 | OBB-20D-240VAC-DIN | Выключатель автоматический переменного тока 20A сдвоеный | 1973 | 0.11211
82 | OBB-25D-240VAC-DIN | Выключатель автоматический переменного тока 25A сдвоеный | 1973 | 0.11211
83 | OBB-30-277VAC-DIN | Выключатель автоматический переменного тока 30A гидромагнитный | 963 | 0.11211
84 | OBB-30D-480VAC-DIN | Выключатель автоматический переменного тока 30A сдвоеный | 1973 | 0.11211
85 | OBB-30T-480VAC-DIN | Выключатель автоматический переменного тока 30A стоеный | 3032 | 0.11211
86 | OBB-50-277VAC-DIN | Выключатель автоматический переменного тока 50A | 963 | 0.11211
87 | OBB-50D-480VAC-DIN | Выключатель автоматический переменного тока 50A сдвоеный | 1973 | 0.11211
Устройство Защиты постоянного тока (ток утечки 500мА)
88 | PNL-GFDI-80 | УЗО по постоянному току 80А= для солнечных панелей 2 полюса | 3200 | #N/A
89 | PNL-GFDI-80D | УЗО по постоянному току 80А= для солнечных панелей 3 полюса | 6080 | #N/A
90 | PNL-GFDI-80Q | УЗО по постоянному току 80А= для солнечных панелей 4 полюса | 12480 | #N/A
Шины соеденительные
91 | TBB-BLACK | шина соединительная монтажная, с крепежом черного цвета | 728 | 0.44843 | 110 | 110 | 110
92 | TBB-BLUE | шина соединительная монтажная, с крепежом голубого цвета | 728 | 0.44843 | 110 | 110 | 110
93 | TBB-BROWN | шина соединительная монтажная, с крепежом коричневого цвета | 728 | 0.44843 | 110 | 110 | 110
94 | TBB-GROUND | шина соединительная монтажная, с крепежом | 728 | 0.44843 | 110 | 110 | 110
95 | TBB-RED | шина соединительная монтажная, с крепежом красного цвета | 728 | 0.44843 | 110 | 110 | 110
96 | TBB-WHITE | шина соединительная монтажная, с крепежом белого цвета | 728 | 0.44843 | 110 | 110 | 110
97 | FW-BBUS | шина силовая медная перфорированная для объединения 2 автоматов | 1184 | #N/A | 110 | 110 | 110
98 | FW-BBUS-1000 | шина силовая медная перфорированная для объединения 3 автоматов | 1504 | #N/A | 110 | 110 | 110
99 | FW-SBUS | шина силовая латцнная для подключения к FWSHUNT500 4 кабелей | 1440 | #N/A | 110 | 110 | 110
100 | OB-HSW | Термоусадочная трубка белого цвета с логотипом (упаковка по 12 штук) | 359 | 0.17937 | 110 | 110 | 110
101 | OB-HSR | Термоусадочная трубка красного цвета с логотипом (упаковка по 12 штук) | 359 | 0.17937 | 110 | 110 | 110
102 | OB-CATV10 | кабель соеденительный 3метра обжатый на концах разъемами RJ45 | 536 | 0.44843 | 110 | 110 | 110
Устройства защиты от перенапряжений
103 | FW­SP­ACA | электронный модуль для защиты от перенапряжений, используется для FW-ACA | 9917 | 0.98655 | 265 | 240 | 160
104 | FW­SP­250 | электронный модуль для защиты от перенапряжений, используется для FLEXware 250 | 11570 | 0.89686
105 | FW­SP­R | заменяемая плата , используется совместно с FW-SP-250 или FW-SP-ACA | 9337 | 0.5157 | 260 | 195 | 70
Температурные датчики
106 | RTS | датчик температурный, необходим для температурной компенсации заряда АКБ. | 1577 | 0.22422 | 280 | 40 | 25
Корпуса инверторв и контроллеров
107 | FXDISPLAY | запчасти, дисплей для серии FX | 10403 | 30.0448 | 570 | 330 | 560
107 | MX60DISPLAY | запчасти, дисплей для серии MX 60 | 5316 | 6.278
109 | VFXDISPLAY | запчасти, дисплей для серии VFX | 10403 | 28.6996 | 570 | 330 | 560
Стеллажи
110 | САУ - 8 | Комплекс универсальный, монтажный на 8 аккумуляторов и 2 инвертора. Габариты (52х118х133см.) | 12000
111 | СА4П-HZY12-230.05 | Стеллаж для аккумуляторов на 5 полок узкий | 5950
112 | СА.2Х4Т | Стеллаж аккумуляторный усиленный с перекладинами на 8 АКБ | 12000
113 | СА.2Х4П | Стеллаж аккумуляторный усиленный с полками на 8 АКБ | 13500
114 | СА.2Х2Т | Стеллаж аккумуляторный усиленный с полками на 4 АКБ | 10000

## Schneider Electric (XANTREX)
Прайс-лист
предлагаемое электронное оборудование произведено компанией
№ | Код | Наименование | Розничная цена за единицу (вкл. НДС 18%) руб. | Вес брутто кг. | Д | Ш | В
Инверторы серии XW
3 | 865-1035 | Инвертор/зарядное устройство XW6048 6000 Вт 48 VDC 230 VAC@50Hz 100A charger | 176000 | 55.2 | 580 | 410 | 230
4 | 865-1040 | Инвертор/зарядное устройство XW4548 4500 Вт 48 VDC 230 VAC@50Hz 85A charger | 153600 | 53.5 | 580 | 410 | 230
5 | 865-1045 | Инвертор/зарядное устройство XW4024 4000 Вт 24 VDC 230 VAC@50Hz 150A charger | 144000 | 52.5 | 580 | 410 | 230
6 | 865-1050 | Системная панель управления XW-SCP | 12800 | 0.207 | 152 | 40 | 103
7 | 865-1060 | Блок автоматического управления генератором XW-AGS | 9600
8 | 865-1155 | Инструмент конфигурации системы XW-Config (USB) | 16000
9 | 865-1156 | Комм. адаптер XW-Gateway (Wi-Fi) | 22400 | 0.25 | 112 | 45 | 190
10 | 865-1058 | Коммуникационный модуль Conext ComBox, мониторнг и управление системой через Internet | 14900 | 0.25 | 169 | 54 | 114
11 | 865-1025 | Соединительный бокс (металлический) XW-CB | 8800 | 4.6 | 210 | 406 | 229
12 | 865-1025-R | Соединительный бокс (металлический) XW-CB-R с возможностью крепления автомата защиты постоянного тока и панели XW-SCP | 5950 | 4.7 | 210 | 406 | 229
13 |  | Силовая шина 90мм (инвертор Автомат защиты DC) | 500 |  | 100 | 30 | 115
14 | 865-1015 | POWER DISTRIBUTION PANEL Распределительный щит к инвертору XW | 56800 | 30.5 | 761 | 406 | 210
15 | 865-1020 | CONNECTION KIT Набор для присоединения 2-х инверторов XW | 46600 | 10.5 | 210 | 406 | 229
Инверторы серии SW
16 | 865-2524-61 | Инвертор/зарядное устройство SW2524-230 2500 Вт, 24 VDC, 230 VAC@50Hz, 65A charger | 69000 | 28 | 197 | 343 | 387
17 | 865-4024-61 | Инвертор/зарядное устройство SW4024-230 3500 Вт, 24 VDC, 230 VAC@50Hz, 90A charger | 83000 | 34.5 | 197 | 343 | 387
18 | 865-1016 | Коммутационный бокс CONEXT с автоматом постоянного тока 250 А | 12000
19 | 865-1017-61 | Коммутационный бокс переменного тока CONEXT | 12500
Сетевые однофазные инверторы серии CONEXT-RL
20 | RL3000E | RL3000E 3,0 кВА @230V, вход до 550 VDC |  | 20 | 420 | 160 | 480
21 | RL4000E | RL4000E 4,0 кВА @230V, вход до 550 VDC |  | 21 | 420 | 160 | 480
22 | RL5000E | RL5000E 5,0 кВА @230V, вход до 550 VDC |  | 24 | 445 | 177 | 510
Сетевые трехфазные инверторы серии CONEXT-TL
23 | TL8000E | TL8000E 8,0 кВА @230V, вход до 1000 VDC |  | 48.5 | 740 | 400 | 750
24 | TL10000E | TL10000E 10,0 кВА @230V, вход до 1000 VDC |  | 48.5 | 740 | 400 | 750
25 | TL15000E | TL15000E 15,0 кВА @230V, вход до 1000 VDC |  | 122 | 790 | 790 | 1150
26 | TL20000E | TL20000E 20,0 кВА @230V, вход до 1000 VDC |  | 122 | 790 | 790 | 1150
Контроллеры заряда для систем на солнечных элементах
27 | 865-1030-1 | Контроллер зарядки от солнечных батарей на 60Анапряжение PV 150VDC =12-60В | 31900 | 4.8 | 368 | 146 | 138
28 | 865-1032 | Контроллер зарядки от солнечных батарей на 80А напряжение PV 600 VDC=12-60В | 59900 | 17.4 | 330 | 270 | 870

## BRAUDER
Прайс-лист
№ | Код | Наименование | Розничная цена за единицу (вкл. НДС 18%) руб. | Вес брутто кг. | Д | Ш | В
Инверторы серии XW
1 | BR-3000 | Фотоэлектрический гибридный батарейно-сетевой инвертор гибридный инвертор BRAUDER. Долговременная мо щность 3000 Вт , встроеный MPPT контроллер солнечных батарей Pvmax 6000Вт, напряжегние АКБ 48Вольт сетевое ЗУ 25А. Воззможность управления и программирования через компьютер. | 89000

## EPSolar
Прайс-лист
| предлагаемое электронное оборудование произведено компанией |  |  |  | КНР
№ | Код | Наименование | Ток заряда АКБ | Ток в нагрузку, через контроллер | Розничная цена за единицу (вкл. НДС 18%), руб. | Количество в коробке | Вес брутто кг. | наличие на складе | Д | Ш | В
Серия TRACER MPPT
1 | Tracer-1210RN | Контроллер заряда АКБ от солнечных батарей, 12/24 VDC, U вх max. - 100 V. | 10 А | 10 А | 3900 | 24 | 0.79 |  | 180 | 180 | 80
| Tracer-1215RN | Контроллер заряда АКБ от солнечных батарей, 12/24 VDC, U вх max. - 150 V. | 10 А | 10 А | 4500 | 24 | 0.79
| Tracer-2210RN | Контроллер заряда АКБ от солнечных батарей, 12/24 VDC, U вх max. - 100 V. | 20 А | 20 А | 6900 | 12 | 1.33 |  | 190 | 190 | 90
| Tracer-2215RN | Контроллер заряда АКБ от солнечных батарей, 12/24 VDC, U вх max. - 150 V. | 20 А | 20 А | 7400 | 12 | 1.33 |  | 190 | 190 | 90
| Tracer-3215RN | Контроллер заряда АКБ от солнечных батарей, 12/24 VDC, U вх max. - 150 V. | 30 А | 20 А | 9500 | 6 | 3
| Tracer-4210RN | Контроллер заряда АКБ от солнечных батарей, 12/24 VDC, U вх max. - 100 V. | 40 А | 20 А | 10900 | 6 | 3
Серия Экономичных контроллеров с контролем времени и освещенности
| LS 2024R | Контроллер заряда АКБ от солнечных батарей, 12/24 VDC. | 10 А | 10 А | 2500 | 50 | 0.3 |  | 150 | 150 | 50
| EPRC10-EC | Контроллер заряда АКБ от солнечных батарей, 12/24 VDC. | 10 А | 10 А | 1400 | 50 | 0.23 |  | 150 | 150 | 40
Принадлежности к контроллерам TRASER
| MT-5 | Выносной монитор с функцией отображения и установки параметров контроллера |  |  | 1700 | 18 | 0.66 |  | 240 | 240 | 50

## COTEK
Прайс-лист
предлагаемое электронное оборудование произведено компанией |  |  | КНР
№ | Код | Наименование | Розничная цена за единицу (вкл. НДС 18%) руб. | Вес брутто кг. | Д | Ш | В
Инверторы серии XW
| S 300 | Инвертор S300 чистый синус, Рном 300Вт Рпик 600Вт напряженеи АКБ 12/24/48V | 6200
| S 600 | Инвертор S600 чистый синус, Рном 600Вт Рпик 800Вт напряженеи АКБ 12/24/48V | 11900
| SK 1000 | Инвертор SK1000 чистый синус, Рном 1000Вт Рпик 2000Вт напряженеи АКБ 12/24/48V | 13900
| SK 1500 | Инвертор SK1500 чистый синус, Рном 1500Вт Рпик 3000Вт напряженеи АКБ 12/24/48V | 20500
| SK 2000 | Инвертор SK2000 чистый синус, Рном 2000Вт Рпик 4000Вт напряженеи АКБ 12/24/48V | 26500
| SK 3000 | Инвертор SK3000 чистый синус, Рном 3000Вт Рпик 6000Вт напряженеи АКБ 12/24/48V | 39500
| SB 2000 | Комбинированный инвертор/зарядное устройство SB 2000 Инвертор SK2000 чистый синус, Рном 2000Вт Рпик 4000Вт напряженеи АКБ 12/24В ток заряда 100/50А | 51000
| CR-6 | Дистанционная панель CR-6 совместима с SK Series и ST Series | 3000
| CR-8 | Дистанционная панель CR-8 совместима с SK Series и ST Series | 1500
| CK 1215 | Зарядное устройство CK1215 4-х стадийный режим зарядки АКБ рабочий диапазон входного напряжения 100-264 В I заряда 15A | 3900
| CK 2408 | Зарядное устройство CK2408 4-х стадийный режим зарядки АКБ рабочий диапазон входного напряжения 100-264 В I заряда 7,5A | 3900
| CX 1225 | Зарядное устройство CX1225 (12В, 25А, 2 выхода) | 11500
| CX 1250 | Зарядное устройство CX1250 (12В, 50А, 3 выхода) | 16500
| CX 2425 | Зарядное устройство CX2425 (24В, 25А, 3 выхода) | 16500
| CX 2440 | Зарядное устройство CX2440 (24В, 40А, 3 выхода) | 22000

## DC-автоматы
№ | Код | Наименование | тип крепления | напряженеи коммутации | Розничная цена за единицу (вкл. НДС 18%), руб. | цена для дилеров RUR | количество в кпаковке
Автоматические выключатели постоянного тока ширина 18 мм (Европейский стандарт) Schneider Electric
1 | A9N61502 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 1П 2А C | DIN | 250 В DC |  | 0 | 1
2 | A9N61506 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 1П 6А C | DIN | 250 В DC |  | 0 | 1
3 | A9N61508 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 1П 10А C | DIN | 250 В DC |  | 0 | 1
4 | A9N61511 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 1П 16А C | DIN | 250 В DC |  | 0 | 1
5 | A9N61513 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 1П 25А C | DIN | 250 В DC |  | 0 | 1
6 | A9N61521 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 2П 1А C | DIN | 500 В DC |  | 0 | 1
7 | A9N61522 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 2П 2А C | DIN | 500 В DC |  | 0 | 1
8 | A9N61523 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 2П 3А C | DIN | 500 В DC |  | 0 | 1
9 | A9N61526 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 2П 6А C | DIN | 500 В DC |  | 0 | 1
10 | A9N61528 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 2П 10А C | DIN | 500 В DC |  | 0 | 1
11 | A9N61531 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 2П 16А C | DIN | 500 В DC |  | 0 | 1
12 | A9N61532 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 2П 20А C | DIN | 500 В DC |  | 0 | 1
13 | A9N61533 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 2П 25А C | DIN | 500 В DC |  | 0 | 1
14 | A9N61535 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 2П 32А C | DIN | 500 В DC |  | 0 | 1
15 | A9N61539 | Автоматический выключатель постоянного тока C60H-DC 2П 63А C | DIN | 500 В DC |  | 0 | 1
Автоматические выключатели постоянного тока ширина 18 мм (Европейский стандарт)
16 | ВА25-29DC-1П-0,5 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 0,5А С | DIN | 220 В DC | 515 | 386.25 | 12
17 | ВА25-29DC-1П-1,0 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 1,0А С | DIN | 220 В DC | 515 | 386.25 | 12
18 | ВА25-29DC-1П-1,6 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 1,6А С | DIN | 220 В DC | 515 | 386.25 | 12
19 | ВА25-29DC-1П-2,0 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 2,0 А С | DIN | 220 В DC | 515 | 386.25 | 12
20 | ВА25-29DC-1П-4,0 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 4,0А С | DIN | 220 В DC | 515 | 386.25 | 12
21 | ВА25-29DC-1П-6,0 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 6,0А В,С | DIN | 220 В DC | 350 | 262.5 | 12
22 | ВА25-29DC-1П-10 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 10А В,С | DIN | 220 В DC | 350 | 262.5 | 12
23 | ВА25-29DC-1П-13 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 13А В,С | DIN | 220 В DC | 350 | 262.5 | 12
24 | ВА25-29DC-1П-20 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 20А В,С | DIN | 220 В DC | 350 | 262.5 | 12
25 | ВА25-29DC-1П-25 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 25А В,С | DIN | 220 В DC | 350 | 262.5 | 12
26 | ВА25-29DC-1П-32 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 32А В,С | DIN | 220 В DC | 390 | 292.5 | 12
27 | ВА25-29DC-1П-40 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 40А В,С | DIN | 220 В DC | 515 | 386.25 | 12
28 | ВА25-29DC-1П-50 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 50А В,С | DIN | 220 В DC | 515 | 386.25 | 12
29 | ВА25-29DC-1П-63 | Автоматический выключатель постоянного тока 1П 63А В,С | DIN | 220 В DC | 515 | 386.25 | 12
30 | ВА25-29DC-2П-0,5 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 0,5А С | DIN | 440 В DC | 998 | 748.5 | 6
31 | ВА25-29DC-2П-1,0 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 1,0А С | DIN | 440 В DC | 998 | 748.5 | 6
32 | ВА25-29DC-2П-1,6 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 1,6А С | DIN | 440 В DC | 998 | 748.5 | 6
33 | ВА25-29DC-2П-2,0 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 2,0 А С | DIN | 440 В DC | 998 | 748.5 | 6
34 | ВА25-29DC-2П-4,0 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 4,0А С | DIN | 440 В DC | 998 | 748.5 | 6
35 | ВА25-29DC-2П-6,0 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 6,0А В,С | DIN | 440 В DC | 690 | 517.5 | 6
36 | ВА25-29DC-2П-10 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 10А В,С | DIN | 440 В DC | 690 | 517.5 | 6
37 | ВА25-29DC-2П-13 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 13А В,С | DIN | 440 В DC | 690 | 517.5 | 6
38 | ВА25-29DC-2П-20 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 20А В,С | DIN | 440 В DC | 690 | 517.5 | 6
39 | ВА25-29DC-2П-25 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 25А В,С | DIN | 440 В DC | 690 | 517.5 | 6
40 | ВА25-29DC-2П-32 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 32А В,С | DIN | 440 В DC | 750 | 562.5 | 6
41 | ВА25-29DC-2П-40 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 40А В,С | DIN | 440 В DC | 998 | 748.5 | 6
42 | ВА25-29DC-2П-50 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 50А В,С | DIN | 440 В DC | 998 | 748.5 | 6
43 | ВА25-29DC-2П-63 | Автоматический выключатель постоянного тока 2П 63А В,С | DIN | 440 В DC | 998 | 748.5 | 6
Гидромагнитные автоматические выключатели постоянного тока крепление на панель
44 | PNL-1-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 1A | на панель | 125 В DC | 1600 | 0 | 36
45 | PNL-5-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 5A | на панель | 125 В DC | 1600 | 0 | 36
46 | PNL-10-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 10A | на панель | 125 В DC | 1600 | 0 | 36
47 | PNL-15-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 15A | на панель | 125 В DC | 1600 | 0 | 36
48 | PNL-20-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 20A | на панель | 125 В DC | 1600 | 0 | 36
49 | PNL-30-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 30A | на панель | 125 В DC | 1600 | 0 | 36
50 | PNL-40-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 40A | на панель | 125 В DC | 1600 | 0 | 36
51 | PNL-50-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 50A | на панель | 125 В DC | 1600 | 0 | 36
52 | PNL-60-AC/DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 60A | на панель | 125 В DC | 1600 | 0 | 36
53 | PNL-80-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 80A | на панель | 125 В DC | 1600 | 0 | 36
54 | PNL-100-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 100A | на панель | 125 В DC | 3168 | 0 | 36
55 | PNL-125-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 125A | на панель | 125 В DC | 3168 | 0 | 36
56 | PNL-175-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | на панель | 125 В DC | 8320 | 0 | 36
57 | PNL-250-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 250A | на панель | 125 В DC | 8320 | 0 | 36
Гидромагнитные автоматические выключатели постоянного тока ширина 13 мм (Северо американский стандарт) ПОД ЗАКАЗ
58 | DIN-1-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 1A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
59 | DIN-2-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 2A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
60 | DIN-3-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 3A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
61 | DIN-4-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 4A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
62 | DIN-5-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 5A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
63 | DIN-6-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 6A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
64 | DIN-8-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 8A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
65 | DIN-9-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 9A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
66 | DIN-10-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 10A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
67 | DIN-15-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 15A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
68 | DIN-20-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 20A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
69 | DIN-30-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 30A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
70 | DIN-50-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 50A | DIN | 125 В DC | 960 | 0
71 | DIN-60-DC | Автоматический выключатель постоянного тока на 60A | DIN | 125 В DC | 960 | 0

## Инструмент+Кабель
Прайс-лист
27.06.2013 г.
предлагаемое оборудование произведено компанией
№ | Код | Наименование | Розничная цена за единицу (вкл. НДС 18%), руб.
1 | A-2546B(MC4) | Обжимной инструмент MC4 | 4500
2 | WIS-007PV | Набор для опрессовки | 7900
3 | A-2546-4(MC3) | Обжимной инструмент MC3 | 4900
4 | Tool Bag | Сумка для инструментов | 600
5 | LA-2546B | Инструмент для зачистки | 4550
6 | WX-206B | Резак для солнечного кабеля | 800
7 | MC4 | Коннектор для солнечных модулей пара | 140
8 | MC4 T-TYPE | Тройник для солнечных модулей пара | 450
9 | MC4 SPANNER | Гаечный ключ для протяжки коннекторов | 300
10 | FR-cable 4mm2 | Кабель 4мм2 | 85
11 | FR-cable 6mm2 | Кабель 6мм2 | 99

## Стеллажи
Прайс-лист
№ | Код | Наименование | Розничная цена за единицу (вкл. НДС 18%), руб. | Вес брутто кг. | Д | Ш | В
Стеллажи
1 | САУ - 8 | Комплекс универсальный, монтажный на 8 аккумуляторов и 2 инвертора. Габариты (52х118х133см.) | 12000 | 25
2 | СА4П-HZY12-230.05 | Стеллаж для аккумуляторов на 5 полок узкий | 5950 | 21
3 | СА.2Х4Т | Стеллаж аккумуляторный усиленный с перекладинами на 8 АКБ | 12000 | 32.5
4 | СА.2Х4П | Стеллаж аккумуляторный усиленный с полками на 8 АКБ | 13500 | 49
5 | СА.2Х2Т | Стеллаж аккумуляторный усиленный с полками на 4 АКБ | 10000 | 30

## Аккумуляторы к комплектам
Аккумуляторы к комплектам
№ | Марка АКБ | Тип | Напр. (V) | Емкость (Ah) | Длина/ширина/высоты (мм) | Вес (кг) | Цена EUR | Цена USD | Цена за шт. | Описание | Цена для дилера
1 | HAZE HZY-12-230 | GEL | 12 | 230 | 521 / 269 / 203 | 71 |  | 516 | #REF! | Аккумулятор, емкость 220 А/Ч технология GEL, производитель - Haze bettery company ltd, Англия. Производство Китай
2 | HAZE HZB-12-230 | AGM | 12 | 230 | 521 / 269 / 203 | 70 |  | 480 | #REF! | Аккумулятор, емкость 220 А/Ч технология AGM, производитель - Haze bettery company ltd, Англия. Производство Китай
3 | HAZE HZY-12-200 | GEL | 12 | 200 | 520 / 220 / 220 | 66 |  | 460 | #REF! | Аккумулятор, емкость 190 А/Ч технология GEL, производитель - Haze bettery company ltd, Англия. Производство Китай
4 | HAZE HZB-12-200 | AGM | 12 | 200 | 520 / 220 / 220 | 66 |  | 430 | #REF! | Аккумулятор, емкость 190 А/Ч технология AGM, производитель - Haze bettery company ltd, Англия. Производство Китай
5 | Sonnenschein A512/200 | GEL | 12 | 200 | 518 / 274 / 242 | 67 | 650 |  | 27500 | Аккумулятор, емкость 200 А/Ч технология GEL, страна производства - Германия
| GEL-12-200 | GEL | 12 | 191 |  |  |  | 540 | 17500 | Аккумулятор, емкость 191 А/Ч технология GEL, завод изготовитель - Haze bettery company ltd, Торговая марка HAZE или CHALLENGER . Производство Китай
| GEL-12-230 | GEL | 12 | 220 |  |  |  | 607 | 19500 | Аккумулятор, емкость 220 А/Ч технология GEL, завод изготовитель - Haze bettery company ltd, Торговая марка HAZE . Производство Китай
| GEL-12-225 | GEL | 12 | 220 |  |  |  | 607 | 19500 | Аккумулятор, емкость 220 А/Ч технология GEL, завод изготовитель - RITAR bettery company ltd, Торговая марка CHALLENGER . Производство Китай
| GEL-12-260 | GEL | 12 | 260 |  |  |  | 750 | 26000 | Аккумулятор, емкость 260 А/Ч технология GEL, завод изготовитель - RITAR bettery company ltd, Торговая марка CHALLENGER . Производство Китай
-6500

## Веса
PRODUCT CODE | Gross weight (kgs) | Net weight (kgs)
GS7048 | 63.6 | 56.8
VFX3048E | 28.6996 | 24.6637
VFX3024E | 28.6996 | 24.6637
VFX2612E | 28.6996 | 24.6637
GVFX3048E | 28.6996 | 24.6637
GVFX3024E | 28.6996 | 24.6637
GVFX2612E | 28.6996 | 24.6637
FX2348ET | 30.0448 | 25.1121
FX2024ET | 30.0448 | 25.1121
FX2012ET | 30.0448 | 25.1121
GTFX2348E | 30.0448 | 25.1121
GTFX2024E | 30.0448 | 25.1121
GTFX2012E | 30.0448 | 25.1121
GFX1448E | 25.56 | 22.5
GFX1424E | 25.56 | 22.5
GFX1312E | 25.56 | 22.5
FX2348ETM | 28 | 25
FX2024ETM | 28 | 25
FX2012ETM | 28 | 25
VFX3048EM | 30 | 25
VFX3024EM | 30 | 25
VFX2612EM | 30 | 25
OBXIC-2024P | 30 | 25
FM60 | 6.278 | 2.3767
FM80 | 7.1749 | 2.4933
MATE | 1.3453 | 0.89686
MATE_B | 1.3453 | 0.89686
MATE2 | 1.3453 | 0.89686
FN­DC | 0.89686 | 0.44843
HUB10 | 1.3453 | 0.44843
HUB4 | 1.3453 | 0.44843
RTS | 0.22422 | 0.11211
FW­MP | 4.9327 | 4.0359
FW250 | 2.0179 | 1.3453
FW­IOB­S­230VAC | 2.6906 | 1.7937
FW500­AC | 6.278 | 5.3812
FW500­DC | 6.278 | 5.3812
FW­IOB­D­230VAC | 4.4843 | 3.5874
FW1000­AC | 10.7623 | 9.8655
FW1000­DC | 10.7623 | 9.8655
FW­IOB­T­230/400VAC | 4.4843 | 3.5874
FW-IOB-Q-230VAC | 5.8296 | 5.3812
FW­SP­ACA | 0.98655 | 0.58296
FW­SP­250 | 0.89686 | 0.56054
FW­SP­R | 0.5157 | 0.22422
PNL-1-AC/DC
PNL-5-AC/DC
PNL-10-AC/DC
PNL-15-AC/DC
PNL-20-AC/DC
PNL-30-AC/DC
PNL-40-AC/DC
PNL-50-AC/DC
PNL-60-AC/DC
PNL-80-DC
PNL-100-DC
PNL-125-DC | 0.11211 | 0.11211
PNL-175-DC | 0.89686 | 0.89686
PNL-250-DC | 0.89686 | 0.89686
DIN-1-DC | 0.11211
DIN-2-DC | 0.11211
DIN-3-DC | 0.11211
DIN-4-DC | 0.11211
DIN-5-DC | 0.11211
DIN-6-DC | 0.11211
DIN-8-DC | 0.11211
DIN-9-DC | 0.11211
DIN-10-DC | 0.11211
DIN-15-DC | 0.11211
DIN-20-DC | 0.11211
DIN-30-DC | 0.11211
DIN-50-DC | 0.11211
DIN-60-DC | 0.11211
OBB-10-277VAC-DIN | 0.11211 | 0.11211
OBB-15-277VAC-DIN | 0.11211 | 0.11211
OBB-15D-240VAC-DIN | 0.11211 | 0.11211
OBB-20D-240VAC-DIN | 0.11211 | 0.11211
OBB-25D-240VAC-DIN | 0.11211 | 0.11211
OBB-30-277VAC-DIN | 0.11211 | 0.11211
OBB-30D-480VAC-DIN | 0.11211 | 0.11211
OBB-30T-480VAC-DIN | 0.11211 | 0.11211
OBB-50-277VAC-DIN | 0.11211 | 0.11211
OBB-50D-480VAC-DIN | 0.11211 | 0.11211
TBB-BLACK | 0.44843 | 0.44843
TBB-BLUE | 0.44843 | 0.44843
TBB-BROWN | 0.44843 | 0.44843
TBB-GROUND | 0.44843 | 0.44843
TBB-RED | 0.44843 | 0.44843
TBB-WHITE | 0.44843 | 0.44843
FWSHUNT500 | 0.44843 | 0.44843
FW-ACA | 0.44843 | 0.33632
DCA | 0.67265 | 0.56054
FW-CCB | 0.44843 | 0.33632
FW-CCB2 | 0.44843 | 0.33632
OB-CATV10 | 0.44843 | 0.33632
FXDISPLAY | 30.0448 | 25.1121
MX60DISPLAY | 6.278 | 5.2018
VFXDISPLAY | 28.6996 | 25.1121
OB-HSW | 0.17937 | 0.17937
OB-HSR | 0.17937 | 0.17937
856-0005-1 | 0.44843 | 0.22422
856-0005-1 | 0.44843 | 0.22422
200-2012-20 | 1.3453 | 0.22422
200-2024-20 | 1.3453 | 0.22422
200-2024-20 | 1.3453 | 0.22422
200-2348-20 | 1.3453 | 0.22422
200-2348-20 | 1.3453 | 0.22422
200-3024-20 | 1.3453 | 0.22422
200-3024-20 | 1.3453 | 0.22422
200-3048-20 | 1.3453 | 0.22422
200-3048-20 | 1.3453 | 0.22422
200-0002-1J | 2.6906 | 2.9148
200-0002-2J | 2.6906 | 2.9148
200-0002-2J | 2.6906 | 2.9148
200-0002-3J | 2.6906 | 2.9148
200-0002-3J | 2.6906 | 2.9148
210-0017-1 | 1.3453 | 1.1211
210-0017-1 | 1.3453 | 1.1211
VFXDISPLAY | 11.6592 | 8.5202
FXDISPLAY | 12.1076 | 8.9686
MX60DISPLAY | 2.6906 | 1.7937