## КТПН, КТПС
Ссылка на ватсап: +77717410770 Ардак
+77779410755 Иван
Комплектные трансформаторные подстанции (без трансформатора ТМГ)
стандартной комплектации, без учета.
КТП сельского типа (открытый трансформатор)
КТПС-25/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 25+25 | 850 000
КТПС-40/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 40+40 | 850 000
КТПС-63/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 63+63+63 | 900 000
КТПС-100/10(6)/0,4 | ВР 250 А | 80+80+80+80 | 900 000
КТПС-160/10(6)/0,4 | ВР 250 А | 100+100+80+80 | 1 050 000
КТПС-250/10(6)/0,4 | ВР 400 А | 160+100+100+80 | 1 200 000
Одно-трансформаторные подстанции тупикового типа в металлическом корпусе
Воздух/кабель, воздух/воздух
Прямой ввод через предохранители 10(6) кВ (без ВНА)
КТП-ВК (ВВ) 25/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 25+25 | 1 550 000
КТП-ВК (ВВ) 40/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 40+40 | 1 550 000
КТП-ВК (ВВ) 63/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 63+63+63 | 1 650 000
КТП-ВК (ВВ) 100/10(6)/0,4 | ВР 250 А | 80+80+80+80 | 1 650 000
КТП-ВК (ВВ) 160/10(6)/0,4 | ВР 250 А | 100+100+80+80 | 1 700 000
КТП-ВК (ВВ) 250/10(6)/0,4 | ВР 400 А | 160+100+100+80 | 1 700 000
КТП-ВК (ВВ) 400/10(6)/0,4 | Автомат 630А | 250+160+160+100+100 | 2 400 000
| Руб-к РЕ 19-41 (630А) | 250+160+160+100+100 | 2 400 000
КТП-ВК (ВВ) 630/10(6)/0,4 | Автомат 1000А | 400+250+250+100+100 | 2 900 000
| Руб-к РЕ 19-41 (1000А) | 400+250+250+100+100
Кабель/кабель
Ввод через высоковольтный разъединитель РВЗ-10/630
КТП-КК 25/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 25+25 | 1 650 000
КТП-КК 40/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 40+40 | 1 650 000
КТП-КК 63/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 63+63+63 | 1 750 000
КТП-КК 100/10(6)/0,4 | ВР 250 А | 80+80+80+80 | 1 750 000
КТП-КК 160/10(6)/0,4 | ВР 250 А | 100+100+80+80 | 2 100 000
Ввод через выключатель нагрузки ВНА-10/630 с предохранителями
КТП-КК 25/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 25+25 | 1 950 000
КТП-КК 40/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 40+40 | 1 950 000
КТП-КК 63/10(6)/0,4 | ВР 100 А | 63+40+40 | 1 950 000
КТП-КК 100/10(6)/0,4 | ВР 250 А | 100+80+63+63 | 2 000 000
КТП-КК 160/10(6)/0,4 | ВР 250 А | 100+100+80+80 | 2 000 000
КТП-КК 250/10(6)/0,4 | ВР 400 А | 160+100+100+80 | 2 350 000
КТП-КК 400/10(6)/0,4 | Автомат 630А | 250+160+160+100+100 | 2 350 000
| Руб-к РЕ 19-41 (630А) | 250+160+160+100+100 | 2 350 000
КТП-КК 630/10(6)/0,4 | Автомат 1000А | 400+250+250+100+100 | 2 550 000
| Руб-к РЕ 19-41 (1000А) | 400+250+250+100+100 | 3 100 000
Опросный лист для заказа КТП выше 630КВА
ВНИМАНИЕ! Стоимости в прайсе указаны информационного характера! При предоставлении ОЛ или схем для индивидуального изготовления стоимость пересчитывается!
Блочно-модульные подстанции БКТП мощностью 25-6300 кВА в металле и в панелях типа "Сэндвич"
2БКТП-250/10(6)/0,4кВ | РУ-10(6)кВ - Камеры КСО-306 на выключателях ВНА-10-630 - 5 шт РУ-0,4кВ - ЩО-70-01 линия - 2 шт , ЩО-70 секция - 1шт, ЩО-70 ввод -2шт. |  | При предоставлении ОЛ, схем
2БКТП-400/10(6)/0,4кВ | РУ-10(6)кВ - Камеры КСО-306 на выключателях ВНА-10-630 - 5 шт РУ-0,4кВ - ЩО-70-01 линия - 2 шт , ЩО-70 секция - 1шт, ЩО-70 ввод -2шт. |  | При предоставлении ОЛ, схем
2БКТП-630/10(6)/0,4кВ | РУ-10(6)кВ - Камеры КСО-306 на выключателях ВНА-10-630 - 5 шт РУ-0,4кВ - ЩО-70-01 линия - 4 шт , ЩО-70 секция - 1шт, ЩО-70 ввод -2шт. |  | При предоставлении ОЛ, схем
2БКТП-630/10(6)/0,4кВ | РУ-10(6)кВ - Камеры КСО-306 на выключателях ВНА-10-630 - 5 шт РУ-0,4кВ - ЩО-70-01 линия - 4 шт , ЩО-70 секция - 1шт, ЩО-70 ввод -2шт. |  | При предоставлении ОЛ, схем
Модульный принцип - длина, ширина, высота блоков и их количество может изменяться в зависимости от набора электрооборудования, определяемого проектом, мощностью БКТП и условиями эксплуатации УВН и РУ НН

## Тр-ры силовые
Наши контактные номера: +77717410770 Ардак
+77779410755 Иван
Трансформаторы трехфазные масляные герметичные ТМГ
Производства ОАО МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА от 6-10 кВ
Тип, мощность (кВА) | Стоимость тг, с НДС 12% | Наличие на складе в г. Алматы
ТМГ11-250/10-0,4кВ, У/Ун-0 |  | В наличии
ТМГ11-400/10-0,4кВ, У/Ун-0 |  | В наличии
ТМГ21-630/10-0,4кВ, Д/Ун-11 |  | В наличии
ТМГ21-1000/10-УХЛ1,10/0,4 кВ, Д/Ун-11 |  | В наличии
ТМГ21-1600/10-0,4кВ, Д/Ун-11 |  | В наличии
ТМГ21-1000/10-0,4кВ, У/Ун-0 2шт. |  | В наличии
Трансформаторы трехфазные силовые масляные 10 кВ Производства Китай. Гарантия 2 года
ТМГ-100 кВА 10/0,4кВ | 980 000 | В наличии
ТМГ-250 кВА 10(6)/0,4кВ | 1 650 000 | В наличии
ТМГ-400 кВА 10(6)/0,4кВ | 1 960 000 | В наличии
ТМГ-630 кВА 10(6)/0,4кВ | 2 650 000 | В наличии
ТМГ-1000 кВА 10(6)/0,4кВ | 4 080 000 | В наличии
ТМГ-1600 кВА 10(6)/0,4кВ | 5 800 000 | В наличии
ТМГ-250 кВА 10(6)/0,4кВ | 1 650 000 | В наличии
Трансформаторы трехфазные силовые сухие 10 кВ Производства Китай. Гарантия 2 года
Трансформатор ТСЛ 250кВа (10)(6) -0.4кВ | по запросу | под заказ, 40 р.д.
Трансформатор ТСЛ 400 кВа (10)(6) -0.4кВ | по запросу | под заказ, 40 р.д.
Трансформатор ТСЛ 630 кВа (10)(6) -0.4кВ | по запросу | под заказ, 40 р.д.
Трансформатор ТСЛ 1000 кВа (10)(6) -0.4кВ | по запросу | под заказ, 40 р.д.
Трансформатор ТСЛ 1250 кВа (10)(6) -0.4кВ | по запросу | под заказ, 40 р.д.
Трансформатор ТСЛ 1600 кВа (10)(6) -0.4кВ | по запросу | под заказ, 40 р.д.
Трансформатор ТСЛ 2000 кВа (10)(6) -0.4кВ | по запросу | под заказ, 40 р.д.
Трансформатор ТСЛ 2500 кВа (10)(6) -0.4кВ | по запросу | под заказ, 40 р.д.
Трансформатор ТСЛ 3150 кВа (10)(6) -0.4кВ | по запросу | под заказ, 40 р.д.
Трансформаторы трехфазные силовые масляные 35 кВ Производства АО КТЗ
100 кВА/35/0,4 ТМ (ТМГ) | по запросу | под заказ, 40 р.д.
160 кВА/35/0,4 ТМ (ТМГ) | по запросу | под заказ, 40 р.д.
250 кВА/35/0,4 ТМ (ТМГ) | по запросу | под заказ, 40 р.д.
400 кВА/35/0,4 ТМ (ТМГ) | по запросу | под заказ, 40 р.д.
630 кВА/35/0,4 ТМ (ТМГ) | по запросу | под заказ, 40 р.д.
1000 кВА/35/0,4 ТМ (ТМГ) | по запросу | под заказ, 40 р.д.
ТМТО-80 в наличии на складе в г. Алматы СТОИМОСТЬ 1 500 000 тг. Количество ограничено!

## РУ-10кВ, 0,4кВ
Наши контактные номера: +77717410770 Ардак
+77779410755 Иван
Комплектные распределительные устройства (КРУ, КРУН) Камеры КСО, КРУ и КРН под заказ любой сложности
Наименование/ характеристики |  | Стоимость, тенге | Наименование/ характеристики |  | Стоимость, тенге,
КРУН-01 (линия) | Разъединитель РВЗ-10 - 2 шт Вакуумный выкл. - 1 шт ТТ ТОЛ- компл. ОПН-10 - компл. Габариты от завода изготовителя. | При согласовании ОЛ | КРУН-06 (ввод + ТН) | Разъединитель РВЗ-10 - 2 шт Вакуумный выкл. - 1 шт ТТ ТОЛ- компл. ТН ЗНОЛП-10 - компл. Габариты от завода изготовителя. " | При согласовании ОЛ
КРУН-01 (ввод) | Разъединитель РВЗ-10 - 2 шт Вакуумный выкл. - 1 шт ТТ ТОЛ- компл. ОПН-10 - компл. Габариты от завода изготовителя. | При согласовании ОЛ | КРУН-10 (СН) | Выключатель ВНА-10-630 с ПКТ, ТМГ или ТСЛ | При согласовании ОЛ
Опросный Лист КРУН
Ячейки RM-6 Моноблок не обслуживаемый, заполнен элегазом, соответствует техническим стандартам, предъявляемым к системам под давлением.
Опросный лист на RM6
Ячейка высоковольтная серии ЯКНО
Наименование/ характеристики |  | Стоимость, тенге | Наименование/ характеристики |  | Стоимость, тенге,
ЯКНО-10(6) Возд. ввод | ОПН-10, ИПУ-10-630-3шт ВВ ВВ/АЕ-1шт, Разъединитель РВФЗ-10ОЛСП-1,25-1шт, ТН 3хЗНОЛП-10 - 1 шт. ТТ ТОЛ-10-компл. | 5 900 000 | ЯКНО-10(6) Кабельн. ввод | ВВ ВВ/АЕ-1шт, Разъединитель РВФЗ-10-1шт ОЛСП-1,25-1шт, ТН 3хЗНОЛП-10 - 1 шт. ТТ ТОЛ-10-компл. | 5 500 000
Опросный Лист на ЯКНО
Распределительные устройства для коммерческого учета и секционирования на 10кВ
Наименование/ характеристики |  | Стоимость, тенге | Наименование/ характеристики |  | Стоимость, тенге,
ПКУ-10 Пункт Коммерческого Учета | ТН- 3хЗНОЛП-10 - 1 шт. ТОЛ-10 - 3шт ОПН-10-3шт. ИПУ-10 - 6 шт. Место под учет. | 2 500 000 | ПСС-10 Пункт секционирования (реклоузер) | ВВ ВВ/АЕ - 1шт, РЗА РС83 - компл. ТТ ТОЛ-10 (2шт. по номиналу), ОПН-10, ОЛСП-1,25 Корпус металл. | 3 800 000
Опросный лист ПКУ
Опросный лист Пункт секционирования
Камеры КСО-306 (собственное производство, Казахстан СТ-KZ) Камера сборная одностороннего обслуживания КСО (камера КСО)
Наименование/ характеристики |  | Стоимость, тенге | Наименование/ характеристики |  | Стоимость, тенге,
КСО-306 03 | Выключатель нагрузки ВНА-10-630 - 1шт. | 850 000 | КСО-306 04 | Выключатель нагрузки ВНА-10-630 с ПКТ по номиналу | 1 100 000
Панели ЩО-70 (собственное производство, Казахстан СТ-KZ) Камеры ЩО под заказ любой сложности Щиты для распределительных устройств трехфазного переменного тока напряжением 380/220В,
Наименование/ характеристики |  | Стоимость, тенге | Наименование/ характеристики |  | Стоимость, тенге,
ЩО-70-01 (линия) | Рубильники РБ 2х100А+2х250А | При согласовании ОЛ | ЩО-70-62 (ввод) | Автомат 1х1600А | При согласовании ОЛ
ЩО-70-07 (линия) | Автоматы 4х250А | При согласовании ОЛ | ЩО-70-71 (секция) | Автомат 1х1600А | При согласовании ОЛ
Опросный лист ЩО-70
КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ УКМ, УКМФ (КРМ)

## Щиты НКУ
Наши контактные номера: +77717410770 Ардак
+77779410755 Иван
ПРОИЗВОДСТВО ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 1 кВ.
Вводно-распределительные устройства (ВРУ)
ВРУ 1-11-10 УХЛ4 (с местом под учет) | ВР250А – 2шт., ПН-2 – 2 гр. *250А, Т-0,66, место под учет | 490 000
ВРУ-1-13-20 с прибором учета | ВР400А – 2шт., ПН-2 – 2 гр.*400А, Т-0,66, Сайман СА4-720 | 650 000
ВРУ 1-17-70 УХЛ4 с АВР100А б/учета | ВР100А – 2шт., ПНН-33 – 2 гр.*100А, Т-0,66, место под учет | 700 000
ВРУ 1-21-10 УХЛ4 (с местом под учет) | ВР250А, ПН-2 2 гр.*63А, 4 гр.*100А групп, Т-0,66, место под учет | 470 000
ВРУ 1-22-55 с прибором учета | ВР250А, ПН-2 1 гр.*250А, 6 гр.*100А групп, Т-0,66, Сайман СА4-720 | 510 000
ВРУ 1-24-54 УХЛ4 (с местом под учет) | ВР250А, ПН-2 1гр.*250А, 6 гр.*100А групп, Т-0,66, место под учет | 550 000
ВРУ-1-24-54 (с АВР 100А, б/учета) | ВР250А, ПН-2 1гр.*250А, 6 гр.*100А групп, Т-0,66, место под учет, с АВР | 580 000
ВРУ 1-41-00 УХЛ4 без прибора учета | ПН-2 – 2 гр.*100+7 гр.*100 | 650 000
ВРУ 1-44-00 УХЛ4 без прибора учета | ПН-2 – 2 гр.*250+7 гр.*100 | 580 000
ВРУ-1-45-02 УХЛ4 | ПН-2 – 2 гр. *250+7*100 с БАУО 30*16А | 550 000
ВРУ-1-47-00 УХЛ4 без прибора учета | ПН-2 - 5 гр.*100А+5 гр.*100А | 390 000
Распределительные силовые шкафы ШРС, ШР, КЯ, РП
КЯ кабельный ящик | Предохранители 4 группы*250A | 370 000
КЯ кабельный ящик | Предохранители 4 группы*400A | 370 000
ШРС 1-20 | Вводной рубильник ВР 250А, предохранители 5*63А | 260 000
ШРС 1-21 | Вводной рубильник ВР 250А, предохранители 5*100А | 260 000
ШРС 1-23-1 | Вводной рубильник ВР 250А, предохранители 8*100А | 280 000
ШРС 1-23-2 | Вводной рубильник ВР 250А, предохранители 8*63А | 390 000
ШРС 1-24-1 | Вводной рубильник ВР 400А, пред-тели 5*250А | 440 000
ШРС 1-24-2 | Вводной рубильник ВР 400А, предохранители 8*100А | 420 000
ШРС 1-27-1 | Вводной руб-к ВР 400А, предохранители 2*250А, 5*100А | 450 000
ШРС 1-27-2 | Вводной руб-к ВР 400А, предохранители 2*250А, 6*100А | 490 000
ПР 8501-022 У3 IP 54 | ( ввод 250А, отх.100Ах6шт, 40Ах6шт) | 220000
ПР 8501-021 У3 IP 54 | ( ввод 250А, отх.100Ах4шт, 40Ах12шт) | 310 000
ПР 8501-017 У3 IP 54 | ( ввод 250А, отх.100Ах4шт, 40Ах6шт) | 280 000
ПР 8501-016 У3 IP 54 | ( ввод 250А, отх.100Ах2шт, 40Ах12шт) | 280 000
ПР 8501-022 У3 IP 54 | ( ввод ВА 160А, отх. ВА 100Ах4шт) | 320 000
ПР 30-77-54 У1 | (ввод 250А, предохранители 10*63А) | 280 000
ВНИМАНИЕ! При предоставлении схем для индивидуального изготовления стоимость пересчитывается!

## Изм. Тр-ры
Наш ватсап: +77717410770 Ардак
+77779410755 Иван
Трансформаторы тока 10кВ с литой изоляцией
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5/10Р-10/15-50/5 У3 б 5кА | 108 700
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5/10Р-10/15-75/5 У3 б 10кА | 108 700
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5/10Р-10/15-100/5 У3 б 10кА | 108 700
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5/10Р-10/15-200/5 У3 б 20кА | 108 700
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5/10Р-10/15-300/5 У3 б 31,5кА | 108 700
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5/10Р-10/15-400/5 У3 б 40кА | 108 700
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5/10Р-10/15-600/5 У3 б 40кА | 108 700
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5/10Р-10/15-800/5 У3 б 40кА | 108 700
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5/10Р-10/15-1000/5 У3 б 40кА | 162 300
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5/10Р-10/15-1500/5 У3 б 40кА | 162 300
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5S/10Р-10/15-20/5 У3 б 2,5кА | По запросу
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5S/10Р-10/15-50/5 У3 б 5кА | По запросу
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5S/10Р-10/15-100/5 У3 б 10кА | По запросу
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5S/10Р-10/15-200/5 У3 б 20кА | По запросу
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5S/10Р-10/15-300/5 У3 б 31,5кА | По запросу
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5S/10Р-10/15-400/5 У3 б 40кА | По запросу
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5S/10Р-10/15-600/5 У3 б 40кА | По запросу
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5S/10Р-10/15-800/5 У3 б 40кА | По запросу
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5S/10Р-10/15-1000/5 У3 б 40кА | По запросу
ТЛО-10 М11(М12)АС-0,5S/10Р-10/15-1500/5 У3 б 40кА | По запросу
Трансформатор напряжения заземляемый Однофазный с литой изоляцией
ЗНОЛ-ЭК-6 М4-6000/V3-100/V3-100/3-0,5/3P-50/200 У3 б | 155 700
ЗНОЛ-ЭК-10 М4-10000/V3-100/V3-100/3-0,5/3P -75/200 У3 б | По запросу
ЗНОЛ-ЭК-35 МН40-35000/V3-100/V3-100/3 -0.5/3P-75/200 У2 б | 608 300 30 к.д
ЗНОЛП-ЭК-6 М6-6000/V3-100/V3-100/3-0,5/3P-50/200 | 170 300
ЗНОЛП-ЭК-10 М6-10000/V3-100/V3-100/3 -0.5/3P-75/200 У2 | 170 300
ЗНОЛП-ЭК-М6-6000/v3-100/v3-100/3-0.2/3.0-15/50 У2 | 167 000
ЗНОЛ-ЭК-М6-10000/v3-100/v3-100/3 -0.5/3Р -75/300 | 167 000
ЗНОЛ-ЭК-М2-10000/v3-100/v3-100/3 -0.5/3Р -75/300 | 167 000
Трансформатор напряжения заземляемый трехфазный с литой изоляцией
3хЗНОЛ-ЭК-6 М4-6000/V3-100/V3-100/3-0,5/3P -50/200 У3 б | По запросу
3хЗНОЛ-ЭК-10 М4-10000/V3-100/V3-100/3-0,5/3P -75/200 У3 б | По запросу
3хЗНОЛП-ЭК-6 М6-6000/V3-100/V3-100/3-0,5/3P -50/200 У3 б | 590 000
3хЗНОЛП-ЭК-10 М6-10000/V3-100/V3-100/3-0,5/3P -75/200 У3 б | 610 000
Трансформатор однофазный с литой изоляцией целевого назначения
ОЛСП-10 | 325 000
ОЛСП-6 | 325 000
Трансформатор нулевой последовательности для кабельных линий
ТЗЛК-0,66-70 У3 | 49 500
ТЗЛКР-0,66-70 У3 | По запросу
ТЗЛК-0,66-100 У3 | 54 700
ТЗЛКР-0,66-100 У3 | По запросу
ТЗЛК-0,66-125 У3 | 64 900
ТЗЛКР-0,66-125 У3 | По запросу
ТЗЛК-0,66-200 У3 | 71 500
ТЗЛКР-0,66-200 У3 | По запросу
В прайсе представлена продукция, которая имеется в наличии на складе в г. Алматы Так же имеем возможность поставки другого ассортимента измерительных трансформаторов:
- Опорного типа трансформаторы тока ТЛО на 35кВ
- Проходного типа трансформаторов тока ТЛП-10
- Встроенного типа ТВ-/ЭК на 0,66-750
- Шинные ТШ-ЭК-0,66
- Нулевой последовательности ТЗЛКР-0,66
- Антирезонансная группа НАЛИ-ЭК
- Незаземляемые НОЛ-10
- А так же литые изоляторы ИПЛ-10 (аналог ИПУ-10)

## Электротех
Наши контактные номера: +77717410770 Ардак
+77779410755 Иван
Прайс лист на вакуумные выключатели Производствыа Китай
Наименование | Цена
Вакуумный выключатель, стационарный, CBS-ВВ01/12кВ (номинальный ток 630А, номинальный ток откл. 25кА) | 450 000,00 ₸
Вакуумный выключатель, стационарный, CBS-ВВ01/12кВ (номинальный ток 1250А, номинальный ток откл. 25кА) | 450 000,00 ₸
Вакуумный выключатель, выкатной на кассете, CBS-ВВ02/12кВ (номинальный ток 630А, номинальный ток откл. 25кА) | 570 000,00 ₸
Вакуумный выключатель, выкатной на кассете, CBS-ВВ02/12кВ (номинальный ток 1250А, номинальный ток откл. 25кА) | 590 000,00 ₸
Вакуумный выключатель CBS-ВВ02/20кВ 20кВ , VR1-24 1250A, 25 КА продольный | 790 000,00 ₸
Вакуумный выключатель CBS-ВВ02/20кВ 20кВ ,VR1-24 630A, 25 КА продольный | 790 000,00 ₸
Вакуумный выключатель CBS-ВВ02/20кВ 1250А 20кВ стационарный | 770 000,00 ₸
Вакуумный выключатель CBS-ВВ02/20кВ 1250А 20кВ на касете | 890 000,00 ₸
Продольный вакуумный выключатель стационарный CBS- BB03\1250A 10кВ 25кА | 535 000,00 ₸
Вакуумный выключатель на касете CBS-ВВ02/10кВ 10кВ 2500А 20кА | 1 432 000,00 ₸
Разъем (хартинг)
HDC-HE-016-1 | По запросу
HDC-HE-024-1 | 44 000
HDC-HE-032-1 | По запросу
HDC-HE-046-1 | 70 000
Разъединители РВЗ
РВЗ 10\630 I (верхний зазем. нож) | 125000
РВЗ 10\630 II (нижний зазем. нож) | 125000
РВЗ 10\630 III (два зазем. ножа) | по запросу
РВЗ 10\1000 II (нижний зазем. нож) | по запросу
Заземлитель ВЗ10\630 (без заземл. ножей) | по запросу
Выключатель нагрузки ВНА
Выключатель нагрузки ВНА-10/630 | 190 000
Выключатель нагрузки ВНА-10/630 с местом под ПКТ | 225 000
Уплотнители для дверей для создания IP64
Уплотнитель УЭТ-6107805 | 1500
Уплотнитель УЭТ-6107802 | 1600
Уплотнитель РКИ-50 | По запросу
Уплотнитель РКИ-55 | По запросу