## ALTECO
ID | Артикул | Наименование | Фото | Характеристики | Розница
ТОВАРЫ
Генераторы
Бензиновые генераторы
ALTECO Professional
94277 | AEG 2700i MS | Бензиновый инверторный генератор Alteco Professional AEG 2700i MS |  | Тип генератора - инверторный Напряжение - 220 В Система запуска - ручной Номинальная мощность - 1.9 кВт Максимальная мощность - 2 кВт Пусковая мощность - 2.2 кВт Емкость топливного бака - 4 л Расход топлива (при нагрузке 80%) - 1.14 л/ч Расход топлива ECO mode (при нагрузке менее 75%) - 0.4 л/ч Розетка 12 В / 8,3 А - 1 шт Розетка 220 В / 16 А - 1 шт Вольтметр - да Счетчик моточасов - да Датчик уровня масла - да Индикатор уровня топлива - да Защита от короткого замыкания - да Защита от короткого перегрузки - да Вес нетто - 17.3 кг Габариты без упаковки - 440×285×445 мм | 180200
94278 | AEG 3700i MS | Бензиновый инверторный генератор Alteco Professional AEG 3700i MS |  | Тип генератора - инверторный Напряжение - 220 В Система запуска - ручной Номинальная мощность - 2.7 кВт Максимальная мощность - 2.9 кВт Пусковая мощность - 3.3 кВт Емкость топливного бака - 5.8 л Расход топлива (при нагрузке 80%) - 2.17 л/ч Расход топлива ECO mode (при нагрузке менее 75%) - 0.87 л/ч Розетка 12 В / 8,3 А - 1 шт Розетка 220 В / 16 А - 2 шт USB-порты - да Вольтметр - да Счетчик моточасов - да Датчик уровня масла - да Индикатор уровня топлива - да Защита от короткого замыкания - да Защита от короткого перегрузки - да Вес нетто - 21 кг Габариты без упаковки - 455×296×500 мм | 225000
94279 | AEG 4800i MSE | Бензиновый инверторный генератор Alteco Professional AEG 4800i MSE |  | Тип генератора - инверторный Напряжение - 220 В Система запуска - электростарт / ручной Номинальная мощность - 3.6 кВт Максимальная мощность - 3.8 кВт Пусковая мощность - 4.5 кВт Емкость топливного бака - 7.8 л Расход топлива (при нагрузке 80%) - 2.29 л/ч Расход топлива ECO mode (при нагрузке менее 75%) - 0.93 л/ч Розетка 12 В / 8,3 А - 1 шт Розетка 220 В / 16 А - 2 шт USB-порты - да Вольтметр - да Счетчик моточасов - да Датчик уровня масла - да Индикатор уровня топлива - да Защита от короткого замыкания - да Защита от короткого перегрузки - да Вес нетто - 34.5 кг Габариты без упаковки - 605×320×560 мм | 323150
94280 | AEG 6000i MSE | Бензиновый инверторный генератор Alteco Professional AEG 6000i MSE |  | Тип генератора - инверторный Напряжение - 220 В Система запуска - электростарт / ручной Номинальная мощность - 4.2 кВт Максимальная мощность - 4.4 кВт Пусковая мощность - 5.25 кВт Емкость топливного бака - 7.8 л Расход топлива (при нагрузке 80%) - 2.86 л/ч Расход топлива ECO mode (при нагрузке менее 75%) - 1 л/ч Розетка 12 В / 8,3 А - 1 шт Розетка 220 В / 16 А - 1 шт Розетка 220 В / 32 А - 1 шт USB-порты - да Вольтметр - да Счетчик моточасов - да Датчик уровня масла - да Индикатор уровня топлива - да Защита от короткого замыкания - да Защита от короткого перегрузки - да Вес нетто - 34.5 кг Габариты без упаковки - 605×320×560 мм | 364400
94281 | AEG 6000i MSER | Бензиновый инверторный генератор Alteco Professional AEG 6000i MSER |  | Тип генератора - инверторный Напряжение - 220 В Система запуска - электростарт / ручной Дистанционный запуск - да Номинальная мощность - 4.2 кВт Максимальная мощность - 4.4 кВт Пусковая мощность - 5.25 кВт Емкость топливного бака - 7.8 л Расход топлива (при нагрузке 80%) - 2.86 л/ч Расход топлива ECO mode (при нагрузке менее 75%) - 1 л/ч Розетка 12 В / 8,3 А - 1 шт Розетка 220 В / 16 А - 1 шт Розетка 220 В / 32 А - 1 шт USB-порты - да Вольтметр - да Счетчик моточасов - да Датчик уровня масла - да Индикатор уровня топлива - да Защита от короткого замыкания - да Защита от короткого перегрузки - да Вес нетто - 34.5 кг Габариты без упаковки - 605×320×560 мм | 373350
94282 | AEG 7000i MSE | Бензиновый инверторный генератор Alteco Professional AEG 7000i MSE |  | Тип генератора - инверторный Напряжение - 220 В Система запуска - электростарт / ручной Номинальная мощность - 5 кВт Максимальная мощность - 5.5 кВт Пусковая мощность - 6.25 кВт Емкость топливного бака - 13.5 л Расход топлива (при нагрузке 80%) - 4.38 л/ч Расход топлива ECO mode (при нагрузке менее 75%) - 1.75 л/ч Розетка 12 В / 8,3 А - 1 шт Розетка 220 В / 16 А - 2 шт Розетка 220 В / 32 А - 1 шт USB-порты - да Вольтметр - да Счетчик моточасов - да Датчик уровня масла - да Индикатор уровня топлива - да Защита от короткого замыкания - да Защита от короткого перегрузки - да Вес нетто - 50.5 кг Габариты без упаковки - 625×448×560 мм | 445900
94283 | AEG 7000i MSER | Бензиновый инверторный генератор Alteco Professional AEG 7000i MSER |  | Тип генератора - инверторный Напряжение - 220 В Система запуска - электростарт / ручной Дистанционный запуск - да Номинальная мощность - 5 кВт Максимальная мощность - 5.5 кВт Пусковая мощность - 6.25 кВт Емкость топливного бака - 13.5 л Расход топлива (при нагрузке 80%) - 4.38 л/ч Расход топлива ECO mode (при нагрузке менее 75%) - 1.75 л/ч Розетка 12 В / 8,3 А - 1 шт Розетка 220 В / 16 А - 2 шт Розетка 220 В / 32 А - 1 шт USB-порты - да Вольтметр - да Счетчик моточасов - да Датчик уровня масла - да Индикатор уровня топлива - да Защита от короткого замыкания - да Защита от короткого перегрузки - да Вес нетто - 50.5 кг Габариты без упаковки - 625×448×560 мм | 454900
94284 | AEG 11000i MSER | Бензиновый инверторный генератор Alteco Professional AEG 11000i MSER |  | Тип генератора - инверторный Напряжение - 220 В Система запуска - электростарт / ручной Дистанционный запуск - да Номинальная мощность - 8 кВт Максимальная мощность - 8.4 кВт Пусковая мощность - 10 кВт Емкость топливного бака - 23 л Расход топлива (при нагрузке 80%) - 5.4 л/ч Расход топлива ECO mode (при нагрузке менее 75%) - 3.38 л/ч Розетка 12 В / 8,3 А - 1 шт Розетка 220 В / 16 А - 2 шт Розетка 220 В / 32 А - 1 шт USB-порты - да Вольтметр - да Счетчик моточасов - да Порт подключения АВР - да Датчик уровня масла - да Индикатор уровня топлива - да Защита от короткого замыкания - да Защита от короткого перегрузки - да Вес нетто - 87 кг Габариты без упаковки - 620×720×708 мм | 665050

## Stalker
ID | Артикул | Наименование | Фото | Характеристики | Розница | Дилер 3 | Дилер 2 | Дилер 1 | Усть-Каменогорск Самарское (Опт) | Усть-Каменогорск Самарское (Розница) | Астана (HUB Северный) Опт
ТОВАРЫ
Генераторы
Бензиновые генераторы
STALKER
25658 | SPG 2700 | Бензиновый генератор Stalker SPG 2700 (N) |  | Объем двигателя - 196 см. куб Мощность двигателя - 4800 Вт Емкость масляной системы - 0.6 л Емкость топливного бака - 15 л Расход топлива - 365 гр/кВт*ч (80% нагрузки). Способ запуска - ручной Напряжение и частота - 220/50 В/Гц. Максимальная мощность - 2300 Вт Номинальная мощность - 2000 Вт Постоянный ток 12В/8. 3А - есть Розетка 16А/220В - Есть Розетка 32А/220В - нет Розетка 32А/380В - нет Уровень шума - 94 дБ Класс защиты - IP23. Счетчик моточасов - нет Вольтметр - Есть Аккумуляторная батарея - нет Габариты -605*440*440 ДхШхВ,мм. Масса - 37 кг. | 97850 | 80250 | 75400 | 73450 | >10
79749 | SPG 2710 | Бензиновый генератор Stalker SPG 2710 |  | Номинальная / максимальная мощность: 4 / 4,5 кВт Номинальное напряжение / частота: 220 В / 50 Гц Розетки 16A / шт.: Да / 2 шт., Выход постоянного тока: 12 В, 8.3 А Двигатель : 420cc / 8,3kW, Система пуска: электрическая Расход топлива (г / кВт * ч) 387, Емкость топливного бака (л) 25 Емкость масла (л): 1,1, Уровень шума (дБ): 70 дБ Габариты Д*Ш*В (мм) 700X530X575, Вес нетто/брутто, (кг) 68/70 | 104950 | 86000 | 81700 | 79500 | <10 | <10
27184 | SPG 3700 | Бензиновый генератор Stalker SPG 3700 (N) |  | Объем двигателя - 196 см. куб Мощность двигателя - 4800 Вт Емкость масляной системы - 0.6 л Емкость топливного бака - 15 л Расход топлива - 365 гр/кВт*ч (80% нагрузки). Способ запуска - ручной Напряжение и частота - 220/50 В/Гц. Максимальная мощность - 2500 Вт Номинальная мощность - 2300 Вт Постоянный ток 12В/8. 3А - Есть Розетка 16А/220В - Есть Розетка 32А/220В - нет Розетка 32А/380В - нет Уровень шума - 94 дБ Класс защиты - IP23. Счетчик моточасов - нет Вольтметр - Есть Аккумуляторная батарея - нет Габариты -605*440*440 ДхШхВ,мм. Масса - 37 кг. | 102800 | 84250 | 79100 | 77150 | >10 |  | >10
25659 | SPG 3700E | Бензиновый генератор Stalker SPG 3700E (N) |  | Объем двигателя - 196 см. куб Мощность двигателя - 4800 Вт Емкость масляной системы - 0.6 л Емкость топливного бака - 15 л Расход топлива - 365 гр/кВт*ч (80% нагрузки). Способ запуска - ручной/электро Напряжение и частота - 220/50 В/Гц. Максимальная мощность - 2500 Вт Номинальная мощность - 2300 Вт Постоянный ток 12В/8. 3А - Есть Розетка 16А/220В - Есть Розетка 32А/220В - нет Розетка 32А/380В - нет Уровень шума - 94 дБ Класс защиты - IP23. Счетчик моточасов - нет Вольтметр - Есть Аккумуляторная батарея - нет Габариты -605*440*440 ДхШхВ,мм. Масса - 37 кг. | 124650 | 102200 | 96000 | 93500 | >10 | <10
79753 | SPG 6500 | Бензиновый генератор Stalker SPG 6500 |  | Номинальная / максимальная мощность: 4 / 4,5 кВт Номинальное напряжение / частота: 220 В / 50 Гц Розетки 16A / шт.: Да / 2 шт., Выход постоянного тока: 12 В, 8.3 А Двигатель : 420cc / 8,3kW, Система пуска: электрическая Расход топлива (г / кВт * ч) 387, Емкость топливного бака (л) 25 Емкость масла (л): 1,1, Уровень шума (дБ): 70 дБ Габариты Д*Ш*В (мм) 700X530X575, Вес нетто/брутто, (кг) 68/70 | 199000 | 163150 | 153250 | 149250 | <10
79754 | SPG 6500 ME | Бензиновый генератор Stalker SPG 6500 ME |  | Номинальная / максимальная мощность: 4 / 4,5 кВт Номинальное напряжение / частота: 220 В / 50 Гц Розетки 16A / шт.: Да / 2 шт., Выход постоянного тока: 12 В, 8.3 А Двигатель : 420cc / 8,3kW, Система пуска: электрическая Расход топлива (г / кВт * ч) 387, Емкость топливного бака (л) 25 Емкость масла (л): 1,1, Уровень шума (дБ): 70 дБ Габариты Д*Ш*В (мм) 700X530X575, Вес нетто/брутто, (кг) 68/70 | 244950 | 200850 | 188600 | 183750 | <10 | <10 | <10
79755 | SPG 7000 M | Бензиновый генератор Stalker SPG 7000 M |  | Объем двигателя - 420 см. куб Мощность двигателя - 8300 Вт Емкость масляной системы - 1,1 л Емкость топливного бака - 25 л Расход топлива - 387 гр/кВт*ч (80% нагрузки). Способ запуска - ручной Напряжение и частота - 220/50 В/Гц. Максимальная мощность - 5500 Вт Номинальная мощность - 5000 Вт Постоянный ток 12В/8. 3А - Есть Розетка 16А/220В - Есть Розетка 32А/220В - Есть Розетка 32А/380В - нет Уровень шума - 70 дБ Класс защиты - IP23. Счетчик моточасов - нет Вольтметр - Есть Аккумуляторная батарея - Есть Габариты -700*530*575 ДхШхВ,мм. Масса - 74 кг. | 237400 | 194650 | 182850 | 178000 | <10 | <10 | <50
79756 | SPG 7000 ME | Бензиновый генератор Stalker SPG 7000 ME |  | Объем двигателя - 420 см. куб Мощность двигателя - 8300 Вт Емкость масляной системы - 1,1 л Емкость топливного бака - 25 л Расход топлива - 387 гр/кВт*ч (80% нагрузки). Способ запуска - ручной Напряжение и частота - 220/50 В/Гц. Максимальная мощность - 5500 Вт Номинальная мощность - 5000 Вт Постоянный ток 12В/8. 3А - Есть Розетка 16А/220В - Есть Розетка 32А/220В - Есть Розетка 32А/380В - нет Уровень шума - 70 дБ Класс защиты - IP23. Счетчик моточасов - нет Вольтметр - Есть Аккумуляторная батарея - Есть Габариты -700*530*575 ДхШхВ,мм. Масса - 74 кг. | 260700 | 213750 | 200750 | 195500 | <10 | <10 | <50
79757 | SPG 8800 ME | Бензиновый генератор Stalker SPG 8800 ME |  | Объем двигателя - 420 см. куб Мощность двигателя - 8300 Вт Емкость масляной системы - 1,1 л Емкость топливного бака - 25 л Расход топлива - 387 гр/кВт*ч (80% нагрузки). Способ запуска - ручной/электро Напряжение и частота - 220/50 В/Гц. Максимальная мощность - 6500 Вт Номинальная мощность - 6000 Вт Постоянный ток 12В/8. 3А - Есть Розетка 16А/220В - Есть Розетка 32А/220В - Есть Розетка 32А/380В - нет Уровень шума - 80 дБ Класс защиты - IP23. Счетчик моточасов - Есть Вольтметр - Есть Аккумуляторная батарея - Есть Габариты -700*580*570 ДхШхВ,мм. Масса - 79 кг. | 319600 | 262050 | 246050 | 239700 | <10 |  | <50
79758 | SPG 9800 MEA | Бензиновый генератор Stalker SPG 9800 MEA |  | Объем двигателя - 440 см. куб Мощность двигателя - 8300 Вт Емкость масляной системы - 1,1 л Емкость топливного бака - 28 л Расход топлива - 389 гр/кВт*ч (80% нагрузки). Способ запуска - ручной/электро Напряжение и частота - 220/50 В/Гц. Максимальная мощность -7500 Вт Номинальная мощность - 7000 Вт Постоянный ток 12В/8. 3А - Есть Розетка 16А/220В - Есть Розетка 32А/220В - Есть Розетка 32А/380В - нет Уровень шума - 82 дБ Класс защиты - IP23. Счетчик моточасов - Есть Вольтметр - Есть Аккумуляторная батарея - Есть Габариты -700*580*570 ДхШхВ,мм. Масса - 85 кг. | 338450 | 277500 | 260600 | 253800 | <10 |  | <50
84621 | 9800 MТЕ | Бензиновый генератор Stalker SPG 9800 MТЕ |  | Объем двигателя - 440 см. куб Мощность двигателя - 8300 Вт Емкость масляной системы - 1,1 л Емкость топливного бака - 28 л Расход топлива - 389 гр/кВт*ч (80% нагрузки). Способ запуска - ручной/электро Напряжение и частота - 220/380/50 В/Гц. Максимальная мощность - 2500/7500 Вт Номинальная мощность - 2300/7000 Вт Постоянный ток 12В/8. 3А - Есть Розетка 16А/220В - Есть Розетка 32А/220В - нет Розетка 32А/380В - Есть Уровень шума - 82 дБ Класс защиты - IP23. Счетчик моточасов - Есть Вольтметр - Есть Аккумуляторная батарея - Есть Габариты -700*580*570 ДхШхВ,мм. Масса - 85 кг. | 353800 | 290150 | 282750 | 278600 | <10 | <10
79759 | GWG 200 Ai | Инверторный сварочный генератор STALKER GWG 200 Ai |  | Номинальная / максимальная мощность: 4 / 4,5 кВт Номинальное напряжение / частота: 220 В / 50 Гц Розетки 16A / шт.: Да / 2 шт., Выход постоянного тока: 12 В, 8.3 А Двигатель : 420cc / 8,3kW, Система пуска: электрическая Расход топлива (г / кВт * ч) 387, Емкость топливного бака (л) 25 Емкость масла (л): 1,1, Уровень шума (дБ): 70 дБ Габариты Д*Ш*В (мм) 700X530X575, Вес нетто/брутто, (кг) 68/70 | 226600 | 185900 | 176650 | 172000 | <10 | <10 | <50