## Sheet1
Прайс лист на продукцию МикроАрт http://www.invertor.ru 27.04.2016 11:14:02
Код | Наименование | Категория | P кВт | ⎓ Vвх В | ⏦ Vвых В | А·ч | I A | ✓ | ☼ | price DDP KZT
AKB·LIFE·240 | Аккумулятор литий-железо-фосфатный 3,2В 240А*ч в комплекте с BMS | АКБ литий-железо-фосфатные (LiFePo4) |  | 3.2 |  | 240 |  | ✓ | 10 | 125000
AKB·LIFE·770 | Аккумулятор литий-железо-фосфатный 3,2В 770А*ч в комплекте с BMS | АКБ литий-железо-фосфатные (LiFePo4) |  | 3.2 |  | 770 |  | ✓ | 10 | 309000
BMS | «BMS Микроарт» для заряда литий-железо-фосфатных аккумуляторов | АКБ литий-железо-фосфатные (LiFePo4) | [5 empty] | ☏ | 10 | 23000
2·210 | Аккумулятор тяговый панцирный 2В 210А*ч (глубокого разряда) АКБ Микроарт | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем |  | 2 |  | 210 |  | ✓ | 10 | 28000
2·400 | Аккумулятор тяговый панцирный 2В 400А*ч (глубокого разряда) АКБ Микроарт | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем |  | 2 |  | 400 |  | ✓ | 10 | 43000
2·720 | Аккумулятор тяговый панцирный 2В 720А*ч (глубокого разряда) АКБ Микроарт | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем |  | 2 |  | 720 |  | ✓ | 10 | 75000
2·960 | Аккумулятор тяговый панцирный 2В 960А*ч (глубокого разряда) АКБ Микроарт | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем |  | 2 |  | 960 |  | ✓ | 10 | 99000
ELECTROLIT | Электролит особо чистый (ОСЧ) для тяговых панцирных аккумуляторов в канистре 10 л | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем | [5 empty] | ✓ | 10 | 6000
NASOS | Pучной насос для перекачки электролита | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем | [5 empty] | ✓ | 10 | 7000
PEREM·105 | Перемычка 105 для тяговых панцирных аккумуляторов, ёмкостью до 400 Ач*2В | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем | [5 empty] | ✓ | 10 | 4000
PEREM·168 | Перемычка 168 для тяговых панцирных аккумуляторов, ёмкостью 720 - 1000 Ач*2В | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем | [5 empty] | ✓ | 10 | 9000
PEREM·220 | Перемычка 220 для тяговых панцирных аккумуляторов, ёмкостью до 400 Ач*2В (для поворота ряда аккумуляторов) | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем | [5 empty] | ☏ | 10 | 7000
PEREM·255 | Перемычка 255 для тяговых панцирных аккумуляторов, ёмкостью 720 - 1000 Ач*2В (для поворота ряда аккумуляторов) | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем | [5 empty] | ✓ | 10 | 13000
RP·1000 | пробка рекомбинации водорода RP-1000. Для аккумуляторов тяговых панцирных АКБ Микроарт 2В ёмкостью до 1000А*ч | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем | [5 empty] | ✓ | 10 | 22000
RP·500 | пробка рекомбинации водорода RP-500. Для аккумуляторов тяговых панцирных АКБ Микроарт 2В ёмкостью до 500А*ч | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем | [5 empty] | ✓ | 10 | 18000
TROJAN·T105·RE | Deep Cycle Trojan T-105RE (АКБ глубокого разряда) | АКБ тяговые, для автономных и резервных систем |  | 6 |  | 225 |  | ☏ | 10 | 180000
G12·200 | Challenger GEL | Аккумуляторы с гелевой технологией |  | 12 |  | 200 |  | ☏ | 10 | 259000
GST·12·200 | Volta GST 12-200 | Аккумуляторы с гелевой технологией |  | 12 |  | 200 |  | ✓ | 10 | 259000
AKB·GFM·100 | GFM12-100 | Аккумуляторы типа AGM (герметизированные) |  | 12 |  | 100 |  | ☏ | 10 | 131000
AKB·GFM·200 | GFM12-200 | Аккумуляторы типа AGM (герметизированные) |  | 12 |  | 200 |  | ☏ | 10 | 215000
CHALLENGER·A12·100A | Challenger A12-100A | Аккумуляторы типа AGM (герметизированные) |  | 12 |  | 100 |  | ☏ | 10 | 131000
CHALLENGER·A12·200 | Challenger A12-200 | Аккумуляторы типа AGM (герметизированные) |  | 12 |  | 200 |  | ☏ | 10 | 215000
FST·150·12 | FST 150-12 | Аккумуляторы типа AGM (герметизированные) |  | 12 |  | 150 |  | ☏ | 10 | 213000
ST12·100 | ST12-100 | Аккумуляторы типа AGM (герметизированные) |  | 12 |  | 100 |  | ☏ | 10 | 131000
ST12·200 | ST12-200 | Аккумуляторы типа AGM (герметизированные) |  | 12 |  | 200 |  | ✓ | 10 | 215000
AKF·18 | 18 А (4 кВт х3) | АКФ Микроарт | 12 |  |  |  |  | ✓ | 10 | 121000
AKF·25 | 25 А (5,5 кВт х3) | АКФ Микроарт | 16.5 |  |  |  |  | ✓ | 10 | 177000
AKF·40 | 40 А (8,8 кВт х3) | АКФ Микроарт | 26.4 |  |  |  |  | ✓ | 10 | 242000
FUBAG·TI·3000·M | Генератор бензиновый инверторный Fubag TI 3000-M (модернизированный для автоматического пуска) модернизирован для работы с САП | Бензиновые электростанции | 3 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 741000
FUBAG·TI·6000·M | Генератор бензиновый инверторный Fubag TI 6000-M (модернизированный для автоматического пуска) модернизирован для работы с САП | Бензиновые электростанции | 6 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 1293000
KEV·MPPT·DOMINATOR | Контроллер КЭВ Dominator MPPT 200В; 1,5 или 3 или 4 или 5 кВт | Ветрогенераторы | [5 empty] | ☏ | 10 | 0
LOW·WIND·24·1 | Ветрогенератор 24 В 1/1,5 кВт LOW WIND | Ветрогенераторы | 1.5 | 24 |  |  |  | ☏ | 10 | 585000
LOW·WIND·24·2.5 | Ветрогенератор 24 В 2,5/3,5 кВт LOW WIND | Ветрогенераторы | 3.5 | 24 |  |  |  | ☏ | 10 | 900000
LOW·WIND·48·1 | Ветрогенератор 48 В 1/1,5 кВт LOW WIND | Ветрогенераторы | 1.5 | 48 |  |  |  | ✓ | 10 | 585000
LOW·WIND·48·2.5 | Ветрогенератор 48 В 2,5/3,5 кВт LOW WIND | Ветрогенераторы | 3.5 | 48 |  |  |  | ☏ | 10 | 900000
STORM·USE·48·2 | Ветрогенератор 48 В 2/3 кВт STORM USE | Ветрогенераторы | 3 | 48 |  |  |  | ✓ | 10 | 1982000
STORM·USE·48·3 | Ветрогенератор 48 В 3/4 кВт STORM USE | Ветрогенераторы | 4 | 48 |  |  |  | ✓ | 10 | 2486000
TOWER·12M | Мачта 12 метров (для ветряков до 5 кВт включит.) | Ветрогенераторы | 5 |  |  |  |  | ☏ | 10 | 537000
TOWER·S·10M | Оригинальные складывающиеся оцинкованные мачты без растяжек 10 метров (для ветряков 1 кВт) | Ветрогенераторы | 1 |  |  |  |  | ☏ | 10 | 991000
TOWER·S·12M | Ветрогенераторы: Оригинальные складывающиеся оцинкованные мачты без растяжек 12 метров (для ветряков до 3 кВт) | Ветрогенераторы | 3 |  |  |  |  | ✓ | 10 | 1252000
WG·VAWT·48 | Пятилопастные вертикальные ветрогенераторы VAWT с рядом мощностей 1/1.5 и 5/7 кВт на 48 В Под заказ, срок исполнения 3 мес. | Ветрогенераторы | 7 | 48 |  |  |  | ☏ | 10 | 0
WG·VAWT·48·1 | Пятилопастный вертикальный ветрогенератор VAWT мощностью 1/1,5 кВт на 48 В | Ветрогенераторы | 1.5 | 48 |  |  |  | ✓ | 10 | 1767000
WG·VAWT·48·2 | Пятилопастный вертикальный ветрогенератор VAWT мощностью 2/3 кВт на 48 В | Ветрогенераторы | 3 | 48 |  |  |  | ✓ | 10 | 2189000
WG·VAWT·48·3 | Пятилопастный вертикальный ветрогенератор VAWT мощностью 3/4 кВт на 48 В | Ветрогенераторы | 4 | 48 |  |  |  | ✓ | 10 | 3485000
WINDGEN·48·5 | Ветрогенератор 5/7 kWt-48Vdc LOW WIND | Ветрогенераторы | 7 | 48 |  |  |  | ☏ | 10 | 3343000
GENERAC·5914 | Газовый генератор Generac 5914 | Газовые электростанции | 8 |  | 220 |  |  | ☏ | 10 | 2369000
GENERAC·5915 | Газовый генератор Generac 5915 | Газовые электростанции | 10 |  | 220 |  |  | ☏ | 10 | 3017000
GENERAC·5916 | Газовый генератор Generac 5916 | Газовые электростанции | 13 |  | 220 |  |  | ☏ | 10 | 3557000
GENERAC·QT022 | Газовый генератор Generac QT022 | Газовые электростанции | 22 |  | 220 |  |  | ☏ | 10 | 7970000
BMV·700 | Батарейный монитор BMV-700 (шунт 500А в комплекте) | Датчики |  |  |  |  | 500 | ✓ | 10 | 119000
DS100R·RS232 | DS100R Конвертор RS232 ethernet и адаптер питания к нему | Датчики | [5 empty] | ✓ | 10 | 82000
DT·325 | Датчик тока до 325А | Датчики |  |  |  |  | 325 | ✓ | 10 | 35000
MALINA | <b>Программно-аппаратный комплекс &quot;Малина&quot;</b> на основе микрокомпьютера для дистанционного мониторига электросетей и управления инверторами МАП, солнечными контроллерами КЭС, ветрогенераторами и аккумуляторами (в том числе с BMS). | Датчики | [5 empty] | ✓ | 10 | 82000
SH·500 | Шунт измерительный 500А Prosolar | Датчики |  |  |  |  | 500 | ✓ | 10 | 87000
USB·RS·232 | Гальванический развязанный конвертор USB – RS-232 | Датчики | [5 empty] | ✓ | 10 | 36000
WIFI·RS232 | Конвертор RS232-WIFI | Датчики | [5 empty] | ☏ | 10 | 42000
SUN·SET·1 | «Солнечная электростанция «Автономная Энергия» Супер Эконом». Комплект № 1.1 | Комплексные решения | [5 empty] | ☏ | 10 | 911000
SUN·SET·10 | «Солнечная электростанция «Автономная Энергия» Независимость-Максимум-Li». Комплект № 7.2 | Комплексные решения | [5 empty] | ☏ | 10 | 15302000
SUN·SET·2 | «Солнечная электростанция «Автономная Энергия» минимум». Комплект № 2.1 | Комплексные решения | [5 empty] | ☏ | 10 | 1430000
SUN·SET·3 | «Солнечная электростанция «Автономная Энергия» минимум». Комплект № 2.2 | Комплексные решения | [5 empty] | ☏ | 10 | 1646000
SUN·SET·4 | «Солнечная электростанция «Автономная Энергия» Эконом». Номинал № 3.1 | Комплексные решения | [5 empty] | ☏ | 10 | 2580000
SUN·SET·5 | «Солнечная электростанция «Автономная Энергия» Экономная независимость». № 4.1 | Комплексные решения | [5 empty] | ☏ | 10 | 3765000
SUN·SET·6 | «Солнечная электростанция «Автономная Энергия» Экономная независимость - Li». № 4.2 | Комплексные решения | [5 empty] | ☏ | 10 | 5692000
SUN·SET·7 | «Солнечная электростанция «Автономная Энергия» Независимость-Норма». № 5.1 | Комплексные решения | [5 empty] | ☏ | 10 | 4426000
SUN·SET·8 | «Солнечная электростанция «Автономная Энергия» Независимость-Плюс». Комплект № 6.1 | Комплексные решения | [5 empty] | ☏ | 10 | 6899000
SUN·SET·9 | «Солнечная электростанция «Автономная Энергия» Независимость-Максимум». Комплект № 7.1 | Комплексные решения | [5 empty] | ☏ | 10 | 9109000
MAP·DOMINATOR·12·3 | 3 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 12В | 3 | 12 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 484000
MAP·DOMINATOR·24·3 | 3 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 24В | 3 | 24 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 484000
MAP·DOMINATOR·24·4·5 | 4.5 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 24В | 4.5 | 24 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 582000
MAP·DOMINATOR·24·6 | 6 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 24В | 6 | 24 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 737000
MAP·DOMINATOR·24·9 | 9 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 24В | 9 | 24 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 891000
MAP·DOMINATOR·48·12 | 12 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 48В | 12 | 48 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 1044000
MAP·DOMINATOR·48·15 | 15 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 48В | 15 | 48 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 1177000
MAP·DOMINATOR·48·18 | 18 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 48В | 18 | 48 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 1426000
MAP·DOMINATOR·48·20 | 20 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 48В | 20 | 48 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 1520000
MAP·DOMINATOR·48·3 | 3 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 48В | 3 | 48 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 484000
MAP·DOMINATOR·48·4·5 | 4.5 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 48В | 4.5 | 48 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 582000
MAP·DOMINATOR·48·6 | 6 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 48В | 6 | 48 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 737000
MAP·DOMINATOR·48·9 | 9 кВт DOMINATOR (инвертор) под заказ, срок исполнения 20 рабочих дней. | МАП DOMINATOR 48В | 9 | 48 | 220 |  |  | ☏ | 10 | 833000
MAP·HYBRID·12·1·3 | 1.3 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 12В | 1.3 | 12 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 176000
MAP·HYBRID·12·2 | 2 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 12В | 2 | 12 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 225000
MAP·HYBRID·12·3 | 3 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 12В | 3 | 12 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 313000
MAP·HYBRID·24·2 | 2 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 24В | 2 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 210000
MAP·HYBRID·24·3 | 3 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 24В | 3 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 313000
MAP·HYBRID·24·4·5 | 4.5 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 24В | 4.5 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 389000
MAP·HYBRID·24·6 | 6 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 24В | 6 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 478000
MAP·HYBRID·24·9 | 9 кВт HYBRID (инвертор) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП HYBRID 24В | 9 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 597000
MAP·HYBRID·12·3·X3 | МАП HYBRID 12-3 х 3 фазы (9 кВт) Срок исполнения 10 дней | МАП HYBRID 3 фазы 12В | 9 | 12 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 938000
MAP·HYBRID·24·3·X3 | МАП HYBRID 24-3 х 3 фазы (9 кВт) Срок исполнения 10 дней | МАП HYBRID 3 фазы 24В | 9 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 938000
MAP·HYBRID·24·4·5·X3 | МАП HYBRID 24-4.5 х 3 фазы (13.5 кВт) Срок исполнения 10 дней | МАП HYBRID 3 фазы 24В | 13.5 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 1167000
MAP·HYBRID·24·6·X3 | МАП HYBRID 24-6 х 3 фазы (18 кВт) Срок исполнения 10 дней | МАП HYBRID 3 фазы 24В | 18 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 1432000
MAP·HYBRID·24·9·X3 | МАП HYBRID 24-9 х 3 фазы (27 кВт) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП HYBRID 3 фазы 24В | 27 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 1791000
MAP·HYBRID·48·12·X3 | МАП HYBRID 48-12 х 3 фазы (36 кВт) Срок исполнения 10 дней | МАП HYBRID 3 фазы 48В | 36 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 2054000
MAP·HYBRID·48·15·X3 | МАП HYBRID 48-15 х 3 фазы (45 кВт) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП HYBRID 3 фазы 48В | 45 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 2364000
MAP·HYBRID·48·18·X3 | МАП HYBRID 48-18 х 3 фазы (54 кВт) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП HYBRID 3 фазы 48В | 54 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 2754000
MAP·HYBRID·48·20·X3 | МАП HYBRID 48-20 х 3 фазы (60 кВт) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП HYBRID 3 фазы 48В | 60 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 2972000
MAP·HYBRID·48·3·X3 | МАП HYBRID 48-3 х 3 фазы (9 кВт) Срок исполнения 10 дней | МАП HYBRID 3 фазы 48В | 9 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 938000
MAP·HYBRID·48·4·5·X3 | МАП HYBRID 48-4.5 х 3 фазы (13.5 кВт) Срок исполнения 10 дней | МАП HYBRID 3 фазы 48В | 13.5 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 1167000
MAP·HYBRID·48·6·X3 | МАП HYBRID 48-6 х 3 фазы (18 кВт) Срок исполнения 10 дней | МАП HYBRID 3 фазы 48В | 18 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 1432000
MAP·HYBRID·48·9·X3 | МАП HYBRID 48.9 х 3 фазы (27 кВт) Срок исполнения 10 дней | МАП HYBRID 3 фазы 48В | 27 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 1656000
MAP·HYBRID·48·12 | 12 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 48В | 12 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 685000
MAP·HYBRID·48·15 | 15 кВт HYBRID (инвертор) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП HYBRID 48В | 15 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 20 | 788000
MAP·HYBRID·48·18 | 18 кВт HYBRID (инвертор) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП HYBRID 48В | 18 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 918000
MAP·HYBRID·48·20 | 20 кВт HYBRID (инвертор) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП HYBRID 48В | 20 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 991000
MAP·HYBRID·48·3 | 3 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 48В | 3 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 313000
MAP·HYBRID·48·4·5 | 4.5 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 48В | 4.5 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 389000
MAP·HYBRID·48·6 | 6 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 48В | 6 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 478000
MAP·HYBRID·48·9 | 9 кВт HYBRID (инвертор) | МАП HYBRID 48В | 9 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 552000
MAP·SIN·PRO·12·1·3 | 1.3 кВт (инвертор) | МАП Pro 12В | 1.3 | 12 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 167000
MAP·SIN·PRO·12·2 | 2 кВт (инвертор) | МАП Pro 12В | 2 | 12 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 210000
MAP·SIN·PRO·12·3 | 3 кВт (инвертор) | МАП Pro 12В | 3 | 12 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 285000
MAP·SIN·PRO·24·2 | 2 кВт (инвертор) | МАП Pro 24В | 2 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 210000
MAP·SIN·PRO·24·3 | 3 кВт (инвертор) | МАП Pro 24В | 3 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 285000
MAP·SIN·PRO·24·4·5 | 4.5 кВт (инвертор) | МАП Pro 24В | 4.5 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 372000
MAP·SIN·PRO·24·6 | 6 кВт (инвертор) | МАП Pro 24В | 6 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 436000
MAP·SIN·PRO·24·9 | 9 кВт (инвертор) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП Pro 24В | 9 | 24 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 574000
MAP·SIN·PRO·48·12 | 12 кВт (инвертор) | МАП Pro 48В | 12 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 637000
MAP·SIN·PRO·48·15 | 15 кВт (инвертор) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП Pro 48В | 15 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 755000
MAP·SIN·PRO·48·18 | 18 кВт (инвертор) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП Pro 48В | 18 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 831000
MAP·SIN·PRO·48·20 | 20 кВт (инвертор) под заказ, срок исполнения 15 рабочих дней. | МАП Pro 48В | 20 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 914000
MAP·SIN·PRO·48·3 | 3 кВт (инвертор) | МАП Pro 48В | 3 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 285000
MAP·SIN·PRO·48·4·5 | 4.5 кВт (инвертор) | МАП Pro 48В | 4.5 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 372000
MAP·SIN·PRO·48·6 | 6 кВт (инвертор) | МАП Pro 48В | 6 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 436000
MAP·SIN·PRO·48·9 | 9 кВт (инвертор) | МАП Pro 48В | 9 | 48 | 220 |  |  | ✓ | 10 | 522000
MIE·TRAVEL | М&#1048;&#1069; Travel | Мобильные источники | 0.5 |  | 5 |  |  | ✓ | 10 | 230000
MIV·CRYSTAL | &#1052;&#1048;&#1042; Crystal | Мобильные источники |  |  | 12 |  |  | ✓ | 10 | 338000
SOLTRAVEL·200 | Solar Travel 200 Вт. | Мобильные источники | 0.2 |  | 24 |  |  | ☏ | 10 | 224000
SOLTRAVEL·240 | Solar Travel 240 Вт. | Мобильные источники | 0.24 |  | 24 |  |  | ☏ | 10 | 269000
KDE | Комплект для самостоятельной доработки бензиновых генераторов | САП Энергия |  |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 65000
SAP·220 | система автоматического пуска электростанций под заказ, срок 10 дней, звоните. | САП Энергия | 22 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 219000
SAP·35 | система автоматического пуска электростанций | САП Энергия | 3.5 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 89000
SAP·90 | система автоматического пуска электростанций | САП Энергия | 9 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 135000
SONAR | Устройство поддержания заряда аккумулятора генератора &quot;ЗУ Сонар&quot; | САП Энергия | [5 empty] | ✓ | 10 | 15000
CH·LCD·12 | Стабилизатор напряжения | СН-LCD Энергия | 12 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 337000
CH·LCD·3 | Стабилизатор напряжения | СН-LCD Энергия | 3 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 168000
CH·LCD·4·5 | Стабилизатор напряжения | СН-LCD Энергия | 4.5 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 210000
CH·LCD·6 | Стабилизатор напряжения | СН-LCD Энергия | 6 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 246000
CH·LCD·9 | Стабилизатор напряжения | СН-LCD Энергия | 9 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 297000
BLACK·FE·MONO·100·12 | ФЭ Модуль Mоно-100-12В чёрные | Солнечные Батареи | 0.1 | 12 |  |  |  | ✓ | 10 | 82000
BLACK·FE·MONO·200·24 | ФЭ Модуль Mоно-200-24В чёрные | Солнечные Батареи | 0.2 | 24 |  |  |  | ✓ | 10 | 185000
GELEOTREKER | Солнечный гелиотрекер (для 4 шт солнечных панелей 200 – 250 Вт) | Солнечные Батареи | [5 empty] | ☏ | 10 | 539000
MC4 | Pазъёмы (коннекторы) MC4 | Солнечные Батареи | [5 empty] | ✓ | 10 | 3000
MC4·Y | Pазъёмы (коннекторы) MC4 Y | Солнечные Батареи | [5 empty] | ✓ | 10 | 9000
WHITE·FE·MONO·200·24 | TSM - 200 белые | Солнечные Батареи | 0.2 | 24 |  |  |  | ☏ | 10 | 147000
BLUESOLAR·PWM·20 | Контроллер BlueSolar Charger 12/24В PWM | Солнечные контроллеры |  |  |  |  | 20 | ✓ | 10 | 46000
ECO·MPPT·PRO·200·100 | Контроллер ECO Энергия MPPT Pro 200/100 | Солнечные контроллеры | [5 empty] | ✓ | 10 | 249000
ECO·MPPT·PRO·200·60 | Контроллер ECO Энергия MPPT Pro 200/60 | Солнечные контроллеры | [5 empty] | ✓ | 10 | 192000
ECO·MPPT·PRO·250·60 | Контроллер ECO Энергия MPPT Pro 250/60 | Солнечные контроллеры | [5 empty] | ✓ | 10 | 249000
EPSOLAR·2210 | Контроллер EPSolar Tracer MPPT 2210 12/24В | Солнечные контроллеры |  |  |  |  | 20 | ✓ | 10 | 79000
KES·MPPT·100·20 | Контроллер КЭС 100/20 MPPT | Солнечные контроллеры | [5 empty] | ✓ | 10 | 72000
MPPT·100·15 | Солнечные контроллеры BlueSolar MPPT 100/15 | Солнечные контроллеры | [5 empty] | ✓ | 10 | 72000
MPPT·150·70 | Контроллер BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70 | Солнечные контроллеры | [5 empty] | ☏ | 10 | 419000
MPPT·75·15 | Солнечные контроллеры BlueSolar MPPT 75-15 | Солнечные контроллеры | [5 empty] | ☏ | 10 | 59000
SS·50·C | Контроллер Prosolar SunStar MPPT SS-50C | Солнечные контроллеры | [5 empty] | ✓ | 10 | 305000
SS·80·C | Контроллер Prosolar SunStar MPPT SS-80C | Солнечные контроллеры |  |  |  |  | 80 | ☏ | 10 | 478000
TRISTAR·MPPT·60A | Morningstar TriStar MPPT 60А Контроллер заряда и встраеваемая в него панель управления . | Солнечные контроллеры | [5 empty] | ☏ | 10 | 392000
MAP·RACK | 19-и дюймовые стойки для МАП Цена зависит от конфигурации | Стеллажи и шкафы 19 дюймов | [5 empty] | ☏ | 10 | 0
POLKA·1 | Дополнительная полка для стеллажей | Стеллажи и шкафы 19 дюймов | [5 empty] | ☏ | 10 | 17000
STELLAZH·3 | Трехполочный сборный стеллаж | Стеллажи и шкафы 19 дюймов | [5 empty] | ☏ | 10 | 73000
STELLAZH·6 | Шестиполочный сборный стеллаж | Стеллажи и шкафы 19 дюймов | [5 empty] | ☏ | 10 | 137000
DL·50D3 | Сетевой фильтр подавления ЭМП | Устройства защиты | 11 |  | 220 |  | 50 | ✓ | 10 | 33000
SVEN·FORT·PRO | Сетевой Фильтр Sven Pro | Устройства защиты | 2.2 |  | 220 |  |  | ✓ | 10 | 15000
UZIP | УЗИП - устройство защиты от молний/наводок | Устройства защиты | 11 |  | 220 |  | 50 | ✓ | 10 | 16000
UZM·51M1 | Реле контроля сетевого напряжения | Устройства защиты | [5 empty] | ✓ | 10 | 33000
UZP | УЗП Микроарт | Устройства защиты | [5 empty] | ✓ | 10 | 136000
UZP·X3 | УЗП Микроарт 3 фазы | Устройства защиты | [5 empty] | ✓ | 10 | 338000
✓ | - есть в наличии
☼ | - срок поставки
☏ | - звоните