## Прейскурант№1(АУДИО)
ПРЕЙСКУРАНТ №1 "Домофоны" от 04.01.2017 г.
Цены указаны в тенге.
Наименование. | Технические характеристики. | 1 | 2 | 3
1. ДОМОФОНЫ.
1.1. ДОМОФОНЫ МАЛОАБОНЕНТСКИЕ.
1.1.1. БЛОКИ ДОМОФОНОВ МАЛОАБОНЕНТСКИХ.
БВД-403А | Блок вызова на 1 абонента. Подставка для поворота блока на 20°. | 15500 | 14090 | 12805
БВД-411А | Блок вызова на 1 абонента. Подсветка кнопки вызова. | 10930 | 9940 | 9035
БВД-405А-1(2,4) | Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. | 16130 | 14660 | 13325
1.2. ДОМОФОНЫ МНОГОАБОНЕНТСКИЕ.
1.2.1. БЛОКИ ВЫЗОВА ДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ (СЕРИЯ SM, N,M)
БВД-SM101T | Блок вызова до 100 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY (100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-341. | 23440 | 21310 | 19370
БВД-SM101R | Блок вызова до 100 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей RF). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-341. | 22180 | 20160 | 18330
1.2.2. БЛОКИ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ (СЕРИЯ 300) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
БВД-310R | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). С ветовая индикация режимов работы. Подсветка клавиатуры и информационной таблички. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 17700 | 16090 | 14625
БВД-310F | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. С ветовая индикация режимов работы. Подсветка клавиатуры и информационной таблички. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 17570 | 15970 | 14520
БВД-313R | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей VIZIT RF-2. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 17780 | 16160 | 14690
БВД-311R | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей RF. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 13870 | 12610 | 11460
БВД-314T | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORYПодсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 19500 | 17730 | 16120
БВД-314R | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 19900 | 18090 | 16445
БВД-314T | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORYПодсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 18010 | 16370 | 14880
БВД-314F | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 23120 | 21020 | 19110
БВД-316R | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485.Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 19270 | 17520 | 15925
БВД-316F | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 23050 | 20950 | 19045
БВД-343R | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры и логотипа. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 22180 | 20160 | 18330
БВД-321R | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей RF. Рекомендуется использовать совместно с Монтажным комплектом МК-321. | 8250 | 7500 | 6820
БВД-344R | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 21320 | 19380 | 17615
БВД-344F | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 26660 | 24240 | 22035
БВД-344RT | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORY и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 22650 | 20590 | 18720
БУД-302M | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-240VAC). Количество абонентов - до 200. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF). Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 17530 | 15940 | 14495
БУД-302K-20 | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 20. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (20 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный коммутатор. Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 18330 | 16660 | 15145
БУД-302K-80 | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 80. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный съемный модуль коммутатора. Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 21470 | 19520 | 17745
1.3. ПУЛЬТЫ КОНСЬЕРЖА ДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ
VIZIT-TК401DN | Терминал пульта консьержа VIZIT-ПК200, VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU412M1, VIZIT-TU418. | 31310 | 28460 | 25870
VIZIT-TU412M1 | Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК200. Количество абонентов 199 + консьерж. Напряжение питания 190-240VAC. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 17620 | 16020 | 14560
VIZIT-TU418 | Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК800. Возможность подключения до 4 блоков коммутации БК-A418. Напряжение питания 190-240VAC. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 16130 | 14660 | 13325
БК-A418 | Блок коммутации пульта консьержа VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU418. Количество абонентов 199 + консьерж. | 11240 | 10220 | 9295
VIZIT АСУД | Блок сопряжения предназначен для подключения линий связи многоабонентских домофонов к линиям автоматизированной системы диспетчерской связи АСУД 248 | 11880 | 10800 | 9815
1.4. БЛОКИ КОММУТАЦИИ ДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ
БК-4М | Этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов. | 3620 | 3290 | 2990
БК-10 | Координатный коммутатор, емкость до 10 абонентов. | 4020 | 3650 | 3315
БК-30М | Координатный коммутатор, емкость до 30 абонентов. | 4800 | 4360 | 3965
БК-100М | Координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов. | 5190 | 4720 | 4290
БК-400 | Координатный коммутатор, емкость до 400 абонентов. | 5510 | 5010 | 4550
БК-2А | Блок коммутации для подключения устройства квартирного переговорного (УКП) к двум (БВД). | 3070 | 2790 | 2535
УКП-7 | Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый. | 2220 | 2020 | 1830
УКП-7М | Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет: трубки - серебристый металлик, подставки - серый металлик. | 2770 | 2520 | 2294.5
УКП-12 | Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет белый. | 3710 | 3370 | 3060
УКП-12-1 | Устройство квартирное переговорное с возможностью подключения дополнительного УКП. Световая индикация, регулировка громкости вызова. Цвет белый. | 4130 | 3750 | 3415
УКП-12М | Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет: трубки - серебристый металлик, подставки - серый металлик. | 4070 | 3700 | 3360
2. БЛОКИ ПИТАНИЯ И АКСЕССУАРЫ
2.1. БЛОКИ ПИТАНИЯ
БПД18/12-1-1 | Блок питания нестабилизированный. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка). Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с Монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 10310 | 9370 | 8515
БПД18/12-3-1 | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка). Выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры). Встроенная схема управления замком. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с Монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 11720 | 10650 | 9685
БПД24/12-1-1 | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8А (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры). Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с Монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 15180 | 13800 | 12545
2.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ.
VIZIT-MB1 | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК. Две сетевые розетки. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 260х345х115. Устанавливается на стену. | 9760 | 8870 | 8060
VIZIT-MB1А | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Автоматический выключатель сети 220V. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х336х93. Устанавливается на стену или DIN-рейку. | 10620 | 9650 | 8775
VIZIT-MB1Р | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х321х93. Устанавливается на стену. | 9120 | 8290 | 7540
VIZIT-MB2Р | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП. Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х208х93. Устанавливается на стену. | 7940 | 7220 | 6565
Переходник BRENNENSTUHL 1508030 | Переходник (вилка/2 розетки). Предназначен для использования с VIZIT-MB1Р(MB2P). | 970 | 880 | 800
MK-T40 | Комплект монтажный для блока вызова БВД-M200. Используется при монтаже на двери толщиной менее 40 мм (крышка - 1 шт., скоба - 2 шт., шпилька - 2 шт., комплект принадлежностей - 1 шт.). | 4020 | 3650 | 3315
MP-100 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100х,БВД-SM101х, БВД-404х, БВД-341х, БВД-342х (панель - 1 шт., клемник - 1 шт., заглушка - 4 шт., комплект принадлежностей - 1шт). | 8180 | 7440 | 6760
MK-311 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х, (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 6610 | 6010 | 5460
MK-321 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-N100х, БВД-321х (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 7000 | 6360 | 5785
МК-341 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100х, БВД-SM101х, БВД-341х, БВД-402х, БВД-404х (козырек - 1шт, пластина - 1 шт., комплект принадлежностей - 1шт). | 6450 | 5860 | 5330
МК-405 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-403х, БВД-405х (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 5590 | 5080 | 4615
МК-411 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-401х, БВД-411х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Врезной монтаж. | 6060 | 5510 | 5005
MKF-411 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-401х, БВД-411х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Накладной монтаж. | 7790 | 7080 | 6435
Кабель плоский | 10 проводников. Диаметр одного проводника 0,38 мм. Тип изоляции - ПВХ (бухта 80 метров). | 10380 | 9440 | 8580

## Прейскурант№2(ВИДЕО)
ПРЕЙСКУРАНТ №2 "Видеодомофоны" от 04.01.2017 г.
Цены указаны в тенге.
Наименование | Технические характеристики | 1 | 2 | 3
1. ВИДЕОДОМОФОНЫ
1.1. ВИДЕОДОМОФОНЫ МАЛОАБОНЕНТСКИЕ
1.1.1. БЛОКИ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ МАЛОАБОНЕНТСКИХ
БВД-403CPL | Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подставка для поворота блока на 20°. | 33400 | 30360 | 27600
БВД-405CP-1(2,4) | Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. | 35430 | 32210 | 29280
БВД-444CP-1(2,4)-R | Комплект блока вызова на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. Считыватель RD-3, ключи VIZIT-RF2.1 - 5/10/20 шт. в комплекте. | 41770 | 37970 | 34515
БВД-408RCB-40 | Блок вызова серии "COMFORT" до 40 абонентов для совместной работы с БУД-408M, BS-1(2,4,8). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin); Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-408-1(408-4-1, 408-4-2, 408-8). | 36330 | 33030 | 30030
БВД-410CBL | Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°) Подставка для поворота блока на 20°. | 34450 | 31320 | 28470
БВД-411CBL | Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°). Подсветка кнопки вызова. | 32330 | 29390 | 26715
BS-1 | Кнопочная панель серии "COMFORT" на 1 абонента для совместной работы с БВД-408(-40) и БУД-408М. Подсветка именных надписей. | 12190 | 11080 | 10075
BS-2 | Кнопочная панель серии "COMFORT" на 2 абонентов для совместной работы с БВД-408(-40) и БУД-408М. Подсветка именных надписей. | 12900 | 11730 | 10660
BS-4 | Кнопочная панель серии "COMFORT" на 4 абонентов для совместной работы с БВД-408(-40) и БУД-408М. Подсветка именных надписей. | 17930 | 16300 | 14820
BS-8 | Кнопочная панель серии "COMFORT" на 8 абонентов для совместной работы с БВД-408(-40) и БУД-408М. Подсветка именных надписей. | 20450 | 18590 | 16900
БУД-408M | Блок управления и питания для совместной работы с БВД-408(-40) и BS-1,2,4,8. Напряжение питания (190-240VAC). Емкость до 40 абонентов. Встроенный контроллер ключей TOUCH MEMORY и RF (1200 ключей RF). Голосовое служебное и пользовательское меню. Питание и управление открытием замка. Параллельная работа до 2-х БУД. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 20370 | 18520 | 16835
1.2. ВИДЕОДОМОФОНЫ МНОГОАБОНЕНТСКИЕ
1.2.1. БЛОКИ ВЫЗОВА ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ (СЕРИЯ SM, N, M)
БВД-SM101TCPL | Блок вызова до 100 абонентов. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY (100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-341. | 42320 | 38470 | 34970
БВД-SM101RCPL | Блок вызова до 100 абонентов. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Функции: кодового замка, контроллера ключей (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-341. | 41690 | 37900 | 34450
БВД-N101RTCP | Блок вызова до 100 абонентов. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры и инструкции для пользователя. | 49470 | 44970 | 40885
БВД-N201FCP | Блок вызова до 200 абонентов. .Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°). Функции:встроенный контроллер до 2400 ключей RF3 , обеспечивающих дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофон. | 54980 | 49980 | 45435
БВД-М202RTCP | Блок вызова до 200 абонентов. .Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°). Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)). Параллельная работа до двух БВД. Модуль памяти DS1996L-F5 входит в комплект. | 60950 | 55410 | 50375
1.2.2. БЛОКИ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ (СЕРИЯ 300)
БВД-314ТСP | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей ключей TOUCH MEMORY. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 36410 | 33100 | 30095
БВД-314RCP | Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 36030 | 32750 | 29770
БВД-314FCP | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Световая индикация режимов работы. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 40270 | 36610 | 33280
БВД-316RCP | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485.Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 34210 | 31100 | 28275
БВД-316FCP | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Корпус блока вызова выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 38700 | 35180 | 31980
БВД-323FCP | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), БУД-430 или БУД-485(Р). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). | 54900 | 49910 | 45370
БВД-343FCPL | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 42150 | 38320 | 34840
БВД-343RCPL | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватели ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 39640 | 36040 | 32760
БВД-343RTCPL | Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватели ключей TOUCH MEMORY и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры и логотипа . Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-311. | 41370 | 37610 | 34190
БВД-342NP | Блок индикации для домофона используется в комплекте с блоками вызова БВД-(342,343) установленного на входе в огороженную придомовую территорию. Иимеет встроенную подсветку.Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-342. | 16360 | 14870 | 13520
БУД-302M | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-240VAC). Количество абонентов - до 200. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF). Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 17530 | 15940 | 14495
БУД-302K-20 | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 20. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (20 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный коммутатор. Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 18330 | 16660 | 15145
БУД-302K-80 | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 80. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF). Встроенный съемный модуль коммутатора. Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 21470 | 19520 | 17745
1.2.3. БЛОКИ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ (СЕРИЯ 400)
БВД-431DXKCB | Блок вызова для совместной работы с БУД-420M. Встроенные считыватели ключей TM и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), ЖК дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-432. | 61670 | 56060 | 50960
БВД-432FCB | Блок вызова для совместной работы с БУД-420M и БУД-420Р. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц).Обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного администрирования домофона. , ЖК дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-432, MKF-432. | 65200 | 59270 | 53885
БВД-432RCB | Блок вызова для совместной работы с БУД-420M и БУД-420Р. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), ЖК дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°). Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-432. | 60480 | 54980 | 49985
БВД-432NP | Блок индикации для домофона используется в комплекте с блоком вызова БВД-432RCB установленного на входе в огороженную придомовую территорию. Иимеет встроенную подсветку.Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МКF-406. | 17380 | 15800 | 14365
БУД-420М | Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 400 Напряжение питания (190-240VAC). Емкость 200 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и RF). Питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 20600 | 18730 | 17030
БУД-430 | Блок управления и питания домофона. Предназначен для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400. Напряжение питания (190-240VAC). Емкость до 400 абонентов. Функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 шт.), питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 27140 | 24670 | 22425
БУД-420Р | Блок управления и питания домофона. Предназначен для совместной работы с БВД-432RCP и БВД-342NP установленных на входе в огороженную придомовую территорию.Возможность подключения до 8 блоков коммутации БК-401. Напряжение питания (190-240VAC). Емкость до 1600 абонентов. Функции: контроллера ключей RF (до 5000 шт.), питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 20600 | 18730 | 17030
БУД-485 | Блок управления и питания домофона. Предназначен для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400. Возможность удаленного управления по локальной сети RS-485. Напряжение питания (190-240VAC). Емкость до 400 абонентов. Функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 шт.), питание и управление открытием замка. Голосовые сообщения. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 32160 | 29240 | 26585
БУД-485Р | Блок управления и питания домофона. Предназначен для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400 установленных на входе в огороженную придомовую территорию. Возможность удаленного управления по локальной сети RS-485. Возможность подключения до 12 блоков коммутации БК-401. Напряжение питания (190-240VAC). Емкость до 2400 абонентов. Функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 28 800 шт.), питание и управление открытием замка. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 33430 | 30390 | 27625
GATE-VIZIT-Commander | Специальное ПО Gate-VIZIT-Commander с ключом защиты HASP. Предназначено для работы с сетевыми блоками управления домофонами VIZIT: БУД-485 и БУД-485Р. | 37680 | 34250 | 31135
GATE-USB/485 | Преобразователь интерфейса USB в RS485 исп.4, полный дуплекс, не требует настроек, с гальванической развязкой. Не требует отдельного питания. | 26420 | 24020 | 21840
1.2.4. ТЕЛЕКАМЕРЫ
AP-1250 SGH | Телекамера цветного изображения CMOS 1/3 с функцией "День-ночь", пластиковый корпус. Предназначена для установки внутри помещений, класс защиты IP 40. (600 tvl, PAL, 0 Lux, объектив f=3,6 мм, угол обзора по диагонали 85°.), Датчик освещенности. Дальность действия инфракрасной подсветки до 15 м. Диапазон рабочих темпиратут от -10 до +50 °С. Возможность установки на стену или потолок. | 9760 | 8870 | 8060
AP-14 SG | Телекамера цветного изображения CMOS 1/4 с функцией "День-ночь" в антивандальном гермокожухе для внешней установки, класс защиты IP 66 (420 tvl, PAL, 0 Lux, объектив f=2,8 мм, угол обзора по диагонали 83°). Датчик освещенности. Дальность действия инфракрасной подсветки до 15 м. Диапазон рабочих темпиратут от -30 до +50 °С. Возможность установки на стену или потолок. | 10230 | 9300 | 8450
ODS-701-3.6 | Телекамера цветного изображения CCD 1/3 с функцией "День-ночь" в антивандальном гермокожухе для внешней установки, класс защиты IP 66 (700 tvl, PAL, 0 Lux, объектив f=3,6 мм, угол обзора по диагонали 92°). Датчик освещенности. Дальность действия инфракрасной подсветки до 15 м. Диапазон рабочих темпиратут от -30 до +50 °С. Возможность установки на стену или потолок. | 21630 | 19660 | 17875
БВД-403CPO | Телекамера цветного изображения CCD 1/3 с функцией "День-ночь" в антивандальном корпусе (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE f=3,6 мм, угол обзора по диагонали 85°90°). Встроенная кнопка "Звонок". Подставка для поворота блока на 20°. | 24700 | 22450 | 20410
VIZIT-C70 | Телекамера цветного изображения CCD 1/3 с функцией "День-ночь" в антивандальном корпусе (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE f=3,7 мм, угол обзора по диагонали 90°).Напряжение питания 12-30VDC. Диапазон рабочих температур от -30 до +45 °С. Предназначена для использования в составе видеодомофонов VIZIT в качестве устройства видеонаблюдения. | 19200 | 17450 | 15860
1.2.5. БЛОКИ КОММУТАЦИИ И ВИДЕОРАЗВЕТВИТЕЛИ
РВС-2 | Разветвитель видеосигнала предназначен для подключения 2-х мониторов VIZIT-MT456C, VIZIT-M430C или VIZIT-M440C к групповому источнику питания БПД24/12-1-1. Подключение к подъездной линии видеосигнала и линии видеосигнала этажной телекамеры. Обеспечивает питание этажной телекамеры от мониторов. | 3150 | 2860 | 2600
РВС-4М | Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью. Рекомендуется использовать совместно с мониторами со встроенными индивидуальными импульсными источниками питания в составе видеодомофонов многоабонентских. Подключение к защитному занулению. | 3220 | 2930 | 2665
РВЕ-4 | Разветвитель видеосигнала предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания. Распределитель питания имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания. Распределяет видеосигнал с повышенной помехоустойчивостью. | 5120 | 4650 | 4225
БК-2V | Блок коммутации видеосигнала от двух блоков вызова для видеодомофонов многоабонентских серии (М, 400). | 3540 | 3220 | 2925
БК-4AV | Этажный коммутатор (емкость до 4 абонентов) встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью. Рекомендуется использовать совместно с мониторами со встроенными индивидуальными импульсными источниками питания в составе видеодомофонов многоабонентских. Подключение к защитному занулению. | 6450 | 5860 | 5330
БК-4MVE | Этажный коммутатор (емкость до 4 абонентов) совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе видеодомофонов многоабонентских. Распределитель питания имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания. Распределяет видеосигнал с повышенной помехоустойчивостью. | 9670 | 8790 | 7995
БК-401 | Блок коммутации домофона обеспечивает переключение линий связи и видеосигнала. Предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB установленных на входе в огороженную придомовую территорию и видеодомофонами VIZIT (до 8 шт) установленными на подъездах/ домах внутри огороженной территории. | 10070 | 9150 | 8320
1.3. ПУЛЬТЫ КОНСЬЕРЖА ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ
VIZIT-TК401DN | Терминал пульта консьержа VIZIT-ПК200, VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU412M1, VIZIT-TU418. | 31310 | 28460 | 25870
VIZIT-TU412M1 | Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК200. Количество абонентов 199 + консьерж. Напряжение питания 190-240VAC. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 17620 | 16020 | 14560
VIZIT-TU418 | Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК800. Возможность подключения до 4 блоков коммутации БК-A418. Напряжение питания 190-240VAC. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 16130 | 14660 | 13325
БК-A418 | Блок коммутации пульта консьержа VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU418. Количество абонентов 199 + консьерж. | 11240 | 10220 | 9295
VIZIT АСУД | Блок сопряжения предназначен для подключения линий связи многоабонентских домофонов к линиям автоматизированной системы диспетчерской связи АСУД 248 | 11880 | 10800 | 9815
1.4. МОНИТОРЫ ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ
VIZIT-M327C | Абонентское видеоконтрольное устройство цветного изображения (PAL, 2,7") предназначено для совместной работы с UKP-7(M), UKP-8SM, UKP-12(M) UKP-12-1 в составе многоабонентского видеодомофона VIZIT. Питание от внешнего группового или индивидуального источника 15-28VDC. Регулировка яркости и насыщености изображения. Поставляется в комплекте с монтажной пластиной MP-327. | 13060 | 11870 | 10790
VIZIT-M404C | Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным источником питания (160-240VAC); Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа. Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок". | 47110 | 42830 | 38935
VIZIT-M405 | Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным источником питания (160-240VAC); Функциональная кнопка для управления внешним испольнительным устройством (управление освещением). Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа. Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок". | 49860 | 45330 | 41210
VIZIT-M406 | Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 5,6") со встроенным источником питания (160-240VAC); Функциональная кнопка для управления внешним испольнительным устройством (управление освещением). Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа. Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок". | 69530 | 63210 | 57460
VIZIT-M407М | Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 5,6") со встроенным источником питания (160-240VAC); Возможность записи в ручном или автоматическом режиме цветных кадров или видеороликов. Возможность подключения дополнительных устройств (УКП или монитора). Функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством (управление освещением). Возможность подключения: кнопки "звонок" и дополнительной телекамеры. Питание и управление электромеханическим замком или защёлкой триггерного типа. Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок". | 116010 | 105460 | 95875
VIZIT-M428 | Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомофона..Возможность подключения кнопки "Звонок". Функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством (управление освещением). Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости вызова.Питание от внешнего группового или индивидуального источника . Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444. Цвет - серый металлик. | 19270 | 17520 | 15925
VIZIT-M427C | Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомофона..Возможность подключения кнопки "Звонок". Функциональная кнопка для управления внешним испольнительным устройством (управление освещением). Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости вызова.Питание от внешнего группового или индивидуального источника . Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444. | 18480 | 16800 | 15275
VIZIT-M440C | Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440(M), БКМ-441. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок" или БВД-403СРО. | 31060 | 28240 | 25675
VIZIT-M441 | Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440(М), БКМ-441. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок" или БВД-403СРО. Возможность подключения дополнительного УКП. | 32670 | 29700 | 27000
VIZIT-M441M | Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б, 64 кадра) Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440(М), БКМ-441. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок" или БВД-403СРО. Возможность подключения дополнительного УКП. | 36500 | 33180 | 30160
VIZIT-M457М | Монитор цветного изображения (PAL, 5,6"). Энергонезависемая видеопамять (ч/б 64 кадра). Возможность подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , одной телекамеры или БВД-403СРО и допольнитеного УКП,. При использовании БКМ-440 подключение двух блоков вызова (БВД) и одной телекамеры. При использовании БКМ-440М возможно подключение двух блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух телекамер или БВД-403СРО . | 52780 | 47980 | 43615
VIZIT-M456CМ | Монитор цветного изображения (PAL, 5,6"). Энергонезависемая видеопамять (ч/б 64 кадра). Возможность подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" и одной телекамеры или БВД-403СРО. При использовании БКМ-440 подключение двух блоков вызова (БВД) и одной телекамеры. При использовании БКМ-440М возможно подключение двух блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух телекамер или БВД-403СРО . | 59220 | 53840 | 48945
БКМ-440 | Блок коммутации и питания монитора 2-х канальный для совместной работы с VIZIT-MT460CM, М456С, М440С, М427C. Напряжение питания (190-240VAC). Подключение дополнительного УКП или монитора. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 19110 | 17370 | 15795
БКМ-440М(MAXI) | Блок коммутации и питания монитора. Возможность подключения 2-х мониторов VIZIT-MT460CM, М456С(СМ), М440С(СМ), M427C и УКП. Подключение 2-х БВД, кнопки "Звонок" и дополнительной телекамеры или БВД-403СРО. Встроенный источник питания для БВД, мониторов и замков. Напряжение питания (190-240VAC). Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксомVIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р). | 22100 | 20090 | 18265
БКМ-441 | Блок коммутации монитора для совместной работы с VIZIT-MT460CM, М456С(СМ), М440С(СМ), М427С. Возможность подключения многоабонентского видеодомофона и малообонентского блока вызова с телекамерой, кнопки "Звонок", электромеханического замка или защелки тригерного типа. Питание от внешнего источника 19W/14.4v/EU 18B/1,0А или БПД18/12-1-1, возможно использование группового источника БПД24/12-1-1. Пластиковый корпус. | 8020 | 7290 | 6630
БКМ-444 | Блок коммутации предназначен для организации этажного, офисного или коттеджного видеодомофона ёмкостью до 4-х абонентов и совместной работы с БВД-444СР-1(2,4). Возможность подключения до 4-х мониторов VIZIT-М427С, а также VIZIT-MT460CM, М456СМ, М440С(СМ) выпуска с 2014 года. Подключение к подъездной линии связи многоабонентского видеодомофона. Подключение дополнительной телекамеры и 4-х кнопок "Звонок". Встроенный контроллер ключей RF до 80 шт. Функция управления освещением. Встроенный источник питания для БВД, мониторов и электромеханического замка. Напряжение питания (100-240VAC). | 40820 | 37110 | 33735
БПД 19W/14.4v/EU 18B/1,0А | Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/0,55А (для питания монитора VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M440C с блоком вызова и дополнительной телекамеры). Пластиковый корпус. | 3650 | 3320 | 3025
2. БЛОКИ ПИТАНИЯ И АКСЕССУАРЫ
2.1. БЛОКИ ПИТАНИЯ
БПД18/12-1-1 | Блок питания нестабилизированный. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка). Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 10310 | 9370 | 8515
БПД18/12-3-1 | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка). Выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры). Встроенная схема управления замком. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 11720 | 10650 | 9685
БПД24/12-1-1 | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8А (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры). Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 15180 | 13800 | 12545
2.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОМОФОНОВ И ВИДЕОДОМОФОНОВ.
VIZIT-MB1 | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК. Две сетевые розетки. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 260х345х115. Устанавливается на стену. | 9760 | 8870 | 8060
VIZIT-MB1А | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Автоматический выключатель сети 220V. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х336х93. Устанавливается на стену или DIN-рейку. | 10620 | 9650 | 8775
VIZIT-MB1Р | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х321х93. Устанавливается на стену. | 9120 | 8290 | 7540
VIZIT-MB2Р | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП. Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х208х93. Устанавливается на стену. | 7940 | 7220 | 6565
Переходник BRENNENSTUHL 1508030 | Переходник (вилка/2 розетки). Предназначен для использования с VIZIT-MB1Р(MB2P). | 970 | 880 | 800
MK-T40 | Комплект монтажный для блока вызова БВД-M200. Используется при монтаже на двери толщиной менее 40 мм (крышка - 1 шт., скоба - 2 шт., шпилька - 2 шт., комплект принадлежностей - 1 шт.). | 4020 | 3650 | 3315
MP-100 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100х,БВД-SM101х, БВД-404х, БВД-341х, БВД-342х (панель - 1 шт., клемник - 1 шт., заглушка - 4 шт., комплект принадлежностей - 1шт). | 8180 | 7440 | 6760
MP-327 | Монтажная пластина для крепления монитора VIZIT-M327С и УКП. | 6610 | 6010 | 5460
MP-440 | Монтажная пластина для крепления монитора VIZIT-M440C(CM) на стену. | 7000 | 6360 | 5785
MK-311 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х, (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 6450 | 5860 | 5330
MK-321 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-N100х, БВД-321х (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 5590 | 5080 | 4615
МК-341 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100х, БВД-SM101х, БВД-341х, БВД-402х, БВД-404х (козырек - 1шт, пластина - 1 шт., комплект принадлежностей - 1шт). | 6060 | 5510 | 5005
МК-405 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-403х, БВД-405х (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 7790 | 7080 | 6435
MK-406 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-406х, БВД-407х, БВД-408х и кнопочных панелей BS-1, BS-2, BS-4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 10380 | 9440 | 8580
MKF-406 | Комплект монтажный для накладного монтажа блоков вызова БВД-406х, БВД-407х,БВД-432NP (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 7700 | 7000 | 6360
МК-408-1 | Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-1, BS-2 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 8490 | 7720 | 7020
МК-408-4-1 | Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 8860 | 8050 | 7320
МК-408-4-2 | Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 8210 | 7460 | 6780
МК-408-8 | Комплект монтажный для блока вызова БВД-408х и кнопочных панелей BS-4, BS-8 (козырек - 1шт, пластина - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 11470 | 10430 | 9480
МК-411 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-401х, БВД-411х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Врезной монтаж. | 5590 | 5080 | 4620
MKF-411 | Комплект монтажный для блоков вызова БВД-401х, БВД-411х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Накладной монтаж. | 7180 | 6530 | 5940
МК-432 | Комплект монтажный для накладного монтажа блоков вызова БВД-431х, БВД-432х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). | 7620 | 6930 | 6300
МКF-432 | Комплект монтажный для накладного монтажа блоков вызова БВД-431х, БВД-432х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Накладной монтаж. | 9080 | 8250 | 7500
МР-432-1 | Монтажная пластина предназначена для установки на неё монтажного комплекта MKF-432 с БВД432RCB и монтажа данного комплекта оборудования на ограждение, при входе на придомовую территорию. | 2180 | 1980 | 1800
МР-432-2 | Монтажная пластина предназначена для установки на неё монтажных комплектов MKF-432 и MKF-406 с БВД432RCB и БВД-432NP и монтажа данного комплекта оборудования на ограждение при входе на придомовую территорию. | 2680 | 2440 | 2220
Кабель плоский | 10 проводников. Диаметр одного проводника 0,38 мм. Тип изоляции - ПВХ (бухта 80 метров). | 9580 | 8710 | 7920

## Прейскурант№3(СКУД)
ПРЕЙСКУРАНТ №3 "Системы контроля и управления доступом" от 04.01.2017 г.
Цены указаны в тенге.
Наименование | Технические характеристики | 1 | 2 | 3
1. КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА, БЛОКИ ПИТАНИЯ, ЗАМКИ, ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ
1.1. КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА, КОДОВЫЕ ПАНЕЛИ
VIZIT-КТМ600M | Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 8260 | 7510 | 6825
VIZIT-КТМ600F | Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 15810 | 14370 | 13065
VIZIT-КТМ600R | Контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 8730 | 7940 | 7215
VIZIT-КТМ602M | Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 17460 | 15870 | 14430
VIZIT-КТМ602F | Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 25170 | 22880 | 20800
VIZIT-КТМ602R | Контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 18400 | 16730 | 15210
RD-2 | Считыватель ключей TOUCH MEMORY для контроллера VIZIT-КТМ600M, VIZIT-КТМ602M; накладной вариант крепления; встроенная схема защиты от воздействия высокого напряжения; звуковая индикация режимов работы. | 4020 | 3650 | 3315
RD-3 | Считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) для контроллера VIZIT-КТМ600R, VIZIT-КТМ602R; накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор. | 4640 | 4220 | 3835
RD-4F | Считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц) для контроллера VIZIT-КТМ600M(R), VIZIT-КТМ602М(R); накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор. | 12110 | 11010 | 10010
ПОЛИС 51 | Накладная кодовая панель, 2 кода до 12 цифр, 110х84х17мм, 12В., эл.мех. зам. до 3А 8 кодов до 6 цифр эл.маг. зам. до1А | 14485 | 13167 | 11970
1.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ-ИДЕНТИФИКАТОРЫ
Ключ VIZIT-ТМ | Ключ TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "Т". Оригинал | 450 | 410 | 370
Ключ VIZIT-RF2.1 | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в наименовании литеру "R". | 240 | 220 | 200
Ключ Touch Memory DS-1990A (ATS) | Ключ Touch Memory DS-1990A (ATS) Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "Т". | 240 | 220 | 200
Ключ VIZIT-RF3.1 | Ключ RF (RFID-13.56 МГц). Обеспечивает дополнительную защиту то несанкционированного администрирования системы доступа. Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в наименовании литеру "F". | 250 | 230 | 210
Ключ VIZIT-RF2.2 black (red, brown) | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (красный, черный, коричневый).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "R". | 700 | 640 | 580
Ключ VIZIT-RF2.2-06 (blue ,red, brown) | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (синий, красный, коричневый).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "R". | 750 | 680 | 620
Ключ VIZIT-RF2.2-08 (blue ,red, brown) | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (синий, красный, коричневый).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "R". | 750 | 680 | 620
Ключ VIZIT-RF2.2-10 (blue ,red, brown) | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (синий, красный, коричневый).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "R". | 750 | 680 | 620
Ключ VIZIT-RF2.2-12 (blue ,red, brown) | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (синий, красный, коричневый).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "R". | 750 | 680 | 620
1.3. БЛОКИ ПИТАНИЯ
БПД18/12-1-1 | Блок питания нестабилизированный. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка). Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 10310 | 9370 | 8515
БПД18/12-3-1 | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка). Выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры). Встроенная схема управления замком. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 11720 | 10650 | 9685
БПД24/12-1-1 | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8А (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры). Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 15180 | 13800 | 12545
1.4. ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
VIZIT-ML240-40 | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 240кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм). | 11010 | 10010 | 9100
VIZIT-ML300(М)-40 | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм). | 12110 | 11010 | 10010
VIZIT-ML300(М)-50 | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50х50мм). | 12270 | 11150 | 10140
VIZIT-ML400М-40 | Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм). | 15260 | 13870 | 12610
VIZIT-ML400М-50 | Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50х50мм). | 15500 | 14090 | 12805
Кнопка "EXIT 300М" | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка. | 4090 | 3720 | 3380
Кнопка "EXIT 500" | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - не менее 500 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка. | 4570 | 4150 | 3770
1.5. ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
KALE 357 MS | Замок накладной электромеханический для деревянных и металлических дверей. С кнопкой с внутренней стороны. Корпус и ответная часть: нержавеющая сталь, ригель: цинковый сплав, защелка: латунь MS 58, 5 «английских» ключей в комплекте, электрические характеристики: 12 V AC – 10 W, сечение кабеля: 2х0,5 мм2 (Турция) | 27786 | 25260 | 22963
KALE 357 MD | Замок накладной электромеханический для деревянных и металлических дверей. С кнопкой и цилиндровым механизмом с внутренней стороны. Корпус и ответная часть: сталь, окрашенная черной порошковой краской, ригель: цинковый сплав, защелка: латунь MS 58, 5 «английских» ключей в комплекте, электрические характеристики: 12 V AC – 10 W, сечение кабеля: 2х0,5 мм2 (Турция) | 27786 | 25260 | 22963
ПОЛИС 20 | Замок врезной электромеханический, узкий вертикальный, изнутри и снаружи ключ,12В, 0,8А , 220х37х19, засовы O12мм, ход засовов 14мм (Россия) | 14520 | 13200 | 12000
ПОЛИС 19 | Замок врезной электромеханический, вертикальный, изнутри и снаружи ключ, 12В, 0,8А,220х37х24мм, засовы 0 16мм, ход засовов 14мм (Россия) | 14520 | 13200 | 12000
1.7. ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ
KING NSK612 | Доводчик дверной для двери весом 45 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный, масло: до -45°С (SAMHWA, Корея). | 7840 | 7130 | 6480
Доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC | Доводчик дверной для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -51°С (КНР). | 9990 | 9080 | 8255
Доводчик VIZIT-DC505S ARCTIC | Доводчик дверной для двери весом 120 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -51°С (КНР). | 14710 | 13370 | 12155
Доводчик модель 503 | Доводчик дверной (аналог KING NSK630) для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный, масло: до -45°С (КНР). | 9220 | 8380 | 7620
Доводчик модель 505 | Доводчик дверной для двери весом 120 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -46°С (КНР). | 14660 | 13330 | 12120
Доводчик модель ZC61 (EN3) | Доводчик дверной для двери весом 60 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -60°С (КНР). | 7870 | 7150 | 6500
Доводчик модель ZC61 (EN5) | Доводчик дверной для двери весом 100 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -60°С (КНР). | 8350 | 7590 | 6900
KING NSK630 | Доводчик дверной для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -45°С (Корея). Функция удержания двери открытой. | 11250 | 10230 | 9300
KING NSK650 | Доводчик дверной (аналог KING D750) для двери весом 120 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -45°С (Корея). | 14040 | 12760 | 11600
KALE 30-330 | KALE доводчик серебро KD-002/30-330 на 40-65 кг. | 12708.3 | 11553 | 10503
KALE 30-331 | KALE доводчик коричневый KD-002/30-331 на 40-65 кг. | 12708 | 11553.3 | 10503
PRIMA 53 | Prima 53 Доводчик дверной на 60-80кг усилие 3-4 белые | 10291.05 | 9355.5 | 8505
PRIMA 53 G | Prima 53 Доводчик дверной на 60-80кг усилие 3-4 белые (морозостойкий) | 10716.97 | 9742.7 | 8857
PRIMA 54 | Prima 54 Доводчик дверной на 85-125кг усилие 4-5 | 11775.72 | 10705.2 | 9732
NORA-M №3S (бол.) | Доводчик дверной для двери весом 80 кг, цвет: бронза, масло: до -30°С (пр-во Россия). | 10040 | 9130 | 8300
NORA-M №4S (бол.) | Доводчик дверной для двери весом 120 кг, цвет: бронза, масло: до -35°С (пр-во Россия). | 12220 | 11110 | 10100
Доводчик 8803 (ROYOBI) | Доводчик для внутренних дверей на 40-65кг. (Япония) | 10769 | 9790 | 8900
2. АКСЕССУАРЫ
VIZIT-MB1 | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК. Две сетевые розетки. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 260х345х115. Устанавливается на стену. | 9760 | 8870 | 8060
VIZIT-MB1А | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Автоматический выключатель сети 220V. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х336х93. Устанавливается на стену или DIN-рейку. | 10620 | 9650 | 8775
VIZIT-MB1Р | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х321х93. Устанавливается на стену. | 9120 | 8290 | 7540
VIZIT-MB2Р | Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП. Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251х208х93. Устанавливается на стену. | 7940 | 7220 | 6565
Переходник BRENNENSTUHL 1508030 | Переходник (вилка/2 розетки). Предназначен для использования с VIZIT-MB1Р(MB2P). | 970 | 880 | 800
Втулка | Втулка предназначенная для монтажа пластины электромагнитных замков VIZIT-ML240,VIZIT-ML300,VIZIT-ML400 на деревянные и пластиковые двери. | 90 | 80 | 71.5
Кабель плоский | 10 проводников. Диаметр одного проводника 0,38 мм. Тип изоляции - ПВХ (бухта 80 метров). | 10380 | 9440 | 8580
3. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
КСПВ 2*0,4 | "ПАРИТЕТ" Россия (провод) КСПВ 2*0,40 мм (бухта, 500 м) | 10 | 10 | 13.615
КСПВ 4*0,4 | "ПАРИТЕТ" Россия (провод) КСПВ 4*0,40 мм (бухта, 200 м) | 30 | 30 | 25.284
КСПВ 6*0,4 | "ПАРИТЕТ" Россия (провод) КСПВ 6*0,40 мм (бухта, 200 м) | 40 | 40 | 39.466
КСПВ 8*0,4 | "ПАРИТЕТ" Россия (провод) КСПВ 8*0,40 мм (бухта, 200 м) | 60 | 50 | 49
КСПВ 10*0,4 | "ПАРИТЕТ" Россия (провод) КСПВ 10*0,40 мм (бухта, 200 м) | 80 | 70 | 60.235
КСПВ 12*0,4 | "ПАРИТЕТ" Россия (провод) КСПВ 12*0,40 мм (бухта, 200 м) | 90 | 80 | 72.597
КСПВ 14*0,4 | "ПАРИТЕТ" Россия (провод) КСПВ 14*0,40 мм (бухта, 200 м) | 100 | 90 | 83
КСПВ 16*0,4 | "ПАРИТЕТ" Россия (провод) КСПВ 16*0,40 мм (бухта, 200 м) | 120 | 110 | 102
КСПВ 18*0,4 | "ПАРИТЕТ" Россия (провод) КСПВ 18*0,40 мм (бухта, 200 м) | 130 | 120 | 113
КСПВ 20*0,4 | "ПАРИТЕТ" Россия (провод) КСПВ 20*0,40 мм (бухта, 200 м) | 150 | 140 | 127
3.2. СКОБЫ.
Скоба Тип 1 | (d.2 мм пр-во Россия) | 400 | 360 | 330
Скоба Тип 2 | (d.2.5 мм пр-во Россия) | 400 | 360 | 330
Скоба Тип 1К | (d.2 мм пр-во Россия) | 440 | 400 | 365
Скоба Тип 2К | (d.2.5 мм пр-во Россия) | 440 | 400 | 365
Скоба Тип 4К | (d.5 мм пр-во Россия) | 440 | 400 | 365

## Прейскурант №4(ЗИП)
Прейскурант № 4 от 04.01.2017г.
1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.
1.1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МНОГОАБОНЕНТСКИХ БЛОКОВ ВЫЗОВА (СЕРИЯ SM, N,M)
Наименование |  | 1 | 2 | 3
ЗИП БВД-SM100 | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-SM100R | 7195.386 | 6541.26 | 5946.6
ЗИП БВД-SM100R | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-SM100R | 7580.166 | 6891.06 | 6264.6
ЗИП БВД-SM101T | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-SM101T | 8696.028 | 7905.48 | 7186.8
ЗИП БВД-SM101TCPL | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-SM101TCPL | 9003.852 | 8185.32 | 7441.2
ЗИП БВД-SM101R | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-SM101R | 8503.638 | 7730.58 | 7027.8
ЗИП БВД-SM101RCPL | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-SM101RCPL | 9619.5 | 8745 | 7950
ЗИП БВД-N100 | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-N100 | 6964.518 | 6331.38 | 5755.8
ЗИП БВД-N100R | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-N100R | 7272.342 | 6611.22 | 6010.2
ЗИП БВД-N101RTCP | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-N101RTCP | 13890.558 | 12627.78 | 11479.8
ЗИП БВД-M200 | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-M200 | 7926.468 | 7205.88 | 6550.8
1.2. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МНОГОАБОНЕНТСКИХ БЛОКОВ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ 300)
ЗИП БВД-310F | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-310F | 10850.796 | 9864.36 | 8967.6
ЗИП БВД-311 | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-311 | 5194.53 | 4722.3 | 4293
ЗИП БВД-311R | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-311R | 4655.838 | 4232.58 | 3847.8
ЗИП БВД-312R | Плата печатная в сборе без динамика и морофона готовая к установке в корпус БВД 312R | 6733.65 | 6121.5 | 5565
ЗИП БВД-313T | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-313T | 3924.756 | 3567.96 | 3243.6
ЗИП БВД-313R | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-313R | 5964.09 | 5421.9 | 4929
ЗИП БВД-313RVP(RCP) | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-313RVP | 6310.392 | 5736.72 | 5215.2
ЗИП БВД-314R | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-314R | 7628.2635 | 6934.785 | 6304.35
ЗИП БВД-314RCP | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-314 RCP | 9253.959 | 8412.69 | 7647.9
ЗИП БВД-314T | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-314T | 7336.472 | 6669.52 | 6063.2
ЗИП БВД-314TCP | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-314TCP | 7753.317 | 7048.47 | 6407.7
ЗИП БВД-314F | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-314F | 11921.767 | 10837.97 | 9852.7
ЗИП БВД-314FCP | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-314FCP | 11043.186 | 10039.26 | 9126.6
ЗИП БВД-321 | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-321 | 3360.412 | 3054.92 | 2777.2
ЗИП БВД-321R | Плата печатная в сборе без динамика и микрофона готовая к установке в корпус БВД-321R | 3770.844 | 3428.04 | 3116.4
ЗИП БВД-342RT | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-342RT | 7772.556 | 7065.96 | 6423.6
ЗИП БВД-343FCPL | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-343FCPL | 13659.69 | 12417.9 | 11289
ЗИП БВД-343RTCPL | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-343RTCPL | 9542.544 | 8675.04 | 7886.4
ЗИП БВД-344F | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-344F | 12967.086 | 11788.26 | 10716.6
ЗИП БВД-344RT | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-344RT | 8118.858 | 7380.78 | 6709.8
ЗИП БУД-301К | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-301K | 6041.046 | 5491.86 | 4992.6
ЗИП БУД-301М | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-301M | 7118.43 | 6471.3 | 5883
ЗИП БУД-302К-20 | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-302К-20 | 9811.89 | 8919.9 | 8109
ЗИП БУД-302К-80 | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-302К-80 | 10119.714 | 9199.74 | 8363.4
ЗИП БУД-302М | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-302М | 9042.33 | 8220.3 | 7473
МКД-80 | Модуль коммутации, емкость до 80 абонентов для установки в БУД-301К, БУД-302К-80 | 2039.334 | 1853.94 | 1685.4
1.3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МНОГОАБОНЕНТСКИХ БЛОКОВ ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ 400)
ЗИП БВД-431 | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-431 | 14082.948 | 12802.68 | 11638.8
ЗИП БВД-432 | Плата печатная в сборе без динамика готовая к установке в корпус БВД-432 | 8772.984 | 7975.44 | 7250.4
ЗИП БВД-432FCB | Плата печатная в сборе без динамика, готовая к установке в корпус БВД-432FCB | 18738.786 | 17035.26 | 15486.6
ЗИП БУД-420М | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БУД-420М | 12043.614 | 10948.74 | 9953.4
1.4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЛОКОВ КОММУТАЦИИ И ВИДЕОРАЗВЕТВИТЕЛЕЙ
ЗИП БК-4М | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БК | 3309.108 | 3008.28 | 2734.8
ЗИП БК-4МV | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БК | 5117.574 | 4652.34 | 4229.4
ЗИП БК-10 | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БК | 3501.498 | 3183.18 | 2893.8
ЗИП БК-30M | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БК | 4309.536 | 3917.76 | 3561.6
ЗИП БК-100М | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БК | 4501.926 | 4092.66 | 3720.6
ЗИП РВС-4 | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус РВС | 2167.594 | 1970.54 | 1791.4
1.5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНИТОРОВ ВИДЕОДОМОФОНОВ
LCD модуль 5,6" | TFT дисплей с модулем управления для мониторов VIZIT-MТ460CM, VIZIT-MТ456C | 14698.596 | 13362.36 | 12147.6
ЗИП МК-5 | Модуль коммутации для мониторов VIZIT-M402C, VIZIT-M403C | 1962.378 | 1783.98 | 1621.8
ЗИП МК-6 | Модуль коммутации для мониторов VIZIT-M402CM, VIZIT-M403CM | 1769.988 | 1609.08 | 1462.8
ЗИП МУ-400 | Модуль управления для мониторов VIZIT-M402С, СМ, VIZIT-M403C, CM | 5079.096 | 4617.36 | 4197.6
ЗИП МУ-404 | Модуль управления для мониторов VIZIT-M402С, СМ, VIZIT-M403C, CM | 9850.368 | 8954.88 | 8140.8
ЗИП МУ-460 | Модуль управления для монитора VIZIT-MТ460CM | 14583.162 | 13257.42 | 12052.2
ЗИП МУ-460M | Модуль управления для монитора VIZIT-MТ460CM | 13775.124 | 12522.84 | 11384.4
ЗИП БКМ-440 | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БКМ | 10196.67 | 9269.7 | 8427
ЗИП БКМ-440M | Плата печатная в сборе, готовая к установке в корпус БКМ | 9773.412 | 8884.92 | 8077.2
РМ15-2-4 | Блок питания стабилизированный. Входное напряжение 110-240VAC. Выход 15V/1,5A. Предназначен для установки в мониторах VIZIT-M402С, СМ, VIZIT-M403C, CM | 9876.02 | 8978.2 | 8162
1.6. МОДУЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАМЕРЫ ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА ВИДЕОДОМОФОНОВ
Модульная камера цветного изображения RJ-9S-DP-P2.97 (DVCB) | Камера безкорпусная для установки в блоки вызова видеодомофонов VIZIT (цв, 380 tvl, 1,5 lux, объектив f=3,6 мм., 92,5°). | 17392.056 | 15810.96 | 14373.6
Модульная камера цветного изображения RJ-9S-DP-P3.7 (DVCP) | Камера безкорпусная для установки в блоках вызова домофонов торговой марки VIZIT (цв, 380 tvl, 1,5 lux, объектив f=3,7 мм., 90°). | 18392.484 | 16720.44 | 15200.4
1.7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКОВ
ЗИП VIZIT-ML240 якорь | Пластина - 1 шт., втулка резьбовая - 1 шт., шайба -2 шт., шайба резиновая -1 шт., винт - 1 шт. | 1744.336 | 1585.76 | 1441.6
ЗИП VIZIT-ML300 якорь | Пластина - 1 шт., втулка резьбовая - 1 шт., шайба -2 шт., шайба резиновая -1 шт., винт - 1 шт. | 1949.552 | 1772.32 | 1611.2
ЗИП VIZIT-ML400 якорь | Пластина - 1 шт., втулка резьбовая - 1 шт., шайба -2 шт., шайба резиновая -1 шт., винт - 1 шт. | 2295.854 | 2087.14 | 1897.4
ЗИП VIZIT-ML 300M-40 уголок | Комплект крепёжный: уголок 40х40 мм - 1 шт., винт - 2 шт., гайка - 2 шт. | 1564.772 | 1422.52 | 1293.2
ЗИП VIZIT-ML 300M-50 уголок | Комплект крепёжный: уголок 50х50 мм - 1 шт., винт - 2 шт., гайка - 2 шт. | 1769.988 | 1609.08 | 1462.8
ЗИП VIZIT-ML 400-40 уголок | Комплект крепёжный: уголок 40х40 мм - 1 шт., винт - 2 шт., гайка - 2 шт. | 1628.902 | 1480.82 | 1346.2
ЗИП VIZIT-ML 400-50 уголок | Комплект крепёжный: уголок 50х50 мм - 1 шт., винт - 2 шт., гайка - 2 шт. | 1846.944 | 1679.04 | 1526.4
1.9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
VIZIT-DM08 | Программатор микросхем памяти для домофонов VIZIT | 11543.4 | 10494 | 9540
VIZIT-DM14 | Программатор микросхем памяти для домофонов VIZIT | 15237.288 | 13852.08 | 12592.8
БС CU-14 | Блок сопряжения CU-14 | 5771.7 | 5247 | 4770

## Лист1
Жибек Жолы уг Каирбекова д 19 кв 37
87757498665 Амина, 24.11.2016г во второй половине дня