| Город |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |

###### Расходомер-счетчик

###### ультразвуковой переносной ВЗЛЕТ ПРЦ

Комплект однотипных приборов:

| исполнение | ВЗЛЕТ ПРЦ (базовое) | ВЗЛЕТ ПРЦ (расширенное) |
| --- | --- | --- |
| количество, шт. |  |  |

| взрывозащищенное* |  |
| --- | --- |

# Опции исполнения:

# * во взрывозащищенном исполнении прибор комплектуется датчиками  ПЭА Н-222Ех; магнитные линейки L=150мм и L=300мм во        взрывозащищенном исполнении прибора комплектуются датчиками ПЭА Н-207Ех и ПЭА Н-228Ех соответственно

# Состав базового комплекта:

# Вторичный преобразователь, шт.	1

# Типовые датчики ПЭА Н-222**, комплект	1

# Кабель связи ПЭА-ВП, шт..	2х3м

# Кабель питания от автомобильной бортовой сети, шт………………………………………………………………………………….. 1х3м

# Кабель связи RS-485, шт……………………………………………………………………………………………………………………….1х2м

# Кабель связи USB, шт. ……………………………………………………………………………………………………………………….   1х2м

# Кабель связи дискретного выхода, шт. ……………………………………………………………………………………………………..1х2м

# Кабель соединительный ТПС, шт………………………………………………………………………………………..……..……..…….. 2х3м

# Кабель соединительный ПД, шт………………………………………………………………………………………..……..……..………..1х3м

# Комплект монтажных частей ( ремни крепежные 2х5м,рулетка 1х3м., цепи 2х1,4м., компаунд  Dow Corning DC-4),к-т………1

# Адаптер питания, шт.	.1

# Транспортировочная сумка,  шт.	.1

# **- для трубопроводов Ду от 50мм ( для трубопроводов Ду от 20мм необходимо использование магнитной линейки L=150мм

# в комплекте с датчиками ПЭА Н-207);

# Состав расширенного комплекта:

# Базовый комплект, к-т……………………………………………………………………………………………………………………………1

# Магнитная линейка L=300мм с комплектом ПЭА Н-228 (ПЭА Н-228 Ех) на диаметры от 50мм, …………………………………..1

# Магнитная линейка L=150мм с комплектом ПЭА Н-207 (ПЭА Н-207Ех)  на диаметры от 20мм, …………………………………..1

# Дополнительные устройства:

| дополнительные ПЭА: | типовые Н-222, к-т |  | Н-222 Ех, к-т |  | низкочастотные Н-212, к-т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля связи ПЭА - ПРЦ, м |  | количество комплектов кабелей, к-т |  |
| длина кабеля связи ПЭА-БИЗ, м |  | длина кабеля связи БИЗ-ВП, м |  |
| компаунд Dow Corning DC-4, 100г, шт. |  |

## Толщиномер ультразвуковой ВЗЛЕТ УТ

Комплект однотипных приборов:

| исполнение ВЗЛЕТ | базовое | морозоустойчивое |
| --- | --- | --- |
|  | УТ | УТ-М |
| количество, шт. |  |  |

# Основная комплектация:

# По заказу:

| датчики: ………………… (с призмой из плавленого кварца) П-112-5,0-12/2-Б |  | (с призмой из пластика) П-112-5,0-10/2-А-003 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| дополнительные датчики ……………........................................................... : | П-112-5,0-12/2-Б, шт. |  | П-112-5,0-10/2-А-003, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________